## relAnalisesDoSAA
Cliente | Sistema | Localidade | Objetivos de coleta | Natureza da amostra | Ponto de coleta | Ponto de amostragem | Data da coleta | Data de recebimento | Data da análise | Código da amostra | Status da amostra | Parâmetro | Resultado | Fora do padrao | Unidade de medida | Método | Legislação | Justificativa
UN-BAC | SAA: CARIRÉ | CARIRÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CARIRÉ | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-06-13 14:10 | 2019-06-14 08:20 | 2019-06-26 13:00 | 19.001395-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,50 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: CARIRÉ | CARIRÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CARIRÉ | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-06-13 14:10 | 2019-06-14 08:20 | 2019-06-19 15:00 | 19.001395-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 26,89 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: CARIRÉ | CARIRÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CARIRÉ | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-06-13 14:10 | 2019-06-14 08:20 | 2019-06-13 14:10 | 19.001395-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente presentes | SIM |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: CARIRÉ | CARIRÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CARIRÉ | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-06-13 14:10 | 2019-06-14 08:20 | 2019-06-13 14:10 | 19.001395-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,6 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: CARIRÉ | CARIRÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CARIRÉ | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-06-13 14:10 | 2019-06-14 08:20 | 2019-06-14 14:35 | 19.001395-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 49,7 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: CARIRÉ | CARIRÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CARIRÉ | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-06-13 14:10 | 2019-06-14 08:20 | 2019-06-19 16:32 | 19.001395-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 212,0 | SIM | mg/L | 2540 D, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: CARIRÉ | CARIRÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CARIRÉ | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-07-11 10:38 | 2019-07-12 09:25 | 2019-07-25 13:00 | 19.004194-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,20 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: CARIRÉ | CARIRÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CARIRÉ | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-07-11 10:38 | 2019-07-12 09:25 | 2019-07-16 15:00 | 19.004194-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 45,71 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: CARIRÉ | CARIRÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CARIRÉ | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-07-11 10:38 | 2019-07-12 09:25 | 2019-07-11 10:38 | 19.004194-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente presentes | SIM |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: CARIRÉ | CARIRÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CARIRÉ | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-07-11 10:38 | 2019-07-12 09:25 | 2019-07-11 10:38 | 19.004194-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,5 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: CARIRÉ | CARIRÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CARIRÉ | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-07-11 10:38 | 2019-07-12 09:25 | 2019-07-12 10:45 | 19.004194-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 6,8 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: CARIRÉ | CARIRÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CARIRÉ | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-07-11 10:38 | 2019-07-12 09:25 | 2019-07-12 16:00 | 19.004194-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 120,0 | SIM | mg/L | 2540 D, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: CARIRÉ | CARIRÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CARIRÉ | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-08-15 10:30 | 2019-08-16 08:15 | 2019-08-22 10:30 | 19.007513-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,79 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: CARIRÉ | CARIRÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CARIRÉ | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-08-15 10:30 | 2019-08-16 08:15 | 2019-08-22 15:30 | 19.007513-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 73,94 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: CARIRÉ | CARIRÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CARIRÉ | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-08-15 10:30 | 2019-08-16 08:15 | 2019-08-15 10:30 | 19.007513-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente presentes | SIM |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: CARIRÉ | CARIRÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CARIRÉ | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-08-15 10:30 | 2019-08-16 08:15 | 2019-08-15 10:30 | 19.007513-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,6 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: CARIRÉ | CARIRÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CARIRÉ | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-08-15 10:30 | 2019-08-16 08:15 | 2019-08-16 10:10 | 19.007513-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 56,7 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: CARIRÉ | CARIRÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CARIRÉ | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-08-15 10:30 | 2019-08-16 08:15 | 2019-08-19 14:00 | 19.007513-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 185,0 | SIM | mg/L | 2540 D, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: CARIRÉ | CARIRÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CARIRÉ | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-09-10 15:55 | 2019-09-11 09:20 | 2019-09-23 11:00 | 19.009619-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,06 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: CARIRÉ | CARIRÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CARIRÉ | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-09-10 15:55 | 2019-09-11 09:20 | 2019-09-12 15:30 | 19.009619-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 83,22 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: CARIRÉ | CARIRÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CARIRÉ | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-09-10 15:55 | 2019-09-11 09:20 | 2019-09-11 10:30 | 19.009619-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 52,7 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: CARIRÉ | CARIRÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CARIRÉ | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-09-10 15:55 | 2019-09-11 09:20 | 2019-09-11 16:00 | 19.009619-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 450,0 | SIM | mg/L | 2540 D, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: CARIRÉ | CARIRÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CARIRÉ | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-10-17 10:49 | 2019-10-18 08:30 | 2019-10-25 14:00 | 19.013096-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,14 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: CARIRÉ | CARIRÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CARIRÉ | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-10-17 10:49 | 2019-10-18 08:30 | 2019-10-22 16:00 | 19.013096-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 81,67 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: CARIRÉ | CARIRÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CARIRÉ | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-10-17 10:49 | 2019-10-18 08:30 | 2019-10-18 09:20 | 19.013096-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 52,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: CARIRÉ | CARIRÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CARIRÉ | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-10-17 10:49 | 2019-10-18 08:30 | 2019-10-22 16:00 | 19.013096-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 420,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: CARIRÉ | CARIRÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CARIRÉ | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-11-21 14:20 | 2019-11-22 08:50 | 2019-11-27 15:00 | 19.015545-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,06 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: CARIRÉ | CARIRÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CARIRÉ | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-11-21 14:20 | 2019-11-22 08:50 | 2019-11-25 14:00 | 19.015545-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 42,40 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: CARIRÉ | CARIRÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CARIRÉ | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-11-21 14:20 | 2019-11-22 08:50 | 2019-11-22 09:10 | 19.015545-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 15,9 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: CARIRÉ | CARIRÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CARIRÉ | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-11-21 14:20 | 2019-11-22 08:50 | 2019-11-26 16:00 | 19.015545-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 120,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: CARIRÉ | CARIRÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CARIRÉ | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-12-12 10:35 | 2019-12-13 09:13 | 2019-12-23 09:30 | 19.017875-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,13 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: CARIRÉ | CARIRÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CARIRÉ | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-12-12 10:35 | 2019-12-13 09:13 | 2019-12-17 14:00 | 19.017875-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 70,12 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: CARIRÉ | CARIRÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CARIRÉ | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-12-12 10:35 | 2019-12-13 09:13 | 2019-12-13 09:30 | 19.017875-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 44,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: CARIRÉ | CARIRÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CARIRÉ | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-12-12 10:35 | 2019-12-13 09:13 | 2019-12-13 16:00 | 19.017875-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 200,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: CARIRÉ | CARIRÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CARIRÉ | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-01-16 13:40 | 2020-01-17 08:26 | 2020-01-23 15:10 | 20.001268-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | <0,05 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: CARIRÉ | CARIRÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CARIRÉ | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-01-16 13:40 | 2020-01-17 08:26 | 2020-01-20 14:00 | 20.001268-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 83,92 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: CARIRÉ | CARIRÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CARIRÉ | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-01-16 13:40 | 2020-01-17 08:26 | 2020-01-17 10:40 | 20.001268-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 40,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: CARIRÉ | CARIRÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CARIRÉ | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-01-16 13:40 | 2020-01-17 08:26 | 2020-01-21 14:20 | 20.001268-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 360,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: CARIRÉ | CARIRÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CARIRÉ | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-02-13 10:49 | 2020-02-14 08:52 | 2020-02-20 15:00 | 20.003835-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,07 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: CARIRÉ | CARIRÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CARIRÉ | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-02-13 10:49 | 2020-02-14 08:52 | 2020-02-27 16:00 | 20.003835-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | <20,00 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: CARIRÉ | CARIRÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CARIRÉ | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-02-13 10:49 | 2020-02-14 08:52 | 2020-02-14 09:10 | 20.003835-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 13,9 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: CARIRÉ | CARIRÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CARIRÉ | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-02-13 10:49 | 2020-02-14 08:52 | 2020-02-14 14:30 | 20.003835-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 220,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: CARIRÉ | CARIRÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CARIRÉ | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-05-14 10:15 | 2020-05-15 08:40 | 2020-05-19 10:00 | 20.011593-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,19 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: CARIRÉ | CARIRÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CARIRÉ | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-05-14 10:15 | 2020-05-15 08:40 | 2020-05-19 10:00 | 20.011593-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 119,57 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: CARIRÉ | CARIRÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CARIRÉ | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-05-14 10:15 | 2020-05-15 08:40 | 2020-05-15 10:05 | 20.011593-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 41,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: CARIRÉ | CARIRÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CARIRÉ | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-05-14 10:15 | 2020-05-15 08:40 | 2020-05-15 13:40 | 20.011593-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 420,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: CARIRÉ | CARIRÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CARIRÉ | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-07-16 10:25 | 2020-07-17 09:13 | 2020-07-27 12:00 | 20.014232-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,10 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: CARIRÉ | CARIRÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CARIRÉ | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-07-16 10:25 | 2020-07-17 09:13 | 2020-07-21 08:30 | 20.014232-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 36,80 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: CARIRÉ | CARIRÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CARIRÉ | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-07-16 10:25 | 2020-07-17 09:13 | 2020-07-17 11:30 | 20.014232-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 12,9 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: CARIRÉ | CARIRÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CARIRÉ | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-07-16 10:25 | 2020-07-17 09:13 | 2020-07-21 13:00 | 20.014232-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 180,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: CARIRÉ | CARIRÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CARIRÉ | TORNEIRA DE SAÍDA DO FILTRO | 2020-09-10 10:20 | 2020-09-11 09:20 | 2020-09-16 10:00 | 20.018171-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,12 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: CARIRÉ | CARIRÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CARIRÉ | TORNEIRA DE SAÍDA DO FILTRO | 2020-09-10 10:20 | 2020-09-11 09:20 | 2020-09-18 09:40 | 20.018171-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 104,49 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: CARIRÉ | CARIRÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CARIRÉ | TORNEIRA DE SAÍDA DO FILTRO | 2020-09-10 10:20 | 2020-09-11 09:20 | 2020-09-11 10:30 | 20.018171-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 74,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: CARIRÉ | CARIRÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CARIRÉ | TORNEIRA DE SAÍDA DO FILTRO | 2020-09-10 10:20 | 2020-09-11 09:20 | 2020-09-14 10:00 | 20.018171-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 520,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: CARIRÉ | CARIRÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CARIRÉ | SAÍDA DO FILTRO 01 | 2020-10-15 15:35 | 2020-10-16 09:40 | 2020-10-26 15:00 | 20.020984-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,07 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: CARIRÉ | CARIRÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CARIRÉ | SAÍDA DO FILTRO 01 | 2020-10-15 15:35 | 2020-10-16 09:40 | 2020-10-20 10:00 | 20.020984-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 75,72 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: CARIRÉ | CARIRÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CARIRÉ | SAÍDA DO FILTRO 01 | 2020-10-15 15:35 | 2020-10-16 09:40 | 2020-10-16 10:55 | 20.020984-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 10,9 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: CARIRÉ | CARIRÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CARIRÉ | SAÍDA DO FILTRO 01 | 2020-10-15 15:35 | 2020-10-16 09:40 | 2020-10-19 12:30 | 20.020984-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 220,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: CARIRÉ | CARIRÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CARIRÉ | SAÍDA DO FILTRO 01 | 2020-11-12 13:40 | 2020-11-13 09:50 | 2020-11-26 11:30 | 20.024513-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,10 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: CARIRÉ | CARIRÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CARIRÉ | SAÍDA DO FILTRO 01 | 2020-11-12 13:40 | 2020-11-13 09:50 | 2020-11-20 09:00 | 20.024513-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 114,08 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: CARIRÉ | CARIRÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CARIRÉ | SAÍDA DO FILTRO 01 | 2020-11-12 13:40 | 2020-11-13 09:50 | 2020-11-13 12:00 | 20.024513-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 71,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: CARIRÉ | CARIRÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CARIRÉ | SAÍDA DO FILTRO 01 | 2020-11-12 13:40 | 2020-11-13 09:50 | 2020-11-17 15:30 | 20.024513-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 400,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: CARIRÉ | CARIRÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CARIRÉ | SAÍDA DO FILTRO 01 | 2020-12-17 09:10 | 2020-12-18 08:15 | 2020-12-28 16:00 | 20.027587-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,08 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: CARIRÉ | CARIRÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CARIRÉ | SAÍDA DO FILTRO 01 | 2020-12-17 09:10 | 2020-12-18 08:15 | 2020-12-22 11:30 | 20.027587-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 96,18 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: CARIRÉ | CARIRÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CARIRÉ | SAÍDA DO FILTRO 01 | 2020-12-17 09:10 | 2020-12-18 08:15 | 2020-12-18 10:35 | 20.027587-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 20,9 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: CARIRÉ | CARIRÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CARIRÉ | SAÍDA DO FILTRO 01 | 2020-12-17 09:10 | 2020-12-18 08:15 | 2020-12-22 16:45 | 20.027587-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 260,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: CARIRÉ | CARIRÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CARIRÉ | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-01-14 16:01 | 2021-01-15 10:18 | 2021-01-22 15:00 | 21.000835-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,22 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: CARIRÉ | CARIRÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CARIRÉ | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-01-14 16:01 | 2021-01-15 10:18 | 2021-01-20 13:20 | 21.000835-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 41,06 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: CARIRÉ | CARIRÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CARIRÉ | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-01-14 16:01 | 2021-01-15 10:18 | 2021-01-15 10:55 | 21.000835-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 24,9 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: CARIRÉ | CARIRÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CARIRÉ | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-01-14 16:01 | 2021-01-15 10:18 | 2021-01-18 15:00 | 21.000835-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 320,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: CARIRÉ | CARIRÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CARIRÉ | SAÍDA DO FILTRO 01 | 2021-03-09 11:50 | 2021-03-11 09:29 | 2021-03-11 15:00 | 21.004143-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,18 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: CARIRÉ | CARIRÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CARIRÉ | SAÍDA DO FILTRO 01 | 2021-03-09 11:50 | 2021-03-11 09:29 | 2021-03-12 10:00 | 21.004143-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 165,67 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: CARIRÉ | CARIRÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CARIRÉ | SAÍDA DO FILTRO 01 | 2021-03-09 11:50 | 2021-03-11 09:29 | 2021-03-11 11:30 | 21.004143-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 76,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: CARIRÉ | CARIRÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CARIRÉ | SAÍDA DO FILTRO 01 | 2021-03-09 11:50 | 2021-03-11 09:29 | 2021-03-12 12:00 | 21.004143-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 680,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: CARIRÉ | CARIRÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CARIRÉ | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-05-13 10:40 | 2021-05-14 10:34 | 2021-05-27 08:30 | 21.008123-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,09 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: CARIRÉ | CARIRÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CARIRÉ | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-05-13 10:40 | 2021-05-14 10:34 | 2021-05-18 14:00 | 21.008123-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 68,69 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: CARIRÉ | CARIRÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CARIRÉ | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-05-13 10:40 | 2021-05-14 10:34 | 2021-05-14 13:40 | 21.008123-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 52,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: CARIRÉ | CARIRÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CARIRÉ | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-05-13 10:40 | 2021-05-14 10:34 | 2021-05-17 13:30 | 21.008123-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 276,7 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: CARIRÉ | CARIRÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CARIRÉ | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-07-08 13:40 | 2021-07-09 09:25 | 2021-07-19 13:40 | 21.011956-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,09 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: CARIRÉ | CARIRÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CARIRÉ | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-07-08 13:40 | 2021-07-09 09:25 | 2021-07-12 10:00 | 21.011956-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 176,03 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: CARIRÉ | CARIRÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CARIRÉ | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-07-08 13:40 | 2021-07-09 09:25 | 2021-07-09 10:35 | 21.011956-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 74,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: CARIRÉ | CARIRÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CARIRÉ | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-07-08 13:40 | 2021-07-09 09:25 | 2021-07-15 14:00 | 21.011956-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 670,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: CARIRÉ | CARIRÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CARIRÉ | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-08-12 13:20 | 2021-08-13 09:11 | 2021-08-17 10:00 | 21.013841-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,12 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: CARIRÉ | CARIRÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CARIRÉ | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-08-12 13:20 | 2021-08-13 09:11 | 2021-08-16 12:00 | 21.013841-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 149,57 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: CARIRÉ | CARIRÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CARIRÉ | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-08-12 13:20 | 2021-08-13 09:11 | 2021-08-13 09:45 | 21.013841-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 86,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: CARIRÉ | CARIRÉ | RECOLETA (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CARIRÉ | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2021-08-24 10:00 | 2021-08-26 10:02 | 2021-08-28 09:30 | 21.015817-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 660,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: CARIRÉ | CARIRÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CARIRÉ | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-10-05 09:15 | 2021-10-07 10:00 | 2021-10-14 13:00 | 21.018278-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,08 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: CARIRÉ | CARIRÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CARIRÉ | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-10-05 09:15 | 2021-10-07 10:00 | 2021-10-07 12:50 | 21.018278-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 163,32 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: CARIRÉ | CARIRÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CARIRÉ | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-10-05 09:15 | 2021-10-07 10:00 | 2021-10-07 13:45 | 21.018278-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 59,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: CARIRÉ | CARIRÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CARIRÉ | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-10-05 09:15 | 2021-10-07 10:00 | 2021-10-07 11:00 | 21.018278-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 610,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: CARIRÉ | CARIRÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CARIRÉ | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-11-11 09:15 | 2021-11-12 08:10 | 2021-11-22 09:00 | 21.021048-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | <0,05 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: CARIRÉ | CARIRÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CARIRÉ | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-11-11 09:15 | 2021-11-12 08:10 | 2021-11-17 09:00 | 21.021048-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | <20,00 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: CARIRÉ | CARIRÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CARIRÉ | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-11-11 09:15 | 2021-11-12 08:10 | 2021-11-12 09:10 | 21.021048-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 3,2 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: CARIRÉ | CARIRÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CARIRÉ | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-11-11 09:15 | 2021-11-12 08:10 | 2021-11-17 14:00 | 21.021048-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 126,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: CARIRÉ | CARIRÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CARIRÉ | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-12-09 09:05 | 2021-12-10 09:41 | 2021-12-16 11:15 | 21.022805-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | <0,05 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: CARIRÉ | CARIRÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CARIRÉ | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-12-09 09:05 | 2021-12-10 09:41 | 2021-12-14 09:00 | 21.022805-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 73,93 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: CARIRÉ | CARIRÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CARIRÉ | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-12-09 09:05 | 2021-12-10 09:41 | 2021-12-10 10:55 | 21.022805-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 16,9 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: CARIRÉ | CARIRÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CARIRÉ | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-12-09 09:05 | 2021-12-10 09:41 | 2021-12-13 10:00 | 21.022805-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 128,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: CARIRÉ | CARIRÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CARIRÉ | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-01-13 09:45 | 2022-01-14 08:21 | 2022-01-25 09:00 | 21.025541-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,05 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: CARIRÉ | CARIRÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CARIRÉ | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-01-13 09:45 | 2022-01-14 08:21 | 2022-01-21 10:30 | 21.025541-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 137,22 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: CARIRÉ | CARIRÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CARIRÉ | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-01-13 09:45 | 2022-01-14 08:21 | 2022-01-14 08:30 | 21.025541-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 44,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: CARIRÉ | CARIRÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CARIRÉ | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-01-13 09:45 | 2022-01-14 08:21 | 2022-01-17 10:00 | 21.025541-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 440,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: CARIRÉ | CARIRÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CARIRÉ | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-02-08 10:00 | 2022-02-09 10:10 | 2022-02-18 11:00 | 22.002653-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,11 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: CARIRÉ | CARIRÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CARIRÉ | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-02-08 10:00 | 2022-02-09 10:10 | 2022-02-15 10:00 | 22.002653-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 77,91 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: CARIRÉ | CARIRÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CARIRÉ | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-02-08 10:00 | 2022-02-09 10:10 | 2022-02-09 10:55 | 22.002653-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 107,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: CARIRÉ | CARIRÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CARIRÉ | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-02-08 10:00 | 2022-02-09 10:10 | 2022-02-10 13:30 | 22.002653-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 410,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: CARIRÉ | CARIRÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CARIRÉ | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-03-17 10:10 | 2022-03-18 10:20 | 2022-03-29 14:00 | 22.006136-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,11 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: CARIRÉ | CARIRÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CARIRÉ | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-03-17 10:10 | 2022-03-18 10:20 | 2022-03-24 08:30 | 22.006136-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 224,83 | SIM | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: CARIRÉ | CARIRÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CARIRÉ | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-03-17 10:10 | 2022-03-18 10:20 | 2022-03-18 13:40 | 22.006136-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 97,5 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: CARIRÉ | CARIRÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CARIRÉ | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-03-17 10:10 | 2022-03-18 10:20 | 2022-03-21 13:30 | 22.006136-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 1.310,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: CARIRÉ | CARIRÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CARIRÉ | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-04-12 10:04 | 2022-04-13 09:44 | 2022-04-20 13:30 | 22.008940-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,13 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: CARIRÉ | CARIRÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CARIRÉ | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-04-12 10:04 | 2022-04-13 09:44 | 2022-04-19 08:30 | 22.008940-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 305,52 | SIM | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: CARIRÉ | CARIRÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CARIRÉ | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-04-12 10:04 | 2022-04-13 09:44 | 2022-04-13 10:35 | 22.008940-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 41,5 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: CARIRÉ | CARIRÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CARIRÉ | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-04-12 10:04 | 2022-04-13 09:44 | 2022-04-13 16:00 | 22.008940-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 1.680,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: CARIRÉ | CARIRÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CARIRÉ | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-05-12 09:50 | 2022-05-13 13:12 | 2022-05-19 13:30 | 22.011971-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,06 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: CARIRÉ | CARIRÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CARIRÉ | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-05-12 09:50 | 2022-05-13 13:12 | 2022-05-17 08:00 | 22.011971-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 50,96 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: CARIRÉ | CARIRÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CARIRÉ | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-05-12 09:50 | 2022-05-13 13:12 | 2022-05-13 13:45 | 22.011971-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 38,5 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: CARIRÉ | CARIRÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CARIRÉ | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-05-12 09:50 | 2022-05-13 13:12 | 2022-05-17 11:00 | 22.011971-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 175,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: CARIRÉ | CARIRÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CARIRÉ | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-06-09 14:28 | 2022-06-10 10:13 | 2022-06-20 14:00 | 22.015193-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,08 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: CARIRÉ | CARIRÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CARIRÉ | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-06-09 14:28 | 2022-06-10 10:13 | 2022-06-14 08:00 | 22.015193-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | <50,00 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: CARIRÉ | CARIRÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CARIRÉ | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-06-09 14:28 | 2022-06-10 10:13 | 2022-06-10 11:10 | 22.015193-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 37,5 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: CARIRÉ | CARIRÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CARIRÉ | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-06-09 14:28 | 2022-06-10 10:13 | 2022-06-15 11:00 | 22.015193-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 165,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17