## relAnalisesDoSAA
Cliente | Sistema | Localidade | Objetivos de coleta | Natureza da amostra | Ponto de coleta | Ponto de amostragem | Data da coleta | Data de recebimento | Data da análise | Código da amostra | Status da amostra | Parâmetro | Resultado | Fora do padrao | Unidade de medida | Método | Legislação | Justificativa
UN-BAC | SAA: SI IPAGUAÇU | IPAGUAÇU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IPAGUAÇU | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-06-04 16:35 | 2019-06-05 08:00 | 2019-06-13 15:00 | 19.000631-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 3,49 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: SI IPAGUAÇU | IPAGUAÇU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IPAGUAÇU | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-06-04 16:35 | 2019-06-05 08:00 | 2019-06-07 16:00 | 19.000631-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 284,93 | SIM | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: SI IPAGUAÇU | IPAGUAÇU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IPAGUAÇU | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-06-04 16:35 | 2019-06-05 08:00 | 2019-06-04 16:35 | 19.000631-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente presentes | SIM |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: SI IPAGUAÇU | IPAGUAÇU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IPAGUAÇU | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-06-04 16:35 | 2019-06-05 08:00 | 2019-06-04 16:35 | 19.000631-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 6,7 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: SI IPAGUAÇU | IPAGUAÇU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IPAGUAÇU | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-06-04 16:35 | 2019-06-05 08:00 | 2019-06-05 09:45 | 19.000631-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 199,7 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: SI IPAGUAÇU | IPAGUAÇU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IPAGUAÇU | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-06-04 16:35 | 2019-06-05 08:00 | 2019-06-05 16:00 | 19.000631-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 860,0 | SIM | mg/L | 2540 D, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: SI IPAGUAÇU | IPAGUAÇU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IPAGUAÇU | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-06-04 16:35 | 2019-06-05 08:00 | 2019-06-04 16:35 | 19.000631-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 30,0 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: SI IPAGUAÇU | IPAGUAÇU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IPAGUAÇU | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-07-02 16:00 | 2019-07-03 13:40 | 2019-07-10 13:00 | 19.003527-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,75 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: SI IPAGUAÇU | IPAGUAÇU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IPAGUAÇU | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-07-02 16:00 | 2019-07-03 13:40 | 2019-07-05 16:00 | 19.003527-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 141,82 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: SI IPAGUAÇU | IPAGUAÇU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IPAGUAÇU | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-07-02 16:00 | 2019-07-03 13:40 | 2019-07-02 16:00 | 19.003527-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | SIM |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: SI IPAGUAÇU | IPAGUAÇU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IPAGUAÇU | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-07-02 16:00 | 2019-07-03 13:40 | 2019-07-02 16:00 | 19.003527-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 6,8 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: SI IPAGUAÇU | IPAGUAÇU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IPAGUAÇU | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-07-02 16:00 | 2019-07-03 13:40 | 2019-07-03 15:45 | 19.003527-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 27,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: SI IPAGUAÇU | IPAGUAÇU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IPAGUAÇU | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-07-02 16:00 | 2019-07-03 13:40 | 2019-07-03 16:00 | 19.003527-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 280,0 | SIM | mg/L | 2540 D, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: SI IPAGUAÇU | IPAGUAÇU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IPAGUAÇU | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-07-02 16:00 | 2019-07-03 13:40 | 2019-07-02 16:00 | 19.003527-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 30,0 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: SI IPAGUAÇU | IPAGUAÇU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IPAGUAÇU | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-08-08 16:20 | 2019-08-09 08:35 | 2019-08-22 10:30 | 19.006410-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,71 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: SI IPAGUAÇU | IPAGUAÇU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IPAGUAÇU | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-08-08 16:20 | 2019-08-09 08:35 | 2019-08-12 15:00 | 19.006410-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 50,51 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: SI IPAGUAÇU | IPAGUAÇU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IPAGUAÇU | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-08-08 16:20 | 2019-08-09 08:35 | 2019-08-08 16:20 | 19.006410-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | SIM |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: SI IPAGUAÇU | IPAGUAÇU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IPAGUAÇU | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-08-08 16:20 | 2019-08-09 08:35 | 2019-08-08 16:20 | 19.006410-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 6,9 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: SI IPAGUAÇU | IPAGUAÇU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IPAGUAÇU | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-08-08 16:20 | 2019-08-09 08:35 | 2019-08-09 11:20 | 19.006410-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 5,8 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: SI IPAGUAÇU | IPAGUAÇU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IPAGUAÇU | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-08-08 16:20 | 2019-08-09 08:35 | 2019-08-12 10:00 | 19.006410-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 100,0 | NÃO | mg/L | 2540 D, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: SI IPAGUAÇU | IPAGUAÇU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IPAGUAÇU | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-08-08 16:20 | 2019-08-09 08:35 | 2019-08-08 16:20 | 19.006410-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 29,0 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: SI IPAGUAÇU | IPAGUAÇU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IPAGUAÇU | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-09-05 16:20 | 2019-09-06 08:30 | 2019-09-10 10:00 | 19.009230-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 1,71 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: SI IPAGUAÇU | IPAGUAÇU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IPAGUAÇU | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-09-05 16:20 | 2019-09-06 08:30 | 2019-09-10 14:00 | 19.009230-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 20,52 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: SI IPAGUAÇU | IPAGUAÇU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IPAGUAÇU | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-09-05 16:20 | 2019-09-06 08:30 | 2019-09-06 09:20 | 19.009230-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 110,7 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: SI IPAGUAÇU | IPAGUAÇU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IPAGUAÇU | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-09-05 16:20 | 2019-09-06 08:30 | 2019-09-10 17:00 | 19.009230-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 830,0 | SIM | mg/L | 2540 D, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: SI IPAGUAÇU | IPAGUAÇU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IPAGUAÇU | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-10-10 16:30 | 2019-10-11 09:50 | 2019-10-24 15:00 | 19.012175-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,30 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: SI IPAGUAÇU | IPAGUAÇU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IPAGUAÇU | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-10-10 16:30 | 2019-10-11 09:50 | 2019-10-15 14:30 | 19.012175-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 56,26 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: SI IPAGUAÇU | IPAGUAÇU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IPAGUAÇU | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-10-10 16:30 | 2019-10-11 09:50 | 2019-10-11 10:45 | 19.012175-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 12,9 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: SI IPAGUAÇU | IPAGUAÇU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IPAGUAÇU | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-10-10 16:30 | 2019-10-11 09:50 | 2019-10-14 16:00 | 19.012175-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 220,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: SI IPAGUAÇU | IPAGUAÇU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IPAGUAÇU | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-11-05 15:10 | 2019-11-06 09:00 | 2019-11-20 14:00 | 19.014917-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 2,72 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: SI IPAGUAÇU | IPAGUAÇU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IPAGUAÇU | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-11-05 15:10 | 2019-11-06 09:00 | 2019-11-11 16:15 | 19.014917-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 178,70 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: SI IPAGUAÇU | IPAGUAÇU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IPAGUAÇU | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-11-05 15:10 | 2019-11-06 09:00 | 2019-11-26 14:40 | 19.014917-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 2,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: SI IPAGUAÇU | IPAGUAÇU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IPAGUAÇU | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-11-05 15:10 | 2019-11-06 09:00 | 2019-11-07 16:00 | 19.014917-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 880,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: SI IPAGUAÇU | IPAGUAÇU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IPAGUAÇU | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-12-05 15:03 | 2019-12-06 08:30 | 2019-12-12 14:00 | 19.017796-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 2,19 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: SI IPAGUAÇU | IPAGUAÇU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IPAGUAÇU | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-12-05 15:03 | 2019-12-06 08:30 | 2019-12-10 14:00 | 19.017796-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 104,53 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: SI IPAGUAÇU | IPAGUAÇU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IPAGUAÇU | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-12-05 15:03 | 2019-12-06 08:30 | 2019-12-06 13:00 | 19.017796-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 45,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: SI IPAGUAÇU | IPAGUAÇU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IPAGUAÇU | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-12-05 15:03 | 2019-12-06 08:30 | 2019-12-06 16:00 | 19.017796-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 430,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: SI IPAGUAÇU | IPAGUAÇU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IPAGUAÇU | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-01-09 15:25 | 2020-01-10 08:10 | 2020-01-13 15:15 | 20.000046-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 3,97 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: SI IPAGUAÇU | IPAGUAÇU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IPAGUAÇU | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-01-09 15:25 | 2020-01-10 08:10 | 2020-01-14 10:00 | 20.000046-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 145,09 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: SI IPAGUAÇU | IPAGUAÇU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IPAGUAÇU | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-01-09 15:25 | 2020-01-10 08:10 | 2020-01-10 11:55 | 20.000046-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 68,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: SI IPAGUAÇU | IPAGUAÇU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IPAGUAÇU | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-01-09 15:25 | 2020-01-10 08:10 | 2020-01-13 14:30 | 20.000046-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 680,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: SI IPAGUAÇU | IPAGUAÇU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IPAGUAÇU | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-02-06 14:25 | 2020-02-07 08:10 | 2020-02-13 14:27 | 20.003530-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 2,80 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: SI IPAGUAÇU | IPAGUAÇU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IPAGUAÇU | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-02-06 14:25 | 2020-02-07 08:10 | 2020-02-13 16:30 | 20.003530-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 116,24 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: SI IPAGUAÇU | IPAGUAÇU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IPAGUAÇU | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-02-06 14:25 | 2020-02-07 08:10 | 2020-02-07 10:20 | 20.003530-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 52,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: SI IPAGUAÇU | IPAGUAÇU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IPAGUAÇU | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-02-06 14:25 | 2020-02-07 08:10 | 2020-02-10 15:00 | 20.003530-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 440,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: SI IPAGUAÇU | IPAGUAÇU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IPAGUAÇU | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-03-05 15:10 | 2020-03-06 08:37 | 2020-03-09 09:25 | 20.006282-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 3,01 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: SI IPAGUAÇU | IPAGUAÇU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IPAGUAÇU | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-03-05 15:10 | 2020-03-06 08:37 | 2020-03-12 10:10 | 20.006282-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 130,62 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: SI IPAGUAÇU | IPAGUAÇU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IPAGUAÇU | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-03-05 15:10 | 2020-03-06 08:37 | 2020-03-06 10:55 | 20.006282-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 142,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: SI IPAGUAÇU | IPAGUAÇU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IPAGUAÇU | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-03-05 15:10 | 2020-03-06 08:37 | 2020-03-09 14:10 | 20.006282-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 750,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: SI IPAGUAÇU | IPAGUAÇU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IPAGUAÇU | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-05-05 14:20 | 2020-05-06 08:15 | 2020-05-15 10:30 | 20.010812-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 2,10 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: SI IPAGUAÇU | IPAGUAÇU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IPAGUAÇU | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-05-05 14:20 | 2020-05-06 08:15 | 2020-05-11 13:00 | 20.010812-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 123,43 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: SI IPAGUAÇU | IPAGUAÇU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IPAGUAÇU | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-05-05 14:20 | 2020-05-06 08:15 | 2020-05-06 09:00 | 20.010812-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 102,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: SI IPAGUAÇU | IPAGUAÇU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IPAGUAÇU | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-05-05 14:20 | 2020-05-06 08:15 | 2020-05-08 12:30 | 20.010812-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 400,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: SI IPAGUAÇU | IPAGUAÇU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IPAGUAÇU | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-06-04 09:10 | 2020-06-05 08:20 | 2020-06-08 10:00 | 20.012360-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 1,40 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: SI IPAGUAÇU | IPAGUAÇU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IPAGUAÇU | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-06-04 09:10 | 2020-06-05 08:20 | 2020-06-12 09:40 | 20.012360-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 184,20 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: SI IPAGUAÇU | IPAGUAÇU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IPAGUAÇU | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-06-04 09:10 | 2020-06-05 08:20 | 2020-06-05 09:30 | 20.012360-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 92,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: SI IPAGUAÇU | IPAGUAÇU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IPAGUAÇU | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-06-04 09:10 | 2020-06-05 08:20 | 2020-06-10 13:00 | 20.012360-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 530,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: SI IPAGUAÇU | IPAGUAÇU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IPAGUAÇU | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-07-09 10:00 | 2020-07-10 09:50 | 2020-08-11 14:00 | 20.014207-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 7,50 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: SI IPAGUAÇU | IPAGUAÇU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IPAGUAÇU | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-07-09 10:00 | 2020-07-10 09:50 | 2020-07-16 09:30 | 20.014207-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 552,67 | SIM | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: SI IPAGUAÇU | IPAGUAÇU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IPAGUAÇU | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-07-09 10:00 | 2020-07-10 09:50 | 2020-07-10 11:15 | 20.014207-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 292,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: SI IPAGUAÇU | IPAGUAÇU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IPAGUAÇU | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-07-09 10:00 | 2020-07-10 09:50 | 2020-07-14 11:00 | 20.014207-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 1.700,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: SI IPAGUAÇU | IPAGUAÇU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IPAGUAÇU | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-08-06 15:00 | 2020-08-07 08:19 | 2020-08-11 14:00 | 20.016165-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 2,40 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: SI IPAGUAÇU | IPAGUAÇU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IPAGUAÇU | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-08-06 15:00 | 2020-08-07 08:19 | 2020-08-11 09:40 | 20.016165-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 75,19 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: SI IPAGUAÇU | IPAGUAÇU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IPAGUAÇU | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-08-06 15:00 | 2020-08-07 08:19 | 2020-08-07 09:00 | 20.016165-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 127,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: SI IPAGUAÇU | IPAGUAÇU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IPAGUAÇU | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-08-06 15:00 | 2020-08-07 08:19 | 2020-08-11 15:00 | 20.016165-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 600,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: SI IPAGUAÇU | IPAGUAÇU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IPAGUAÇU | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-09-03 09:45 | 2020-09-04 08:55 | 2020-09-09 14:00 | 20.018031-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 6,51 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: SI IPAGUAÇU | IPAGUAÇU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IPAGUAÇU | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-09-03 09:45 | 2020-09-04 08:55 | 2020-09-09 08:45 | 20.018031-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 151,97 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: SI IPAGUAÇU | IPAGUAÇU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IPAGUAÇU | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-09-03 09:45 | 2020-09-04 08:55 | 2020-09-04 09:30 | 20.018031-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 66,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: SI IPAGUAÇU | IPAGUAÇU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IPAGUAÇU | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-09-03 09:45 | 2020-09-04 08:55 | 2020-09-04 15:00 | 20.018031-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 380,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: SI IPAGUAÇU | IPAGUAÇU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IPAGUAÇU | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-10-08 09:20 | 2020-10-09 10:40 | 2020-10-16 13:30 | 20.020959-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 3,44 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: SI IPAGUAÇU | IPAGUAÇU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IPAGUAÇU | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-10-08 09:20 | 2020-10-09 10:40 | 2020-10-13 11:00 | 20.020959-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 114,08 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: SI IPAGUAÇU | IPAGUAÇU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IPAGUAÇU | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-10-08 09:20 | 2020-10-09 10:40 | 2020-10-09 13:45 | 20.020959-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 40,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: SI IPAGUAÇU | IPAGUAÇU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IPAGUAÇU | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-10-08 09:20 | 2020-10-09 10:40 | 2020-10-13 16:05 | 20.020959-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 360,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: SI IPAGUAÇU | IPAGUAÇU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IPAGUAÇU | SAÍDA DO FILTRO 02 | 2020-11-05 13:30 | 2020-11-06 10:00 | 2020-11-16 13:30 | 20.024441-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 1,00 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: SI IPAGUAÇU | IPAGUAÇU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IPAGUAÇU | SAÍDA DO FILTRO 02 | 2020-11-05 13:30 | 2020-11-06 10:00 | 2020-11-12 13:00 | 20.024441-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 99,69 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: SI IPAGUAÇU | IPAGUAÇU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IPAGUAÇU | SAÍDA DO FILTRO 02 | 2020-11-05 13:30 | 2020-11-06 10:00 | 2020-11-06 11:00 | 20.024441-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 19,9 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: SI IPAGUAÇU | IPAGUAÇU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IPAGUAÇU | SAÍDA DO FILTRO 02 | 2020-11-05 13:30 | 2020-11-06 10:00 | 2020-11-09 16:50 | 20.024441-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 315,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: SI IPAGUAÇU | IPAGUAÇU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IPAGUAÇU | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2020-12-29 14:30 | 2020-12-30 09:35 | 2021-01-08 13:30 | 20.027538-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 1,35 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: SI IPAGUAÇU | IPAGUAÇU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IPAGUAÇU | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2020-12-29 14:30 | 2020-12-30 09:35 | 2021-01-05 11:00 | 20.027538-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 112,96 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: SI IPAGUAÇU | IPAGUAÇU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IPAGUAÇU | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2020-12-29 14:30 | 2020-12-30 09:35 | 2020-12-30 10:30 | 20.027538-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 74,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: SI IPAGUAÇU | IPAGUAÇU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IPAGUAÇU | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2020-12-29 14:30 | 2020-12-30 09:35 | 2020-12-30 11:30 | 20.027538-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 1.050,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: SI IPAGUAÇU | IPAGUAÇU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IPAGUAÇU | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-01-07 15:30 | 2021-01-08 08:41 | 2021-01-15 14:00 | 20.029763-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,95 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: SI IPAGUAÇU | IPAGUAÇU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IPAGUAÇU | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-01-07 15:30 | 2021-01-08 08:41 | 2021-01-12 08:30 | 20.029763-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 55,44 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: SI IPAGUAÇU | IPAGUAÇU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IPAGUAÇU | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-01-07 15:30 | 2021-01-08 08:41 | 2021-01-08 09:30 | 20.029763-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 8,9 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: SI IPAGUAÇU | IPAGUAÇU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IPAGUAÇU | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-01-07 15:30 | 2021-01-08 08:41 | 2021-01-08 16:00 | 20.029763-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 175,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: SI IPAGUAÇU | IPAGUAÇU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IPAGUAÇU | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-02-04 15:50 | 2021-02-05 08:44 | 2021-02-08 10:00 | 21.001762-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 1,73 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: SI IPAGUAÇU | IPAGUAÇU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IPAGUAÇU | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-02-04 15:50 | 2021-02-05 08:44 | 2021-02-11 08:30 | 21.001762-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 189,75 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: SI IPAGUAÇU | IPAGUAÇU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IPAGUAÇU | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-02-04 15:50 | 2021-02-05 08:44 | 2021-02-05 09:15 | 21.001762-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 66,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: SI IPAGUAÇU | IPAGUAÇU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IPAGUAÇU | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-02-04 15:50 | 2021-02-05 08:44 | 2021-02-09 10:00 | 21.001762-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 480,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: SI IPAGUAÇU | IPAGUAÇU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IPAGUAÇU | SAÍDA DO FILTRO 03 | 2021-04-15 15:05 | 2021-04-16 09:45 | 2021-04-22 14:40 | 21.006021-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,30 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: SI IPAGUAÇU | IPAGUAÇU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IPAGUAÇU | SAÍDA DO FILTRO 03 | 2021-04-15 15:05 | 2021-04-16 09:45 | 2021-04-22 11:30 | 21.006021-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 72,79 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: SI IPAGUAÇU | IPAGUAÇU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IPAGUAÇU | SAÍDA DO FILTRO 03 | 2021-04-15 15:05 | 2021-04-16 09:45 | 2021-04-16 11:00 | 21.006021-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 33,9 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: SI IPAGUAÇU | IPAGUAÇU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IPAGUAÇU | SAÍDA DO FILTRO 03 | 2021-04-15 15:05 | 2021-04-16 09:45 | 2021-04-20 11:30 | 21.006021-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 143,3 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: SI IPAGUAÇU | IPAGUAÇU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IPAGUAÇU | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-06-08 14:20 | 2021-06-10 09:40 | 2021-06-22 11:00 | 21.010006-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,70 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: SI IPAGUAÇU | IPAGUAÇU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IPAGUAÇU | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-06-08 14:20 | 2021-06-10 09:40 | 2021-06-11 11:00 | 21.010006-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 85,45 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: SI IPAGUAÇU | IPAGUAÇU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IPAGUAÇU | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-06-08 14:20 | 2021-06-10 09:40 | 2021-06-10 11:00 | 21.010006-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 30,9 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: SI IPAGUAÇU | IPAGUAÇU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IPAGUAÇU | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-06-08 14:20 | 2021-06-10 09:40 | 2021-06-15 13:50 | 21.010006-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 144,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: SI IPAGUAÇU | IPAGUAÇU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IPAGUAÇU | SAÍDA DO FILTRO 05 | 2021-08-05 14:00 | 2021-08-06 10:43 | 2021-08-06 13:30 | 21.013802-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,65 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: SI IPAGUAÇU | IPAGUAÇU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IPAGUAÇU | SAÍDA DO FILTRO 05 | 2021-08-05 14:00 | 2021-08-06 10:43 | 2021-08-09 09:00 | 21.013802-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 29,30 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: SI IPAGUAÇU | IPAGUAÇU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IPAGUAÇU | SAÍDA DO FILTRO 05 | 2021-08-05 14:00 | 2021-08-06 10:43 | 2021-08-06 13:20 | 21.013802-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 30,9 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: SI IPAGUAÇU | IPAGUAÇU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IPAGUAÇU | SAÍDA DO FILTRO 05 | 2021-08-05 14:00 | 2021-08-06 10:43 | 2021-08-09 16:00 | 21.013802-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 117,5 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: SI IPAGUAÇU | IPAGUAÇU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IPAGUAÇU | LAVAGEM DO FILTRO 04 | 2021-09-09 13:50 | 2021-09-10 08:11 | 2021-09-14 11:00 | 21.016089-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,28 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: SI IPAGUAÇU | IPAGUAÇU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IPAGUAÇU | LAVAGEM DO FILTRO 04 | 2021-09-09 13:50 | 2021-09-10 08:11 | 2021-09-13 10:00 | 21.016089-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 34,52 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: SI IPAGUAÇU | IPAGUAÇU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IPAGUAÇU | LAVAGEM DO FILTRO 04 | 2021-09-09 13:50 | 2021-09-10 08:11 | 2021-09-10 10:25 | 21.016089-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 2,7 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: SI IPAGUAÇU | IPAGUAÇU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IPAGUAÇU | LAVAGEM DO FILTRO 04 | 2021-09-09 13:50 | 2021-09-10 08:11 | 2021-09-14 11:00 | 21.016089-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 60,0 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: SI IPAGUAÇU | IPAGUAÇU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IPAGUAÇU | LAVAGEM DO FILTRO 04 | 2021-11-04 13:30 | 2021-11-05 10:40 | 2021-11-11 10:00 | 21.020841-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,29 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: SI IPAGUAÇU | IPAGUAÇU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IPAGUAÇU | LAVAGEM DO FILTRO 04 | 2021-11-04 13:30 | 2021-11-05 10:40 | 2021-11-09 12:00 | 21.020841-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 258,75 | SIM | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: SI IPAGUAÇU | IPAGUAÇU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IPAGUAÇU | LAVAGEM DO FILTRO 04 | 2021-11-04 13:30 | 2021-11-05 10:40 | 2021-11-05 13:15 | 21.020841-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 172,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: SI IPAGUAÇU | IPAGUAÇU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IPAGUAÇU | LAVAGEM DO FILTRO 04 | 2021-11-04 13:30 | 2021-11-05 10:40 | 2021-11-09 10:00 | 21.020841-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 595,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: SI IPAGUAÇU | IPAGUAÇU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IPAGUAÇU | SAÍDA DO FILTRO 05 | 2021-12-02 14:00 | 2021-12-03 08:16 | 2021-12-13 13:00 | 21.022579-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,50 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: SI IPAGUAÇU | IPAGUAÇU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IPAGUAÇU | SAÍDA DO FILTRO 05 | 2021-12-02 14:00 | 2021-12-03 08:16 | 2021-12-08 09:10 | 21.022579-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 97,93 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: SI IPAGUAÇU | IPAGUAÇU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IPAGUAÇU | SAÍDA DO FILTRO 05 | 2021-12-02 14:00 | 2021-12-03 08:16 | 2021-12-03 09:50 | 21.022579-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 23,9 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: SI IPAGUAÇU | IPAGUAÇU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IPAGUAÇU | SAÍDA DO FILTRO 05 | 2021-12-02 14:00 | 2021-12-03 08:16 | 2021-12-07 10:30 | 21.022579-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 120,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: SI IPAGUAÇU | IPAGUAÇU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IPAGUAÇU | SAÍDA DO FILTRO 05 | 2022-01-06 14:10 | 2022-01-07 10:43 | 2022-01-17 10:30 | 21.025498-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,79 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: SI IPAGUAÇU | IPAGUAÇU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IPAGUAÇU | SAÍDA DO FILTRO 05 | 2022-01-06 14:10 | 2022-01-07 10:43 | 2022-01-10 08:30 | 21.025498-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 64,33 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: SI IPAGUAÇU | IPAGUAÇU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IPAGUAÇU | SAÍDA DO FILTRO 05 | 2022-01-06 14:10 | 2022-01-07 10:43 | 2022-01-07 10:48 | 21.025498-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 25,9 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: SI IPAGUAÇU | IPAGUAÇU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IPAGUAÇU | SAÍDA DO FILTRO 05 | 2022-01-06 14:10 | 2022-01-07 10:43 | 2022-01-07 12:00 | 21.025498-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 97,1 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: SI IPAGUAÇU | IPAGUAÇU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IPAGUAÇU | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-02-08 14:25 | 2022-02-09 10:10 | 2022-02-18 11:00 | 22.002628-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,30 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: SI IPAGUAÇU | IPAGUAÇU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IPAGUAÇU | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-02-08 14:25 | 2022-02-09 10:10 | 2022-02-14 11:00 | 22.002628-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 87,40 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: SI IPAGUAÇU | IPAGUAÇU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IPAGUAÇU | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-02-08 14:25 | 2022-02-09 10:10 | 2022-02-09 13:15 | 22.002628-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 41,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: SI IPAGUAÇU | IPAGUAÇU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IPAGUAÇU | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-02-08 14:25 | 2022-02-09 10:10 | 2022-02-10 13:30 | 22.002628-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 165,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: SI IPAGUAÇU | IPAGUAÇU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IPAGUAÇU | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-03-08 14:40 | 2022-03-09 09:33 | 2022-03-21 15:00 | 22.005345-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,24 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: SI IPAGUAÇU | IPAGUAÇU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IPAGUAÇU | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-03-08 14:40 | 2022-03-09 09:33 | 2022-03-18 09:00 | 22.005345-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 285,05 | SIM | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: SI IPAGUAÇU | IPAGUAÇU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IPAGUAÇU | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-03-08 14:40 | 2022-03-09 09:33 | 2022-03-09 11:20 | 22.005345-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 65,5 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: SI IPAGUAÇU | IPAGUAÇU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IPAGUAÇU | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-03-08 14:40 | 2022-03-09 09:33 | 2022-03-09 15:00 | 22.005345-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 500,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: SI IPAGUAÇU | IPAGUAÇU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IPAGUAÇU | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-04-07 14:45 | 2022-04-08 10:11 | 2022-04-18 10:00 | 22.008421-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 1,20 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: SI IPAGUAÇU | IPAGUAÇU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IPAGUAÇU | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-04-07 14:45 | 2022-04-08 10:11 | 2022-04-12 08:30 | 22.008421-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 77,92 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: SI IPAGUAÇU | IPAGUAÇU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IPAGUAÇU | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-04-07 14:45 | 2022-04-08 10:11 | 2022-04-08 11:25 | 22.008421-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 151,5 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: SI IPAGUAÇU | IPAGUAÇU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IPAGUAÇU | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-04-07 14:45 | 2022-04-08 10:11 | 2022-04-11 15:00 | 22.008421-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 770,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: SI IPAGUAÇU | IPAGUAÇU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IPAGUAÇU | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-05-05 13:50 | 2022-05-06 10:14 | 2022-05-17 10:00 | 22.011711-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 2,30 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: SI IPAGUAÇU | IPAGUAÇU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IPAGUAÇU | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-05-05 13:50 | 2022-05-06 10:14 | 2022-05-11 08:00 | 22.011711-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 389,57 | SIM | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: SI IPAGUAÇU | IPAGUAÇU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IPAGUAÇU | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-05-05 13:50 | 2022-05-06 10:14 | 2022-05-06 13:50 | 22.011711-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 246,5 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: SI IPAGUAÇU | IPAGUAÇU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IPAGUAÇU | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-05-05 13:50 | 2022-05-06 10:14 | 2022-05-10 14:00 | 22.011711-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 905,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: SI IPAGUAÇU | IPAGUAÇU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IPAGUAÇU | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-06-02 08:50 | 2022-06-03 09:31 | 2022-06-13 14:00 | 22.015149-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 1,90 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: SI IPAGUAÇU | IPAGUAÇU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IPAGUAÇU | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-06-02 08:50 | 2022-06-03 09:31 | 2022-06-07 08:00 | 22.015149-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 221,90 | SIM | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: SI IPAGUAÇU | IPAGUAÇU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IPAGUAÇU | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-06-02 08:50 | 2022-06-03 09:31 | 2022-06-03 12:25 | 22.015149-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 171,5 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BAC | SAA: SI IPAGUAÇU | IPAGUAÇU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IPAGUAÇU | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-06-02 08:50 | 2022-06-03 09:31 | 2022-06-06 15:40 | 22.015149-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 530,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17