## relAnalisesDoSAA
Cliente | Sistema | Localidade | Objetivos de coleta | Natureza da amostra | Ponto de coleta | Ponto de amostragem | Data da coleta | Data de recebimento | Data da análise | Código da amostra | Status da amostra | Parâmetro | Resultado | Fora do padrao | Unidade de medida | Método | Legislação | Justificativa
UN-BBA | SAA: SI OCARA | IDEAL | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IDEAL | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-06-05 10:10 | 2019-06-05 14:00 | 2019-06-13 15:00 | 19.000626-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,17 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI OCARA | IDEAL | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IDEAL | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-06-05 10:10 | 2019-06-05 14:00 | 2019-06-10 16:30 | 19.000626-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 112,91 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI OCARA | IDEAL | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IDEAL | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-06-05 10:10 | 2019-06-05 14:00 | 2019-06-05 10:10 | 19.000626-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | SIM |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI OCARA | IDEAL | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IDEAL | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-06-05 10:10 | 2019-06-05 14:00 | 2019-06-05 10:10 | 19.000626-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,2 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI OCARA | IDEAL | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IDEAL | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-06-05 10:10 | 2019-06-05 14:00 | 2019-06-06 10:00 | 19.000626-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 4,0 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI OCARA | IDEAL | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IDEAL | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-06-05 10:10 | 2019-06-05 14:00 | 2019-06-06 16:00 | 19.000626-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 160,0 | SIM | mg/L | 2540 D, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI OCARA | IDEAL | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IDEAL | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-06-05 10:10 | 2019-06-05 14:00 | 2019-06-05 10:10 | 19.000626-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 29,0 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI OCARA | IDEAL | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IDEAL | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-07-03 10:20 | 2019-07-03 13:30 | 2019-07-10 13:00 | 19.003531-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,71 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI OCARA | IDEAL | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IDEAL | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-07-03 10:20 | 2019-07-03 13:30 | 2019-07-05 16:00 | 19.003531-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 206,70 | SIM | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI OCARA | IDEAL | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IDEAL | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-07-03 10:20 | 2019-07-03 13:30 | 2019-07-03 10:20 | 19.003531-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | SIM |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI OCARA | IDEAL | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IDEAL | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-07-03 10:20 | 2019-07-03 13:30 | 2019-07-03 10:20 | 19.003531-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 8,0 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI OCARA | IDEAL | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IDEAL | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-07-03 10:20 | 2019-07-03 13:30 | 2019-07-04 10:40 | 19.003531-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 60,7 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI OCARA | IDEAL | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IDEAL | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-07-03 10:20 | 2019-07-03 13:30 | 2019-07-03 16:00 | 19.003531-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 230,0 | SIM | mg/L | 2540 D, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI OCARA | IDEAL | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IDEAL | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-07-03 10:20 | 2019-07-03 13:30 | 2019-07-03 10:20 | 19.003531-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 30,0 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI OCARA | IDEAL | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IDEAL | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2019-08-14 15:50 | 2019-08-16 10:30 | 2019-08-22 10:30 | 19.006350-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 2,40 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI OCARA | IDEAL | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IDEAL | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2019-08-14 15:50 | 2019-08-16 10:30 | 2019-08-22 15:30 | 19.006350-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 206,30 | SIM | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI OCARA | IDEAL | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IDEAL | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2019-08-14 15:50 | 2019-08-16 10:30 | 2019-08-14 15:50 | 19.006350-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | SIM |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI OCARA | IDEAL | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IDEAL | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2019-08-14 15:50 | 2019-08-16 10:30 | 2019-08-14 15:50 | 19.006350-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,8 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI OCARA | IDEAL | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IDEAL | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2019-08-14 15:50 | 2019-08-16 10:30 | 2019-08-16 14:10 | 19.006350-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 58,7 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI OCARA | IDEAL | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IDEAL | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2019-08-14 15:50 | 2019-08-16 10:30 | 2019-08-19 14:00 | 19.006350-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 295,0 | SIM | mg/L | 2540 D, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI OCARA | IDEAL | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IDEAL | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2019-08-14 15:50 | 2019-08-16 10:30 | 2019-08-14 15:50 | 19.006350-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 30,0 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI OCARA | IDEAL | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IDEAL | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2019-09-04 09:40 | 2019-09-04 13:57 | 2019-09-10 10:00 | 19.009183-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,90 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI OCARA | IDEAL | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IDEAL | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2019-09-04 09:40 | 2019-09-04 13:57 | 2019-09-05 15:40 | 19.009183-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 157,53 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI OCARA | IDEAL | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IDEAL | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2019-09-04 09:40 | 2019-09-04 13:57 | 2019-09-04 09:40 | 19.009183-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | SIM |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI OCARA | IDEAL | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IDEAL | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2019-09-04 09:40 | 2019-09-04 13:57 | 2019-09-04 09:40 | 19.009183-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,6 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI OCARA | IDEAL | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IDEAL | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2019-09-04 09:40 | 2019-09-04 13:57 | 2019-09-04 14:00 | 19.009183-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 42,7 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI OCARA | IDEAL | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IDEAL | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2019-09-04 09:40 | 2019-09-04 13:57 | 2019-09-05 15:00 | 19.009183-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 230,0 | SIM | mg/L | 2540 D, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI OCARA | IDEAL | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IDEAL | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2019-09-04 09:40 | 2019-09-04 13:57 | 2019-09-04 09:40 | 19.009183-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 30,0 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI OCARA | IDEAL | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IDEAL | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2019-10-02 10:10 | 2019-10-04 10:34 | 2019-10-17 16:00 | 19.011727-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,32 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI OCARA | IDEAL | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IDEAL | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2019-10-02 10:10 | 2019-10-04 10:34 | 2019-10-08 15:40 | 19.011727-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 81,67 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI OCARA | IDEAL | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IDEAL | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2019-10-02 10:10 | 2019-10-04 10:34 | 2019-10-04 13:30 | 19.011727-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 4,2 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI OCARA | IDEAL | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IDEAL | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2019-10-02 10:10 | 2019-10-04 10:34 | 2019-10-06 16:00 | 19.011727-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 44,0 | NÃO | mg/L | 2540 D, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI OCARA | IDEAL | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IDEAL | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2019-11-13 10:20 | 2019-11-13 13:57 | 2019-11-27 15:00 | 19.015497-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,21 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI OCARA | IDEAL | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IDEAL | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2019-11-13 10:20 | 2019-11-13 13:57 | 2019-11-20 15:00 | 19.015497-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 70,12 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI OCARA | IDEAL | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IDEAL | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2019-11-13 10:20 | 2019-11-13 13:57 | 2019-11-13 14:40 | 19.015497-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 7,4 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI OCARA | IDEAL | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IDEAL | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2019-11-13 10:20 | 2019-11-13 13:57 | 2019-11-20 16:00 | 19.015497-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 84,0 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI OCARA | IDEAL | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IDEAL | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2019-12-04 09:50 | 2019-12-04 13:26 | 2019-12-12 14:00 | 19.017779-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,90 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI OCARA | IDEAL | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IDEAL | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2019-12-04 09:50 | 2019-12-04 13:26 | 2019-12-09 14:00 | 19.017779-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 25,23 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI OCARA | IDEAL | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IDEAL | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2019-12-04 09:50 | 2019-12-04 13:26 | 2019-12-04 16:00 | 19.017779-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 6,4 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI OCARA | IDEAL | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IDEAL | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2019-12-04 09:50 | 2019-12-04 13:26 | 2019-12-05 16:00 | 19.017779-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 60,0 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI OCARA | IDEAL | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IDEAL | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-01-20 09:00 | 2020-01-22 13:44 | 2020-01-29 12:15 | 20.001951-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 3,00 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI OCARA | IDEAL | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IDEAL | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-01-20 09:00 | 2020-01-22 13:44 | 2020-01-23 09:00 | 20.001951-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 86,28 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI OCARA | IDEAL | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IDEAL | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-01-20 09:00 | 2020-01-22 13:44 | 2020-01-23 09:00 | 20.001951-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 30,9 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI OCARA | IDEAL | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IDEAL | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-01-20 09:00 | 2020-01-22 13:44 | 2020-01-23 15:00 | 20.001951-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 90,0 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI OCARA | IDEAL | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IDEAL | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-02-05 10:00 | 2020-02-05 13:40 | 2020-02-13 14:27 | 20.003516-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 1,20 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI OCARA | IDEAL | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IDEAL | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-02-05 10:00 | 2020-02-05 13:40 | 2020-02-07 09:30 | 20.003516-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 20,40 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI OCARA | IDEAL | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IDEAL | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-02-05 10:00 | 2020-02-05 13:40 | 2020-02-05 15:30 | 20.003516-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 3,2 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI OCARA | IDEAL | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IDEAL | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-02-05 10:00 | 2020-02-05 13:40 | 2020-02-06 15:30 | 20.003516-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 60,0 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI OCARA | IDEAL | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IDEAL | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-03-04 09:40 | 2020-03-04 13:43 | 2020-03-09 09:25 | 20.006254-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 2,30 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI OCARA | IDEAL | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IDEAL | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-03-04 09:40 | 2020-03-04 13:43 | 2020-03-09 14:00 | 20.006254-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 58,75 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI OCARA | IDEAL | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IDEAL | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-03-04 09:40 | 2020-03-04 13:43 | 2020-03-04 14:15 | 20.006254-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 42,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI OCARA | IDEAL | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IDEAL | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-03-04 09:40 | 2020-03-04 13:43 | 2020-03-05 15:10 | 20.006254-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 170,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI OCARA | IDEAL | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IDEAL | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-05-13 10:00 | 2020-05-14 10:09 | 2020-05-19 10:00 | 20.011271-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,70 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI OCARA | IDEAL | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IDEAL | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-05-13 10:00 | 2020-05-14 10:09 | 2020-05-19 10:00 | 20.011271-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 86,05 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI OCARA | IDEAL | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IDEAL | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-05-13 10:00 | 2020-05-14 10:09 | 2020-05-14 10:40 | 20.011271-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 12,9 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI OCARA | IDEAL | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IDEAL | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-05-13 10:00 | 2020-05-14 10:09 | 2020-05-15 13:40 | 20.011271-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 235,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI OCARA | IDEAL | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IDEAL | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-06-16 11:30 | 2020-06-18 09:21 | 2020-06-29 13:00 | 20.012436-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,28 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI OCARA | IDEAL | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IDEAL | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-06-16 11:30 | 2020-06-18 09:21 | 2020-06-19 08:30 | 20.012436-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 40,57 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI OCARA | IDEAL | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IDEAL | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-06-16 11:30 | 2020-06-18 09:21 | 2020-06-19 10:15 | 20.012436-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 1,7 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI OCARA | IDEAL | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IDEAL | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-06-16 11:30 | 2020-06-18 09:21 | 2020-06-18 12:00 | 20.012436-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 62,5 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI OCARA | IDEAL | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IDEAL | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-07-21 12:00 | 2020-07-23 11:40 | 2020-07-31 13:00 | 20.014248-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,60 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI OCARA | IDEAL | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IDEAL | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-07-21 12:00 | 2020-07-23 11:40 | 2020-07-31 07:50 | 20.014248-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 51,20 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI OCARA | IDEAL | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IDEAL | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-07-21 12:00 | 2020-07-23 11:40 | 2020-07-24 10:25 | 20.014248-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 5,9 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI OCARA | IDEAL | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IDEAL | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-07-21 12:00 | 2020-07-23 11:40 | 2020-07-23 13:00 | 20.014248-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 121,7 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI OCARA | IDEAL | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IDEAL | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-08-12 11:50 | 2020-08-13 10:10 | 2020-08-21 16:00 | 20.016215-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 1,20 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI OCARA | IDEAL | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IDEAL | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-08-12 11:50 | 2020-08-13 10:10 | 2020-08-17 09:55 | 20.016215-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 84,79 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI OCARA | IDEAL | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IDEAL | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-08-12 11:50 | 2020-08-13 10:10 | 2020-08-13 15:45 | 20.016215-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 20,9 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI OCARA | IDEAL | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IDEAL | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-08-12 11:50 | 2020-08-13 10:10 | 2020-08-18 16:00 | 20.016215-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 124,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI OCARA | IDEAL | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IDEAL | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-09-02 11:00 | 2020-09-03 10:30 | 2020-09-14 15:00 | 20.017992-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 2,50 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI OCARA | IDEAL | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IDEAL | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-09-02 11:00 | 2020-09-03 10:30 | 2020-09-04 08:45 | 20.017992-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 29,60 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI OCARA | IDEAL | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IDEAL | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-09-02 11:00 | 2020-09-03 10:30 | 2020-09-03 14:40 | 20.017992-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 4,2 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI OCARA | IDEAL | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IDEAL | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-09-02 11:00 | 2020-09-03 10:30 | 2020-09-03 15:00 | 20.017992-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 130,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI OCARA | IDEAL | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IDEAL | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-10-21 09:30 | 2020-10-23 09:37 | 2020-10-26 15:00 | 20.021016-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 1,30 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI OCARA | IDEAL | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IDEAL | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-10-21 09:30 | 2020-10-23 09:37 | 2020-10-26 09:00 | 20.021016-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 68,52 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI OCARA | IDEAL | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IDEAL | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-10-21 09:30 | 2020-10-23 09:37 | 2020-10-23 11:00 | 20.021016-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 12,9 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI OCARA | IDEAL | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IDEAL | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-10-21 09:30 | 2020-10-23 09:37 | 2020-10-23 16:00 | 20.021016-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 102,5 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI OCARA | IDEAL | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IDEAL | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-11-25 14:14 | 2020-11-27 09:39 | 2020-12-03 16:00 | 20.024545-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,78 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI OCARA | IDEAL | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IDEAL | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-11-25 14:14 | 2020-11-27 09:39 | 2020-12-01 09:10 | 20.024545-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 34,96 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI OCARA | IDEAL | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IDEAL | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-11-25 14:14 | 2020-11-27 09:39 | 2020-11-27 10:20 | 20.024545-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | <0,50 | NÃO | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI OCARA | IDEAL | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IDEAL | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-11-25 14:14 | 2020-11-27 09:39 | 2020-12-01 16:10 | 20.024545-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 42,5 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI OCARA | IDEAL | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IDEAL | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-12-16 09:35 | 2020-12-18 10:10 | 2021-01-08 13:30 | 20.027582-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 2,19 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI OCARA | IDEAL | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IDEAL | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-12-16 09:35 | 2020-12-18 10:10 | 2020-12-22 08:30 | 20.027582-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 79,41 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI OCARA | IDEAL | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IDEAL | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-12-16 09:35 | 2020-12-18 10:10 | 2020-12-18 14:50 | 20.027582-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 25,9 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI OCARA | IDEAL | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IDEAL | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-12-16 09:35 | 2020-12-18 10:10 | 2020-12-21 16:35 | 20.027582-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 155,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI OCARA | IDEAL | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IDEAL | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-01-18 09:30 | 2021-01-20 13:13 | 2021-01-29 08:30 | 20.029951-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,12 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI OCARA | IDEAL | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IDEAL | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-01-18 09:30 | 2021-01-20 13:13 | 2021-01-21 13:10 | 20.029951-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 33,87 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI OCARA | IDEAL | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IDEAL | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-01-18 09:30 | 2021-01-20 13:13 | 2021-01-20 15:05 | 20.029951-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | <0,50 | NÃO | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI OCARA | IDEAL | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IDEAL | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-01-18 09:30 | 2021-01-20 13:13 | 2021-01-21 11:00 | 20.029951-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 30,0 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI OCARA | IDEAL | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IDEAL | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-03-03 10:50 | 2021-03-04 10:00 | 2021-03-11 09:00 | 21.004117-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,11 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI OCARA | IDEAL | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IDEAL | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-03-03 10:50 | 2021-03-04 10:00 | 2021-03-09 09:10 | 21.004117-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 38,08 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI OCARA | IDEAL | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IDEAL | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-03-03 10:50 | 2021-03-04 10:00 | 2021-03-04 15:00 | 21.004117-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | <0,50 | NÃO | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI OCARA | IDEAL | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IDEAL | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-03-03 10:50 | 2021-03-04 10:00 | 2021-03-04 14:30 | 21.004117-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 45,0 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI OCARA | IDEAL | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IDEAL | SAÍDA DO FILTRO 02 | 2021-05-05 12:00 | 2021-05-06 10:40 | 2021-05-20 10:00 | 21.008077-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,14 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI OCARA | IDEAL | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IDEAL | SAÍDA DO FILTRO 02 | 2021-05-05 12:00 | 2021-05-06 10:40 | 2021-05-17 11:30 | 21.008077-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 20,79 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI OCARA | IDEAL | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IDEAL | SAÍDA DO FILTRO 02 | 2021-05-05 12:00 | 2021-05-06 10:40 | 2021-05-06 13:50 | 21.008077-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | <0,50 | NÃO | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI OCARA | IDEAL | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IDEAL | SAÍDA DO FILTRO 02 | 2021-05-05 12:00 | 2021-05-06 10:40 | 2021-05-06 15:00 | 21.008077-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 36,0 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI OCARA | IDEAL | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IDEAL | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-07-08 11:50 | 2021-07-09 09:57 | 2021-07-19 13:40 | 21.011963-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,13 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI OCARA | IDEAL | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IDEAL | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-07-08 11:50 | 2021-07-09 09:57 | 2021-07-12 10:00 | 21.011963-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | <20,00 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI OCARA | IDEAL | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IDEAL | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-07-08 11:50 | 2021-07-09 09:57 | 2021-07-09 13:55 | 21.011963-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | <0,50 | NÃO | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI OCARA | IDEAL | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IDEAL | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-07-08 11:50 | 2021-07-09 09:57 | 2021-07-15 14:00 | 21.011963-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 22,5 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI OCARA | IDEAL | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IDEAL | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-08-18 09:00 | 2021-08-20 10:19 | 2021-08-27 10:00 | 21.013886-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,22 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI OCARA | IDEAL | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IDEAL | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-08-18 09:00 | 2021-08-20 10:19 | 2021-08-24 11:40 | 21.013886-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 94,15 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI OCARA | IDEAL | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IDEAL | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-08-18 09:00 | 2021-08-20 10:19 | 2021-08-20 13:50 | 21.013886-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 30,9 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI OCARA | IDEAL | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IDEAL | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-08-18 09:00 | 2021-08-20 10:19 | 2021-08-25 09:30 | 21.013886-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 205,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI OCARA | IDEAL | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IDEAL | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-09-09 11:10 | 2021-09-10 08:32 | 2021-09-14 11:00 | 21.016083-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,11 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI OCARA | IDEAL | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IDEAL | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-09-09 11:10 | 2021-09-10 08:32 | 2021-09-13 10:00 | 21.016083-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 51,21 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI OCARA | IDEAL | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IDEAL | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-09-09 11:10 | 2021-09-10 08:32 | 2021-09-10 13:00 | 21.016083-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 5,9 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI OCARA | IDEAL | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IDEAL | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-09-09 11:10 | 2021-09-10 08:32 | 2021-09-14 11:00 | 21.016083-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 97,5 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI OCARA | IDEAL | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IDEAL | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-11-18 11:00 | 2021-11-19 10:17 | 2021-12-02 14:00 | 21.021404-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,05 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI OCARA | IDEAL | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IDEAL | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-11-18 11:00 | 2021-11-19 10:17 | 2021-11-22 08:30 | 21.021404-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 107,53 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI OCARA | IDEAL | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IDEAL | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-11-18 11:00 | 2021-11-19 10:17 | 2021-11-19 13:00 | 21.021404-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | <0,50 | NÃO | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI OCARA | IDEAL | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IDEAL | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-11-18 11:00 | 2021-11-19 10:17 | 2021-11-24 14:00 | 21.021404-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 90,0 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI OCARA | IDEAL | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IDEAL | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-12-23 08:00 | 2021-12-23 10:25 | 2022-01-04 10:00 | 21.023408-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,07 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI OCARA | IDEAL | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IDEAL | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-12-23 08:00 | 2021-12-23 10:25 | 2021-12-28 11:00 | 21.023408-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 57,13 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI OCARA | IDEAL | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IDEAL | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-12-23 08:00 | 2021-12-23 10:25 | 2021-12-23 13:35 | 21.023408-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 3,2 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI OCARA | IDEAL | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IDEAL | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-12-23 08:00 | 2021-12-23 10:25 | 2021-12-27 14:00 | 21.023408-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 30,0 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI OCARA | IDEAL | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IDEAL | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-01-13 09:30 | 2022-01-14 10:09 | 2022-01-17 10:30 | 21.025536-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,08 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI OCARA | IDEAL | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IDEAL | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-01-13 09:30 | 2022-01-14 10:09 | 2022-01-21 10:30 | 21.025536-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 63,68 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI OCARA | IDEAL | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IDEAL | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-01-13 09:30 | 2022-01-14 10:09 | 2022-01-14 11:15 | 21.025536-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 8,9 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI OCARA | IDEAL | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IDEAL | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-01-13 09:30 | 2022-01-14 10:09 | 2022-01-17 10:00 | 21.025536-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 108,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI OCARA | IDEAL | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IDEAL | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-03-16 17:50 | 2022-03-18 09:40 | 2022-03-29 14:00 | 22.005392-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,06 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI OCARA | IDEAL | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IDEAL | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-03-16 17:50 | 2022-03-18 09:40 | 2022-03-23 13:20 | 22.005392-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 142,95 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI OCARA | IDEAL | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IDEAL | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-03-16 17:50 | 2022-03-18 09:40 | 2022-03-18 10:40 | 22.005392-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 39,5 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI OCARA | IDEAL | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IDEAL | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-03-16 17:50 | 2022-03-18 09:40 | 2022-03-18 15:40 | 22.005392-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 325,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI OCARA | IDEAL | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IDEAL | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-04-18 10:30 | 2022-04-20 11:26 | 2022-04-28 13:30 | 22.009172-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,05 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI OCARA | IDEAL | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IDEAL | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-04-18 10:30 | 2022-04-20 11:26 | 2022-04-25 08:00 | 22.009172-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | <50,00 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI OCARA | IDEAL | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IDEAL | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-04-18 10:30 | 2022-04-20 11:26 | 2022-04-20 14:50 | 22.009172-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 5,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI OCARA | IDEAL | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IDEAL | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-04-18 10:30 | 2022-04-20 11:26 | 2022-04-20 15:30 | 22.009172-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 110,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI OCARA | IDEAL | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IDEAL | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-05-18 15:30 | 2022-05-20 09:58 | 2022-06-01 10:00 | 22.011969-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,16 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI OCARA | IDEAL | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IDEAL | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-05-18 15:30 | 2022-05-20 09:58 | 2022-05-25 08:00 | 22.011969-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 186,02 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI OCARA | IDEAL | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IDEAL | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-05-18 15:30 | 2022-05-20 09:58 | 2022-05-20 11:20 | 22.011969-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 29,5 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI OCARA | IDEAL | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IDEAL | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-05-18 15:30 | 2022-05-20 09:58 | 2022-05-23 15:00 | 22.011969-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 435,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI OCARA | IDEAL | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IDEAL | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-06-13 09:30 | 2022-06-15 10:45 | 2022-06-22 14:00 | 22.015220-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,10 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI OCARA | IDEAL | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IDEAL | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-06-13 09:30 | 2022-06-15 10:45 | 2022-06-20 08:00 | 22.015220-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 99,91 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI OCARA | IDEAL | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IDEAL | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-06-13 09:30 | 2022-06-15 10:45 | 2022-06-15 11:00 | 22.015220-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 18,4 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI OCARA | IDEAL | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IDEAL | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-06-13 09:30 | 2022-06-15 10:45 | 2022-06-20 14:00 | 22.015220-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 275,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17