## relAnalisesDoSAA
Cliente | Sistema | Localidade | Objetivos de coleta | Natureza da amostra | Ponto de coleta | Ponto de amostragem | Data da coleta | Data de recebimento | Data da análise | Código da amostra | Status da amostra | Parâmetro | Resultado | Fora do padrao | Unidade de medida | Método | Legislação | Justificativa
UN-BBA | SAA: SI PARAMOTI | PARAMOTI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PARAMOTI | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-06-03 14:20 | 2019-06-05 14:00 | 2019-06-11 15:00 | 19.000628-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,05 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI PARAMOTI | PARAMOTI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PARAMOTI | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-06-03 14:20 | 2019-06-05 14:00 | 2019-06-07 16:00 | 19.000628-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 64,09 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI PARAMOTI | PARAMOTI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PARAMOTI | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-06-03 14:20 | 2019-06-05 14:00 | 2019-06-03 14:20 | 19.000628-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | SIM |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI PARAMOTI | PARAMOTI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PARAMOTI | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-06-03 14:20 | 2019-06-05 14:00 | 2019-06-03 14:20 | 19.000628-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,5 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI PARAMOTI | PARAMOTI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PARAMOTI | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-06-03 14:20 | 2019-06-05 14:00 | 2019-06-06 10:00 | 19.000628-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 0,6 | NÃO | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI PARAMOTI | PARAMOTI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PARAMOTI | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-06-03 14:20 | 2019-06-05 14:00 | 2019-06-06 16:00 | 19.000628-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 18,0 | NÃO | mg/L | 2540 D, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI PARAMOTI | PARAMOTI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PARAMOTI | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-06-03 14:20 | 2019-06-05 14:00 | 2019-06-03 14:20 | 19.000628-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 30,0 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI PARAMOTI | PARAMOTI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PARAMOTI | LAVAGEM DO FILTRO 04 | 2019-07-01 14:30 | 2019-07-01 16:10 | 2019-07-10 13:00 | 19.003475-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,02 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI PARAMOTI | PARAMOTI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PARAMOTI | LAVAGEM DO FILTRO 04 | 2019-07-01 14:30 | 2019-07-01 16:10 | 2019-07-05 09:45 | 19.003475-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 62,53 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI PARAMOTI | PARAMOTI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PARAMOTI | LAVAGEM DO FILTRO 04 | 2019-07-01 14:30 | 2019-07-01 16:10 | 2019-07-01 14:30 | 19.003475-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | SIM |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI PARAMOTI | PARAMOTI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PARAMOTI | LAVAGEM DO FILTRO 04 | 2019-07-01 14:30 | 2019-07-01 16:10 | 2019-07-01 14:30 | 19.003475-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,5 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI PARAMOTI | PARAMOTI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PARAMOTI | LAVAGEM DO FILTRO 04 | 2019-07-01 14:30 | 2019-07-01 16:10 | 2019-07-02 14:55 | 19.003475-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | <0,50 | NÃO | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI PARAMOTI | PARAMOTI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PARAMOTI | LAVAGEM DO FILTRO 04 | 2019-07-01 14:30 | 2019-07-01 16:10 | 2019-07-02 16:00 | 19.003475-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 15,0 | NÃO | mg/L | 2540 D, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI PARAMOTI | PARAMOTI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PARAMOTI | LAVAGEM DO FILTRO 04 | 2019-07-01 14:30 | 2019-07-01 16:10 | 2019-07-01 14:30 | 19.003475-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 31,0 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI PARAMOTI | PARAMOTI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PARAMOTI | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2019-08-14 10:50 | 2019-08-16 10:30 | 2019-08-22 10:30 | 19.006054-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,01 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI PARAMOTI | PARAMOTI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PARAMOTI | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2019-08-14 10:50 | 2019-08-16 10:30 | 2019-08-22 15:30 | 19.006054-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 46,07 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI PARAMOTI | PARAMOTI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PARAMOTI | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2019-08-14 10:50 | 2019-08-16 10:30 | 2019-08-14 10:50 | 19.006054-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | SIM |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI PARAMOTI | PARAMOTI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PARAMOTI | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2019-08-14 10:50 | 2019-08-16 10:30 | 2019-08-14 10:50 | 19.006054-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 6,1 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI PARAMOTI | PARAMOTI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PARAMOTI | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2019-08-14 10:50 | 2019-08-16 10:30 | 2019-08-16 14:10 | 19.006054-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 0,8 | NÃO | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI PARAMOTI | PARAMOTI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PARAMOTI | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2019-08-14 10:50 | 2019-08-16 10:30 | 2019-08-19 14:00 | 19.006054-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 17,0 | NÃO | mg/L | 2540 D, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI PARAMOTI | PARAMOTI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PARAMOTI | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2019-08-14 10:50 | 2019-08-16 10:30 | 2019-08-14 10:50 | 19.006054-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 31,0 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI PARAMOTI | PARAMOTI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PARAMOTI | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2019-09-11 10:30 | 2019-09-13 13:57 | 2019-09-23 11:00 | 19.009185-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | <0,05 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI PARAMOTI | PARAMOTI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PARAMOTI | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2019-09-11 10:30 | 2019-09-13 13:57 | 2019-09-17 15:40 | 19.009185-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 48,39 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI PARAMOTI | PARAMOTI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PARAMOTI | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2019-09-11 10:30 | 2019-09-13 13:57 | 2019-09-11 10:30 | 19.009185-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | SIM |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI PARAMOTI | PARAMOTI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PARAMOTI | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2019-09-11 10:30 | 2019-09-13 13:57 | 2019-09-11 10:30 | 19.009185-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,5 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI PARAMOTI | PARAMOTI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PARAMOTI | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2019-09-11 10:30 | 2019-09-13 13:57 | 2019-09-13 15:00 | 19.009185-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 0,8 | NÃO | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI PARAMOTI | PARAMOTI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PARAMOTI | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2019-09-11 10:30 | 2019-09-13 13:57 | 2019-09-16 17:00 | 19.009185-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 16,0 | NÃO | mg/L | 2540 D, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI PARAMOTI | PARAMOTI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PARAMOTI | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2019-09-11 10:30 | 2019-09-13 13:57 | 2019-09-11 10:30 | 19.009185-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 32,0 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI PARAMOTI | PARAMOTI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PARAMOTI | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2019-10-16 11:30 | 2019-10-18 10:00 | 2019-10-25 14:00 | 19.012554-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | <0,05 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI PARAMOTI | PARAMOTI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PARAMOTI | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2019-10-16 11:30 | 2019-10-18 10:00 | 2019-10-22 16:00 | 19.012554-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 53,95 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI PARAMOTI | PARAMOTI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PARAMOTI | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2019-10-16 11:30 | 2019-10-18 10:00 | 2019-10-18 13:50 | 19.012554-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | <0,50 | NÃO | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI PARAMOTI | PARAMOTI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PARAMOTI | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2019-10-16 11:30 | 2019-10-18 10:00 | 2019-10-21 16:00 | 19.012554-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 21,3 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI PARAMOTI | PARAMOTI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PARAMOTI | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2019-11-11 11:00 | 2019-11-13 13:57 | 2019-11-27 15:00 | 19.015499-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | <0,05 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI PARAMOTI | PARAMOTI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PARAMOTI | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2019-11-11 11:00 | 2019-11-13 13:57 | 2019-11-20 11:15 | 19.015499-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 153,29 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI PARAMOTI | PARAMOTI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PARAMOTI | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2019-11-11 11:00 | 2019-11-13 13:57 | 2019-11-13 15:50 | 19.015499-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 2,7 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI PARAMOTI | PARAMOTI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PARAMOTI | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2019-11-11 11:00 | 2019-11-13 13:57 | 2019-11-18 16:00 | 19.015499-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 75,0 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI PARAMOTI | PARAMOTI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PARAMOTI | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2019-12-02 13:20 | 2019-12-04 13:26 | 2019-12-12 14:00 | 19.017781-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,06 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI PARAMOTI | PARAMOTI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PARAMOTI | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2019-12-02 13:20 | 2019-12-04 13:26 | 2019-12-09 14:00 | 19.017781-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 60,22 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI PARAMOTI | PARAMOTI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PARAMOTI | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2019-12-02 13:20 | 2019-12-04 13:26 | 2019-12-04 16:00 | 19.017781-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 0,7 | NÃO | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI PARAMOTI | PARAMOTI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PARAMOTI | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2019-12-02 13:20 | 2019-12-04 13:26 | 2019-12-05 16:00 | 19.017781-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 56,0 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI PARAMOTI | PARAMOTI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PARAMOTI | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-01-13 14:20 | 2020-01-15 14:25 | 2020-01-23 15:10 | 20.001254-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,05 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI PARAMOTI | PARAMOTI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PARAMOTI | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-01-13 14:20 | 2020-01-15 14:25 | 2020-01-17 10:00 | 20.001254-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 98,04 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI PARAMOTI | PARAMOTI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PARAMOTI | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-01-13 14:20 | 2020-01-15 14:25 | 2020-01-15 14:45 | 20.001254-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 0,7 | NÃO | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI PARAMOTI | PARAMOTI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PARAMOTI | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-01-13 14:20 | 2020-01-15 14:25 | 2020-01-17 15:00 | 20.001254-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 32,5 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI PARAMOTI | PARAMOTI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PARAMOTI | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-02-03 14:10 | 2020-02-05 13:40 | 2020-02-13 14:27 | 20.003518-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,05 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI PARAMOTI | PARAMOTI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PARAMOTI | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-02-03 14:10 | 2020-02-05 13:40 | 2020-02-07 09:30 | 20.003518-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 62,75 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI PARAMOTI | PARAMOTI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PARAMOTI | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-02-03 14:10 | 2020-02-05 13:40 | 2020-02-05 15:30 | 20.003518-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 1,4 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI PARAMOTI | PARAMOTI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PARAMOTI | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-02-03 14:10 | 2020-02-05 13:40 | 2020-02-06 15:30 | 20.003518-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 25,0 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI PARAMOTI | PARAMOTI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PARAMOTI | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-03-02 14:20 | 2020-03-04 13:43 | 2020-03-09 09:25 | 20.006256-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,06 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI PARAMOTI | PARAMOTI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PARAMOTI | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-03-02 14:20 | 2020-03-04 13:43 | 2020-03-10 10:00 | 20.006256-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 310,27 | SIM | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI PARAMOTI | PARAMOTI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PARAMOTI | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-03-02 14:20 | 2020-03-04 13:43 | 2020-03-04 14:15 | 20.006256-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 0,8 | NÃO | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI PARAMOTI | PARAMOTI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PARAMOTI | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-03-02 14:20 | 2020-03-04 13:43 | 2020-03-05 15:10 | 20.006256-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 55,0 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI PARAMOTI | PARAMOTI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PARAMOTI | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-05-04 11:20 | 2020-05-07 09:35 | 2020-05-15 10:30 | 20.010807-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,08 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI PARAMOTI | PARAMOTI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PARAMOTI | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-05-04 11:20 | 2020-05-07 09:35 | 2020-05-11 13:00 | 20.010807-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 80,31 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI PARAMOTI | PARAMOTI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PARAMOTI | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-05-04 11:20 | 2020-05-07 09:35 | 2020-05-07 12:00 | 20.010807-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 3,7 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI PARAMOTI | PARAMOTI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PARAMOTI | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-05-04 11:20 | 2020-05-07 09:35 | 2020-05-08 12:30 | 20.010807-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 100,0 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI PARAMOTI | PARAMOTI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PARAMOTI | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-06-01 09:17 | 2020-06-04 09:17 | 2020-06-08 10:00 | 20.012355-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,05 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI PARAMOTI | PARAMOTI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PARAMOTI | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-06-01 09:17 | 2020-06-04 09:17 | 2020-06-09 10:30 | 20.012355-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 74,06 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI PARAMOTI | PARAMOTI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PARAMOTI | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-06-01 09:17 | 2020-06-04 09:17 | 2020-06-04 10:25 | 20.012355-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 0,8 | NÃO | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI PARAMOTI | PARAMOTI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PARAMOTI | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-06-01 09:17 | 2020-06-04 09:17 | 2020-06-04 10:00 | 20.012355-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 33,3 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI PARAMOTI | PARAMOTI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PARAMOTI | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-07-13 13:25 | 2020-07-16 11:20 | 2020-07-27 12:00 | 20.014229-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,08 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI PARAMOTI | PARAMOTI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PARAMOTI | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-07-13 13:25 | 2020-07-16 11:20 | 2020-07-21 08:30 | 20.014229-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 58,40 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI PARAMOTI | PARAMOTI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PARAMOTI | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-07-13 13:25 | 2020-07-16 11:20 | 2020-07-17 10:05 | 20.014229-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | <0,50 | NÃO | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI PARAMOTI | PARAMOTI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PARAMOTI | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-07-13 13:25 | 2020-07-16 11:20 | 2020-07-20 13:00 | 20.014229-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 28,0 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI PARAMOTI | PARAMOTI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PARAMOTI | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-08-03 14:00 | 2020-08-06 10:40 | 2020-08-11 14:00 | 20.016149-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,14 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI PARAMOTI | PARAMOTI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PARAMOTI | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-08-03 14:00 | 2020-08-06 10:40 | 2020-08-11 09:40 | 20.016149-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 77,59 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI PARAMOTI | PARAMOTI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PARAMOTI | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-08-03 14:00 | 2020-08-06 10:40 | 2020-08-06 13:30 | 20.016149-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 2,2 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI PARAMOTI | PARAMOTI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PARAMOTI | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-08-03 14:00 | 2020-08-06 10:40 | 2020-08-06 16:00 | 20.016149-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 62,0 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI PARAMOTI | PARAMOTI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PARAMOTI | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-09-10 14:20 | 2020-09-11 10:08 | 2020-09-16 10:00 | 20.018179-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,17 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI PARAMOTI | PARAMOTI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PARAMOTI | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-09-10 14:20 | 2020-09-11 10:08 | 2020-09-18 09:40 | 20.018179-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 99,69 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI PARAMOTI | PARAMOTI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PARAMOTI | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-09-10 14:20 | 2020-09-11 10:08 | 2020-09-11 14:35 | 20.018179-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | <0,50 | NÃO | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI PARAMOTI | PARAMOTI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PARAMOTI | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-09-10 14:20 | 2020-09-11 10:08 | 2020-09-14 10:00 | 20.018179-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 27,0 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI PARAMOTI | PARAMOTI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PARAMOTI | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-10-07 16:00 | 2020-10-09 09:35 | 2020-10-16 13:30 | 20.020957-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,19 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI PARAMOTI | PARAMOTI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PARAMOTI | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-10-07 16:00 | 2020-10-09 09:35 | 2020-10-13 11:00 | 20.020957-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 126,06 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI PARAMOTI | PARAMOTI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PARAMOTI | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-10-07 16:00 | 2020-10-09 09:35 | 2020-10-09 10:00 | 20.020957-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 25,9 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI PARAMOTI | PARAMOTI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PARAMOTI | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-10-07 16:00 | 2020-10-09 09:35 | 2020-10-09 16:00 | 20.020957-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 130,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI PARAMOTI | PARAMOTI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PARAMOTI | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-11-11 12:50 | 2020-11-13 09:38 | 2020-11-26 11:30 | 20.024512-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,08 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI PARAMOTI | PARAMOTI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PARAMOTI | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-11-11 12:50 | 2020-11-13 09:38 | 2020-11-19 09:20 | 20.024512-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 66,13 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI PARAMOTI | PARAMOTI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PARAMOTI | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-11-11 12:50 | 2020-11-13 09:38 | 2020-11-13 10:30 | 20.024512-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 0,7 | NÃO | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI PARAMOTI | PARAMOTI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PARAMOTI | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-11-11 12:50 | 2020-11-13 09:38 | 2020-11-17 15:30 | 20.024512-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 37,0 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI PARAMOTI | PARAMOTI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PARAMOTI | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-12-07 12:15 | 2020-12-09 11:23 | 2020-12-11 14:00 | 20.027526-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,06 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI PARAMOTI | PARAMOTI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PARAMOTI | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-12-07 12:15 | 2020-12-09 11:23 | 2020-12-10 13:15 | 20.027526-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 130,86 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI PARAMOTI | PARAMOTI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PARAMOTI | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-12-07 12:15 | 2020-12-09 11:23 | 2020-12-09 15:55 | 20.027526-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 1,6 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI PARAMOTI | PARAMOTI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PARAMOTI | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-12-07 12:15 | 2020-12-09 11:23 | 2020-12-10 14:35 | 20.027526-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 70,0 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI PARAMOTI | PARAMOTI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PARAMOTI | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2021-01-11 13:00 | 2021-01-13 13:05 | 2021-01-15 14:00 | 20.029747-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,06 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI PARAMOTI | PARAMOTI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PARAMOTI | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2021-01-11 13:00 | 2021-01-13 13:05 | 2021-01-15 09:00 | 20.029747-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 33,87 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI PARAMOTI | PARAMOTI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PARAMOTI | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2021-01-11 13:00 | 2021-01-13 13:05 | 2021-01-13 14:35 | 20.029747-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | <0,50 | NÃO | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI PARAMOTI | PARAMOTI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PARAMOTI | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2021-01-11 13:00 | 2021-01-13 13:05 | 2021-01-15 14:00 | 20.029747-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 26,0 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI PARAMOTI | PARAMOTI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PARAMOTI | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-02-15 14:40 | 2021-02-19 11:54 | 2021-02-26 11:30 | 21.001770-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,05 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI PARAMOTI | PARAMOTI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PARAMOTI | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-02-15 14:40 | 2021-02-19 11:54 | 2021-02-26 11:00 | 21.001770-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 74,19 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI PARAMOTI | PARAMOTI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PARAMOTI | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-02-15 14:40 | 2021-02-19 11:54 | 2021-02-19 14:10 | 21.001770-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 0,8 | NÃO | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI PARAMOTI | PARAMOTI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PARAMOTI | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-02-15 14:40 | 2021-02-19 11:54 | 2021-02-22 15:30 | 21.001770-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 14,0 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI PARAMOTI | PARAMOTI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PARAMOTI | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-04-05 14:50 | 2021-04-08 09:57 | 2021-04-19 08:40 | 21.005997-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,13 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI PARAMOTI | PARAMOTI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PARAMOTI | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-04-05 14:50 | 2021-04-08 09:57 | 2021-04-12 09:00 | 21.005997-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 106,45 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI PARAMOTI | PARAMOTI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PARAMOTI | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-04-05 14:50 | 2021-04-08 09:57 | 2021-04-08 11:30 | 21.005997-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 9,4 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI PARAMOTI | PARAMOTI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PARAMOTI | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-04-05 14:50 | 2021-04-08 09:57 | 2021-04-08 15:30 | 21.005997-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 112,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI PARAMOTI | PARAMOTI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PARAMOTI | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2021-06-07 13:40 | 2021-06-10 10:58 | 2021-06-22 11:00 | 21.010003-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,18 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI PARAMOTI | PARAMOTI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PARAMOTI | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2021-06-07 13:40 | 2021-06-10 10:58 | 2021-06-11 11:00 | 21.010003-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 198,01 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI PARAMOTI | PARAMOTI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PARAMOTI | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2021-06-07 13:40 | 2021-06-10 10:58 | 2021-06-10 13:35 | 21.010003-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 32,9 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI PARAMOTI | PARAMOTI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PARAMOTI | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2021-06-07 13:40 | 2021-06-10 10:58 | 2021-06-10 15:00 | 21.010003-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 195,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI PARAMOTI | PARAMOTI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PARAMOTI | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2021-08-04 12:10 | 2021-08-06 10:43 | 2021-08-06 13:30 | 21.013787-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,21 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI PARAMOTI | PARAMOTI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PARAMOTI | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2021-08-04 12:10 | 2021-08-06 10:43 | 2021-08-09 09:00 | 21.013787-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 151,97 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI PARAMOTI | PARAMOTI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PARAMOTI | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2021-08-04 12:10 | 2021-08-06 10:43 | 2021-08-06 11:00 | 21.013787-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 48,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI PARAMOTI | PARAMOTI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PARAMOTI | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2021-08-04 12:10 | 2021-08-06 10:43 | 2021-08-06 14:00 | 21.013787-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 235,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI PARAMOTI | PARAMOTI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PARAMOTI | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-10-20 08:30 | 2021-10-22 10:30 | 2021-10-27 09:00 | 21.018513-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,05 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI PARAMOTI | PARAMOTI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PARAMOTI | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-10-20 08:30 | 2021-10-22 10:30 | 2021-10-26 12:00 | 21.018513-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 51,21 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI PARAMOTI | PARAMOTI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PARAMOTI | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-10-20 08:30 | 2021-10-22 10:30 | 2021-10-22 14:05 | 21.018513-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 0,9 | NÃO | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI PARAMOTI | PARAMOTI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PARAMOTI | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-10-20 08:30 | 2021-10-22 10:30 | 2021-10-25 11:00 | 21.018513-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 38,7 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI PARAMOTI | PARAMOTI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PARAMOTI | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-11-03 14:00 | 2021-11-04 11:25 | 2021-11-11 10:00 | 21.020794-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | <0,05 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI PARAMOTI | PARAMOTI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PARAMOTI | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-11-03 14:00 | 2021-11-04 11:25 | 2021-11-08 10:00 | 21.020794-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 82,22 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI PARAMOTI | PARAMOTI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PARAMOTI | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-11-03 14:00 | 2021-11-04 11:25 | 2021-11-04 13:15 | 21.020794-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 1,2 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI PARAMOTI | PARAMOTI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PARAMOTI | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-11-03 14:00 | 2021-11-04 11:25 | 2021-11-08 13:00 | 21.020794-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 55,0 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI PARAMOTI | PARAMOTI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PARAMOTI | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-12-08 13:00 | 2021-12-10 10:34 | 2021-12-16 11:15 | 21.022801-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,09 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI PARAMOTI | PARAMOTI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PARAMOTI | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-12-08 13:00 | 2021-12-10 10:34 | 2021-12-13 09:00 | 21.022801-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 155,54 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI PARAMOTI | PARAMOTI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PARAMOTI | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-12-08 13:00 | 2021-12-10 10:34 | 2021-12-10 14:30 | 21.022801-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 13,9 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI PARAMOTI | PARAMOTI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PARAMOTI | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-12-08 13:00 | 2021-12-10 10:34 | 2021-12-13 10:00 | 21.022801-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 170,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI PARAMOTI | PARAMOTI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PARAMOTI | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-01-06 14:15 | 2022-01-07 09:31 | 2022-01-17 10:30 | 21.025493-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,06 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI PARAMOTI | PARAMOTI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PARAMOTI | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-01-06 14:15 | 2022-01-07 09:31 | 2022-01-10 08:30 | 21.025493-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 117,14 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI PARAMOTI | PARAMOTI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PARAMOTI | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-01-06 14:15 | 2022-01-07 09:31 | 2022-01-07 10:44 | 21.025493-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 17,9 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI PARAMOTI | PARAMOTI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PARAMOTI | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-01-06 14:15 | 2022-01-07 09:31 | 2022-01-07 12:00 | 21.025493-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 117,1 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI PARAMOTI | PARAMOTI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PARAMOTI | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-02-07 13:45 | 2022-02-09 13:10 | 2022-02-18 11:00 | 22.002670-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,08 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI PARAMOTI | PARAMOTI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PARAMOTI | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-02-07 13:45 | 2022-02-09 13:10 | 2022-02-15 10:00 | 22.002670-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 82,66 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI PARAMOTI | PARAMOTI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PARAMOTI | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-02-07 13:45 | 2022-02-09 13:10 | 2022-02-09 15:25 | 22.002670-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 0,9 | NÃO | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI PARAMOTI | PARAMOTI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PARAMOTI | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-02-07 13:45 | 2022-02-09 13:10 | 2022-02-10 13:30 | 22.002670-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 66,2 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI PARAMOTI | PARAMOTI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PARAMOTI | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2022-03-16 14:50 | 2022-03-18 09:40 | 2022-03-29 14:00 | 22.006146-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | <0,05 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI PARAMOTI | PARAMOTI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PARAMOTI | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2022-03-16 14:50 | 2022-03-18 09:40 | 2022-03-23 13:20 | 22.006146-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 121,27 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI PARAMOTI | PARAMOTI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PARAMOTI | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2022-03-16 14:50 | 2022-03-18 09:40 | 2022-03-18 10:40 | 22.006146-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 2,8 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI PARAMOTI | PARAMOTI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PARAMOTI | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2022-03-16 14:50 | 2022-03-18 09:40 | 2022-03-21 13:30 | 22.006146-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 72,0 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI PARAMOTI | PARAMOTI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PARAMOTI | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2022-04-07 13:30 | 2022-04-08 11:25 | 2022-04-12 13:30 | 22.008419-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,13 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI PARAMOTI | PARAMOTI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PARAMOTI | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2022-04-07 13:30 | 2022-04-08 11:25 | 2022-04-12 08:30 | 22.008419-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 104,41 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI PARAMOTI | PARAMOTI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PARAMOTI | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2022-04-07 13:30 | 2022-04-08 11:25 | 2022-04-08 14:30 | 22.008419-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 4,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI PARAMOTI | PARAMOTI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PARAMOTI | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2022-04-07 13:30 | 2022-04-08 11:25 | 2022-04-11 15:00 | 22.008419-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 80,0 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI PARAMOTI | PARAMOTI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PARAMOTI | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2022-05-04 13:50 | 2022-05-06 08:19 | 2022-05-12 11:00 | 22.011720-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,05 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI PARAMOTI | PARAMOTI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PARAMOTI | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2022-05-04 13:50 | 2022-05-06 08:19 | 2022-05-11 08:00 | 22.011720-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | <50,00 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI PARAMOTI | PARAMOTI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PARAMOTI | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2022-05-04 13:50 | 2022-05-06 08:19 | 2022-05-06 08:40 | 22.011720-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | <0,50 | NÃO | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI PARAMOTI | PARAMOTI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PARAMOTI | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2022-05-04 13:50 | 2022-05-06 08:19 | 2022-05-09 10:00 | 22.011720-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 26,0 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI PARAMOTI | PARAMOTI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PARAMOTI | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-06-08 14:04 | 2022-06-10 09:52 | 2022-06-20 14:00 | 22.015191-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,09 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI PARAMOTI | PARAMOTI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PARAMOTI | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-06-08 14:04 | 2022-06-10 09:52 | 2022-06-13 08:00 | 22.015191-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | <50,00 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI PARAMOTI | PARAMOTI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PARAMOTI | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-06-08 14:04 | 2022-06-10 09:52 | 2022-06-10 11:10 | 22.015191-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | <0,50 | NÃO | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SI PARAMOTI | PARAMOTI | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PARAMOTI | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-06-08 14:04 | 2022-06-10 09:52 | 2022-06-13 10:30 | 22.015191-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 40,0 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17