## relAnalisesDoSAA
Cliente | Sistema | Localidade | Objetivos de coleta | Natureza da amostra | Ponto de coleta | Ponto de amostragem | Data da coleta | Data de recebimento | Data da análise | Código da amostra | Status da amostra | Parâmetro | Resultado | Fora do padrao | Unidade de medida | Método | Legislação | Justificativa
UN-BBA | SAA: SENADOR POMPEU | SENADOR POMPEU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA SENADOR POMPEU | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-06-13 13:20 | 2019-06-14 09:35 | 2019-06-26 13:00 | 19.001847-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,08 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SENADOR POMPEU | SENADOR POMPEU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA SENADOR POMPEU | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-06-13 13:20 | 2019-06-14 09:35 | 2019-06-19 15:00 | 19.001847-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 150,10 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SENADOR POMPEU | SENADOR POMPEU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA SENADOR POMPEU | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-06-13 13:20 | 2019-06-14 09:35 | 2019-06-13 13:20 | 19.001847-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | SIM |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SENADOR POMPEU | SENADOR POMPEU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA SENADOR POMPEU | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-06-13 13:20 | 2019-06-14 09:35 | 2019-06-13 13:20 | 19.001847-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,1 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SENADOR POMPEU | SENADOR POMPEU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA SENADOR POMPEU | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-06-13 13:20 | 2019-06-14 09:35 | 2019-06-14 16:00 | 19.001847-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 31,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SENADOR POMPEU | SENADOR POMPEU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA SENADOR POMPEU | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-06-13 13:20 | 2019-06-14 09:35 | 2019-06-19 16:00 | 19.001847-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 148,0 | SIM | mg/L | 2540 D, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SENADOR POMPEU | SENADOR POMPEU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA SENADOR POMPEU | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-06-13 13:20 | 2019-06-14 09:35 | 2019-06-13 13:20 | 19.001847-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 28,0 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SENADOR POMPEU | SENADOR POMPEU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA SENADOR POMPEU | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-07-22 14:30 | 2019-07-24 11:00 | 2019-07-26 13:00 | 19.004112-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,29 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SENADOR POMPEU | SENADOR POMPEU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA SENADOR POMPEU | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-07-22 14:30 | 2019-07-24 11:00 | 2019-07-26 09:15 | 19.004112-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 305,21 | SIM | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SENADOR POMPEU | SENADOR POMPEU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA SENADOR POMPEU | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-07-22 14:30 | 2019-07-24 11:00 | 2019-07-22 14:30 | 19.004112-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | SIM |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SENADOR POMPEU | SENADOR POMPEU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA SENADOR POMPEU | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-07-22 14:30 | 2019-07-24 11:00 | 2019-07-22 14:30 | 19.004112-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,1 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SENADOR POMPEU | SENADOR POMPEU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA SENADOR POMPEU | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-07-22 14:30 | 2019-07-24 11:00 | 2019-07-24 15:10 | 19.004112-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 100,7 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SENADOR POMPEU | SENADOR POMPEU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA SENADOR POMPEU | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-07-22 14:30 | 2019-07-24 11:00 | 2019-07-24 15:00 | 19.004112-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 260,0 | SIM | mg/L | 2540 D, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SENADOR POMPEU | SENADOR POMPEU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA SENADOR POMPEU | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-07-22 14:30 | 2019-07-24 11:00 | 2019-07-22 14:30 | 19.004112-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 28,0 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SENADOR POMPEU | SENADOR POMPEU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA SENADOR POMPEU | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2019-08-15 13:20 | 2019-08-16 10:30 | 2019-08-22 10:30 | 19.007520-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 1,10 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SENADOR POMPEU | SENADOR POMPEU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA SENADOR POMPEU | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2019-08-15 13:20 | 2019-08-16 10:30 | 2019-08-22 15:30 | 19.007520-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 343,31 | SIM | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SENADOR POMPEU | SENADOR POMPEU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA SENADOR POMPEU | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2019-08-15 13:20 | 2019-08-16 10:30 | 2019-08-15 13:20 | 19.007520-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | SIM |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SENADOR POMPEU | SENADOR POMPEU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA SENADOR POMPEU | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2019-08-15 13:20 | 2019-08-16 10:30 | 2019-08-15 13:20 | 19.007520-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,2 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SENADOR POMPEU | SENADOR POMPEU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA SENADOR POMPEU | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2019-08-15 13:20 | 2019-08-16 10:30 | 2019-08-16 14:10 | 19.007520-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 90,7 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SENADOR POMPEU | SENADOR POMPEU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA SENADOR POMPEU | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2019-08-15 13:20 | 2019-08-16 10:30 | 2019-08-19 14:00 | 19.007520-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 330,0 | SIM | mg/L | 2540 D, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SENADOR POMPEU | SENADOR POMPEU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA SENADOR POMPEU | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2019-08-15 13:20 | 2019-08-16 10:30 | 2019-08-15 13:20 | 19.007520-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 30,0 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SENADOR POMPEU | SENADOR POMPEU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA SENADOR POMPEU | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2019-09-12 13:00 | 2019-09-13 09:55 | 2019-09-23 11:00 | 19.009764-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,21 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SENADOR POMPEU | SENADOR POMPEU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA SENADOR POMPEU | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2019-09-12 13:00 | 2019-09-13 09:55 | 2019-09-17 15:40 | 19.009764-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 180,76 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SENADOR POMPEU | SENADOR POMPEU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA SENADOR POMPEU | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2019-09-12 13:00 | 2019-09-13 09:55 | 2019-09-12 13:00 | 19.009764-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | SIM |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SENADOR POMPEU | SENADOR POMPEU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA SENADOR POMPEU | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2019-09-12 13:00 | 2019-09-13 09:55 | 2019-09-12 13:00 | 19.009764-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,3 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SENADOR POMPEU | SENADOR POMPEU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA SENADOR POMPEU | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2019-09-12 13:00 | 2019-09-13 09:55 | 2019-09-13 10:50 | 19.009764-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 8,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SENADOR POMPEU | SENADOR POMPEU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA SENADOR POMPEU | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2019-09-12 13:00 | 2019-09-13 09:55 | 2019-09-16 17:00 | 19.009764-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 120,0 | SIM | mg/L | 2540 D, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SENADOR POMPEU | SENADOR POMPEU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA SENADOR POMPEU | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2019-09-12 13:00 | 2019-09-13 09:55 | 2019-09-12 13:00 | 19.009764-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 24,0 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SENADOR POMPEU | SENADOR POMPEU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA SENADOR POMPEU | SAÍDA DO FILTRO 03 | 2019-10-17 13:20 | 2019-10-18 10:00 | 2019-10-25 14:00 | 19.013112-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,29 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SENADOR POMPEU | SENADOR POMPEU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA SENADOR POMPEU | SAÍDA DO FILTRO 03 | 2019-10-17 13:20 | 2019-10-18 10:00 | 2019-10-22 16:00 | 19.013112-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 174,08 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SENADOR POMPEU | SENADOR POMPEU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA SENADOR POMPEU | SAÍDA DO FILTRO 03 | 2019-10-17 13:20 | 2019-10-18 10:00 | 2019-10-18 13:50 | 19.013112-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 15,9 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SENADOR POMPEU | SENADOR POMPEU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA SENADOR POMPEU | SAÍDA DO FILTRO 03 | 2019-10-17 13:20 | 2019-10-18 10:00 | 2019-10-21 16:00 | 19.013112-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 112,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SENADOR POMPEU | SENADOR POMPEU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA SENADOR POMPEU | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2019-11-12 13:15 | 2019-11-13 13:57 | 2019-11-27 15:00 | 19.014959-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 1,50 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SENADOR POMPEU | SENADOR POMPEU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA SENADOR POMPEU | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2019-11-12 13:15 | 2019-11-13 13:57 | 2019-11-20 11:15 | 19.014959-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 335,80 | SIM | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SENADOR POMPEU | SENADOR POMPEU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA SENADOR POMPEU | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2019-11-12 13:15 | 2019-11-13 13:57 | 2019-11-13 14:40 | 19.014959-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 84,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SENADOR POMPEU | SENADOR POMPEU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA SENADOR POMPEU | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2019-11-12 13:15 | 2019-11-13 13:57 | 2019-11-18 16:00 | 19.014959-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 355,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SENADOR POMPEU | SENADOR POMPEU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA SENADOR POMPEU | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2019-12-10 12:50 | 2019-12-11 10:10 | 2019-12-23 09:30 | 19.017853-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,25 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SENADOR POMPEU | SENADOR POMPEU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA SENADOR POMPEU | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2019-12-10 12:50 | 2019-12-11 10:10 | 2019-12-13 14:00 | 19.017853-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 246,81 | SIM | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SENADOR POMPEU | SENADOR POMPEU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA SENADOR POMPEU | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2019-12-10 12:50 | 2019-12-11 10:10 | 2019-12-11 14:30 | 19.017853-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 86,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SENADOR POMPEU | SENADOR POMPEU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA SENADOR POMPEU | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2019-12-10 12:50 | 2019-12-11 10:10 | 2019-12-11 16:00 | 19.017853-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 265,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SENADOR POMPEU | SENADOR POMPEU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA SENADOR POMPEU | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-01-07 13:10 | 2020-01-08 13:00 | 2020-01-13 15:15 | 20.000031-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,29 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SENADOR POMPEU | SENADOR POMPEU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA SENADOR POMPEU | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-01-07 13:10 | 2020-01-08 13:00 | 2020-01-09 14:30 | 20.000031-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 140,39 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SENADOR POMPEU | SENADOR POMPEU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA SENADOR POMPEU | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-01-07 13:10 | 2020-01-08 13:00 | 2020-01-08 14:40 | 20.000031-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 28,9 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SENADOR POMPEU | SENADOR POMPEU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA SENADOR POMPEU | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-01-07 13:10 | 2020-01-08 13:00 | 2020-01-09 14:00 | 20.000031-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 80,0 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SENADOR POMPEU | SENADOR POMPEU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA SENADOR POMPEU | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-02-13 13:20 | 2020-02-14 10:07 | 2020-03-02 10:40 | 20.003855-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 2,70 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SENADOR POMPEU | SENADOR POMPEU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA SENADOR POMPEU | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-02-13 13:20 | 2020-02-14 10:07 | 2020-02-27 16:00 | 20.003855-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 226,43 | SIM | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SENADOR POMPEU | SENADOR POMPEU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA SENADOR POMPEU | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-02-13 13:20 | 2020-02-14 10:07 | 2020-02-14 13:10 | 20.003855-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 58,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SENADOR POMPEU | SENADOR POMPEU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA SENADOR POMPEU | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-02-13 13:20 | 2020-02-14 10:07 | 2020-02-17 14:20 | 20.003855-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 280,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SENADOR POMPEU | SENADOR POMPEU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA SENADOR POMPEU | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2020-03-12 13:25 | 2020-03-13 09:50 | 2020-03-17 10:35 | 20.006805-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 2,80 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SENADOR POMPEU | SENADOR POMPEU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA SENADOR POMPEU | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2020-03-12 13:25 | 2020-03-13 09:50 | 2020-04-07 09:00 | 20.006805-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 312,67 | SIM | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SENADOR POMPEU | SENADOR POMPEU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA SENADOR POMPEU | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2020-03-12 13:25 | 2020-03-13 09:50 | 2020-03-13 10:35 | 20.006805-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 127,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SENADOR POMPEU | SENADOR POMPEU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA SENADOR POMPEU | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2020-03-12 13:25 | 2020-03-13 09:50 | 2020-03-16 15:30 | 20.006805-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 480,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SENADOR POMPEU | SENADOR POMPEU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA SENADOR POMPEU | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-05-19 12:30 | 2020-05-21 10:10 | 2020-05-25 09:40 | 20.011572-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 1,69 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SENADOR POMPEU | SENADOR POMPEU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA SENADOR POMPEU | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-05-19 12:30 | 2020-05-21 10:10 | 2020-05-26 13:00 | 20.011572-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 248,84 | SIM | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SENADOR POMPEU | SENADOR POMPEU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA SENADOR POMPEU | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-05-19 12:30 | 2020-05-21 10:10 | 2020-05-21 10:25 | 20.011572-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 82,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SENADOR POMPEU | SENADOR POMPEU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA SENADOR POMPEU | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-05-19 12:30 | 2020-05-21 10:10 | 2020-05-26 10:00 | 20.011572-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 266,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SENADOR POMPEU | SENADOR POMPEU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA SENADOR POMPEU | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-06-24 12:35 | 2020-06-25 10:00 | 2020-08-04 14:00 | 20.012507-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,17 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SENADOR POMPEU | SENADOR POMPEU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA SENADOR POMPEU | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-06-24 12:35 | 2020-06-25 10:00 | 2020-06-26 08:40 | 20.012507-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 71,69 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SENADOR POMPEU | SENADOR POMPEU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA SENADOR POMPEU | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-06-24 12:35 | 2020-06-25 10:00 | 2020-06-25 11:40 | 20.012507-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 2,2 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SENADOR POMPEU | SENADOR POMPEU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA SENADOR POMPEU | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-06-24 12:35 | 2020-06-25 10:00 | 2020-06-30 11:00 | 20.012507-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 92,0 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SENADOR POMPEU | SENADOR POMPEU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA SENADOR POMPEU | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-07-22 13:00 | 2020-07-23 11:40 | 2020-07-31 13:00 | 20.014202-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,27 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SENADOR POMPEU | SENADOR POMPEU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA SENADOR POMPEU | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-07-22 13:00 | 2020-07-23 11:40 | 2020-07-28 08:20 | 20.014202-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 84,79 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SENADOR POMPEU | SENADOR POMPEU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA SENADOR POMPEU | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-07-22 13:00 | 2020-07-23 11:40 | 2020-07-24 08:05 | 20.014202-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 10,9 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SENADOR POMPEU | SENADOR POMPEU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA SENADOR POMPEU | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-07-22 13:00 | 2020-07-23 11:40 | 2020-07-28 10:00 | 20.014202-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 135,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SENADOR POMPEU | SENADOR POMPEU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA SENADOR POMPEU | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-08-18 14:00 | 2020-08-20 10:20 | 2020-08-28 13:30 | 20.016225-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,28 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SENADOR POMPEU | SENADOR POMPEU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA SENADOR POMPEU | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-08-18 14:00 | 2020-08-20 10:20 | 2020-08-25 08:40 | 20.016225-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 214,36 | SIM | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SENADOR POMPEU | SENADOR POMPEU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA SENADOR POMPEU | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-08-18 14:00 | 2020-08-20 10:20 | 2020-08-20 11:25 | 20.016225-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 70,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SENADOR POMPEU | SENADOR POMPEU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA SENADOR POMPEU | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-08-18 14:00 | 2020-08-20 10:20 | 2020-08-20 14:00 | 20.016225-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 280,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SENADOR POMPEU | SENADOR POMPEU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA SENADOR POMPEU | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-09-15 13:20 | 2020-09-17 10:00 | 2020-10-01 10:00 | 20.018203-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 2,47 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SENADOR POMPEU | SENADOR POMPEU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA SENADOR POMPEU | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-09-15 13:20 | 2020-09-17 10:00 | 2020-09-22 11:00 | 20.018203-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 209,98 | SIM | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SENADOR POMPEU | SENADOR POMPEU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA SENADOR POMPEU | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-09-15 13:20 | 2020-09-17 10:00 | 2020-09-17 14:00 | 20.018203-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 94,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SENADOR POMPEU | SENADOR POMPEU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA SENADOR POMPEU | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-09-15 13:20 | 2020-09-17 10:00 | 2020-09-17 15:00 | 20.018203-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 330,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SENADOR POMPEU | SENADOR POMPEU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA SENADOR POMPEU | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2020-10-13 13:40 | 2020-10-16 11:50 | 2020-10-26 15:00 | 20.020983-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 3,25 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SENADOR POMPEU | SENADOR POMPEU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA SENADOR POMPEU | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2020-10-13 13:40 | 2020-10-16 11:50 | 2020-10-19 11:00 | 20.020983-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 260,32 | SIM | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SENADOR POMPEU | SENADOR POMPEU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA SENADOR POMPEU | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2020-10-13 13:40 | 2020-10-16 11:50 | 2020-10-16 16:00 | 20.020983-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 117,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SENADOR POMPEU | SENADOR POMPEU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA SENADOR POMPEU | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2020-10-13 13:40 | 2020-10-16 11:50 | 2020-10-19 12:30 | 20.020983-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 350,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SENADOR POMPEU | SENADOR POMPEU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA SENADOR POMPEU | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-11-05 13:00 | 2020-11-06 09:39 | 2020-11-16 13:30 | 20.024437-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 1,96 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SENADOR POMPEU | SENADOR POMPEU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA SENADOR POMPEU | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-11-05 13:00 | 2020-11-06 09:39 | 2020-11-12 13:00 | 20.024437-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 104,49 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SENADOR POMPEU | SENADOR POMPEU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA SENADOR POMPEU | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-11-05 13:00 | 2020-11-06 09:39 | 2020-11-06 09:55 | 20.024437-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 39,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SENADOR POMPEU | SENADOR POMPEU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA SENADOR POMPEU | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-11-05 13:00 | 2020-11-06 09:39 | 2020-11-10 14:50 | 20.024437-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 160,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SENADOR POMPEU | SENADOR POMPEU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA SENADOR POMPEU | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-12-03 13:13 | 2020-12-04 10:21 | 2020-12-11 14:00 | 20.027394-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 2,50 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SENADOR POMPEU | SENADOR POMPEU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA SENADOR POMPEU | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-12-03 13:13 | 2020-12-04 10:21 | 2020-12-07 14:30 | 20.027394-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 121,27 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SENADOR POMPEU | SENADOR POMPEU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA SENADOR POMPEU | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-12-03 13:13 | 2020-12-04 10:21 | 2020-12-04 10:30 | 20.027394-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 88,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SENADOR POMPEU | SENADOR POMPEU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA SENADOR POMPEU | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-12-03 13:13 | 2020-12-04 10:21 | 2020-12-07 15:50 | 20.027394-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 160,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SENADOR POMPEU | SENADOR POMPEU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA SENADOR POMPEU | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-01-12 13:30 | 2021-01-13 13:05 | 2021-01-15 14:00 | 20.029813-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 1,68 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SENADOR POMPEU | SENADOR POMPEU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA SENADOR POMPEU | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-01-12 13:30 | 2021-01-13 13:05 | 2021-01-15 09:00 | 20.029813-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 69,82 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SENADOR POMPEU | SENADOR POMPEU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA SENADOR POMPEU | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-01-12 13:30 | 2021-01-13 13:05 | 2021-01-13 15:45 | 20.029813-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 36,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SENADOR POMPEU | SENADOR POMPEU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA SENADOR POMPEU | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-01-12 13:30 | 2021-01-13 13:05 | 2021-01-15 14:00 | 20.029813-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 116,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SENADOR POMPEU | SENADOR POMPEU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA SENADOR POMPEU | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-02-16 13:20 | 2021-02-19 11:54 | 2021-02-26 11:30 | 21.001860-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 1,11 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SENADOR POMPEU | SENADOR POMPEU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA SENADOR POMPEU | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-02-16 13:20 | 2021-02-19 11:54 | 2021-02-24 12:00 | 21.001860-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 107,90 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SENADOR POMPEU | SENADOR POMPEU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA SENADOR POMPEU | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-02-16 13:20 | 2021-02-19 11:54 | 2021-02-19 15:30 | 21.001860-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 68,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SENADOR POMPEU | SENADOR POMPEU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA SENADOR POMPEU | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-02-16 13:20 | 2021-02-19 11:54 | 2021-02-23 13:30 | 21.001860-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 208,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SENADOR POMPEU | SENADOR POMPEU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA SENADOR POMPEU | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-04-21 13:20 | 2021-04-23 10:00 | 2021-05-06 14:40 | 21.006048-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 1,09 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SENADOR POMPEU | SENADOR POMPEU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA SENADOR POMPEU | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-04-21 13:20 | 2021-04-23 10:00 | 2021-04-29 11:30 | 21.006048-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 135,31 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SENADOR POMPEU | SENADOR POMPEU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA SENADOR POMPEU | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-04-21 13:20 | 2021-04-23 10:00 | 2021-04-23 13:40 | 21.006048-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 68,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SENADOR POMPEU | SENADOR POMPEU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA SENADOR POMPEU | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-04-21 13:20 | 2021-04-23 10:00 | 2021-04-26 11:30 | 21.006048-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 202,5 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SENADOR POMPEU | SENADOR POMPEU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA SENADOR POMPEU | SAÍDA DO FILTRO 01 | 2021-06-22 14:00 | 2021-06-25 10:10 | 2021-07-02 11:00 | 21.010052-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 1,30 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SENADOR POMPEU | SENADOR POMPEU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA SENADOR POMPEU | SAÍDA DO FILTRO 01 | 2021-06-22 14:00 | 2021-06-25 10:10 | 2021-06-29 09:00 | 21.010052-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 121,38 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SENADOR POMPEU | SENADOR POMPEU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA SENADOR POMPEU | SAÍDA DO FILTRO 01 | 2021-06-22 14:00 | 2021-06-25 10:10 | 2021-06-25 11:00 | 21.010052-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 52,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SENADOR POMPEU | SENADOR POMPEU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA SENADOR POMPEU | SAÍDA DO FILTRO 01 | 2021-06-22 14:00 | 2021-06-25 10:10 | 2021-06-29 14:00 | 21.010052-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 156,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SENADOR POMPEU | SENADOR POMPEU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA SENADOR POMPEU | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-08-26 13:00 | 2021-08-27 10:13 | 2021-09-03 10:00 | 21.013851-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,79 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SENADOR POMPEU | SENADOR POMPEU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA SENADOR POMPEU | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-08-26 13:00 | 2021-08-27 10:13 | 2021-08-30 09:00 | 21.013851-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 98,92 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SENADOR POMPEU | SENADOR POMPEU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA SENADOR POMPEU | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-08-26 13:00 | 2021-08-27 10:13 | 2021-08-27 11:05 | 21.013851-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 32,9 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SENADOR POMPEU | SENADOR POMPEU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA SENADOR POMPEU | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-08-26 13:00 | 2021-08-27 10:13 | 2021-08-31 13:30 | 21.013851-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 205,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SENADOR POMPEU | SENADOR POMPEU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA SENADOR POMPEU | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-09-14 13:20 | 2021-09-17 10:35 | 2021-09-23 09:00 | 21.016120-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 1,09 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SENADOR POMPEU | SENADOR POMPEU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA SENADOR POMPEU | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-09-14 13:20 | 2021-09-17 10:35 | 2021-09-20 10:00 | 21.016120-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 163,32 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SENADOR POMPEU | SENADOR POMPEU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA SENADOR POMPEU | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-09-14 13:20 | 2021-09-17 10:35 | 2021-09-17 14:10 | 21.016120-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 76,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SENADOR POMPEU | SENADOR POMPEU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA SENADOR POMPEU | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-09-14 13:20 | 2021-09-17 10:35 | 2021-09-17 14:00 | 21.016120-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 335,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SENADOR POMPEU | SENADOR POMPEU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA SENADOR POMPEU | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-11-11 13:30 | 2021-11-12 10:20 | 2021-11-22 09:00 | 21.021057-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,56 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SENADOR POMPEU | SENADOR POMPEU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA SENADOR POMPEU | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-11-11 13:30 | 2021-11-12 10:20 | 2021-11-17 09:00 | 21.021057-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 97,93 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SENADOR POMPEU | SENADOR POMPEU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA SENADOR POMPEU | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-11-11 13:30 | 2021-11-12 10:20 | 2021-11-12 13:05 | 21.021057-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 38,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SENADOR POMPEU | SENADOR POMPEU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA SENADOR POMPEU | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-11-11 13:30 | 2021-11-12 10:20 | 2021-11-18 14:00 | 21.021057-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 206,7 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SENADOR POMPEU | SENADOR POMPEU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA SENADOR POMPEU | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-12-14 12:20 | 2021-12-16 09:59 | 2021-12-22 09:00 | 21.022934-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,05 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SENADOR POMPEU | SENADOR POMPEU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA SENADOR POMPEU | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-12-14 12:20 | 2021-12-16 09:59 | 2021-12-17 09:30 | 21.022934-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 133,94 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SENADOR POMPEU | SENADOR POMPEU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA SENADOR POMPEU | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-12-14 12:20 | 2021-12-16 09:59 | 2021-12-16 13:00 | 21.022934-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 14,9 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SENADOR POMPEU | SENADOR POMPEU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA SENADOR POMPEU | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-12-14 12:20 | 2021-12-16 09:59 | 2021-12-16 13:00 | 21.022934-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 156,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SENADOR POMPEU | SENADOR POMPEU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA SENADOR POMPEU | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-01-20 12:55 | 2022-01-21 09:13 | 2022-02-01 11:00 | 22.000012-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,65 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SENADOR POMPEU | SENADOR POMPEU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA SENADOR POMPEU | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-01-20 12:55 | 2022-01-21 09:13 | 2022-01-28 10:00 | 22.000012-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 163,32 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SENADOR POMPEU | SENADOR POMPEU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA SENADOR POMPEU | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-01-20 12:55 | 2022-01-21 09:13 | 2022-01-21 10:05 | 22.000012-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 92,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SENADOR POMPEU | SENADOR POMPEU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA SENADOR POMPEU | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-01-20 12:55 | 2022-01-21 09:13 | 2022-01-26 13:00 | 22.000012-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 220,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SENADOR POMPEU | SENADOR POMPEU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA SENADOR POMPEU | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-02-03 11:00 | 2022-02-04 10:52 | 2022-02-10 10:45 | 22.002623-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,39 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SENADOR POMPEU | SENADOR POMPEU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA SENADOR POMPEU | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-02-03 11:00 | 2022-02-04 10:52 | 2022-02-07 10:00 | 22.002623-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 115,87 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SENADOR POMPEU | SENADOR POMPEU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA SENADOR POMPEU | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-02-03 11:00 | 2022-02-04 10:52 | 2022-02-04 14:55 | 22.002623-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 20,9 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SENADOR POMPEU | SENADOR POMPEU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA SENADOR POMPEU | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-02-03 11:00 | 2022-02-04 10:52 | 2022-02-04 15:00 | 22.002623-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 185,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SENADOR POMPEU | SENADOR POMPEU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA SENADOR POMPEU | SAÍDA DO FILTRO 03 | 2022-03-03 12:50 | 2022-03-04 09:30 | 2022-03-11 13:15 | 22.005328-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,06 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SENADOR POMPEU | SENADOR POMPEU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA SENADOR POMPEU | SAÍDA DO FILTRO 03 | 2022-03-03 12:50 | 2022-03-04 09:30 | 2022-03-08 09:00 | 22.005328-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 158,57 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SENADOR POMPEU | SENADOR POMPEU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA SENADOR POMPEU | SAÍDA DO FILTRO 03 | 2022-03-03 12:50 | 2022-03-04 09:30 | 2022-03-04 10:55 | 22.005328-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 73,5 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SENADOR POMPEU | SENADOR POMPEU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA SENADOR POMPEU | SAÍDA DO FILTRO 03 | 2022-03-03 12:50 | 2022-03-04 09:30 | 2022-03-07 15:30 | 22.005328-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 208,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SENADOR POMPEU | SENADOR POMPEU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA SENADOR POMPEU | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-04-11 13:04 | 2022-04-13 11:56 | 2022-04-20 13:30 | 22.008951-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,08 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SENADOR POMPEU | SENADOR POMPEU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA SENADOR POMPEU | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-04-11 13:04 | 2022-04-13 11:56 | 2022-04-22 09:00 | 22.008951-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 161,43 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SENADOR POMPEU | SENADOR POMPEU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA SENADOR POMPEU | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-04-11 13:04 | 2022-04-13 11:56 | 2022-04-13 14:05 | 22.008951-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 43,5 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SENADOR POMPEU | SENADOR POMPEU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA SENADOR POMPEU | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-04-11 13:04 | 2022-04-13 11:56 | 2022-04-18 16:00 | 22.008951-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 205,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SENADOR POMPEU | SENADOR POMPEU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA SENADOR POMPEU | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-05-19 12:30 | 2022-05-20 09:58 | 2022-06-01 10:00 | 22.012166-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,06 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SENADOR POMPEU | SENADOR POMPEU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA SENADOR POMPEU | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-05-19 12:30 | 2022-05-20 09:58 | 2022-05-25 08:00 | 22.012166-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 99,91 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SENADOR POMPEU | SENADOR POMPEU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA SENADOR POMPEU | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-05-19 12:30 | 2022-05-20 09:58 | 2022-05-20 11:20 | 22.012166-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 13,4 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SENADOR POMPEU | SENADOR POMPEU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA SENADOR POMPEU | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-05-19 12:30 | 2022-05-20 09:58 | 2022-05-25 13:30 | 22.012166-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 80,0 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SENADOR POMPEU | SENADOR POMPEU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA SENADOR POMPEU | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-06-30 13:20 | 2022-07-01 10:33 | 2022-07-06 10:00 | 22.015943-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,16 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SENADOR POMPEU | SENADOR POMPEU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA SENADOR POMPEU | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-06-30 13:20 | 2022-07-01 10:33 | 2022-07-06 11:00 | 22.015943-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 66,42 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SENADOR POMPEU | SENADOR POMPEU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA SENADOR POMPEU | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-06-30 13:20 | 2022-07-01 10:33 | 2022-07-01 13:55 | 22.015943-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 15,4 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: SENADOR POMPEU | SENADOR POMPEU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA SENADOR POMPEU | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-06-30 13:20 | 2022-07-01 10:33 | 2022-07-05 13:30 | 22.015943-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 95,0 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17