## relAnalisesDoSAA
Cliente | Sistema | Localidade | Objetivos de coleta | Natureza da amostra | Ponto de coleta | Ponto de amostragem | Data da coleta | Data de recebimento | Data da análise | Código da amostra | Status da amostra | Parâmetro | Resultado | Fora do padrao | Unidade de medida | Método | Legislação | Justificativa
UN-BBJ | SAA: SI ARACATI | CUMBÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - CUMBE | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-06-25 04:05 | 2019-06-25 15:00 | 2019-07-03 14:00 | 19.003072-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,03 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ARACATI | CUMBÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - CUMBE | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-06-25 04:05 | 2019-06-25 15:00 | 2019-07-01 16:00 | 19.003072-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 24,57 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ARACATI | CUMBÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - CUMBE | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-06-25 04:05 | 2019-06-25 15:00 | 2019-06-25 04:05 | 19.003072-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | SIM |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ARACATI | CUMBÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - CUMBE | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-06-25 04:05 | 2019-06-25 15:00 | 2019-06-25 04:05 | 19.003072-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 6,1 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ARACATI | CUMBÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - CUMBE | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-06-25 04:05 | 2019-06-25 15:00 | 2019-06-25 15:40 | 19.003072-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 0,7 | NÃO | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ARACATI | CUMBÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - CUMBE | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-06-25 04:05 | 2019-06-25 15:00 | 2019-06-26 16:30 | 19.003072-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 44,0 | NÃO | mg/L | 2540 D, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ARACATI | CUMBÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - CUMBE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-07-10 06:43 | 2019-07-10 13:00 | 2019-07-25 13:00 | 19.004461-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,01 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ARACATI | CUMBÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - CUMBE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-07-10 06:43 | 2019-07-10 13:00 | 2019-07-12 10:00 | 19.004461-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 132,21 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ARACATI | CUMBÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - CUMBE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-07-10 06:43 | 2019-07-10 13:00 | 2019-07-10 06:43 | 19.004461-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | SIM |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ARACATI | CUMBÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - CUMBE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-07-10 06:43 | 2019-07-10 13:00 | 2019-07-10 06:43 | 19.004461-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 6,1 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ARACATI | CUMBÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - CUMBE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-07-10 06:43 | 2019-07-10 13:00 | 2019-07-11 10:00 | 19.004461-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 44,7 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ARACATI | CUMBÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - CUMBE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-07-10 06:43 | 2019-07-10 13:00 | 2019-07-11 16:00 | 19.004461-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 440,0 | SIM | mg/L | 2540 D, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ARACATI | CUMBÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - CUMBE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-07-10 06:43 | 2019-07-10 13:00 | 2019-07-10 06:43 | 19.004461-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 29,2 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ARACATI | CUMBÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - CUMBE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-08-13 05:00 | 2019-08-13 14:05 | 2019-08-22 10:30 | 19.006966-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,04 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ARACATI | CUMBÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - CUMBE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-08-13 05:00 | 2019-08-13 14:05 | 2019-08-14 16:00 | 19.006966-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 43,31 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ARACATI | CUMBÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - CUMBE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-08-13 05:00 | 2019-08-13 14:05 | 2019-08-13 05:00 | 19.006966-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | SIM |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ARACATI | CUMBÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - CUMBE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-08-13 05:00 | 2019-08-13 14:05 | 2019-08-13 05:00 | 19.006966-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 6,8 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ARACATI | CUMBÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - CUMBE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-08-13 05:00 | 2019-08-13 14:05 | 2019-08-13 16:30 | 19.006966-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 7,8 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ARACATI | CUMBÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - CUMBE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-08-13 05:00 | 2019-08-13 14:05 | 2019-08-13 16:00 | 19.006966-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 125,0 | SIM | mg/L | 2540 D, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ARACATI | CUMBÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - CUMBE | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-09-24 04:30 | 2019-09-24 13:10 | 2019-10-04 11:00 | 19.009585-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | <0,05 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ARACATI | CUMBÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - CUMBE | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-09-24 04:30 | 2019-09-24 13:10 | 2019-09-25 13:10 | 19.009585-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 155,21 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ARACATI | CUMBÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - CUMBE | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-09-24 04:30 | 2019-09-24 13:10 | 2019-09-24 15:15 | 19.009585-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 82,7 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ARACATI | CUMBÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - CUMBE | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-09-24 04:30 | 2019-09-24 13:10 | 2019-09-25 16:00 | 19.009585-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 505,0 | SIM | mg/L | 2540 D, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ARACATI | CUMBÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - CUMBE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-10-10 04:30 | 2019-10-10 14:20 | 2019-10-24 15:00 | 19.012131-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,09 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ARACATI | CUMBÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - CUMBE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-10-10 04:30 | 2019-10-10 14:20 | 2019-10-14 15:00 | 19.012131-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 150,98 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ARACATI | CUMBÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - CUMBE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-10-10 04:30 | 2019-10-10 14:20 | 2019-10-10 16:00 | 19.012131-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 102,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ARACATI | CUMBÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - CUMBE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-10-10 04:30 | 2019-10-10 14:20 | 2019-10-11 16:00 | 19.012131-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 660,0 | SIM | mg/L | 2540 D, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ARACATI | CUMBÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - CUMBE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-11-26 04:30 | 2019-11-26 17:00 | 2019-12-03 16:00 | 19.015223-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,05 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ARACATI | CUMBÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - CUMBE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-11-26 04:30 | 2019-11-26 17:00 | 2019-11-27 14:00 | 19.015223-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 30,85 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ARACATI | CUMBÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - CUMBE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-11-26 04:30 | 2019-11-26 17:00 | 2019-11-27 08:00 | 19.015223-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 52,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ARACATI | CUMBÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - CUMBE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-11-26 04:30 | 2019-11-26 17:00 | 2019-11-28 16:00 | 19.015223-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 220,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ARACATI | CUMBÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - CUMBE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-12-17 05:00 | 2019-12-17 13:00 | 2019-12-30 15:00 | 19.017889-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,05 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ARACATI | CUMBÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - CUMBE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-12-17 05:00 | 2019-12-17 13:00 | 2019-12-19 13:30 | 19.017889-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | <20,00 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ARACATI | CUMBÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - CUMBE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-12-17 05:00 | 2019-12-17 13:00 | 2019-12-17 14:00 | 19.017889-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 40,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ARACATI | CUMBÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - CUMBE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-12-17 05:00 | 2019-12-17 13:00 | 2019-12-18 16:00 | 19.017889-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 240,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ARACATI | CUMBÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - CUMBE | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-01-21 03:20 | 2020-01-21 10:49 | 2020-01-29 12:15 | 20.001331-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,06 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ARACATI | CUMBÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - CUMBE | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-01-21 03:20 | 2020-01-21 10:49 | 2020-01-22 10:00 | 20.001331-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 25,11 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ARACATI | CUMBÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - CUMBE | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-01-21 03:20 | 2020-01-21 10:49 | 2020-01-21 10:55 | 20.001331-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 68,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ARACATI | CUMBÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - CUMBE | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-01-21 03:20 | 2020-01-21 10:49 | 2020-01-22 15:00 | 20.001331-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 340,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ARACATI | CUMBÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - CUMBE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-02-13 09:00 | 2020-02-13 15:17 | 2020-02-20 15:00 | 20.004472-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,06 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ARACATI | CUMBÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - CUMBE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-02-13 09:00 | 2020-02-13 15:17 | 2020-02-27 16:00 | 20.004472-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 41,99 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ARACATI | CUMBÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - CUMBE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-02-13 09:00 | 2020-02-13 15:17 | 2020-02-13 16:00 | 20.004472-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 62,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ARACATI | CUMBÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - CUMBE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-02-13 09:00 | 2020-02-13 15:17 | 2020-02-14 14:30 | 20.004472-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 530,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ARACATI | CUMBÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - CUMBE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-06-16 03:00 | 2020-06-16 12:30 | 2020-07-13 11:45 | 20.012402-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | <0,05 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ARACATI | CUMBÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - CUMBE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-06-16 03:00 | 2020-06-16 12:30 | 2020-06-19 08:30 | 20.012402-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 62,12 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ARACATI | CUMBÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - CUMBE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-06-16 03:00 | 2020-06-16 12:30 | 2020-06-17 09:50 | 20.012402-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 43,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ARACATI | CUMBÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - CUMBE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-06-16 03:00 | 2020-06-16 12:30 | 2020-06-17 13:00 | 20.012402-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 180,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ARACATI | CUMBÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - CUMBE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-08-12 19:30 | 2020-08-13 11:55 | 2020-08-21 16:00 | 20.016175-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,07 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ARACATI | CUMBÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - CUMBE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-08-12 19:30 | 2020-08-13 11:55 | 2020-08-18 10:15 | 20.016175-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 58,40 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ARACATI | CUMBÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - CUMBE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-08-12 19:30 | 2020-08-13 11:55 | 2020-08-14 09:20 | 20.016175-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 50,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ARACATI | CUMBÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - CUMBE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-08-12 19:30 | 2020-08-13 11:55 | 2020-08-18 13:00 | 20.016175-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 400,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ARACATI | CUMBÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - CUMBE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-09-09 18:30 | 2020-09-10 13:05 | 2020-09-16 10:00 | 20.018157-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,05 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ARACATI | CUMBÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - CUMBE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-09-09 18:30 | 2020-09-10 13:05 | 2020-09-17 08:20 | 20.018157-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 63,73 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ARACATI | CUMBÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - CUMBE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-09-09 18:30 | 2020-09-10 13:05 | 2020-09-10 14:45 | 20.018157-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 29,9 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ARACATI | CUMBÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - CUMBE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-09-09 18:30 | 2020-09-10 13:05 | 2020-09-14 10:00 | 20.018157-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 270,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ARACATI | CUMBÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - CUMBE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-11-12 04:50 | 2020-11-12 14:00 | 2020-11-26 11:30 | 20.024453-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,05 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ARACATI | CUMBÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - CUMBE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-11-12 04:50 | 2020-11-12 14:00 | 2020-11-19 09:20 | 20.024453-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 66,13 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ARACATI | CUMBÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - CUMBE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-11-12 04:50 | 2020-11-12 14:00 | 2020-11-12 15:30 | 20.024453-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 24,9 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ARACATI | CUMBÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - CUMBE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-11-12 04:50 | 2020-11-12 14:00 | 2020-11-13 12:00 | 20.024453-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 240,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ARACATI | CUMBÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - CUMBE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-12-10 03:15 | 2020-12-10 13:00 | 2020-12-21 08:30 | 20.027478-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | <0,05 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ARACATI | CUMBÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - CUMBE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-12-10 03:15 | 2020-12-10 13:00 | 2020-12-15 11:30 | 20.027478-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 42,15 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ARACATI | CUMBÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - CUMBE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-12-10 03:15 | 2020-12-10 13:00 | 2020-12-10 15:55 | 20.027478-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 20,9 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ARACATI | CUMBÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - CUMBE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-12-10 03:15 | 2020-12-10 13:00 | 2020-12-11 14:25 | 20.027478-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 140,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ARACATI | CUMBÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - CUMBE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-01-12 03:57 | 2021-01-12 14:05 | 2021-01-15 14:00 | 20.029773-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,07 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ARACATI | CUMBÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - CUMBE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-01-12 03:57 | 2021-01-12 14:05 | 2021-01-21 13:10 | 20.029773-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | <20,00 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ARACATI | CUMBÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - CUMBE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-01-12 03:57 | 2021-01-12 14:05 | 2021-01-12 16:00 | 20.029773-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 39,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ARACATI | CUMBÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - CUMBE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-01-12 03:57 | 2021-01-12 14:05 | 2021-01-14 14:30 | 20.029773-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 130,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ARACATI | CUMBÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - CUMBE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-02-09 04:40 | 2021-02-09 14:15 | 2021-02-16 08:40 | 21.001792-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | <0,05 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ARACATI | CUMBÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - CUMBE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-02-09 04:40 | 2021-02-09 14:15 | 2021-02-15 08:30 | 21.001792-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 52,53 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ARACATI | CUMBÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - CUMBE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-02-09 04:40 | 2021-02-09 14:15 | 2021-02-09 14:40 | 21.001792-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 18,9 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ARACATI | CUMBÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - CUMBE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-02-09 04:40 | 2021-02-09 14:15 | 2021-02-11 09:30 | 21.001792-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 190,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ARACATI | CUMBÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - CUMBE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-04-06 03:00 | 2021-04-06 13:00 | 2021-04-08 11:30 | 21.005986-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | <0,05 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ARACATI | CUMBÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - CUMBE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-04-06 03:00 | 2021-04-06 13:00 | 2021-04-09 11:00 | 21.005986-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 29,51 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ARACATI | CUMBÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - CUMBE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-04-06 03:00 | 2021-04-06 13:00 | 2021-04-06 14:10 | 21.005986-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 8,9 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ARACATI | CUMBÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - CUMBE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-04-06 03:00 | 2021-04-06 13:00 | 2021-04-07 14:00 | 21.005986-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 120,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ARACATI | CUMBÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - CUMBE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-06-08 03:00 | 2021-06-09 11:11 | 2021-06-22 11:00 | 21.009989-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,06 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ARACATI | CUMBÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - CUMBE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-06-08 03:00 | 2021-06-09 11:11 | 2021-06-11 11:00 | 21.009989-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | <20,00 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ARACATI | CUMBÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - CUMBE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-06-08 03:00 | 2021-06-09 11:11 | 2021-06-09 14:00 | 21.009989-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 12,9 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ARACATI | CUMBÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - CUMBE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-06-08 03:00 | 2021-06-09 11:11 | 2021-06-09 15:00 | 21.009989-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 210,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ARACATI | CUMBÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - CUMBE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-08-03 18:30 | 2021-08-04 13:05 | 2021-08-06 13:30 | 21.013726-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,05 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ARACATI | CUMBÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - CUMBE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-08-03 18:30 | 2021-08-04 13:05 | 2021-08-05 13:00 | 21.013726-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 36,71 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ARACATI | CUMBÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - CUMBE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-08-03 18:30 | 2021-08-04 13:05 | 2021-08-04 14:55 | 21.013726-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 26,9 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ARACATI | CUMBÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - CUMBE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-08-03 18:30 | 2021-08-04 13:05 | 2021-08-06 14:00 | 21.013726-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 275,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ARACATI | CUMBÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - CUMBE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-09-14 03:20 | 2021-09-14 11:21 | 2021-09-23 09:00 | 21.016095-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | <0,05 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ARACATI | CUMBÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - CUMBE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-09-14 03:20 | 2021-09-14 11:21 | 2021-09-14 12:00 | 21.016095-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | <20,00 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ARACATI | CUMBÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - CUMBE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-09-14 03:20 | 2021-09-14 11:21 | 2021-09-14 14:25 | 21.016095-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 6,9 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ARACATI | CUMBÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - CUMBE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-09-14 03:20 | 2021-09-14 11:21 | 2021-09-14 14:00 | 21.016095-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 112,5 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ARACATI | CUMBÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - CUMBE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-11-04 04:05 | 2021-11-04 13:15 | 2021-11-11 10:00 | 21.020720-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | <0,05 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ARACATI | CUMBÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - CUMBE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-11-04 04:05 | 2021-11-04 13:15 | 2021-11-09 12:00 | 21.020720-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | <20,00 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ARACATI | CUMBÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - CUMBE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-11-04 04:05 | 2021-11-04 13:15 | 2021-11-04 13:20 | 21.020720-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 17,9 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ARACATI | CUMBÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - CUMBE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-11-04 04:05 | 2021-11-04 13:15 | 2021-11-09 10:00 | 21.020720-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 162,5 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ARACATI | CUMBÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - CUMBE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-12-08 04:45 | 2021-12-08 13:17 | 2021-12-16 11:15 | 21.022790-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,06 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ARACATI | CUMBÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - CUMBE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-12-08 04:45 | 2021-12-08 13:17 | 2021-12-14 09:00 | 21.022790-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | <20,00 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ARACATI | CUMBÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - CUMBE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-12-08 04:45 | 2021-12-08 13:17 | 2021-12-09 08:25 | 21.022790-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 12,9 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ARACATI | CUMBÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - CUMBE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-12-08 04:45 | 2021-12-08 13:17 | 2021-12-09 14:30 | 21.022790-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 282,7 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ARACATI | CUMBÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - CUMBE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2022-01-04 02:40 | 2022-01-04 13:19 | 2022-01-10 13:10 | 21.025170-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,08 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ARACATI | CUMBÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - CUMBE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2022-01-04 02:40 | 2022-01-04 13:19 | 2022-01-06 09:00 | 21.025170-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | <20,00 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ARACATI | CUMBÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - CUMBE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2022-01-04 02:40 | 2022-01-04 13:19 | 2022-01-04 13:40 | 21.025170-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 5,9 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ARACATI | CUMBÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - CUMBE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2022-01-04 02:40 | 2022-01-04 13:19 | 2022-01-05 13:00 | 21.025170-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 41,7 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ARACATI | CUMBÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - CUMBE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2022-02-03 03:00 | 2022-02-03 13:19 | 2022-02-10 10:45 | 22.002615-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,06 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ARACATI | CUMBÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - CUMBE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2022-02-03 03:00 | 2022-02-03 13:19 | 2022-02-07 10:00 | 22.002615-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | <20,00 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ARACATI | CUMBÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - CUMBE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2022-02-03 03:00 | 2022-02-03 13:19 | 2022-02-03 13:35 | 22.002615-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 13,9 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ARACATI | CUMBÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - CUMBE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2022-02-03 03:00 | 2022-02-03 13:19 | 2022-02-04 15:00 | 22.002615-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 182,5 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ARACATI | CUMBÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - CUMBE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2022-03-01 21:00 | 2022-03-02 12:17 | 2022-03-04 13:20 | 22.005317-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,12 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ARACATI | CUMBÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - CUMBE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2022-03-01 21:00 | 2022-03-02 12:17 | 2022-03-04 10:00 | 22.005317-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | <20,00 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ARACATI | CUMBÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - CUMBE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2022-03-01 21:00 | 2022-03-02 12:17 | 2022-03-03 09:30 | 22.005317-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 14,4 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ARACATI | CUMBÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - CUMBE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2022-03-01 21:00 | 2022-03-02 12:17 | 2022-03-03 16:10 | 22.005317-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 160,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ARACATI | CUMBÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - CUMBE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2022-04-06 02:00 | 2022-04-06 13:47 | 2022-04-12 13:30 | 22.008391-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,28 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ARACATI | CUMBÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - CUMBE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2022-04-06 02:00 | 2022-04-06 13:47 | 2022-04-08 09:00 | 22.008391-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | <50,00 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ARACATI | CUMBÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - CUMBE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2022-04-06 02:00 | 2022-04-06 13:47 | 2022-04-06 14:00 | 22.008391-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 15,4 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ARACATI | CUMBÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - CUMBE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2022-04-06 02:00 | 2022-04-06 13:47 | 2022-04-07 15:30 | 22.008391-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 190,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ARACATI | CUMBÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - CUMBE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2022-05-04 04:30 | 2022-05-04 13:25 | 2022-05-12 11:00 | 22.011633-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,28 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ARACATI | CUMBÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - CUMBE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2022-05-04 04:30 | 2022-05-04 13:25 | 2022-05-05 08:00 | 22.011633-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | <50,00 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ARACATI | CUMBÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - CUMBE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2022-05-04 04:30 | 2022-05-04 13:25 | 2022-05-04 14:40 | 22.011633-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 20,4 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ARACATI | CUMBÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - CUMBE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2022-05-04 04:30 | 2022-05-04 13:25 | 2022-05-05 11:00 | 22.011633-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 143,3 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ARACATI | CUMBÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - CUMBE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2022-06-07 03:10 | 2022-06-08 13:22 | 2022-06-13 14:00 | 22.015170-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,30 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ARACATI | CUMBÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - CUMBE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2022-06-07 03:10 | 2022-06-08 13:22 | 2022-06-09 09:00 | 22.015170-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | <50,00 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ARACATI | CUMBÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - CUMBE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2022-06-07 03:10 | 2022-06-08 13:22 | 2022-06-08 14:50 | 22.015170-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 23,5 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ARACATI | CUMBÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - CUMBE | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2022-06-07 03:10 | 2022-06-08 13:22 | 2022-06-09 11:30 | 22.015170-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 175,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17