## relAnalisesDoSAA
Cliente | Sistema | Localidade | Objetivos de coleta | Natureza da amostra | Ponto de coleta | Ponto de amostragem | Data da coleta | Data de recebimento | Data da análise | Código da amostra | Status da amostra | Parâmetro | Resultado | Fora do padrao | Unidade de medida | Método | Legislação | Justificativa
UN-BBJ | SAA: IRACEMA | IRACEMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IRACEMA | CANAL DE LAVAGEM | 2019-06-19 04:20 | 2019-06-19 13:35 | 2019-06-28 14:00 | 19.002408-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,42 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: IRACEMA | IRACEMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IRACEMA | CANAL DE LAVAGEM | 2019-06-19 04:20 | 2019-06-19 13:35 | 2019-06-25 16:00 | 19.002408-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 66,41 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: IRACEMA | IRACEMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IRACEMA | CANAL DE LAVAGEM | 2019-06-19 04:20 | 2019-06-19 13:35 | 2019-06-19 04:20 | 19.002408-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | SIM |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: IRACEMA | IRACEMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IRACEMA | CANAL DE LAVAGEM | 2019-06-19 04:20 | 2019-06-19 13:35 | 2019-06-19 04:20 | 19.002408-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,4 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: IRACEMA | IRACEMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IRACEMA | CANAL DE LAVAGEM | 2019-06-19 04:20 | 2019-06-19 13:35 | 2019-06-19 14:50 | 19.002408-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | <0,50 | NÃO | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: IRACEMA | IRACEMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IRACEMA | CANAL DE LAVAGEM | 2019-06-19 04:20 | 2019-06-19 13:35 | 2019-06-24 16:30 | 19.002408-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 17,0 | NÃO | mg/L | 2540 D, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: IRACEMA | IRACEMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IRACEMA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-07-15 20:50 | 2019-07-16 13:15 | 2019-07-25 13:00 | 19.004535-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,71 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: IRACEMA | IRACEMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IRACEMA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-07-15 20:50 | 2019-07-16 13:15 | 2019-07-17 15:00 | 19.004535-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 240,34 | SIM | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: IRACEMA | IRACEMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IRACEMA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-07-15 20:50 | 2019-07-16 13:15 | 2019-07-15 20:50 | 19.004535-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | SIM |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: IRACEMA | IRACEMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IRACEMA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-07-15 20:50 | 2019-07-16 13:15 | 2019-07-15 20:50 | 19.004535-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,8 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: IRACEMA | IRACEMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IRACEMA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-07-15 20:50 | 2019-07-16 13:15 | 2019-07-16 15:16 | 19.004535-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 42,7 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: IRACEMA | IRACEMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IRACEMA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-07-15 20:50 | 2019-07-16 13:15 | 2019-07-17 11:00 | 19.004535-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 160,0 | SIM | mg/L | 2540 D, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: IRACEMA | IRACEMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IRACEMA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-07-15 20:50 | 2019-07-16 13:15 | 2019-07-15 20:50 | 19.004535-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 29,2 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: IRACEMA | IRACEMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IRACEMA | CANAL DE LAVAGEM | 2019-08-29 23:37 | 2019-08-30 13:00 | 2019-09-10 10:00 | 19.008263-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,04 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: IRACEMA | IRACEMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IRACEMA | CANAL DE LAVAGEM | 2019-08-29 23:37 | 2019-08-30 13:00 | 2019-09-04 16:00 | 19.008263-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 97,16 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: IRACEMA | IRACEMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IRACEMA | CANAL DE LAVAGEM | 2019-08-29 23:37 | 2019-08-30 13:00 | 2019-08-29 23:37 | 19.008263-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | SIM |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: IRACEMA | IRACEMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IRACEMA | CANAL DE LAVAGEM | 2019-08-29 23:37 | 2019-08-30 13:00 | 2019-08-29 23:37 | 19.008263-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 8,1 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: IRACEMA | IRACEMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IRACEMA | CANAL DE LAVAGEM | 2019-08-29 23:37 | 2019-08-30 13:00 | 2019-08-30 14:40 | 19.008263-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 0,6 | NÃO | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: IRACEMA | IRACEMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IRACEMA | CANAL DE LAVAGEM | 2019-08-29 23:37 | 2019-08-30 13:00 | 2019-08-30 14:00 | 19.008263-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 135,0 | SIM | mg/L | 2540 D, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: IRACEMA | IRACEMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IRACEMA | CANAL DE LAVAGEM | 2019-08-29 23:37 | 2019-08-30 13:00 | 2019-08-29 23:37 | 19.008263-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 29,5 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: IRACEMA | IRACEMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IRACEMA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2019-10-23 20:30 | 2019-10-24 11:55 | 2019-10-25 14:00 | 19.013875-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,28 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: IRACEMA | IRACEMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IRACEMA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2019-10-23 20:30 | 2019-10-24 11:55 | 2019-10-29 13:45 | 19.013875-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 626,90 | SIM | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: IRACEMA | IRACEMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IRACEMA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2019-10-23 20:30 | 2019-10-24 11:55 | 2019-10-24 16:00 | 19.013875-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 182,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: IRACEMA | IRACEMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IRACEMA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2019-10-23 20:30 | 2019-10-24 11:55 | 2019-10-25 16:00 | 19.013875-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 1.000,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: IRACEMA | IRACEMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IRACEMA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-11-27 20:45 | 2019-11-28 13:00 | 2019-12-12 14:00 | 19.015257-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 11,48 | SIM | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: IRACEMA | IRACEMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IRACEMA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-11-27 20:45 | 2019-11-28 13:00 | 2019-12-04 14:00 | 19.015257-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 435,75 | SIM | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: IRACEMA | IRACEMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IRACEMA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-11-27 20:45 | 2019-11-28 13:00 | 2019-11-29 11:00 | 19.015257-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 272,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: IRACEMA | IRACEMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IRACEMA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-11-27 20:45 | 2019-11-28 13:00 | 2019-11-29 16:00 | 19.015257-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 900,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: IRACEMA | IRACEMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IRACEMA | CANAL DE LAVAGEM | 2020-02-17 18:30 | 2020-02-18 14:12 | 2020-03-09 09:25 | 20.003832-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 19,01 | SIM | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: IRACEMA | IRACEMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IRACEMA | CANAL DE LAVAGEM | 2020-02-17 18:30 | 2020-02-18 14:12 | 2020-02-28 10:30 | 20.003832-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 866,01 | SIM | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: IRACEMA | IRACEMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IRACEMA | CANAL DE LAVAGEM | 2020-02-17 18:30 | 2020-02-18 14:12 | 2020-02-18 15:10 | 20.003832-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 252,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: IRACEMA | IRACEMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IRACEMA | CANAL DE LAVAGEM | 2020-02-17 18:30 | 2020-02-18 14:12 | 2020-02-19 13:30 | 20.003832-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 790,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: IRACEMA | IRACEMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IRACEMA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-06-30 05:35 | 2020-06-30 13:10 | 2020-08-11 14:00 | 20.012513-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 2,74 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: IRACEMA | IRACEMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IRACEMA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-06-30 05:35 | 2020-06-30 13:10 | 2020-07-02 09:30 | 20.012513-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 155,48 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: IRACEMA | IRACEMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IRACEMA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-06-30 05:35 | 2020-06-30 13:10 | 2020-06-30 13:15 | 20.012513-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 52,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: IRACEMA | IRACEMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IRACEMA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-06-30 05:35 | 2020-06-30 13:10 | 2020-07-02 13:00 | 20.012513-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 232,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: IRACEMA | IRACEMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IRACEMA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-08-26 22:15 | 2020-08-27 13:10 | 2020-09-03 14:30 | 20.016237-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 6,25 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: IRACEMA | IRACEMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IRACEMA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-08-26 22:15 | 2020-08-27 13:10 | 2020-09-01 09:40 | 20.016237-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 115,98 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: IRACEMA | IRACEMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IRACEMA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-08-26 22:15 | 2020-08-27 13:10 | 2020-08-27 14:35 | 20.016237-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 127,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: IRACEMA | IRACEMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IRACEMA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-08-26 22:15 | 2020-08-27 13:10 | 2020-08-28 11:00 | 20.016237-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 400,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: IRACEMA | IRACEMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IRACEMA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-09-14 21:00 | 2020-09-15 11:35 | 2020-09-21 11:30 | 20.018183-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 9,90 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: IRACEMA | IRACEMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IRACEMA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-09-14 21:00 | 2020-09-15 11:35 | 2020-09-21 09:40 | 20.018183-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 193,19 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: IRACEMA | IRACEMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IRACEMA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-09-14 21:00 | 2020-09-15 11:35 | 2020-09-15 14:30 | 20.018183-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 252,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: IRACEMA | IRACEMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IRACEMA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-09-14 21:00 | 2020-09-15 11:35 | 2020-09-16 15:00 | 20.018183-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 660,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: IRACEMA | IRACEMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IRACEMA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-10-28 19:45 | 2020-10-29 11:22 | 2020-11-09 13:30 | 20.021023-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 9,49 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: IRACEMA | IRACEMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IRACEMA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-10-28 19:45 | 2020-10-29 11:22 | 2020-10-30 09:30 | 20.021023-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 382,60 | SIM | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: IRACEMA | IRACEMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IRACEMA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-10-28 19:45 | 2020-10-29 11:22 | 2020-10-29 14:20 | 20.021023-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 302,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: IRACEMA | IRACEMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IRACEMA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-10-28 19:45 | 2020-10-29 11:22 | 2020-10-30 16:00 | 20.021023-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 720,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: IRACEMA | IRACEMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IRACEMA | CANAL DE LAVAGEM | 2020-11-25 22:00 | 2020-11-26 11:45 | 2020-12-03 16:00 | 20.024558-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 7,99 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: IRACEMA | IRACEMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IRACEMA | CANAL DE LAVAGEM | 2020-11-25 22:00 | 2020-11-26 11:45 | 2020-12-01 09:10 | 20.024558-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 310,67 | SIM | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: IRACEMA | IRACEMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IRACEMA | CANAL DE LAVAGEM | 2020-11-25 22:00 | 2020-11-26 11:45 | 2020-11-26 14:45 | 20.024558-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 182,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: IRACEMA | IRACEMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IRACEMA | CANAL DE LAVAGEM | 2020-11-25 22:00 | 2020-11-26 11:45 | 2020-12-01 16:10 | 20.024558-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 500,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: IRACEMA | IRACEMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IRACEMA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-12-16 20:44 | 2020-12-17 13:05 | 2020-12-21 08:30 | 20.027558-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 6,52 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: IRACEMA | IRACEMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IRACEMA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-12-16 20:44 | 2020-12-17 13:05 | 2020-12-22 08:30 | 20.027558-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 242,37 | SIM | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: IRACEMA | IRACEMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IRACEMA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-12-16 20:44 | 2020-12-17 13:05 | 2020-12-18 09:00 | 20.027558-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 102,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: IRACEMA | IRACEMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IRACEMA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-12-16 20:44 | 2020-12-17 13:05 | 2020-12-21 16:35 | 20.027558-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 2.370,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: IRACEMA | IRACEMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IRACEMA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-01-21 04:30 | 2021-01-21 11:23 | 2021-01-29 08:30 | 20.029954-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 14,00 | SIM | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: IRACEMA | IRACEMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IRACEMA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-01-21 04:30 | 2021-01-21 11:23 | 2021-01-25 09:00 | 20.029954-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 534,75 | SIM | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: IRACEMA | IRACEMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IRACEMA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-01-21 04:30 | 2021-01-21 11:23 | 2021-01-21 13:50 | 20.029954-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 312,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: IRACEMA | IRACEMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IRACEMA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-01-21 04:30 | 2021-01-21 11:23 | 2021-01-22 11:00 | 20.029954-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 580,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: IRACEMA | IRACEMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IRACEMA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-02-17 19:20 | 2021-02-18 12:25 | 2021-02-26 11:30 | 21.001845-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 3,39 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: IRACEMA | IRACEMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IRACEMA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-02-17 19:20 | 2021-02-18 12:25 | 2021-02-24 12:00 | 21.001845-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 221,04 | SIM | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: IRACEMA | IRACEMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IRACEMA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-02-17 19:20 | 2021-02-18 12:25 | 2021-02-18 14:40 | 21.001845-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 122,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: IRACEMA | IRACEMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IRACEMA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-02-17 19:20 | 2021-02-18 12:25 | 2021-02-18 15:30 | 21.001845-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 545,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: IRACEMA | IRACEMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IRACEMA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-04-21 16:00 | 2021-04-22 12:13 | 2021-05-06 14:40 | 21.006039-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 1,30 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: IRACEMA | IRACEMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IRACEMA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-04-21 16:00 | 2021-04-22 12:13 | 2021-04-28 11:30 | 21.006039-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 212,25 | SIM | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: IRACEMA | IRACEMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IRACEMA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-04-21 16:00 | 2021-04-22 12:13 | 2021-04-22 13:40 | 21.006039-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 72,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: IRACEMA | IRACEMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IRACEMA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-04-21 16:00 | 2021-04-22 12:13 | 2021-04-26 11:30 | 21.006039-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 220,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: IRACEMA | IRACEMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IRACEMA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-06-22 02:30 | 2021-06-22 13:05 | 2021-06-28 11:30 | 21.010038-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 8,47 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: IRACEMA | IRACEMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IRACEMA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-06-22 02:30 | 2021-06-22 13:05 | 2021-06-29 09:00 | 21.010038-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 260,27 | SIM | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: IRACEMA | IRACEMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IRACEMA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-06-22 02:30 | 2021-06-22 13:05 | 2021-06-22 14:20 | 21.010038-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 402,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: IRACEMA | IRACEMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IRACEMA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-06-22 02:30 | 2021-06-22 13:05 | 2021-06-24 16:00 | 21.010038-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 740,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: IRACEMA | IRACEMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IRACEMA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-08-19 04:45 | 2021-08-19 11:34 | 2021-08-27 10:00 | 21.013865-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 3,33 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: IRACEMA | IRACEMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IRACEMA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-08-19 04:45 | 2021-08-19 11:34 | 2021-08-20 10:30 | 21.013865-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 70,30 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: IRACEMA | IRACEMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IRACEMA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-08-19 04:45 | 2021-08-19 11:34 | 2021-08-19 14:10 | 21.013865-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 62,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: IRACEMA | IRACEMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IRACEMA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-08-19 04:45 | 2021-08-19 11:34 | 2021-08-25 09:30 | 21.013865-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 170,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: IRACEMA | IRACEMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IRACEMA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-09-21 04:00 | 2021-09-21 13:17 | 2021-09-23 09:00 | 21.016130-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 1,47 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: IRACEMA | IRACEMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IRACEMA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-09-21 04:00 | 2021-09-21 13:17 | 2021-09-23 09:00 | 21.016130-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 41,67 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: IRACEMA | IRACEMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IRACEMA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-09-21 04:00 | 2021-09-21 13:17 | 2021-09-21 14:40 | 21.016130-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 42,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: IRACEMA | IRACEMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IRACEMA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-09-21 04:00 | 2021-09-21 13:17 | 2021-09-23 15:00 | 21.016130-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 144,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: IRACEMA | IRACEMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IRACEMA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-11-23 04:50 | 2021-11-23 15:28 | 2021-12-02 14:00 | 21.021982-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 2,48 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: IRACEMA | IRACEMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IRACEMA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-11-23 04:50 | 2021-11-23 15:28 | 2021-11-25 09:00 | 21.021982-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 49,93 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: IRACEMA | IRACEMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IRACEMA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-11-23 04:50 | 2021-11-23 15:28 | 2021-11-24 10:35 | 21.021982-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 96,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: IRACEMA | IRACEMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IRACEMA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-11-23 04:50 | 2021-11-23 15:28 | 2021-11-25 10:00 | 21.021982-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 238,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: IRACEMA | IRACEMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IRACEMA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-12-21 05:00 | 2021-12-21 13:30 | 2021-12-27 10:00 | 21.023401-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 1,44 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: IRACEMA | IRACEMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IRACEMA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-12-21 05:00 | 2021-12-21 13:30 | 2021-12-27 10:00 | 21.023401-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 90,73 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: IRACEMA | IRACEMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IRACEMA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-12-21 05:00 | 2021-12-21 13:30 | 2021-12-21 13:45 | 21.023401-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 72,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: IRACEMA | IRACEMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IRACEMA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-12-21 05:00 | 2021-12-21 13:30 | 2021-12-22 13:30 | 21.023401-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 170,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: IRACEMA | IRACEMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IRACEMA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2022-01-19 04:30 | 2022-01-19 14:00 | 2022-01-26 11:30 | 21.025677-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 1,40 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: IRACEMA | IRACEMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IRACEMA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2022-01-19 04:30 | 2022-01-19 14:00 | 2022-01-25 10:00 | 21.025677-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 32,84 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: IRACEMA | IRACEMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IRACEMA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2022-01-19 04:30 | 2022-01-19 14:00 | 2022-01-20 08:25 | 21.025677-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | <0,50 | NÃO | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: IRACEMA | IRACEMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IRACEMA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2022-01-19 04:30 | 2022-01-19 14:00 | 2022-01-20 13:00 | 21.025677-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 57,0 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: IRACEMA | IRACEMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IRACEMA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2022-03-09 04:00 | 2022-03-09 13:19 | 2022-03-21 15:00 | 22.005360-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,05 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: IRACEMA | IRACEMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IRACEMA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2022-03-09 04:00 | 2022-03-09 13:19 | 2022-03-10 09:00 | 22.005360-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 20,98 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: IRACEMA | IRACEMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IRACEMA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2022-03-09 04:00 | 2022-03-09 13:19 | 2022-03-09 14:30 | 22.005360-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | <0,50 | NÃO | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: IRACEMA | IRACEMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IRACEMA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2022-03-09 04:00 | 2022-03-09 13:19 | 2022-03-10 15:15 | 22.005360-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 25,0 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: IRACEMA | IRACEMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IRACEMA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2022-04-27 03:15 | 2022-04-27 13:21 | 2022-05-05 14:00 | 22.009193-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,22 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: IRACEMA | IRACEMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IRACEMA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2022-04-27 03:15 | 2022-04-27 13:21 | 2022-04-28 08:00 | 22.009193-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | <50,00 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: IRACEMA | IRACEMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IRACEMA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2022-04-27 03:15 | 2022-04-27 13:21 | 2022-04-27 15:20 | 22.009193-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 49,5 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: IRACEMA | IRACEMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IRACEMA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2022-04-27 03:15 | 2022-04-27 13:21 | 2022-04-28 13:00 | 22.009193-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 121,7 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: IRACEMA | IRACEMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IRACEMA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2022-05-10 05:00 | 2022-05-11 10:48 | 2022-05-17 10:00 | 22.011945-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,22 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: IRACEMA | IRACEMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IRACEMA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2022-05-10 05:00 | 2022-05-11 10:48 | 2022-05-16 08:00 | 22.011945-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | <50,00 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: IRACEMA | IRACEMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IRACEMA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2022-05-10 05:00 | 2022-05-11 10:48 | 2022-05-11 14:10 | 22.011945-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 45,5 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: IRACEMA | IRACEMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IRACEMA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2022-05-10 05:00 | 2022-05-11 10:48 | 2022-05-13 10:00 | 22.011945-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 121,7 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: IRACEMA | IRACEMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IRACEMA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2022-06-21 05:15 | 2022-06-21 13:38 | 2022-06-28 14:00 | 22.015630-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,15 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: IRACEMA | IRACEMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IRACEMA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2022-06-21 05:15 | 2022-06-21 13:38 | 2022-06-23 08:00 | 22.015630-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | <50,00 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: IRACEMA | IRACEMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IRACEMA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2022-06-21 05:15 | 2022-06-21 13:38 | 2022-06-21 15:30 | 22.015630-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 38,5 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: IRACEMA | IRACEMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA IRACEMA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2022-06-21 05:15 | 2022-06-21 13:38 | 2022-06-22 14:30 | 22.015630-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 72,9 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17