## relAnalisesDoSAA
Cliente | Sistema | Localidade | Objetivos de coleta | Natureza da amostra | Ponto de coleta | Ponto de amostragem | Data da coleta | Data de recebimento | Data da análise | Código da amostra | Status da amostra | Parâmetro | Resultado | Fora do padrao | Unidade de medida | Método | Legislação | Justificativa
UN-BBJ | SAA: SI ITAIÇABA | ITAIÇABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAIÇABA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-06-25 08:00 | 2019-06-25 15:00 | 2019-07-03 14:00 | 19.002862-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,04 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ITAIÇABA | ITAIÇABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAIÇABA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-06-25 08:00 | 2019-06-25 15:00 | 2019-07-01 16:00 | 19.002862-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | <20,00 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ITAIÇABA | ITAIÇABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAIÇABA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-06-25 08:00 | 2019-06-25 15:00 | 2019-06-25 08:00 | 19.002862-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | SIM |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ITAIÇABA | ITAIÇABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAIÇABA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-06-25 08:00 | 2019-06-25 15:00 | 2019-06-25 08:00 | 19.002862-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 6,8 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ITAIÇABA | ITAIÇABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAIÇABA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-06-25 08:00 | 2019-06-25 15:00 | 2019-06-25 15:40 | 19.002862-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 22,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ITAIÇABA | ITAIÇABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAIÇABA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-06-25 08:00 | 2019-06-25 15:00 | 2019-06-26 16:30 | 19.002862-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 136,0 | SIM | mg/L | 2540 D, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ITAIÇABA | ITAIÇABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAIÇABA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-07-09 18:01 | 2019-07-10 13:00 | 2019-07-16 13:00 | 19.004462-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,04 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ITAIÇABA | ITAIÇABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAIÇABA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-07-09 18:01 | 2019-07-10 13:00 | 2019-07-12 10:00 | 19.004462-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | <20,00 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ITAIÇABA | ITAIÇABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAIÇABA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-07-09 18:01 | 2019-07-10 13:00 | 2019-07-09 18:01 | 19.004462-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | SIM |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ITAIÇABA | ITAIÇABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAIÇABA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-07-09 18:01 | 2019-07-10 13:00 | 2019-07-09 18:01 | 19.004462-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 6,8 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ITAIÇABA | ITAIÇABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAIÇABA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-07-09 18:01 | 2019-07-10 13:00 | 2019-07-10 14:50 | 19.004462-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 8,8 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ITAIÇABA | ITAIÇABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAIÇABA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-07-09 18:01 | 2019-07-10 13:00 | 2019-07-10 16:00 | 19.004462-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 86,7 | NÃO | mg/L | 2540 D, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ITAIÇABA | ITAIÇABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAIÇABA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-08-13 04:30 | 2019-08-13 14:05 | 2019-08-22 10:30 | 19.006967-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,08 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ITAIÇABA | ITAIÇABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAIÇABA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-08-13 04:30 | 2019-08-13 14:05 | 2019-08-14 16:00 | 19.006967-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | <20,00 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ITAIÇABA | ITAIÇABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAIÇABA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-08-13 04:30 | 2019-08-13 14:05 | 2019-08-13 04:30 | 19.006967-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | SIM |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ITAIÇABA | ITAIÇABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAIÇABA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-08-13 04:30 | 2019-08-13 14:05 | 2019-08-13 04:30 | 19.006967-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 6,8 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ITAIÇABA | ITAIÇABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAIÇABA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-08-13 04:30 | 2019-08-13 14:05 | 2019-08-13 16:30 | 19.006967-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 92,7 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ITAIÇABA | ITAIÇABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAIÇABA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-08-13 04:30 | 2019-08-13 14:05 | 2019-08-13 16:00 | 19.006967-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 370,0 | SIM | mg/L | 2540 D, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ITAIÇABA | ITAIÇABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAIÇABA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-09-23 20:20 | 2019-09-24 13:10 | 2019-10-04 11:00 | 19.009586-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,09 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ITAIÇABA | ITAIÇABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAIÇABA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-09-23 20:20 | 2019-09-24 13:10 | 2019-09-25 13:10 | 19.009586-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 111,09 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ITAIÇABA | ITAIÇABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAIÇABA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-09-23 20:20 | 2019-09-24 13:10 | 2019-09-24 15:15 | 19.009586-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 240,7 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ITAIÇABA | ITAIÇABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAIÇABA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-09-23 20:20 | 2019-09-24 13:10 | 2019-09-25 16:00 | 19.009586-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 830,0 | SIM | mg/L | 2540 D, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ITAIÇABA | ITAIÇABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAIÇABA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-10-09 19:50 | 2019-10-10 14:20 | 2019-10-24 15:00 | 19.012132-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,09 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ITAIÇABA | ITAIÇABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAIÇABA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-10-09 19:50 | 2019-10-10 14:20 | 2019-10-14 15:00 | 19.012132-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 97,84 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ITAIÇABA | ITAIÇABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAIÇABA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-10-09 19:50 | 2019-10-10 14:20 | 2019-10-10 16:00 | 19.012132-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 100,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ITAIÇABA | ITAIÇABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAIÇABA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-10-09 19:50 | 2019-10-10 14:20 | 2019-10-11 16:00 | 19.012132-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 440,0 | SIM | mg/L | 2540 D, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ITAIÇABA | ITAIÇABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAIÇABA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-11-25 20:40 | 2019-11-26 17:00 | 2019-12-03 16:00 | 19.015224-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | <0,05 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ITAIÇABA | ITAIÇABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAIÇABA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-11-25 20:40 | 2019-11-26 17:00 | 2019-11-27 14:00 | 19.015224-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 37,78 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ITAIÇABA | ITAIÇABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAIÇABA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-11-25 20:40 | 2019-11-26 17:00 | 2019-11-27 09:15 | 19.015224-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 25,9 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ITAIÇABA | ITAIÇABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAIÇABA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-11-25 20:40 | 2019-11-26 17:00 | 2019-11-28 16:00 | 19.015224-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 60,0 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ITAIÇABA | ITAIÇABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAIÇABA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-12-17 05:00 | 2019-12-17 13:00 | 2019-12-30 15:00 | 19.017890-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | <0,05 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ITAIÇABA | ITAIÇABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAIÇABA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-12-17 05:00 | 2019-12-17 13:00 | 2019-12-23 15:00 | 19.017890-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 22,76 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ITAIÇABA | ITAIÇABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAIÇABA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-12-17 05:00 | 2019-12-17 13:00 | 2019-12-17 14:00 | 19.017890-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 33,9 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ITAIÇABA | ITAIÇABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAIÇABA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-12-17 05:00 | 2019-12-17 13:00 | 2019-12-18 16:00 | 19.017890-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 205,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ITAIÇABA | ITAIÇABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAIÇABA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-01-21 04:30 | 2020-01-21 10:49 | 2020-01-29 12:15 | 20.001332-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,20 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ITAIÇABA | ITAIÇABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAIÇABA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-01-21 04:30 | 2020-01-21 10:49 | 2020-01-22 10:00 | 20.001332-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | <20,00 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ITAIÇABA | ITAIÇABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAIÇABA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-01-21 04:30 | 2020-01-21 10:49 | 2020-01-21 13:50 | 20.001332-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 52,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ITAIÇABA | ITAIÇABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAIÇABA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-01-21 04:30 | 2020-01-21 10:49 | 2020-01-22 15:00 | 20.001332-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 230,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ITAIÇABA | ITAIÇABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAIÇABA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-02-12 18:30 | 2020-02-13 15:17 | 2020-02-20 15:00 | 20.004473-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,39 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ITAIÇABA | ITAIÇABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAIÇABA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-02-12 18:30 | 2020-02-13 15:17 | 2020-02-27 16:00 | 20.004473-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | <20,00 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ITAIÇABA | ITAIÇABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAIÇABA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-02-12 18:30 | 2020-02-13 15:17 | 2020-02-13 16:00 | 20.004473-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 172,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ITAIÇABA | ITAIÇABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAIÇABA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-02-12 18:30 | 2020-02-13 15:17 | 2020-02-14 14:30 | 20.004473-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 680,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ITAIÇABA | ITAIÇABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAIÇABA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-03-12 04:00 | 2020-03-12 13:20 | 2020-03-17 10:35 | 20.006794-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | <0,05 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ITAIÇABA | ITAIÇABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAIÇABA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-03-12 04:00 | 2020-03-12 13:20 | 2020-03-17 17:00 | 20.006794-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 32,40 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ITAIÇABA | ITAIÇABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAIÇABA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-03-12 04:00 | 2020-03-12 13:20 | 2020-03-12 15:55 | 20.006794-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 10,9 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ITAIÇABA | ITAIÇABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAIÇABA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-03-12 04:00 | 2020-03-12 13:20 | 2020-03-16 14:15 | 20.006794-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 75,0 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ITAIÇABA | ITAIÇABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAIÇABA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-06-16 06:46 | 2020-06-16 12:30 | 2020-06-29 13:00 | 20.012403-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,09 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ITAIÇABA | ITAIÇABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAIÇABA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-06-16 06:46 | 2020-06-16 12:30 | 2020-06-19 08:30 | 20.012403-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 42,97 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ITAIÇABA | ITAIÇABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAIÇABA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-06-16 06:46 | 2020-06-16 12:30 | 2020-06-17 09:50 | 20.012403-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 202,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ITAIÇABA | ITAIÇABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAIÇABA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-06-16 06:46 | 2020-06-16 12:30 | 2020-06-17 13:00 | 20.012403-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 680,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ITAIÇABA | ITAIÇABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAIÇABA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-08-13 04:30 | 2020-08-13 11:55 | 2020-08-21 16:00 | 20.016176-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,05 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ITAIÇABA | ITAIÇABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAIÇABA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-08-13 04:30 | 2020-08-13 11:55 | 2020-08-18 10:15 | 20.016176-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 22,40 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ITAIÇABA | ITAIÇABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAIÇABA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-08-13 04:30 | 2020-08-13 11:55 | 2020-08-14 09:20 | 20.016176-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 62,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ITAIÇABA | ITAIÇABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAIÇABA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-08-13 04:30 | 2020-08-13 11:55 | 2020-08-18 13:00 | 20.016176-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 255,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ITAIÇABA | ITAIÇABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAIÇABA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-09-10 04:10 | 2020-09-10 13:05 | 2020-09-16 10:00 | 20.018158-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,06 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ITAIÇABA | ITAIÇABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAIÇABA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-09-10 04:10 | 2020-09-10 13:05 | 2020-09-17 08:20 | 20.018158-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 20,58 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ITAIÇABA | ITAIÇABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAIÇABA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-09-10 04:10 | 2020-09-10 13:05 | 2020-09-10 14:45 | 20.018158-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 29,9 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ITAIÇABA | ITAIÇABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAIÇABA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-09-10 04:10 | 2020-09-10 13:05 | 2020-09-14 10:00 | 20.018158-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 145,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ITAIÇABA | ITAIÇABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAIÇABA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-10-06 04:50 | 2020-10-06 11:45 | 2020-10-16 13:30 | 20.020811-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,07 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ITAIÇABA | ITAIÇABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAIÇABA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-10-06 04:50 | 2020-10-06 11:45 | 2020-10-07 09:30 | 20.020811-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 49,34 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ITAIÇABA | ITAIÇABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAIÇABA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-10-06 04:50 | 2020-10-06 11:45 | 2020-10-06 13:45 | 20.020811-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 187,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ITAIÇABA | ITAIÇABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAIÇABA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-10-06 04:50 | 2020-10-06 11:45 | 2020-10-07 15:00 | 20.020811-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 550,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ITAIÇABA | ITAIÇABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAIÇABA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-11-12 04:15 | 2020-11-12 14:00 | 2020-11-26 11:30 | 20.024454-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,05 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ITAIÇABA | ITAIÇABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAIÇABA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-11-12 04:15 | 2020-11-12 14:00 | 2020-11-20 09:00 | 20.024454-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 25,37 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ITAIÇABA | ITAIÇABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAIÇABA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-11-12 04:15 | 2020-11-12 14:00 | 2020-11-12 15:30 | 20.024454-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 48,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ITAIÇABA | ITAIÇABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAIÇABA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-11-12 04:15 | 2020-11-12 14:00 | 2020-11-13 12:00 | 20.024454-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 220,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ITAIÇABA | ITAIÇABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAIÇABA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-12-10 03:40 | 2020-12-10 13:00 | 2020-12-21 08:30 | 20.027479-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,05 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ITAIÇABA | ITAIÇABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAIÇABA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-12-10 03:40 | 2020-12-10 13:00 | 2020-12-15 11:30 | 20.027479-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 37,36 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ITAIÇABA | ITAIÇABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAIÇABA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-12-10 03:40 | 2020-12-10 13:00 | 2020-12-10 15:55 | 20.027479-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 48,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ITAIÇABA | ITAIÇABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAIÇABA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-12-10 03:40 | 2020-12-10 13:00 | 2020-12-11 14:25 | 20.027479-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 140,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ITAIÇABA | ITAIÇABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAIÇABA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-01-12 05:20 | 2021-01-12 14:05 | 2021-01-15 14:00 | 20.029774-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | <0,05 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ITAIÇABA | ITAIÇABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAIÇABA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-01-12 05:20 | 2021-01-12 14:05 | 2021-01-14 09:00 | 20.029774-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | <20,00 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ITAIÇABA | ITAIÇABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAIÇABA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-01-12 05:20 | 2021-01-12 14:05 | 2021-01-12 16:00 | 20.029774-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 162,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ITAIÇABA | ITAIÇABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAIÇABA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-01-12 05:20 | 2021-01-12 14:05 | 2021-01-14 14:30 | 20.029774-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 760,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ITAIÇABA | ITAIÇABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAIÇABA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-02-09 04:55 | 2021-02-09 14:15 | 2021-02-16 08:40 | 21.001793-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | <0,05 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ITAIÇABA | ITAIÇABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAIÇABA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-02-09 04:55 | 2021-02-09 14:15 | 2021-02-17 09:30 | 21.001793-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | <20,00 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ITAIÇABA | ITAIÇABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAIÇABA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-02-09 04:55 | 2021-02-09 14:15 | 2021-02-09 14:40 | 21.001793-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 3,7 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ITAIÇABA | ITAIÇABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAIÇABA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-02-09 04:55 | 2021-02-09 14:15 | 2021-02-11 09:30 | 21.001793-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 66,0 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ITAIÇABA | ITAIÇABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAIÇABA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-04-29 04:30 | 2021-04-30 09:22 | 2021-05-14 15:00 | 21.005987-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,06 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ITAIÇABA | ITAIÇABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAIÇABA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-04-29 04:30 | 2021-04-30 09:22 | 2021-05-05 14:00 | 21.005987-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | <20,00 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ITAIÇABA | ITAIÇABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAIÇABA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-04-29 04:30 | 2021-04-30 09:22 | 2021-04-30 10:20 | 21.005987-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 44,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ITAIÇABA | ITAIÇABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAIÇABA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-04-29 04:30 | 2021-04-30 09:22 | 2021-05-04 11:40 | 21.005987-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 192,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ITAIÇABA | ITAIÇABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAIÇABA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-06-08 06:00 | 2021-06-08 13:19 | 2021-06-14 09:15 | 21.009990-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | <0,05 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ITAIÇABA | ITAIÇABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAIÇABA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-06-08 06:00 | 2021-06-08 13:19 | 2021-06-11 11:00 | 21.009990-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | <20,00 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ITAIÇABA | ITAIÇABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAIÇABA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-06-08 06:00 | 2021-06-08 13:19 | 2021-06-08 14:35 | 21.009990-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 10,4 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ITAIÇABA | ITAIÇABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAIÇABA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-06-08 06:00 | 2021-06-08 13:19 | 2021-06-10 15:00 | 21.009990-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 1.510,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ITAIÇABA | ITAIÇABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAIÇABA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-08-04 04:00 | 2021-08-04 13:05 | 2021-08-06 13:30 | 21.013714-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | <0,05 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ITAIÇABA | ITAIÇABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAIÇABA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-08-04 04:00 | 2021-08-04 13:05 | 2021-08-05 13:00 | 21.013714-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | <20,00 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ITAIÇABA | ITAIÇABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAIÇABA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-08-04 04:00 | 2021-08-04 13:05 | 2021-08-04 13:50 | 21.013714-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 1,5 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ITAIÇABA | ITAIÇABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAIÇABA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-08-04 04:00 | 2021-08-04 13:05 | 2021-08-06 14:00 | 21.013714-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 65,0 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ITAIÇABA | ITAIÇABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAIÇABA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-09-14 05:10 | 2021-09-14 11:21 | 2021-09-23 09:00 | 21.016096-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | <0,05 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ITAIÇABA | ITAIÇABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAIÇABA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-09-14 05:10 | 2021-09-14 11:21 | 2021-09-16 10:40 | 21.016096-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | <20,00 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ITAIÇABA | ITAIÇABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAIÇABA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-09-14 05:10 | 2021-09-14 11:21 | 2021-09-14 14:25 | 21.016096-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | <0,50 | NÃO | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ITAIÇABA | ITAIÇABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAIÇABA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-09-14 05:10 | 2021-09-14 11:21 | 2021-09-16 14:00 | 21.016096-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 26,2 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ITAIÇABA | ITAIÇABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAIÇABA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-11-04 04:40 | 2021-11-04 13:15 | 2021-11-11 10:00 | 21.020721-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | <0,05 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ITAIÇABA | ITAIÇABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAIÇABA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-11-04 04:40 | 2021-11-04 13:15 | 2021-11-10 09:00 | 21.020721-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 37,93 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ITAIÇABA | ITAIÇABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAIÇABA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-11-04 04:40 | 2021-11-04 13:15 | 2021-11-04 13:20 | 21.020721-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 8,4 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ITAIÇABA | ITAIÇABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAIÇABA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-11-04 04:40 | 2021-11-04 13:15 | 2021-11-09 10:00 | 21.020721-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 91,7 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ITAIÇABA | ITAIÇABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAIÇABA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-12-08 04:25 | 2021-12-08 13:17 | 2021-12-16 11:15 | 21.022791-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | <0,05 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ITAIÇABA | ITAIÇABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAIÇABA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-12-08 04:25 | 2021-12-08 13:17 | 2021-12-13 09:00 | 21.022791-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | <20,00 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ITAIÇABA | ITAIÇABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAIÇABA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-12-08 04:25 | 2021-12-08 13:17 | 2021-12-09 09:30 | 21.022791-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 2,2 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ITAIÇABA | ITAIÇABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAIÇABA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-12-08 04:25 | 2021-12-08 13:17 | 2021-12-09 14:30 | 21.022791-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 89,3 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ITAIÇABA | ITAIÇABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAIÇABA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2022-01-04 02:30 | 2022-01-04 13:19 | 2022-01-10 13:10 | 21.025171-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | <0,05 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ITAIÇABA | ITAIÇABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAIÇABA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2022-01-04 02:30 | 2022-01-04 13:19 | 2022-01-06 09:00 | 21.025171-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 37,93 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ITAIÇABA | ITAIÇABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAIÇABA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2022-01-04 02:30 | 2022-01-04 13:19 | 2022-01-04 13:40 | 21.025171-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 6,4 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ITAIÇABA | ITAIÇABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAIÇABA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2022-01-04 02:30 | 2022-01-04 13:19 | 2022-01-05 13:00 | 21.025171-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 70,0 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ITAIÇABA | ITAIÇABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAIÇABA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2022-02-03 03:40 | 2022-02-03 13:19 | 2022-02-10 10:45 | 22.002616-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,07 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ITAIÇABA | ITAIÇABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAIÇABA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2022-02-03 03:40 | 2022-02-03 13:19 | 2022-02-07 10:00 | 22.002616-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | <20,00 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ITAIÇABA | ITAIÇABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAIÇABA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2022-02-03 03:40 | 2022-02-03 13:19 | 2022-02-03 13:35 | 22.002616-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 19,9 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ITAIÇABA | ITAIÇABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAIÇABA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2022-02-03 03:40 | 2022-02-03 13:19 | 2022-02-04 15:00 | 22.002616-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 96,7 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ITAIÇABA | ITAIÇABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAIÇABA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2022-03-01 21:00 | 2022-03-02 12:17 | 2022-03-04 13:20 | 22.005318-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,05 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ITAIÇABA | ITAIÇABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAIÇABA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2022-03-01 21:00 | 2022-03-02 12:17 | 2022-03-04 10:00 | 22.005318-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | <20,00 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ITAIÇABA | ITAIÇABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAIÇABA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2022-03-01 21:00 | 2022-03-02 12:17 | 2022-03-03 09:30 | 22.005318-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 14,4 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ITAIÇABA | ITAIÇABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAIÇABA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2022-03-01 21:00 | 2022-03-02 12:17 | 2022-03-03 16:10 | 22.005318-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 95,0 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ITAIÇABA | ITAIÇABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAIÇABA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2022-04-06 04:50 | 2022-04-06 13:47 | 2022-04-12 13:30 | 22.008392-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | <0,05 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ITAIÇABA | ITAIÇABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAIÇABA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2022-04-06 04:50 | 2022-04-06 13:47 | 2022-04-08 09:00 | 22.008392-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | <50,00 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ITAIÇABA | ITAIÇABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAIÇABA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2022-04-06 04:50 | 2022-04-06 13:47 | 2022-04-06 14:00 | 22.008392-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 20,4 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ITAIÇABA | ITAIÇABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAIÇABA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2022-04-06 04:50 | 2022-04-06 13:47 | 2022-04-07 15:30 | 22.008392-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 97,5 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ITAIÇABA | ITAIÇABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAIÇABA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2022-05-04 03:00 | 2022-05-04 13:25 | 2022-05-12 11:00 | 22.011634-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | <0,05 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ITAIÇABA | ITAIÇABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAIÇABA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2022-05-04 03:00 | 2022-05-04 13:25 | 2022-05-05 08:00 | 22.011634-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | <50,00 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ITAIÇABA | ITAIÇABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAIÇABA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2022-05-04 03:00 | 2022-05-04 13:25 | 2022-05-04 14:40 | 22.011634-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 281,5 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ITAIÇABA | ITAIÇABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAIÇABA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2022-05-04 03:00 | 2022-05-04 13:25 | 2022-05-05 11:00 | 22.011634-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 137,5 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ITAIÇABA | ITAIÇABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAIÇABA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2022-06-07 04:10 | 2022-06-08 13:22 | 2022-06-13 14:00 | 22.015171-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | <0,05 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ITAIÇABA | ITAIÇABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAIÇABA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2022-06-07 04:10 | 2022-06-08 13:22 | 2022-06-09 09:00 | 22.015171-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | <50,00 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ITAIÇABA | ITAIÇABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAIÇABA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2022-06-07 04:10 | 2022-06-08 13:22 | 2022-06-08 14:50 | 22.015171-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 2,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: SI ITAIÇABA | ITAIÇABA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAIÇABA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2022-06-07 04:10 | 2022-06-08 13:22 | 2022-06-09 11:30 | 22.015171-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 70,0 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17