## relAnalisesDoSAA
Cliente | Sistema | Localidade | Objetivos de coleta | Natureza da amostra | Ponto de coleta | Ponto de amostragem | Data da coleta | Data de recebimento | Data da análise | Código da amostra | Status da amostra | Parâmetro | Resultado | Fora do padrao | Unidade de medida | Método | Legislação | Justificativa
UN-BBA | SAA: JAGUARETAMA | JAGUARETAMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARETAMA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-06-27 12:50 | 2019-06-28 11:00 | 2019-07-03 14:00 | 19.002006-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,25 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: JAGUARETAMA | JAGUARETAMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARETAMA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-06-27 12:50 | 2019-06-28 11:00 | 2019-07-05 09:45 | 19.002006-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 28,89 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: JAGUARETAMA | JAGUARETAMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARETAMA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-06-27 12:50 | 2019-06-28 11:00 | 2019-06-27 12:50 | 19.002006-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | SIM |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: JAGUARETAMA | JAGUARETAMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARETAMA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-06-27 12:50 | 2019-06-28 11:00 | 2019-06-27 12:50 | 19.002006-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,8 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: JAGUARETAMA | JAGUARETAMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARETAMA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-06-27 12:50 | 2019-06-28 11:00 | 2019-06-28 11:35 | 19.002006-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 1,0 | NÃO | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: JAGUARETAMA | JAGUARETAMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARETAMA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-06-27 12:50 | 2019-06-28 11:00 | 2019-07-01 16:00 | 19.002006-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 80,0 | NÃO | mg/L | 2540 D, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: JAGUARETAMA | JAGUARETAMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARETAMA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-06-27 12:50 | 2019-06-28 11:00 | 2019-06-27 12:50 | 19.002006-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 30,0 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: JAGUARETAMA | JAGUARETAMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARETAMA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-07-22 16:05 | 2019-07-24 11:25 | 2019-07-26 13:00 | 19.004532-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,09 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: JAGUARETAMA | JAGUARETAMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARETAMA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-07-22 16:05 | 2019-07-24 11:25 | 2019-07-26 09:15 | 19.004532-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 52,92 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: JAGUARETAMA | JAGUARETAMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARETAMA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-07-22 16:05 | 2019-07-24 11:25 | 2019-07-22 16:05 | 19.004532-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | SIM |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: JAGUARETAMA | JAGUARETAMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARETAMA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-07-22 16:05 | 2019-07-24 11:25 | 2019-07-22 16:05 | 19.004532-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,7 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: JAGUARETAMA | JAGUARETAMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARETAMA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-07-22 16:05 | 2019-07-24 11:25 | 2019-07-24 15:10 | 19.004532-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 1,1 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: JAGUARETAMA | JAGUARETAMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARETAMA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-07-22 16:05 | 2019-07-24 11:25 | 2019-07-24 15:00 | 19.004532-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 52,0 | NÃO | mg/L | 2540 D, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: JAGUARETAMA | JAGUARETAMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARETAMA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-07-22 16:05 | 2019-07-24 11:25 | 2019-07-22 16:05 | 19.004532-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 30,0 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: JAGUARETAMA | JAGUARETAMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARETAMA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2019-08-27 14:50 | 2019-08-30 09:40 | 2019-09-04 13:00 | 19.007672-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,28 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: JAGUARETAMA | JAGUARETAMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARETAMA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2019-08-27 14:50 | 2019-08-30 09:40 | 2019-09-04 16:00 | 19.007672-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 36,78 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: JAGUARETAMA | JAGUARETAMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARETAMA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2019-08-27 14:50 | 2019-08-30 09:40 | 2019-08-27 14:50 | 19.007672-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | SIM |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: JAGUARETAMA | JAGUARETAMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARETAMA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2019-08-27 14:50 | 2019-08-30 09:40 | 2019-08-27 14:50 | 19.007672-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,5 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: JAGUARETAMA | JAGUARETAMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARETAMA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2019-08-27 14:50 | 2019-08-30 09:40 | 2019-08-30 14:40 | 19.007672-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 1,6 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: JAGUARETAMA | JAGUARETAMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARETAMA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2019-08-27 14:50 | 2019-08-30 09:40 | 2019-09-02 14:00 | 19.007672-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 114,0 | SIM | mg/L | 2540 D, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: JAGUARETAMA | JAGUARETAMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARETAMA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2019-08-27 14:50 | 2019-08-30 09:40 | 2019-08-27 14:50 | 19.007672-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 32,0 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: JAGUARETAMA | JAGUARETAMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARETAMA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2019-09-19 14:03 | 2019-09-20 08:05 | 2019-09-23 11:00 | 19.010707-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,06 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: JAGUARETAMA | JAGUARETAMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARETAMA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2019-09-19 14:03 | 2019-09-20 08:05 | 2019-09-25 13:10 | 19.010707-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 101,80 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: JAGUARETAMA | JAGUARETAMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARETAMA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2019-09-19 14:03 | 2019-09-20 08:05 | 2019-09-19 14:03 | 19.010707-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | SIM |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: JAGUARETAMA | JAGUARETAMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARETAMA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2019-09-19 14:03 | 2019-09-20 08:05 | 2019-09-19 14:03 | 19.010707-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,2 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: JAGUARETAMA | JAGUARETAMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARETAMA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2019-09-19 14:03 | 2019-09-20 08:05 | 2019-09-20 13:15 | 19.010707-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 17,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: JAGUARETAMA | JAGUARETAMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARETAMA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2019-09-19 14:03 | 2019-09-20 08:05 | 2019-09-25 16:00 | 19.010707-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 475,0 | SIM | mg/L | 2540 D, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: JAGUARETAMA | JAGUARETAMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARETAMA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2019-09-19 14:03 | 2019-09-20 08:05 | 2019-09-19 14:03 | 19.010707-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 30,0 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: JAGUARETAMA | JAGUARETAMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARETAMA | SAÍDA DO FILTRO 03 | 2019-10-31 14:40 | 2019-11-01 11:00 | 2019-11-19 14:15 | 19.014024-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | <0,05 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: JAGUARETAMA | JAGUARETAMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARETAMA | SAÍDA DO FILTRO 03 | 2019-10-31 14:40 | 2019-11-01 11:00 | 2019-11-05 14:50 | 19.014024-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 134,81 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: JAGUARETAMA | JAGUARETAMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARETAMA | SAÍDA DO FILTRO 03 | 2019-10-31 14:40 | 2019-11-01 11:00 | 2019-11-01 12:00 | 19.014024-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 14,9 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: JAGUARETAMA | JAGUARETAMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARETAMA | SAÍDA DO FILTRO 03 | 2019-10-31 14:40 | 2019-11-01 11:00 | 2019-11-05 16:00 | 19.014024-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 610,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: JAGUARETAMA | JAGUARETAMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARETAMA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2019-11-21 12:10 | 2019-11-22 09:40 | 2019-11-27 15:00 | 19.015233-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | <0,05 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: JAGUARETAMA | JAGUARETAMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARETAMA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2019-11-21 12:10 | 2019-11-22 09:40 | 2019-11-22 14:10 | 19.015233-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 97,84 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: JAGUARETAMA | JAGUARETAMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARETAMA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2019-11-21 12:10 | 2019-11-22 09:40 | 2019-11-22 14:30 | 19.015233-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 5,1 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: JAGUARETAMA | JAGUARETAMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARETAMA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2019-11-21 12:10 | 2019-11-22 09:40 | 2019-11-26 16:00 | 19.015233-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 167,5 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: JAGUARETAMA | JAGUARETAMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARETAMA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2019-12-19 13:10 | 2019-12-27 15:34 | 2020-01-13 15:15 | 19.017899-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,10 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: JAGUARETAMA | JAGUARETAMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARETAMA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2019-12-19 13:10 | 2019-12-27 15:34 | 2020-01-06 14:30 | 19.017899-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 199,21 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: JAGUARETAMA | JAGUARETAMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARETAMA | SAÍDA DO FILTRO 01 | 2020-01-16 13:50 | 2020-01-17 14:05 | 2020-01-23 15:10 | 20.001954-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,05 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: JAGUARETAMA | JAGUARETAMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARETAMA | SAÍDA DO FILTRO 01 | 2020-01-16 13:50 | 2020-01-17 14:05 | 2020-01-21 13:00 | 20.001954-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 90,98 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: JAGUARETAMA | JAGUARETAMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARETAMA | SAÍDA DO FILTRO 01 | 2020-01-16 13:50 | 2020-01-17 14:05 | 2020-01-20 09:20 | 20.001954-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 3,2 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: JAGUARETAMA | JAGUARETAMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARETAMA | SAÍDA DO FILTRO 01 | 2020-01-16 13:50 | 2020-01-17 14:05 | 2020-01-21 14:20 | 20.001954-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 220,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: JAGUARETAMA | JAGUARETAMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARETAMA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-02-18 12:40 | 2020-02-19 09:25 | 2020-03-02 10:40 | 20.004500-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | <0,05 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: JAGUARETAMA | JAGUARETAMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARETAMA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-02-18 12:40 | 2020-02-19 09:25 | 2020-02-28 14:00 | 20.004500-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 32,40 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: JAGUARETAMA | JAGUARETAMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARETAMA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-02-18 12:40 | 2020-02-19 09:25 | 2020-02-19 10:20 | 20.004500-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 2,1 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: JAGUARETAMA | JAGUARETAMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARETAMA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-02-18 12:40 | 2020-02-19 09:25 | 2020-02-20 16:00 | 20.004500-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 145,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: JAGUARETAMA | JAGUARETAMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARETAMA | SAÍDA DO FILTRO 03 | 2020-05-28 09:00 | 2020-05-29 09:32 | 2020-06-08 10:00 | 20.011584-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | <0,05 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: JAGUARETAMA | JAGUARETAMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARETAMA | SAÍDA DO FILTRO 03 | 2020-05-28 09:00 | 2020-05-29 09:32 | 2020-06-09 09:15 | 20.011584-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | <20,00 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: JAGUARETAMA | JAGUARETAMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARETAMA | SAÍDA DO FILTRO 03 | 2020-05-28 09:00 | 2020-05-29 09:32 | 2020-06-01 10:00 | 20.011584-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | <0,50 | NÃO | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: JAGUARETAMA | JAGUARETAMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARETAMA | SAÍDA DO FILTRO 03 | 2020-05-28 09:00 | 2020-05-29 09:32 | 2020-06-03 11:00 | 20.011584-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 26,0 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: JAGUARETAMA | JAGUARETAMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARETAMA | SAÍDA DO FILTRO 03 | 2020-06-11 09:20 | 2020-06-12 10:00 | 2020-06-19 10:00 | 20.012377-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | <0,05 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: JAGUARETAMA | JAGUARETAMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARETAMA | SAÍDA DO FILTRO 03 | 2020-06-11 09:20 | 2020-06-12 10:00 | 2020-06-19 08:30 | 20.012377-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 38,18 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: JAGUARETAMA | JAGUARETAMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARETAMA | SAÍDA DO FILTRO 03 | 2020-06-11 09:20 | 2020-06-12 10:00 | 2020-06-12 12:20 | 20.012377-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 1,5 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: JAGUARETAMA | JAGUARETAMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARETAMA | SAÍDA DO FILTRO 03 | 2020-06-11 09:20 | 2020-06-12 10:00 | 2020-06-16 13:00 | 20.012377-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 77,5 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: JAGUARETAMA | JAGUARETAMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARETAMA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-07-03 10:20 | 2020-07-06 13:45 | 2020-07-31 13:00 | 20.014184-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,05 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: JAGUARETAMA | JAGUARETAMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARETAMA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-07-03 10:20 | 2020-07-06 13:45 | 2020-07-15 09:00 | 20.014184-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 34,40 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: JAGUARETAMA | JAGUARETAMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARETAMA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-07-03 10:20 | 2020-07-06 13:45 | 2020-07-07 10:45 | 20.014184-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 1,1 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: JAGUARETAMA | JAGUARETAMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARETAMA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-07-03 10:20 | 2020-07-06 13:45 | 2020-07-08 12:00 | 20.014184-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 55,8 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: JAGUARETAMA | JAGUARETAMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARETAMA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-08-25 10:30 | 2020-08-27 10:00 | 2020-09-03 14:30 | 20.016233-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | <0,05 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: JAGUARETAMA | JAGUARETAMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARETAMA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-08-25 10:30 | 2020-08-27 10:00 | 2020-09-01 09:40 | 20.016233-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 44,00 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: JAGUARETAMA | JAGUARETAMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARETAMA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-08-25 10:30 | 2020-08-27 10:00 | 2020-08-27 13:30 | 20.016233-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 4,2 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: JAGUARETAMA | JAGUARETAMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARETAMA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-08-25 10:30 | 2020-08-27 10:00 | 2020-08-28 11:00 | 20.016233-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 176,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: JAGUARETAMA | JAGUARETAMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARETAMA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-09-22 14:00 | 2020-09-25 11:27 | 2020-10-01 10:00 | 20.018237-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,05 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: JAGUARETAMA | JAGUARETAMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARETAMA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-09-22 14:00 | 2020-09-25 11:27 | 2020-09-30 09:45 | 20.018237-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 68,52 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: JAGUARETAMA | JAGUARETAMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARETAMA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-09-22 14:00 | 2020-09-25 11:27 | 2020-09-25 13:40 | 20.018237-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 1,0 | NÃO | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: JAGUARETAMA | JAGUARETAMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARETAMA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-09-22 14:00 | 2020-09-25 11:27 | 2020-09-28 14:00 | 20.018237-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 82,0 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: JAGUARETAMA | JAGUARETAMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARETAMA | SAÍDA DO FILTRO 01 | 2020-10-29 11:40 | 2020-10-30 10:12 | 2020-11-09 13:30 | 20.021027-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | <0,05 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: JAGUARETAMA | JAGUARETAMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARETAMA | SAÍDA DO FILTRO 01 | 2020-10-29 11:40 | 2020-10-30 10:12 | 2020-11-04 10:00 | 20.021027-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 42,15 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: JAGUARETAMA | JAGUARETAMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARETAMA | SAÍDA DO FILTRO 01 | 2020-10-29 11:40 | 2020-10-30 10:12 | 2020-10-30 14:30 | 20.021027-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 6,4 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: JAGUARETAMA | JAGUARETAMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARETAMA | SAÍDA DO FILTRO 01 | 2020-10-29 11:40 | 2020-10-30 10:12 | 2020-11-04 15:35 | 20.021027-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 350,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: JAGUARETAMA | JAGUARETAMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARETAMA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-11-24 10:40 | 2020-11-27 09:39 | 2020-12-03 16:00 | 20.024564-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,09 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: JAGUARETAMA | JAGUARETAMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARETAMA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-11-24 10:40 | 2020-11-27 09:39 | 2020-12-01 09:10 | 20.024564-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 46,95 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: JAGUARETAMA | JAGUARETAMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARETAMA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-11-24 10:40 | 2020-11-27 09:39 | 2020-11-27 10:20 | 20.024564-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 5,4 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: JAGUARETAMA | JAGUARETAMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARETAMA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-11-24 10:40 | 2020-11-27 09:39 | 2020-12-01 16:10 | 20.024564-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 150,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: JAGUARETAMA | JAGUARETAMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARETAMA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-12-03 15:00 | 2020-12-04 10:21 | 2020-12-11 14:00 | 20.027606-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | <0,05 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: JAGUARETAMA | JAGUARETAMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARETAMA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-12-03 15:00 | 2020-12-04 10:21 | 2020-12-07 14:30 | 20.027606-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 66,13 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: JAGUARETAMA | JAGUARETAMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARETAMA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-12-03 15:00 | 2020-12-04 10:21 | 2020-12-04 10:30 | 20.027606-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 3,2 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: JAGUARETAMA | JAGUARETAMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARETAMA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-12-03 15:00 | 2020-12-04 10:21 | 2020-12-07 15:50 | 20.027606-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 150,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: JAGUARETAMA | JAGUARETAMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARETAMA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-01-26 11:15 | 2021-01-27 10:59 | 2021-02-04 11:30 | 20.029994-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | <0,05 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: JAGUARETAMA | JAGUARETAMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARETAMA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-01-26 11:15 | 2021-01-27 10:59 | 2021-01-29 09:00 | 20.029994-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 68,82 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: JAGUARETAMA | JAGUARETAMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARETAMA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-01-26 11:15 | 2021-01-27 10:59 | 2021-01-27 14:10 | 20.029994-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 3,2 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: JAGUARETAMA | JAGUARETAMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARETAMA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-01-26 11:15 | 2021-01-27 10:59 | 2021-01-28 10:30 | 20.029994-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 120,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: JAGUARETAMA | JAGUARETAMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARETAMA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-03-23 10:47 | 2021-03-26 10:24 | 2021-04-07 09:00 | 21.004160-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,30 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: JAGUARETAMA | JAGUARETAMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARETAMA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-03-23 10:47 | 2021-03-26 10:24 | 2021-03-30 11:45 | 21.004160-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 40,49 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: JAGUARETAMA | JAGUARETAMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARETAMA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-03-23 10:47 | 2021-03-26 10:24 | 2021-03-26 14:10 | 21.004160-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 6,4 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: JAGUARETAMA | JAGUARETAMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARETAMA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-03-23 10:47 | 2021-03-26 10:24 | 2021-03-26 13:30 | 21.004160-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 242,5 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: JAGUARETAMA | JAGUARETAMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARETAMA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-05-20 12:40 | 2021-05-21 10:07 | 2021-06-09 10:00 | 21.008275-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,05 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: JAGUARETAMA | JAGUARETAMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARETAMA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-05-20 12:40 | 2021-05-21 10:07 | 2021-06-08 11:00 | 21.008275-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 49,53 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: JAGUARETAMA | JAGUARETAMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARETAMA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-05-20 12:40 | 2021-05-21 10:07 | 2021-05-21 15:05 | 21.008275-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 1,0 | NÃO | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: JAGUARETAMA | JAGUARETAMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARETAMA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-05-20 12:40 | 2021-05-21 10:07 | 2021-05-24 12:30 | 21.008275-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 60,8 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: JAGUARETAMA | JAGUARETAMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARETAMA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-07-23 12:20 | 2021-07-28 09:58 | 2021-08-06 13:30 | 21.012014-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | <0,05 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: JAGUARETAMA | JAGUARETAMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARETAMA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-07-23 12:20 | 2021-07-28 09:58 | 2021-07-29 09:30 | 21.012014-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 75,00 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: JAGUARETAMA | JAGUARETAMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARETAMA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-07-23 12:20 | 2021-07-28 09:58 | 2021-07-28 13:30 | 21.012014-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 2,2 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: JAGUARETAMA | JAGUARETAMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARETAMA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-07-23 12:20 | 2021-07-28 09:58 | 2021-07-29 14:00 | 21.012014-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 142,5 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: JAGUARETAMA | JAGUARETAMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARETAMA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-08-26 13:40 | 2021-08-27 10:13 | 2021-09-03 10:00 | 21.013919-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | <0,05 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: JAGUARETAMA | JAGUARETAMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARETAMA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-08-26 13:40 | 2021-08-27 10:13 | 2021-08-30 09:00 | 21.013919-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 39,29 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: JAGUARETAMA | JAGUARETAMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARETAMA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-08-26 13:40 | 2021-08-27 10:13 | 2021-08-27 13:40 | 21.013919-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 2,2 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: JAGUARETAMA | JAGUARETAMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARETAMA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-08-26 13:40 | 2021-08-27 10:13 | 2021-08-31 13:30 | 21.013919-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 117,5 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: JAGUARETAMA | JAGUARETAMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARETAMA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-10-07 11:36 | 2021-10-08 10:48 | 2021-10-14 13:00 | 21.018288-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,05 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: JAGUARETAMA | JAGUARETAMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARETAMA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-10-07 11:36 | 2021-10-08 10:48 | 2021-10-13 11:00 | 21.018288-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 58,37 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: JAGUARETAMA | JAGUARETAMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARETAMA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-10-07 11:36 | 2021-10-08 10:48 | 2021-10-08 13:00 | 21.018288-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 4,2 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: JAGUARETAMA | JAGUARETAMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARETAMA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-10-07 11:36 | 2021-10-08 10:48 | 2021-10-08 13:00 | 21.018288-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 153,3 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: JAGUARETAMA | JAGUARETAMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARETAMA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-11-25 11:40 | 2021-11-26 09:53 | 2021-12-06 10:00 | 21.022073-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | <0,05 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: JAGUARETAMA | JAGUARETAMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARETAMA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-11-25 11:40 | 2021-11-26 09:53 | 2021-12-01 09:00 | 21.022073-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 49,93 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: JAGUARETAMA | JAGUARETAMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARETAMA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-11-25 11:40 | 2021-11-26 09:53 | 2021-11-29 09:10 | 21.022073-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 1,0 | NÃO | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: JAGUARETAMA | JAGUARETAMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARETAMA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-11-25 11:40 | 2021-11-26 09:53 | 2021-12-01 09:00 | 21.022073-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 39,0 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: JAGUARETAMA | JAGUARETAMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARETAMA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-12-02 13:40 | 2021-12-03 10:34 | 2021-12-13 13:00 | 21.022589-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | <0,05 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: JAGUARETAMA | JAGUARETAMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARETAMA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-12-02 13:40 | 2021-12-03 10:34 | 2021-12-06 09:10 | 21.022589-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 76,33 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: JAGUARETAMA | JAGUARETAMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARETAMA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-12-02 13:40 | 2021-12-03 10:34 | 2021-12-03 13:20 | 21.022589-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 6,4 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: JAGUARETAMA | JAGUARETAMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARETAMA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-12-02 13:40 | 2021-12-03 10:34 | 2021-12-07 10:30 | 21.022589-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 194,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: JAGUARETAMA | JAGUARETAMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARETAMA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-01-25 10:50 | 2022-01-27 14:40 | 2022-02-04 11:30 | 22.000042-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | <0,05 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: JAGUARETAMA | JAGUARETAMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARETAMA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-01-25 10:50 | 2022-01-27 14:40 | 2022-02-04 10:00 | 22.000042-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 87,40 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: JAGUARETAMA | JAGUARETAMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARETAMA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-01-25 10:50 | 2022-01-27 14:40 | 2022-01-27 15:25 | 22.000042-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 9,9 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: JAGUARETAMA | JAGUARETAMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARETAMA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-01-25 10:50 | 2022-01-27 14:40 | 2022-01-27 16:00 | 22.000042-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 242,5 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: JAGUARETAMA | JAGUARETAMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARETAMA | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2022-03-22 10:30 | 2022-03-24 09:54 | 2022-03-29 14:00 | 22.006167-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | <0,05 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: JAGUARETAMA | JAGUARETAMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARETAMA | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2022-03-22 10:30 | 2022-03-24 09:54 | 2022-03-30 09:00 | 22.006167-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 82,73 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: JAGUARETAMA | JAGUARETAMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARETAMA | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2022-03-22 10:30 | 2022-03-24 09:54 | 2022-03-24 10:35 | 22.006167-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 4,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: JAGUARETAMA | JAGUARETAMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARETAMA | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2022-03-22 10:30 | 2022-03-24 09:54 | 2022-03-24 15:00 | 22.006167-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 133,3 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: JAGUARETAMA | JAGUARETAMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARETAMA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-04-26 12:00 | 2022-04-27 11:43 | 2022-05-05 14:00 | 22.009220-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | <0,05 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: JAGUARETAMA | JAGUARETAMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARETAMA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-04-26 12:00 | 2022-04-27 11:43 | 2022-04-28 08:00 | 22.009220-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | <50,00 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: JAGUARETAMA | JAGUARETAMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARETAMA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-04-26 12:00 | 2022-04-27 11:43 | 2022-04-27 13:55 | 22.009220-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | <0,50 | NÃO | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: JAGUARETAMA | JAGUARETAMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARETAMA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-04-26 12:00 | 2022-04-27 11:43 | 2022-04-28 13:00 | 22.009220-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 29,3 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: JAGUARETAMA | JAGUARETAMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARETAMA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-05-26 12:50 | 2022-05-27 10:03 | 2022-06-07 14:00 | 22.012195-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | <0,05 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: JAGUARETAMA | JAGUARETAMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARETAMA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-05-26 12:50 | 2022-05-27 10:03 | 2022-06-03 08:30 | 22.012195-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | <50,00 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: JAGUARETAMA | JAGUARETAMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARETAMA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-05-26 12:50 | 2022-05-27 10:03 | 2022-05-27 13:50 | 22.012195-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | <0,50 | NÃO | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: JAGUARETAMA | JAGUARETAMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARETAMA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-05-26 12:50 | 2022-05-27 10:03 | 2022-05-30 15:30 | 22.012195-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 56,0 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: JAGUARETAMA | JAGUARETAMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARETAMA | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2022-06-21 12:35 | 2022-06-24 10:28 | 2022-06-28 14:00 | 22.015681-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | <0,05 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: JAGUARETAMA | JAGUARETAMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARETAMA | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2022-06-21 12:35 | 2022-06-24 10:28 | 2022-06-27 09:00 | 22.015681-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | <50,00 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: JAGUARETAMA | JAGUARETAMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARETAMA | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2022-06-21 12:35 | 2022-06-24 10:28 | 2022-06-24 11:25 | 22.015681-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 1,2 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBA | SAA: JAGUARETAMA | JAGUARETAMA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA JAGUARETAMA | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2022-06-21 12:35 | 2022-06-24 10:28 | 2022-06-27 13:00 | 22.015681-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 132,5 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17