## relAnalisesDoSAA
Cliente | Sistema | Localidade | Objetivos de coleta | Natureza da amostra | Ponto de coleta | Ponto de amostragem | Data da coleta | Data de recebimento | Data da análise | Código da amostra | Status da amostra | Parâmetro | Resultado | Fora do padrao | Unidade de medida | Método | Legislação | Justificativa
UN-BBJ | SAA: RUSSAS | RUSSAS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA RUSSAS | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-06-18 02:30 | 2019-06-18 14:00 | 2019-06-28 14:00 | 19.001320-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,05 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: RUSSAS | RUSSAS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA RUSSAS | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-06-18 02:30 | 2019-06-18 14:00 | 2019-06-24 15:40 | 19.001320-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 431,38 | SIM | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: RUSSAS | RUSSAS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA RUSSAS | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-06-18 02:30 | 2019-06-18 14:00 | 2019-06-18 02:30 | 19.001320-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | SIM |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: RUSSAS | RUSSAS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA RUSSAS | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-06-18 02:30 | 2019-06-18 14:00 | 2019-06-18 02:30 | 19.001320-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,3 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: RUSSAS | RUSSAS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA RUSSAS | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-06-18 02:30 | 2019-06-18 14:00 | 2019-06-18 16:50 | 19.001320-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 68,7 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: RUSSAS | RUSSAS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA RUSSAS | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-06-18 02:30 | 2019-06-18 14:00 | 2019-06-19 16:00 | 19.001320-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 330,0 | SIM | mg/L | 2540 D, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: RUSSAS | RUSSAS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA RUSSAS | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-06-18 02:30 | 2019-06-18 14:00 | 2019-06-18 02:30 | 19.001320-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 28,7 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: RUSSAS | RUSSAS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA RUSSAS | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-07-10 04:30 | 2019-07-10 13:00 | 2019-07-16 13:00 | 19.004118-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,40 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: RUSSAS | RUSSAS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA RUSSAS | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-07-10 04:30 | 2019-07-10 13:00 | 2019-07-12 10:00 | 19.004118-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 67,33 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: RUSSAS | RUSSAS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA RUSSAS | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-07-10 04:30 | 2019-07-10 13:00 | 2019-07-10 04:30 | 19.004118-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | SIM |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: RUSSAS | RUSSAS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA RUSSAS | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-07-10 04:30 | 2019-07-10 13:00 | 2019-07-10 04:30 | 19.004118-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,4 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: RUSSAS | RUSSAS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA RUSSAS | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-07-10 04:30 | 2019-07-10 13:00 | 2019-07-10 16:10 | 19.004118-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 60,7 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: RUSSAS | RUSSAS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA RUSSAS | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-07-10 04:30 | 2019-07-10 13:00 | 2019-07-11 16:00 | 19.004118-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 370,0 | SIM | mg/L | 2540 D, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: RUSSAS | RUSSAS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA RUSSAS | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-07-10 04:30 | 2019-07-10 13:00 | 2019-07-10 04:30 | 19.004118-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 28,0 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: RUSSAS | RUSSAS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA RUSSAS | CANAL DE LAVAGEM | 2019-08-08 03:08 | 2019-08-08 11:15 | 2019-08-22 10:30 | 19.006115-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 5,74 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: RUSSAS | RUSSAS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA RUSSAS | CANAL DE LAVAGEM | 2019-08-08 03:08 | 2019-08-08 11:15 | 2019-08-12 15:00 | 19.006115-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 91,36 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: RUSSAS | RUSSAS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA RUSSAS | CANAL DE LAVAGEM | 2019-08-08 03:08 | 2019-08-08 11:15 | 2019-08-08 03:08 | 19.006115-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | SIM |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: RUSSAS | RUSSAS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA RUSSAS | CANAL DE LAVAGEM | 2019-08-08 03:08 | 2019-08-08 11:15 | 2019-08-08 03:08 | 19.006115-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,3 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: RUSSAS | RUSSAS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA RUSSAS | CANAL DE LAVAGEM | 2019-08-08 03:08 | 2019-08-08 11:15 | 2019-08-08 16:40 | 19.006115-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 150,7 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: RUSSAS | RUSSAS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA RUSSAS | CANAL DE LAVAGEM | 2019-08-08 03:08 | 2019-08-08 11:15 | 2019-08-12 13:00 | 19.006115-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 400,0 | SIM | mg/L | 2540 D, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: RUSSAS | RUSSAS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA RUSSAS | CANAL DE LAVAGEM | 2019-08-08 03:08 | 2019-08-08 11:15 | 2019-08-08 03:08 | 19.006115-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 28,3 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: RUSSAS | RUSSAS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA RUSSAS | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-09-03 05:30 | 2019-09-03 13:05 | 2019-09-10 10:00 | 19.009169-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | <0,05 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: RUSSAS | RUSSAS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA RUSSAS | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-09-03 05:30 | 2019-09-03 13:05 | 2019-09-05 15:40 | 19.009169-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | <20,00 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: RUSSAS | RUSSAS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA RUSSAS | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-09-03 05:30 | 2019-09-03 13:05 | 2019-09-03 14:30 | 19.009169-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | <0,50 | NÃO | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: RUSSAS | RUSSAS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA RUSSAS | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-09-03 05:30 | 2019-09-03 13:05 | 2019-09-04 16:00 | 19.009169-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 9,3 | NÃO | mg/L | 2540 D, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: RUSSAS | RUSSAS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA RUSSAS | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-10-22 02:30 | 2019-10-22 13:15 | 2019-10-25 14:00 | 19.011671-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,05 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: RUSSAS | RUSSAS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA RUSSAS | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-10-22 02:30 | 2019-10-22 13:15 | 2019-10-23 15:30 | 19.011671-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 74,74 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: RUSSAS | RUSSAS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA RUSSAS | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-10-22 02:30 | 2019-10-22 13:15 | 2019-10-22 14:40 | 19.011671-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | <0,50 | NÃO | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: RUSSAS | RUSSAS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA RUSSAS | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-10-22 02:30 | 2019-10-22 13:15 | 2019-10-23 16:00 | 19.011671-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 24,0 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: RUSSAS | RUSSAS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA RUSSAS | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-11-18 02:10 | 2019-11-18 14:05 | 2019-11-27 15:00 | 19.015537-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,08 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: RUSSAS | RUSSAS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA RUSSAS | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-11-18 02:10 | 2019-11-18 14:05 | 2019-11-20 11:15 | 19.015537-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 86,29 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: RUSSAS | RUSSAS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA RUSSAS | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-11-18 02:10 | 2019-11-18 14:05 | 2019-11-19 13:50 | 19.015537-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 242,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: RUSSAS | RUSSAS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA RUSSAS | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-11-18 02:10 | 2019-11-18 14:05 | 2019-11-21 16:00 | 19.015537-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 720,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: RUSSAS | RUSSAS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA RUSSAS | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-12-11 03:05 | 2019-12-11 13:50 | 2019-12-23 09:30 | 19.017845-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,08 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: RUSSAS | RUSSAS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA RUSSAS | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-12-11 03:05 | 2019-12-11 13:50 | 2019-12-13 14:00 | 19.017845-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | <20,00 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: RUSSAS | RUSSAS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA RUSSAS | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-12-11 03:05 | 2019-12-11 13:50 | 2019-12-11 15:40 | 19.017845-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | <0,50 | NÃO | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: RUSSAS | RUSSAS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA RUSSAS | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-12-11 03:05 | 2019-12-11 13:50 | 2019-12-12 16:00 | 19.017845-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 40,0 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: RUSSAS | RUSSAS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA RUSSAS | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-01-09 04:40 | 2020-01-09 14:12 | 2020-01-13 15:15 | 20.000044-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,09 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: RUSSAS | RUSSAS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA RUSSAS | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-01-09 04:40 | 2020-01-09 14:12 | 2020-01-10 09:00 | 20.000044-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 116,86 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: RUSSAS | RUSSAS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA RUSSAS | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-01-09 04:40 | 2020-01-09 14:12 | 2020-01-09 16:55 | 20.000044-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 372,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: RUSSAS | RUSSAS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA RUSSAS | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-01-09 04:40 | 2020-01-09 14:12 | 2020-01-10 14:30 | 20.000044-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 1.175,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: RUSSAS | RUSSAS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA RUSSAS | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-02-06 04:00 | 2020-02-06 13:55 | 2020-02-13 14:27 | 20.003521-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 1,60 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: RUSSAS | RUSSAS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA RUSSAS | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-02-06 04:00 | 2020-02-06 13:55 | 2020-02-13 16:30 | 20.003521-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | <20,00 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: RUSSAS | RUSSAS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA RUSSAS | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-02-06 04:00 | 2020-02-06 13:55 | 2020-02-06 16:10 | 20.003521-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 63,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: RUSSAS | RUSSAS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA RUSSAS | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-02-06 04:00 | 2020-02-06 13:55 | 2020-02-07 15:00 | 20.003521-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 330,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: RUSSAS | RUSSAS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA RUSSAS | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-03-05 00:30 | 2020-03-05 14:40 | 2020-03-09 09:25 | 20.006270-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 5,24 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: RUSSAS | RUSSAS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA RUSSAS | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-03-05 00:30 | 2020-03-05 14:40 | 2020-03-16 15:00 | 20.006270-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 195,29 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: RUSSAS | RUSSAS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA RUSSAS | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-03-05 00:30 | 2020-03-05 14:40 | 2020-03-06 09:15 | 20.006270-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 257,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: RUSSAS | RUSSAS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA RUSSAS | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-03-05 00:30 | 2020-03-05 14:40 | 2020-03-06 14:30 | 20.006270-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 1.040,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: RUSSAS | RUSSAS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA RUSSAS | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-05-21 00:32 | 2020-05-21 11:30 | 2020-05-25 09:40 | 20.011575-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 4,26 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: RUSSAS | RUSSAS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA RUSSAS | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-05-21 00:32 | 2020-05-21 11:30 | 2020-05-26 13:00 | 20.011575-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 155,48 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: RUSSAS | RUSSAS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA RUSSAS | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-05-21 00:32 | 2020-05-21 11:30 | 2020-05-21 12:10 | 20.011575-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 142,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: RUSSAS | RUSSAS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA RUSSAS | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-05-21 00:32 | 2020-05-21 11:30 | 2020-05-26 12:00 | 20.011575-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 745,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: RUSSAS | RUSSAS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA RUSSAS | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-07-23 05:00 | 2020-07-23 14:10 | 2020-07-29 11:10 | 20.014252-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 4,00 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: RUSSAS | RUSSAS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA RUSSAS | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-07-23 05:00 | 2020-07-23 14:10 | 2020-08-04 09:40 | 20.014252-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 247,95 | SIM | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: RUSSAS | RUSSAS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA RUSSAS | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-07-23 05:00 | 2020-07-23 14:10 | 2020-07-24 11:40 | 20.014252-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 342,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: RUSSAS | RUSSAS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA RUSSAS | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-07-23 05:00 | 2020-07-23 14:10 | 2020-07-28 10:00 | 20.014252-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 1.030,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: RUSSAS | RUSSAS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA RUSSAS | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-08-18 05:00 | 2020-08-18 13:20 | 2020-08-27 14:10 | 20.016751-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 1,25 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: RUSSAS | RUSSAS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA RUSSAS | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-08-18 05:00 | 2020-08-18 13:20 | 2020-08-20 09:40 | 20.016751-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 135,18 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: RUSSAS | RUSSAS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA RUSSAS | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-08-18 05:00 | 2020-08-18 13:20 | 2020-08-19 08:50 | 20.016751-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 58,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: RUSSAS | RUSSAS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA RUSSAS | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-08-18 05:00 | 2020-08-18 13:20 | 2020-08-18 16:00 | 20.016751-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 340,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: RUSSAS | RUSSAS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA RUSSAS | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-09-17 05:00 | 2020-09-17 11:40 | 2020-09-23 10:00 | 20.017984-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 2,98 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: RUSSAS | RUSSAS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA RUSSAS | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-09-17 05:00 | 2020-09-17 11:40 | 2020-09-23 11:30 | 20.017984-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 78,11 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: RUSSAS | RUSSAS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA RUSSAS | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-09-17 05:00 | 2020-09-17 11:40 | 2020-09-18 12:40 | 20.017984-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 94,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: RUSSAS | RUSSAS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA RUSSAS | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-09-17 05:00 | 2020-09-17 11:40 | 2020-09-21 14:00 | 20.017984-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 570,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: RUSSAS | RUSSAS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA RUSSAS | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-10-13 05:10 | 2020-10-13 10:58 | 2020-10-16 13:30 | 20.020967-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 1,94 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: RUSSAS | RUSSAS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA RUSSAS | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-10-13 05:10 | 2020-10-13 10:58 | 2020-10-14 09:00 | 20.020967-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 82,91 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: RUSSAS | RUSSAS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA RUSSAS | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-10-13 05:10 | 2020-10-13 10:58 | 2020-10-13 14:00 | 20.020967-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 102,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: RUSSAS | RUSSAS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA RUSSAS | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-10-13 05:10 | 2020-10-13 10:58 | 2020-10-14 16:10 | 20.020967-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 110,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: RUSSAS | RUSSAS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA RUSSAS | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-11-24 04:50 | 2020-11-24 13:05 | 2020-11-26 11:30 | 20.024521-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 1,20 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: RUSSAS | RUSSAS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA RUSSAS | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-11-24 04:50 | 2020-11-24 13:05 | 2020-11-26 09:00 | 20.024521-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 169,22 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: RUSSAS | RUSSAS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA RUSSAS | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-11-24 04:50 | 2020-11-24 13:05 | 2020-11-24 14:50 | 20.024521-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 212,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: RUSSAS | RUSSAS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA RUSSAS | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-11-24 04:50 | 2020-11-24 13:05 | 2020-11-26 14:45 | 20.024521-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 660,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: RUSSAS | RUSSAS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA RUSSAS | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-12-17 03:00 | 2020-12-17 13:05 | 2020-12-21 08:30 | 20.027553-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,50 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: RUSSAS | RUSSAS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA RUSSAS | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-12-17 03:00 | 2020-12-17 13:05 | 2020-12-22 11:30 | 20.027553-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 67,42 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: RUSSAS | RUSSAS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA RUSSAS | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-12-17 03:00 | 2020-12-17 13:05 | 2020-12-18 09:00 | 20.027553-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 31,9 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: RUSSAS | RUSSAS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA RUSSAS | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-12-17 03:00 | 2020-12-17 13:05 | 2020-12-17 15:20 | 20.027553-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 200,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: RUSSAS | RUSSAS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA RUSSAS | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-01-19 05:00 | 2021-01-19 13:57 | 2021-01-29 08:30 | 20.029941-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 1,05 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: RUSSAS | RUSSAS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA RUSSAS | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-01-19 05:00 | 2021-01-19 13:57 | 2021-01-20 08:30 | 20.029941-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 96,18 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: RUSSAS | RUSSAS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA RUSSAS | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-01-19 05:00 | 2021-01-19 13:57 | 2021-01-19 15:50 | 20.029941-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 107,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: RUSSAS | RUSSAS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA RUSSAS | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-01-19 05:00 | 2021-01-19 13:57 | 2021-01-20 15:00 | 20.029941-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 390,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: RUSSAS | RUSSAS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA RUSSAS | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-02-18 04:50 | 2021-02-18 12:25 | 2021-02-26 11:30 | 21.001839-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 1,15 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: RUSSAS | RUSSAS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA RUSSAS | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-02-18 04:50 | 2021-02-18 12:25 | 2021-02-24 12:00 | 21.001839-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 235,49 | SIM | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: RUSSAS | RUSSAS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA RUSSAS | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-02-18 04:50 | 2021-02-18 12:25 | 2021-02-18 15:50 | 21.001839-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 242,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: RUSSAS | RUSSAS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA RUSSAS | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-02-18 04:50 | 2021-02-18 12:25 | 2021-02-18 15:30 | 21.001839-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 885,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: RUSSAS | RUSSAS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA RUSSAS | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-03-16 00:30 | 2021-03-16 13:13 | 2021-03-26 13:00 | 21.004151-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,75 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: RUSSAS | RUSSAS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA RUSSAS | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-03-16 00:30 | 2021-03-16 13:13 | 2021-03-18 10:00 | 21.004151-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 172,89 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: RUSSAS | RUSSAS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA RUSSAS | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-03-16 00:30 | 2021-03-16 13:13 | 2021-03-16 14:55 | 21.004151-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 227,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: RUSSAS | RUSSAS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA RUSSAS | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-03-16 00:30 | 2021-03-16 13:13 | 2021-03-17 11:30 | 21.004151-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 705,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: RUSSAS | RUSSAS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA RUSSAS | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-05-11 04:40 | 2021-05-11 14:40 | 2021-05-20 10:00 | 21.008117-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,40 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: RUSSAS | RUSSAS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA RUSSAS | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-05-11 04:40 | 2021-05-11 14:40 | 2021-05-18 14:00 | 21.008117-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | <20,00 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: RUSSAS | RUSSAS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA RUSSAS | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-05-11 04:40 | 2021-05-11 14:40 | 2021-05-14 11:00 | 21.008117-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 126,3 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: RUSSAS | RUSSAS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA RUSSAS | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-07-20 04:30 | 2021-07-20 13:30 | 2021-07-28 10:30 | 21.011950-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,55 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: RUSSAS | RUSSAS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA RUSSAS | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-07-20 04:30 | 2021-07-20 13:30 | 2021-07-22 09:00 | 21.011950-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 149,57 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: RUSSAS | RUSSAS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA RUSSAS | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-07-20 04:30 | 2021-07-20 13:30 | 2021-07-20 14:30 | 21.011950-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 86,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: RUSSAS | RUSSAS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA RUSSAS | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-07-20 04:30 | 2021-07-20 13:30 | 2021-07-23 14:00 | 21.011950-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 360,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: RUSSAS | RUSSAS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA RUSSAS | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-08-18 05:10 | 2021-08-18 13:00 | 2021-08-27 10:00 | 21.013863-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | <0,05 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: RUSSAS | RUSSAS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA RUSSAS | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-08-18 05:10 | 2021-08-18 13:00 | 2021-08-20 10:30 | 21.013863-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 65,52 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: RUSSAS | RUSSAS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA RUSSAS | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-08-18 05:10 | 2021-08-18 13:00 | 2021-08-18 13:10 | 21.013863-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | <0,50 | NÃO | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: RUSSAS | RUSSAS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA RUSSAS | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-08-18 05:10 | 2021-08-18 13:00 | 2021-08-20 11:00 | 21.013863-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 56,0 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: RUSSAS | RUSSAS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA RUSSAS | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-10-13 04:00 | 2021-10-13 13:06 | 2021-10-26 11:15 | 21.018297-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,12 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: RUSSAS | RUSSAS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA RUSSAS | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-10-13 04:00 | 2021-10-13 13:06 | 2021-10-20 13:30 | 21.018297-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 72,68 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: RUSSAS | RUSSAS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA RUSSAS | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-10-13 04:00 | 2021-10-13 13:06 | 2021-10-13 15:40 | 21.018297-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 31,9 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: RUSSAS | RUSSAS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA RUSSAS | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-10-13 04:00 | 2021-10-13 13:06 | 2021-10-15 15:00 | 21.018297-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 140,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: RUSSAS | RUSSAS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA RUSSAS | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-11-17 05:30 | 2021-11-17 13:20 | 2021-11-25 11:30 | 21.021095-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,07 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: RUSSAS | RUSSAS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA RUSSAS | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-11-17 05:30 | 2021-11-17 13:20 | 2021-11-18 08:30 | 21.021095-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 30,73 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: RUSSAS | RUSSAS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA RUSSAS | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-11-17 05:30 | 2021-11-17 13:20 | 2021-11-17 14:40 | 21.021095-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 7,9 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: RUSSAS | RUSSAS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA RUSSAS | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-11-17 05:30 | 2021-11-17 13:20 | 2021-11-23 10:00 | 21.021095-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 86,0 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: RUSSAS | RUSSAS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA RUSSAS | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-12-14 00:37 | 2021-12-14 13:09 | 2021-12-22 09:00 | 21.022907-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,05 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: RUSSAS | RUSSAS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA RUSSAS | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-12-14 00:37 | 2021-12-14 13:09 | 2021-12-17 09:30 | 21.022907-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 121,94 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: RUSSAS | RUSSAS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA RUSSAS | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-12-14 00:37 | 2021-12-14 13:09 | 2021-12-14 13:30 | 21.022907-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 40,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: RUSSAS | RUSSAS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA RUSSAS | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-12-14 00:37 | 2021-12-14 13:09 | 2021-12-15 12:00 | 21.022907-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 160,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: RUSSAS | RUSSAS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA RUSSAS | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2022-01-11 00:12 | 2022-01-11 14:10 | 2022-01-17 10:30 | 21.025519-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | <0,05 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: RUSSAS | RUSSAS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA RUSSAS | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2022-01-11 00:12 | 2022-01-11 14:10 | 2022-01-18 10:10 | 21.025519-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 42,73 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: RUSSAS | RUSSAS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA RUSSAS | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2022-01-11 00:12 | 2022-01-11 14:10 | 2022-01-11 14:20 | 21.025519-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | <0,50 | NÃO | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: RUSSAS | RUSSAS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA RUSSAS | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2022-01-11 00:12 | 2022-01-11 14:10 | 2022-01-14 13:00 | 21.025519-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 17,3 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: RUSSAS | RUSSAS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA RUSSAS | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2022-02-16 05:15 | 2022-02-16 14:11 | 2022-02-18 11:00 | 22.002699-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,06 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: RUSSAS | RUSSAS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA RUSSAS | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2022-02-16 05:15 | 2022-02-16 14:11 | 2022-02-22 09:00 | 22.002699-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 30,47 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: RUSSAS | RUSSAS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA RUSSAS | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2022-02-16 05:15 | 2022-02-16 14:11 | 2022-02-16 15:25 | 22.002699-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | <0,50 | NÃO | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: RUSSAS | RUSSAS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA RUSSAS | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2022-02-16 05:15 | 2022-02-16 14:11 | 2022-02-18 15:30 | 22.002699-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 57,0 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: RUSSAS | RUSSAS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA RUSSAS | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2022-03-10 05:00 | 2022-03-10 15:00 | 2022-03-21 15:00 | 22.005365-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | <0,05 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: RUSSAS | RUSSAS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA RUSSAS | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2022-03-10 05:00 | 2022-03-10 15:00 | 2022-03-21 09:00 | 22.005365-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 51,42 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: RUSSAS | RUSSAS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA RUSSAS | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2022-03-10 05:00 | 2022-03-10 15:00 | 2022-03-10 15:25 | 22.005365-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 1,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: RUSSAS | RUSSAS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA RUSSAS | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2022-03-10 05:00 | 2022-03-10 15:00 | 2022-03-11 10:50 | 22.005365-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 40,0 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: RUSSAS | RUSSAS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA RUSSAS | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2022-04-27 05:00 | 2022-04-27 13:21 | 2022-05-05 14:00 | 22.009198-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,05 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: RUSSAS | RUSSAS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA RUSSAS | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2022-04-27 05:00 | 2022-04-27 13:21 | 2022-04-28 08:00 | 22.009198-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | <50,00 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: RUSSAS | RUSSAS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA RUSSAS | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2022-04-27 05:00 | 2022-04-27 13:21 | 2022-04-28 08:45 | 22.009198-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 7,4 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: RUSSAS | RUSSAS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA RUSSAS | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2022-04-27 05:00 | 2022-04-27 13:21 | 2022-04-28 13:00 | 22.009198-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 135,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: RUSSAS | RUSSAS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA RUSSAS | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2022-05-10 05:10 | 2022-05-11 10:48 | 2022-05-17 10:00 | 22.011950-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,06 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: RUSSAS | RUSSAS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA RUSSAS | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2022-05-10 05:10 | 2022-05-11 10:48 | 2022-05-12 08:00 | 22.011950-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | <50,00 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: RUSSAS | RUSSAS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA RUSSAS | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2022-05-10 05:10 | 2022-05-11 10:48 | 2022-05-11 14:10 | 22.011950-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 79,5 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: RUSSAS | RUSSAS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA RUSSAS | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2022-05-10 05:10 | 2022-05-11 10:48 | 2022-05-12 14:00 | 22.011950-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 335,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: RUSSAS | RUSSAS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA RUSSAS | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2022-06-21 04:30 | 2022-06-21 13:38 | 2022-06-28 14:00 | 22.015635-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | <0,05 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: RUSSAS | RUSSAS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA RUSSAS | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2022-06-21 04:30 | 2022-06-21 13:38 | 2022-06-23 08:00 | 22.015635-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | <50,00 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: RUSSAS | RUSSAS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA RUSSAS | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2022-06-21 04:30 | 2022-06-21 13:38 | 2022-06-21 15:30 | 22.015635-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 41,5 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BBJ | SAA: RUSSAS | RUSSAS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA RUSSAS | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2022-06-21 04:30 | 2022-06-21 13:38 | 2022-06-23 10:40 | 22.015635-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 265,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17