## relAnalisesDoSAA
Cliente | Sistema | Localidade | Objetivos de coleta | Natureza da amostra | Ponto de coleta | Ponto de amostragem | Data da coleta | Data de recebimento | Data da análise | Código da amostra | Status da amostra | Parâmetro | Resultado | Fora do padrao | Unidade de medida | Método | Legislação | Justificativa
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-07-22 10:05 | 2019-07-22 13:30 | 2019-07-26 13:00 | 19.005336-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,01 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-07-22 10:05 | 2019-07-22 13:30 | 2019-07-23 15:00 | 19.005336-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | <20,00 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-07-22 10:05 | 2019-07-22 13:30 | 2019-07-22 10:05 | 19.005336-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente presentes | SIM |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-07-22 10:05 | 2019-07-22 13:30 | 2019-07-22 10:05 | 19.005336-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 6,6 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-07-22 10:05 | 2019-07-22 13:30 | 2019-07-22 15:45 | 19.005336-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | <0,50 | NÃO | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-07-22 10:05 | 2019-07-22 13:30 | 2019-07-23 16:00 | 19.005336-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 16,0 | NÃO | mg/L | 2540 D, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-07-22 10:05 | 2019-07-22 13:30 | 2019-07-22 10:05 | 19.005336-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 30,8 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-08-28 11:32 | 2019-08-28 15:00 | 2019-09-04 13:00 | 19.008245-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,03 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-08-28 11:32 | 2019-08-28 15:00 | 2019-09-03 15:40 | 19.008245-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 29,81 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-08-28 11:32 | 2019-08-28 15:00 | 2019-08-28 11:32 | 19.008245-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | SIM |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-08-28 11:32 | 2019-08-28 15:00 | 2019-08-28 11:32 | 19.008245-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,3 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-08-28 11:32 | 2019-08-28 15:00 | 2019-08-28 16:20 | 19.008245-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | <0,50 | NÃO | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-08-28 11:32 | 2019-08-28 15:00 | 2019-08-30 10:00 | 19.008245-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 21,6 | NÃO | mg/L | 2540 D, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-08-28 11:32 | 2019-08-28 15:00 | 2019-08-28 11:32 | 19.008245-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 30,2 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | SAÍDA DO FILTRO 01 | 2019-10-21 11:45 | 2019-10-21 14:35 | 2019-10-25 14:00 | 19.013873-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | <0,05 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | SAÍDA DO FILTRO 01 | 2019-10-21 11:45 | 2019-10-21 14:35 | 2019-10-22 16:00 | 19.013873-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | <20,00 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | SAÍDA DO FILTRO 01 | 2019-10-21 11:45 | 2019-10-21 14:35 | 2019-10-21 11:45 | 19.013873-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | SIM |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | SAÍDA DO FILTRO 01 | 2019-10-21 11:45 | 2019-10-21 14:35 | 2019-10-21 11:45 | 19.013873-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,2 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | SAÍDA DO FILTRO 01 | 2019-10-21 11:45 | 2019-10-21 14:35 | 2019-10-21 15:00 | 19.013873-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | <0,50 | NÃO | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | SAÍDA DO FILTRO 01 | 2019-10-21 11:45 | 2019-10-21 14:35 | 2019-10-22 16:00 | 19.013873-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 3,4 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | SAÍDA DO FILTRO 01 | 2019-10-21 11:45 | 2019-10-21 14:35 | 2019-10-21 11:45 | 19.013873-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 32,5 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-11-26 10:20 | 2019-11-26 16:29 | 2019-12-03 16:00 | 19.015250-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | <0,05 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-11-26 10:20 | 2019-11-26 16:29 | 2019-11-27 14:00 | 19.015250-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 42,40 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-11-26 10:20 | 2019-11-26 16:29 | 2019-11-26 10:20 | 19.015250-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-11-26 10:20 | 2019-11-26 16:29 | 2019-11-26 10:20 | 19.015250-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,8 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-11-26 10:20 | 2019-11-26 16:29 | 2019-11-27 13:00 | 19.015250-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | <0,50 | NÃO | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-11-26 10:20 | 2019-11-26 16:29 | 2019-11-28 16:00 | 19.015250-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 24,0 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-11-26 10:20 | 2019-11-26 16:29 | 2019-11-26 10:20 | 19.015250-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 32,1 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-12-23 15:30 | 2019-12-26 07:10 | 2019-12-30 15:00 | 19.017928-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | <0,05 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-12-23 15:30 | 2019-12-26 07:10 | 2019-12-26 14:10 | 19.017928-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | <20,00 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-12-23 15:30 | 2019-12-26 07:10 | 2019-12-23 15:30 | 19.017928-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-12-23 15:30 | 2019-12-26 07:10 | 2019-12-23 15:30 | 19.017928-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 6,6 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-12-23 15:30 | 2019-12-26 07:10 | 2019-12-26 10:00 | 19.017928-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | <0,50 | NÃO | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-12-23 15:30 | 2019-12-26 07:10 | 2019-12-27 16:00 | 19.017928-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | <2,00 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-12-23 15:30 | 2019-12-26 07:10 | 2019-12-23 15:30 | 19.017928-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 34,3 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-01-24 11:16 | 2020-01-24 14:35 | 2020-01-29 12:15 | 20.001313-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | <0,05 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-01-24 11:16 | 2020-01-24 14:35 | 2020-01-27 10:00 | 20.001313-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 29,81 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-01-24 11:16 | 2020-01-24 14:35 | 2020-01-24 11:16 | 20.001313-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-01-24 11:16 | 2020-01-24 14:35 | 2020-01-24 11:16 | 20.001313-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 8,2 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-01-24 11:16 | 2020-01-24 14:35 | 2020-01-27 13:30 | 20.001313-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | <0,50 | NÃO | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-01-24 11:16 | 2020-01-24 14:35 | 2020-01-27 16:40 | 20.001313-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 110,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-01-24 11:16 | 2020-01-24 14:35 | 2020-01-24 11:16 | 20.001313-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 30,9 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-03-16 14:25 | 2020-03-16 16:36 | 2020-04-07 09:00 | 20.006811-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | <20,00 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-03-16 14:25 | 2020-03-16 16:36 | 2020-03-16 14:25 | 20.006811-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente presentes | SIM |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-03-16 14:25 | 2020-03-16 16:36 | 2020-03-16 14:25 | 20.006811-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 6,7 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-03-16 14:25 | 2020-03-16 16:36 | 2020-03-17 08:35 | 20.006811-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | <0,50 | NÃO | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-03-16 14:25 | 2020-03-16 16:36 | 2020-03-17 15:00 | 20.006811-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 23,7 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-05-15 09:20 | 2020-05-15 13:00 | 2020-05-19 10:00 | 20.011277-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | <0,05 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-05-15 09:20 | 2020-05-15 13:00 | 2020-05-22 11:00 | 20.011277-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | <20,00 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-05-15 09:20 | 2020-05-15 13:00 | 2020-05-15 09:20 | 20.011277-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente presentes | SIM |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-05-15 09:20 | 2020-05-15 13:00 | 2020-05-15 09:20 | 20.011277-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 6,9 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-05-15 09:20 | 2020-05-15 13:00 | 2020-05-18 09:00 | 20.011277-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | <0,50 | NÃO | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-05-15 09:20 | 2020-05-15 13:00 | 2020-05-19 11:00 | 20.011277-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 10,0 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-05-15 09:20 | 2020-05-15 13:00 | 2020-05-15 09:20 | 20.011277-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 27,8 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-07-09 08:00 | 2020-07-09 12:15 | 2020-08-04 14:00 | 20.014215-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,05 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-07-09 08:00 | 2020-07-09 12:15 | 2020-07-15 09:00 | 20.014215-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | <20,00 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-07-09 08:00 | 2020-07-09 12:15 | 2020-07-09 08:00 | 20.014215-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente presentes | SIM |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-07-09 08:00 | 2020-07-09 12:15 | 2020-07-09 08:00 | 20.014215-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 6,9 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-07-09 08:00 | 2020-07-09 12:15 | 2020-07-09 13:30 | 20.014215-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 1,2 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-07-09 08:00 | 2020-07-09 12:15 | 2020-07-09 14:00 | 20.014215-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 75,0 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-07-09 08:00 | 2020-07-09 12:15 | 2020-07-09 08:00 | 20.014215-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 32,4 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | SAÍDA DO FILTRO 03 | 2020-09-16 14:00 | 2020-09-16 17:00 | 2020-09-23 10:00 | 20.018167-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | <0,05 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | SAÍDA DO FILTRO 03 | 2020-09-16 14:00 | 2020-09-16 17:00 | 2020-09-23 11:30 | 20.018167-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 25,37 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | SAÍDA DO FILTRO 03 | 2020-09-16 14:00 | 2020-09-16 17:00 | 2020-09-16 14:00 | 20.018167-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | SAÍDA DO FILTRO 03 | 2020-09-16 14:00 | 2020-09-16 17:00 | 2020-09-16 14:00 | 20.018167-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,5 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | SAÍDA DO FILTRO 03 | 2020-09-16 14:00 | 2020-09-16 17:00 | 2020-09-17 11:00 | 20.018167-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | <0,50 | NÃO | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | SAÍDA DO FILTRO 03 | 2020-09-16 14:00 | 2020-09-16 17:00 | 2020-09-17 15:00 | 20.018167-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 2,0 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | SAÍDA DO FILTRO 03 | 2020-09-16 14:00 | 2020-09-16 17:00 | 2020-09-16 14:00 | 20.018167-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 31,6 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-10-14 08:20 | 2020-10-14 13:05 | 2020-10-16 13:30 | 20.020974-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | <0,05 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-10-14 08:20 | 2020-10-14 13:05 | 2020-10-15 09:00 | 20.020974-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 25,37 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-10-14 08:20 | 2020-10-14 13:05 | 2020-10-14 08:20 | 20.020974-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-10-14 08:20 | 2020-10-14 13:05 | 2020-10-14 08:20 | 20.020974-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 6,3 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-10-14 08:20 | 2020-10-14 13:05 | 2020-10-14 14:40 | 20.020974-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | <0,50 | NÃO | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-10-14 08:20 | 2020-10-14 13:05 | 2020-10-15 14:00 | 20.020974-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 24,0 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-10-14 08:20 | 2020-10-14 13:05 | 2020-10-14 08:20 | 20.020974-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 30,5 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | SAÍDA DO FILTRO 03 | 2020-11-27 09:10 | 2020-11-27 13:10 | 2020-12-03 16:00 | 20.024463-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,08 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | SAÍDA DO FILTRO 03 | 2020-11-27 09:10 | 2020-11-27 13:10 | 2020-12-02 09:00 | 20.024463-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 22,97 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | SAÍDA DO FILTRO 03 | 2020-11-27 09:10 | 2020-11-27 13:10 | 2020-11-27 09:10 | 20.024463-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | SAÍDA DO FILTRO 03 | 2020-11-27 09:10 | 2020-11-27 13:10 | 2020-11-27 09:10 | 20.024463-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 6,8 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | SAÍDA DO FILTRO 03 | 2020-11-27 09:10 | 2020-11-27 13:10 | 2020-11-27 15:50 | 20.024463-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 19,9 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | SAÍDA DO FILTRO 03 | 2020-11-27 09:10 | 2020-11-27 13:10 | 2020-12-01 16:10 | 20.024463-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 66,7 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | SAÍDA DO FILTRO 03 | 2020-11-27 09:10 | 2020-11-27 13:10 | 2020-11-27 09:10 | 20.024463-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 33,0 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | SAÍDA DO FILTRO 03 | 2020-12-11 09:10 | 2020-12-11 13:10 | 2020-12-21 08:30 | 20.027518-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | <0,05 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | SAÍDA DO FILTRO 03 | 2020-12-11 09:10 | 2020-12-11 13:10 | 2020-12-17 13:30 | 20.027518-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | <20,00 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | SAÍDA DO FILTRO 03 | 2020-12-11 09:10 | 2020-12-11 13:10 | 2020-12-11 09:10 | 20.027518-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | SAÍDA DO FILTRO 03 | 2020-12-11 09:10 | 2020-12-11 13:10 | 2020-12-11 09:10 | 20.027518-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 6,7 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | SAÍDA DO FILTRO 03 | 2020-12-11 09:10 | 2020-12-11 13:10 | 2020-12-11 15:45 | 20.027518-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 4,2 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | SAÍDA DO FILTRO 03 | 2020-12-11 09:10 | 2020-12-11 13:10 | 2020-12-15 14:00 | 20.027518-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 58,3 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | SAÍDA DO FILTRO 03 | 2020-12-11 09:10 | 2020-12-11 13:10 | 2020-12-11 09:10 | 20.027518-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 34,3 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | SAÍDA DO FILTRO 03 | 2021-01-12 09:00 | 2021-01-12 13:05 | 2021-01-15 14:00 | 20.029783-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | <0,05 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | SAÍDA DO FILTRO 03 | 2021-01-12 09:00 | 2021-01-12 13:05 | 2021-01-18 08:30 | 20.029783-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | <20,00 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | SAÍDA DO FILTRO 03 | 2021-01-12 09:00 | 2021-01-12 13:05 | 2021-01-12 09:00 | 20.029783-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | SAÍDA DO FILTRO 03 | 2021-01-12 09:00 | 2021-01-12 13:05 | 2021-01-12 09:00 | 20.029783-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 6,7 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | SAÍDA DO FILTRO 03 | 2021-01-12 09:00 | 2021-01-12 13:05 | 2021-01-12 16:00 | 20.029783-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | <0,50 | NÃO | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | SAÍDA DO FILTRO 03 | 2021-01-12 09:00 | 2021-01-12 13:05 | 2021-01-13 12:00 | 20.029783-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 32,0 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | SAÍDA DO FILTRO 03 | 2021-01-12 09:00 | 2021-01-12 13:05 | 2021-01-12 09:00 | 20.029783-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 32,7 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | SAÍDA DO FILTRO 03 | 2021-03-22 10:15 | 2021-03-22 13:00 | 2021-03-26 13:00 | 21.004133-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,05 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | SAÍDA DO FILTRO 03 | 2021-03-22 10:15 | 2021-03-22 13:00 | 2021-03-26 11:30 | 21.004133-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 35,67 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | SAÍDA DO FILTRO 03 | 2021-03-22 10:15 | 2021-03-22 13:00 | 2021-03-22 10:15 | 21.004133-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | SAÍDA DO FILTRO 03 | 2021-03-22 10:15 | 2021-03-22 13:00 | 2021-03-22 10:15 | 21.004133-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 6,7 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | SAÍDA DO FILTRO 03 | 2021-03-22 10:15 | 2021-03-22 13:00 | 2021-03-22 14:20 | 21.004133-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 27,9 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | SAÍDA DO FILTRO 03 | 2021-03-22 10:15 | 2021-03-22 13:00 | 2021-03-23 11:30 | 21.004133-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 156,7 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | SAÍDA DO FILTRO 03 | 2021-03-22 10:15 | 2021-03-22 13:00 | 2021-03-22 10:15 | 21.004133-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 30,6 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | SAÍDA DO FILTRO 03 | 2021-05-31 10:50 | 2021-05-31 15:45 | 2021-06-09 10:00 | 21.008134-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,05 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | SAÍDA DO FILTRO 03 | 2021-05-31 10:50 | 2021-05-31 15:45 | 2021-06-08 11:00 | 21.008134-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 30,37 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | SAÍDA DO FILTRO 03 | 2021-05-31 10:50 | 2021-05-31 15:45 | 2021-05-31 10:50 | 21.008134-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | SAÍDA DO FILTRO 03 | 2021-05-31 10:50 | 2021-05-31 15:45 | 2021-05-31 10:50 | 21.008134-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 6,7 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | SAÍDA DO FILTRO 03 | 2021-05-31 10:50 | 2021-05-31 15:45 | 2021-05-31 15:50 | 21.008134-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 14,9 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | SAÍDA DO FILTRO 03 | 2021-05-31 10:50 | 2021-05-31 15:45 | 2021-06-01 15:00 | 21.008134-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 87,5 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | SAÍDA DO FILTRO 03 | 2021-05-31 10:50 | 2021-05-31 15:45 | 2021-05-31 10:50 | 21.008134-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 30,7 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | SAÍDA DO FILTRO 03 | 2021-07-12 09:20 | 2021-07-12 11:50 | 2021-07-19 10:40 | 21.011978-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,05 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | SAÍDA DO FILTRO 03 | 2021-07-12 09:20 | 2021-07-12 11:50 | 2021-07-14 09:00 | 21.011978-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | <20,00 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | SAÍDA DO FILTRO 03 | 2021-07-12 09:20 | 2021-07-12 11:50 | 2021-07-12 09:20 | 21.011978-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | SAÍDA DO FILTRO 03 | 2021-07-12 09:20 | 2021-07-12 11:50 | 2021-07-12 09:20 | 21.011978-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 6,7 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | SAÍDA DO FILTRO 03 | 2021-07-12 09:20 | 2021-07-12 11:50 | 2021-07-12 13:10 | 21.011978-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 23,9 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | SAÍDA DO FILTRO 03 | 2021-07-12 09:20 | 2021-07-12 11:50 | 2021-07-15 14:00 | 21.011978-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 127,5 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | SAÍDA DO FILTRO 03 | 2021-07-12 09:20 | 2021-07-12 11:50 | 2021-07-12 09:20 | 21.011978-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 32,0 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | SAÍDA DO FILTRO 03 | 2021-08-10 10:00 | 2021-08-10 13:00 | 2021-08-17 10:00 | 21.013816-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | <0,05 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | SAÍDA DO FILTRO 03 | 2021-08-10 10:00 | 2021-08-10 13:00 | 2021-08-12 12:00 | 21.013816-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | <20,00 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | SAÍDA DO FILTRO 03 | 2021-08-10 10:00 | 2021-08-10 13:00 | 2021-08-10 10:00 | 21.013816-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | SAÍDA DO FILTRO 03 | 2021-08-10 10:00 | 2021-08-10 13:00 | 2021-08-10 10:00 | 21.013816-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 6,7 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | SAÍDA DO FILTRO 03 | 2021-08-10 10:00 | 2021-08-10 13:00 | 2021-08-10 14:40 | 21.013816-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | <0,50 | NÃO | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | SAÍDA DO FILTRO 03 | 2021-08-10 10:00 | 2021-08-10 13:00 | 2021-08-12 11:00 | 21.013816-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 17,9 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | SAÍDA DO FILTRO 03 | 2021-08-10 10:00 | 2021-08-10 13:00 | 2021-08-10 10:00 | 21.013816-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 31,9 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | SAÍDA DA ETRG | 2021-10-08 10:30 | 2021-10-08 13:06 | 2021-10-14 13:00 | 21.018185-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | <0,05 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | SAÍDA DA ETRG | 2021-10-08 10:30 | 2021-10-08 13:06 | 2021-10-13 11:00 | 21.018185-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | <20,00 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | SAÍDA DA ETRG | 2021-10-08 10:30 | 2021-10-08 13:06 | 2021-10-08 10:30 | 21.018185-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | SAÍDA DA ETRG | 2021-10-08 10:30 | 2021-10-08 13:06 | 2021-10-08 10:30 | 21.018185-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,1 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | SAÍDA DA ETRG | 2021-10-08 10:30 | 2021-10-08 13:06 | 2021-10-08 15:40 | 21.018185-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | <0,50 | NÃO | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | SAÍDA DA ETRG | 2021-10-08 10:30 | 2021-10-08 13:06 | 2021-10-13 16:00 | 21.018185-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | <2,00 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | SAÍDA DA ETRG | 2021-10-08 10:30 | 2021-10-08 13:06 | 2021-10-08 10:30 | 21.018185-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 32,5 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | SAÍDA DA ETRG | 2021-11-18 10:30 | 2021-11-18 14:40 | 2021-11-25 11:30 | 21.020933-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | <0,05 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | SAÍDA DA ETRG | 2021-11-18 10:30 | 2021-11-18 14:40 | 2021-11-19 08:30 | 21.020933-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | <20,00 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | SAÍDA DA ETRG | 2021-11-18 10:30 | 2021-11-18 14:40 | 2021-11-18 10:30 | 21.020933-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | SAÍDA DA ETRG | 2021-11-18 10:30 | 2021-11-18 14:40 | 2021-11-18 10:30 | 21.020933-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,5 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | SAÍDA DA ETRG | 2021-11-18 10:30 | 2021-11-18 14:40 | 2021-11-19 08:15 | 21.020933-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | <0,50 | NÃO | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | SAÍDA DA ETRG | 2021-11-18 10:30 | 2021-11-18 14:40 | 2021-11-23 14:30 | 21.020933-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | <2,00 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | SAÍDA DA ETRG | 2021-11-18 10:30 | 2021-11-18 14:40 | 2021-11-18 10:30 | 21.020933-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 33,0 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | SAÍDA DA ETRG | 2021-12-06 10:20 | 2021-12-06 15:05 | 2021-12-13 13:00 | 21.022783-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | <0,05 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | SAÍDA DA ETRG | 2021-12-06 10:20 | 2021-12-06 15:05 | 2021-12-08 09:00 | 21.022783-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 52,33 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | SAÍDA DA ETRG | 2021-12-06 10:20 | 2021-12-06 15:05 | 2021-12-06 10:20 | 21.022783-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | SAÍDA DA ETRG | 2021-12-06 10:20 | 2021-12-06 15:05 | 2021-12-06 10:20 | 21.022783-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,6 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | SAÍDA DA ETRG | 2021-12-06 10:20 | 2021-12-06 15:05 | 2021-12-07 10:15 | 21.022783-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | <0,50 | NÃO | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | SAÍDA DA ETRG | 2021-12-06 10:20 | 2021-12-06 15:05 | 2021-12-08 15:00 | 21.022783-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 12,1 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | SAÍDA DA ETRG | 2021-12-06 10:20 | 2021-12-06 15:05 | 2021-12-06 10:20 | 21.022783-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 29,2 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | SAÍDA DA ETRG | 2022-01-17 10:10 | 2022-01-17 14:40 | 2022-01-26 11:30 | 21.025669-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | <0,05 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | SAÍDA DA ETRG | 2022-01-17 10:10 | 2022-01-17 14:40 | 2022-01-21 10:30 | 21.025669-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | <20,00 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | SAÍDA DA ETRG | 2022-01-17 10:10 | 2022-01-17 14:40 | 2022-01-17 10:10 | 21.025669-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | SAÍDA DA ETRG | 2022-01-17 10:10 | 2022-01-17 14:40 | 2022-01-17 10:10 | 21.025669-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 6,4 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | SAÍDA DA ETRG | 2022-01-17 10:10 | 2022-01-17 14:40 | 2022-01-17 14:45 | 21.025669-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | <0,50 | NÃO | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | SAÍDA DA ETRG | 2022-01-17 10:10 | 2022-01-17 14:40 | 2022-01-20 13:00 | 21.025669-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 3,3 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | SAÍDA DA ETRG | 2022-01-17 10:10 | 2022-01-17 14:40 | 2022-01-17 10:10 | 21.025669-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 31,7 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | SAÍDA DA ETRG | 2022-02-01 07:12 | 2022-02-01 14:26 | 2022-02-10 10:45 | 22.002609-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,07 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | SAÍDA DA ETRG | 2022-02-01 07:12 | 2022-02-01 14:26 | 2022-02-02 10:00 | 22.002609-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 54,19 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | SAÍDA DA ETRG | 2022-02-01 07:12 | 2022-02-01 14:26 | 2022-02-01 07:12 | 22.002609-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | SAÍDA DA ETRG | 2022-02-01 07:12 | 2022-02-01 14:26 | 2022-02-01 07:12 | 22.002609-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,1 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | SAÍDA DA ETRG | 2022-02-01 07:12 | 2022-02-01 14:26 | 2022-02-02 09:40 | 22.002609-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | <0,50 | NÃO | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | SAÍDA DA ETRG | 2022-02-01 07:12 | 2022-02-01 14:26 | 2022-02-03 14:00 | 22.002609-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 7,0 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | SAÍDA DA ETRG | 2022-02-01 07:12 | 2022-02-01 14:26 | 2022-02-01 07:12 | 22.002609-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 31,6 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | SAÍDA DA ETRG | 2022-03-14 10:35 | 2022-03-14 14:37 | 2022-03-21 15:00 | 22.006112-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | <0,05 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | SAÍDA DA ETRG | 2022-03-14 10:35 | 2022-03-14 14:37 | 2022-03-24 08:30 | 22.006112-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | <50,00 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | SAÍDA DA ETRG | 2022-03-14 10:35 | 2022-03-14 14:37 | 2022-03-14 10:35 | 22.006112-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | SAÍDA DA ETRG | 2022-03-14 10:35 | 2022-03-14 14:37 | 2022-03-14 10:35 | 22.006112-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,5 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | SAÍDA DA ETRG | 2022-03-14 10:35 | 2022-03-14 14:37 | 2022-03-14 15:05 | 22.006112-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | <0,50 | NÃO | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | SAÍDA DA ETRG | 2022-03-14 10:35 | 2022-03-14 14:37 | 2022-03-15 16:00 | 22.006112-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 22,3 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | SAÍDA DA ETRG | 2022-03-14 10:35 | 2022-03-14 14:37 | 2022-03-14 10:35 | 22.006112-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 34,9 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | SAÍDA DA ETRG | 2022-04-25 10:50 | 2022-04-25 15:55 | 2022-05-05 14:00 | 22.009185-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | <0,05 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | SAÍDA DA ETRG | 2022-04-25 10:50 | 2022-04-25 15:55 | 2022-04-28 08:00 | 22.009185-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | <50,00 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | SAÍDA DA ETRG | 2022-04-25 10:50 | 2022-04-25 15:55 | 2022-04-25 10:50 | 22.009185-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | SAÍDA DA ETRG | 2022-04-25 10:50 | 2022-04-25 15:55 | 2022-04-25 10:50 | 22.009185-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 6,9 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | SAÍDA DA ETRG | 2022-04-25 10:50 | 2022-04-25 15:55 | 2022-04-26 09:30 | 22.009185-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | <0,50 | NÃO | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | SAÍDA DA ETRG | 2022-04-25 10:50 | 2022-04-25 15:55 | 2022-04-27 11:00 | 22.009185-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 15,8 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | SAÍDA DA ETRG | 2022-04-25 10:50 | 2022-04-25 15:55 | 2022-04-25 10:50 | 22.009185-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 32,0 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | SAÍDA DA ETRG | 2022-05-16 11:15 | 2022-05-16 15:07 | 2022-05-19 13:30 | 22.012145-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | <0,05 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | SAÍDA DA ETRG | 2022-05-16 11:15 | 2022-05-16 15:07 | 2022-05-17 08:00 | 22.012145-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | <50,00 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | SAÍDA DA ETRG | 2022-05-16 11:15 | 2022-05-16 15:07 | 2022-05-16 11:15 | 22.012145-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | SAÍDA DA ETRG | 2022-05-16 11:15 | 2022-05-16 15:07 | 2022-05-16 15:15 | 22.012145-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,4 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | SAÍDA DA ETRG | 2022-05-16 11:15 | 2022-05-16 15:07 | 2022-05-17 10:20 | 22.012145-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | <0,50 | NÃO | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | SAÍDA DA ETRG | 2022-05-16 11:15 | 2022-05-16 15:07 | 2022-05-20 13:00 | 22.012145-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 82,5 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | SAÍDA DA ETRG | 2022-05-16 11:15 | 2022-05-16 15:07 | 2022-05-16 11:15 | 22.012145-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 32,1 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | SAÍDA DA ETRG | 2022-06-13 10:30 | 2022-06-13 14:10 | 2022-06-22 14:00 | 22.015204-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,19 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | SAÍDA DA ETRG | 2022-06-13 10:30 | 2022-06-13 14:10 | 2022-06-20 08:00 | 22.015204-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | <50,00 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | SAÍDA DA ETRG | 2022-06-13 10:30 | 2022-06-13 14:10 | 2022-06-13 10:30 | 22.015204-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | SAÍDA DA ETRG | 2022-06-13 10:30 | 2022-06-13 14:10 | 2022-06-13 10:30 | 22.015204-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,2 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | SAÍDA DA ETRG | 2022-06-13 10:30 | 2022-06-13 14:10 | 2022-06-13 15:00 | 22.015204-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | <0,50 | NÃO | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | SAÍDA DA ETRG | 2022-06-13 10:30 | 2022-06-13 14:10 | 2022-06-20 14:00 | 22.015204-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 7,7 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: CAPONGA | CAPONGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA CAPONGA | SAÍDA DA ETRG | 2022-06-13 10:30 | 2022-06-13 14:10 | 2022-06-13 10:30 | 22.015204-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 32,3 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17