## relAnalisesDoSAA
Cliente | Sistema | Localidade | Objetivos de coleta | Natureza da amostra | Ponto de coleta | Ponto de amostragem | Data da coleta | Data de recebimento | Data da análise | Código da amostra | Status da amostra | Parâmetro | Resultado | Fora do padrao | Unidade de medida | Método | Legislação | Justificativa
UN-BME | SAA: GUAIÚBA | GUAIÚBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA GUAIÚBA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-07-16 08:35 | 2019-07-16 15:15 | 2019-07-25 13:00 | 19.004529-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,28 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: GUAIÚBA | GUAIÚBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA GUAIÚBA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-07-16 08:35 | 2019-07-16 15:15 | 2019-07-17 15:00 | 19.004529-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 74,54 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: GUAIÚBA | GUAIÚBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA GUAIÚBA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-07-16 08:35 | 2019-07-16 15:15 | 2019-07-16 08:35 | 19.004529-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente presentes | SIM |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: GUAIÚBA | GUAIÚBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA GUAIÚBA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-07-16 08:35 | 2019-07-16 15:15 | 2019-07-16 08:35 | 19.004529-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,6 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: GUAIÚBA | GUAIÚBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA GUAIÚBA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-07-16 08:35 | 2019-07-16 15:15 | 2019-07-16 16:40 | 19.004529-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 8,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: GUAIÚBA | GUAIÚBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA GUAIÚBA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-07-16 08:35 | 2019-07-16 15:15 | 2019-07-17 11:00 | 19.004529-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 60,0 | NÃO | mg/L | 2540 D, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: GUAIÚBA | GUAIÚBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA GUAIÚBA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-07-16 08:35 | 2019-07-16 15:15 | 2019-07-16 08:35 | 19.004529-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 27,1 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: GUAIÚBA | GUAIÚBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA GUAIÚBA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-08-02 09:10 | 2019-08-02 10:40 | 2019-08-06 14:00 | 19.006005-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,16 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: GUAIÚBA | GUAIÚBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA GUAIÚBA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-08-02 09:10 | 2019-08-02 10:40 | 2019-08-05 16:00 | 19.006005-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 28,89 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: GUAIÚBA | GUAIÚBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA GUAIÚBA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-08-02 09:10 | 2019-08-02 10:40 | 2019-08-02 09:10 | 19.006005-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | SIM |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: GUAIÚBA | GUAIÚBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA GUAIÚBA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-08-02 09:10 | 2019-08-02 10:40 | 2019-08-02 09:10 | 19.006005-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 8,4 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: GUAIÚBA | GUAIÚBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA GUAIÚBA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-08-02 09:10 | 2019-08-02 10:40 | 2019-08-02 14:30 | 19.006005-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 0,6 | NÃO | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: GUAIÚBA | GUAIÚBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA GUAIÚBA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-08-02 09:10 | 2019-08-02 10:40 | 2019-08-05 14:00 | 19.006005-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 46,0 | NÃO | mg/L | 2540 D, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: GUAIÚBA | GUAIÚBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA GUAIÚBA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-08-02 09:10 | 2019-08-02 10:40 | 2019-08-02 09:10 | 19.006005-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 26,8 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: GUAIÚBA | GUAIÚBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA GUAIÚBA | LAVAGEM DO FILTRO 04 | 2020-09-28 10:15 | 2020-09-28 11:30 | 2020-10-01 10:00 | 20.020413-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,30 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: GUAIÚBA | GUAIÚBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA GUAIÚBA | LAVAGEM DO FILTRO 04 | 2020-09-28 10:15 | 2020-09-28 11:30 | 2020-09-30 09:45 | 20.020413-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 42,15 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: GUAIÚBA | GUAIÚBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA GUAIÚBA | LAVAGEM DO FILTRO 04 | 2020-09-28 10:15 | 2020-09-28 11:30 | 2020-09-28 10:15 | 20.020413-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: GUAIÚBA | GUAIÚBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA GUAIÚBA | LAVAGEM DO FILTRO 04 | 2020-09-28 10:15 | 2020-09-28 11:30 | 2020-09-28 10:15 | 20.020413-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 8,0 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: GUAIÚBA | GUAIÚBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA GUAIÚBA | LAVAGEM DO FILTRO 04 | 2020-09-28 10:15 | 2020-09-28 11:30 | 2020-09-28 13:45 | 20.020413-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | <0,50 | NÃO | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: GUAIÚBA | GUAIÚBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA GUAIÚBA | LAVAGEM DO FILTRO 04 | 2020-09-28 10:15 | 2020-09-28 11:30 | 2020-09-29 14:00 | 20.020413-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 27,5 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: GUAIÚBA | GUAIÚBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA GUAIÚBA | LAVAGEM DO FILTRO 04 | 2020-09-28 10:15 | 2020-09-28 11:30 | 2020-09-28 10:15 | 20.020413-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 29,4 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: GUAIÚBA | GUAIÚBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA GUAIÚBA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-10-02 03:00 | 2020-10-02 11:45 | 2020-10-16 13:30 | 20.021371-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,70 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: GUAIÚBA | GUAIÚBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA GUAIÚBA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-10-02 03:00 | 2020-10-02 11:45 | 2020-10-06 10:30 | 20.021371-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 80,51 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: GUAIÚBA | GUAIÚBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA GUAIÚBA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-10-02 03:00 | 2020-10-02 11:45 | 2020-10-02 03:00 | 20.021371-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: GUAIÚBA | GUAIÚBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA GUAIÚBA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-10-02 03:00 | 2020-10-02 11:45 | 2020-10-02 03:00 | 20.021371-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 8,4 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: GUAIÚBA | GUAIÚBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA GUAIÚBA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-10-02 03:00 | 2020-10-02 11:45 | 2020-10-02 16:00 | 20.021371-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 6,9 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: GUAIÚBA | GUAIÚBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA GUAIÚBA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-10-02 03:00 | 2020-10-02 11:45 | 2020-10-06 12:05 | 20.021371-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 85,0 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: GUAIÚBA | GUAIÚBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA GUAIÚBA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-10-02 03:00 | 2020-10-02 11:45 | 2020-10-02 03:00 | 20.021371-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 28,4 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: GUAIÚBA | GUAIÚBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA GUAIÚBA | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2020-11-06 09:30 | 2020-11-06 13:10 | 2020-11-16 13:30 | 20.025100-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,09 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: GUAIÚBA | GUAIÚBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA GUAIÚBA | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2020-11-06 09:30 | 2020-11-06 13:10 | 2020-11-12 13:00 | 20.025100-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 39,75 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: GUAIÚBA | GUAIÚBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA GUAIÚBA | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2020-11-06 09:30 | 2020-11-06 13:10 | 2020-11-06 09:30 | 20.025100-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: GUAIÚBA | GUAIÚBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA GUAIÚBA | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2020-11-06 09:30 | 2020-11-06 13:10 | 2020-11-06 09:30 | 20.025100-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,5 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: GUAIÚBA | GUAIÚBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA GUAIÚBA | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2020-11-06 09:30 | 2020-11-06 13:10 | 2020-11-09 11:00 | 20.025100-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | <0,50 | NÃO | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: GUAIÚBA | GUAIÚBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA GUAIÚBA | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2020-11-06 09:30 | 2020-11-06 13:10 | 2020-11-10 14:50 | 20.025100-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 95,0 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: GUAIÚBA | GUAIÚBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA GUAIÚBA | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2020-11-06 09:30 | 2020-11-06 13:10 | 2020-11-06 09:30 | 20.025100-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 30,2 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: GUAIÚBA | GUAIÚBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA GUAIÚBA | LAVAGEM DO FILTRO 04 | 2020-12-04 09:30 | 2020-12-04 11:30 | 2020-12-11 14:00 | 20.027424-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,12 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: GUAIÚBA | GUAIÚBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA GUAIÚBA | LAVAGEM DO FILTRO 04 | 2020-12-04 09:30 | 2020-12-04 11:30 | 2020-12-07 14:30 | 20.027424-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 75,72 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: GUAIÚBA | GUAIÚBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA GUAIÚBA | LAVAGEM DO FILTRO 04 | 2020-12-04 09:30 | 2020-12-04 11:30 | 2020-12-04 09:30 | 20.027424-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: GUAIÚBA | GUAIÚBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA GUAIÚBA | LAVAGEM DO FILTRO 04 | 2020-12-04 09:30 | 2020-12-04 11:30 | 2020-12-04 09:30 | 20.027424-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,8 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: GUAIÚBA | GUAIÚBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA GUAIÚBA | LAVAGEM DO FILTRO 04 | 2020-12-04 09:30 | 2020-12-04 11:30 | 2020-12-04 14:45 | 20.027424-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 38,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: GUAIÚBA | GUAIÚBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA GUAIÚBA | LAVAGEM DO FILTRO 04 | 2020-12-04 09:30 | 2020-12-04 11:30 | 2020-12-08 15:00 | 20.027424-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 170,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: GUAIÚBA | GUAIÚBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA GUAIÚBA | LAVAGEM DO FILTRO 04 | 2020-12-04 09:30 | 2020-12-04 11:30 | 2020-12-04 09:30 | 20.027424-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 28,9 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: GUAIÚBA | GUAIÚBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA GUAIÚBA | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2021-01-22 09:30 | 2021-01-22 11:36 | 2021-02-04 11:30 | 20.029758-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,10 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: GUAIÚBA | GUAIÚBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA GUAIÚBA | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2021-01-22 09:30 | 2021-01-22 11:36 | 2021-01-28 08:00 | 20.029758-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 100,98 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: GUAIÚBA | GUAIÚBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA GUAIÚBA | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2021-01-22 09:30 | 2021-01-22 11:36 | 2021-01-22 09:30 | 20.029758-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: GUAIÚBA | GUAIÚBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA GUAIÚBA | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2021-01-22 09:30 | 2021-01-22 11:36 | 2021-01-22 09:30 | 20.029758-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,7 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: GUAIÚBA | GUAIÚBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA GUAIÚBA | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2021-01-22 09:30 | 2021-01-22 11:36 | 2021-01-22 14:00 | 20.029758-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 64,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: GUAIÚBA | GUAIÚBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA GUAIÚBA | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2021-01-22 09:30 | 2021-01-22 11:36 | 2021-01-27 09:00 | 20.029758-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 240,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: GUAIÚBA | GUAIÚBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA GUAIÚBA | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2021-01-22 09:30 | 2021-01-22 11:36 | 2021-01-22 09:30 | 20.029758-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 28,6 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: GUAIÚBA | GUAIÚBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA GUAIÚBA | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2021-04-09 09:40 | 2021-04-09 11:30 | 2021-04-19 08:40 | 21.006006-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,07 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: GUAIÚBA | GUAIÚBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA GUAIÚBA | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2021-04-09 09:40 | 2021-04-09 11:30 | 2021-04-13 11:00 | 21.006006-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 72,79 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: GUAIÚBA | GUAIÚBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA GUAIÚBA | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2021-04-09 09:40 | 2021-04-09 11:30 | 2021-04-09 09:40 | 21.006006-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: GUAIÚBA | GUAIÚBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA GUAIÚBA | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2021-04-09 09:40 | 2021-04-09 11:30 | 2021-04-09 09:40 | 21.006006-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,9 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: GUAIÚBA | GUAIÚBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA GUAIÚBA | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2021-04-09 09:40 | 2021-04-09 11:30 | 2021-04-09 13:45 | 21.006006-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 13,9 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: GUAIÚBA | GUAIÚBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA GUAIÚBA | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2021-04-09 09:40 | 2021-04-09 11:30 | 2021-04-14 15:00 | 21.006006-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 127,5 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: GUAIÚBA | GUAIÚBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA GUAIÚBA | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2021-04-09 09:40 | 2021-04-09 11:30 | 2021-04-09 09:40 | 21.006006-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 29,7 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: GUAIÚBA | GUAIÚBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA GUAIÚBA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-06-11 10:00 | 2021-06-11 13:00 | 2021-06-22 11:00 | 21.010015-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,19 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: GUAIÚBA | GUAIÚBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA GUAIÚBA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-06-11 10:00 | 2021-06-11 13:00 | 2021-06-15 13:00 | 21.010015-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 121,38 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: GUAIÚBA | GUAIÚBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA GUAIÚBA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-06-11 10:00 | 2021-06-11 13:00 | 2021-06-11 10:00 | 21.010015-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: GUAIÚBA | GUAIÚBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA GUAIÚBA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-06-11 10:00 | 2021-06-11 13:00 | 2021-06-11 10:00 | 21.010015-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,7 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: GUAIÚBA | GUAIÚBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA GUAIÚBA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-06-11 10:00 | 2021-06-11 13:00 | 2021-06-11 14:30 | 21.010015-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 29,9 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: GUAIÚBA | GUAIÚBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA GUAIÚBA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-06-11 10:00 | 2021-06-11 13:00 | 2021-06-17 15:00 | 21.010015-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 360,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: GUAIÚBA | GUAIÚBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA GUAIÚBA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-06-11 10:00 | 2021-06-11 13:00 | 2021-06-11 10:00 | 21.010015-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 28,0 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: GUAIÚBA | GUAIÚBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA GUAIÚBA | LAVAGEM DO FILTRO 04 | 2021-08-02 10:00 | 2021-08-02 13:11 | 2021-08-06 13:30 | 21.013661-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,14 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: GUAIÚBA | GUAIÚBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA GUAIÚBA | LAVAGEM DO FILTRO 04 | 2021-08-02 10:00 | 2021-08-02 13:11 | 2021-08-03 13:00 | 21.013661-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 84,62 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: GUAIÚBA | GUAIÚBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA GUAIÚBA | LAVAGEM DO FILTRO 04 | 2021-08-02 10:00 | 2021-08-02 13:11 | 2021-08-02 10:00 | 21.013661-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: GUAIÚBA | GUAIÚBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA GUAIÚBA | LAVAGEM DO FILTRO 04 | 2021-08-02 10:00 | 2021-08-02 13:11 | 2021-08-02 10:00 | 21.013661-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,5 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: GUAIÚBA | GUAIÚBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA GUAIÚBA | LAVAGEM DO FILTRO 04 | 2021-08-02 10:00 | 2021-08-02 13:11 | 2021-08-02 13:30 | 21.013661-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 37,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: GUAIÚBA | GUAIÚBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA GUAIÚBA | LAVAGEM DO FILTRO 04 | 2021-08-02 10:00 | 2021-08-02 13:11 | 2021-08-05 14:00 | 21.013661-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 270,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: GUAIÚBA | GUAIÚBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA GUAIÚBA | LAVAGEM DO FILTRO 04 | 2021-08-02 10:00 | 2021-08-02 13:11 | 2021-08-02 10:00 | 21.013661-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 27,8 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: GUAIÚBA | GUAIÚBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA GUAIÚBA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-09-10 10:20 | 2021-09-10 13:17 | 2021-09-14 11:00 | 21.016746-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,06 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: GUAIÚBA | GUAIÚBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA GUAIÚBA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-09-10 10:20 | 2021-09-10 13:17 | 2021-09-13 10:00 | 21.016746-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 89,38 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: GUAIÚBA | GUAIÚBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA GUAIÚBA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-09-10 10:20 | 2021-09-10 13:17 | 2021-09-10 10:20 | 21.016746-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: GUAIÚBA | GUAIÚBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA GUAIÚBA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-09-10 10:20 | 2021-09-10 13:17 | 2021-09-10 10:20 | 21.016746-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,8 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: GUAIÚBA | GUAIÚBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA GUAIÚBA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-09-10 10:20 | 2021-09-10 13:17 | 2021-09-10 14:10 | 21.016746-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 13,9 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: GUAIÚBA | GUAIÚBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA GUAIÚBA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-09-10 10:20 | 2021-09-10 13:17 | 2021-09-14 11:00 | 21.016746-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 125,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: GUAIÚBA | GUAIÚBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA GUAIÚBA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-09-10 10:20 | 2021-09-10 13:17 | 2021-09-10 10:20 | 21.016746-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 28,1 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: GUAIÚBA | GUAIÚBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA GUAIÚBA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-11-05 09:50 | 2021-11-05 14:05 | 2021-11-11 10:00 | 21.021044-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,08 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: GUAIÚBA | GUAIÚBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA GUAIÚBA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-11-05 09:50 | 2021-11-05 14:05 | 2021-11-09 12:00 | 21.021044-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 241,94 | SIM | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: GUAIÚBA | GUAIÚBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA GUAIÚBA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-11-05 09:50 | 2021-11-05 14:05 | 2021-11-05 09:50 | 21.021044-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: GUAIÚBA | GUAIÚBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA GUAIÚBA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-11-05 09:50 | 2021-11-05 14:05 | 2021-11-05 09:50 | 21.021044-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,7 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: GUAIÚBA | GUAIÚBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA GUAIÚBA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-11-05 09:50 | 2021-11-05 14:05 | 2021-11-05 15:25 | 21.021044-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 64,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: GUAIÚBA | GUAIÚBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA GUAIÚBA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-11-05 09:50 | 2021-11-05 14:05 | 2021-11-10 08:00 | 21.021044-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 347,5 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: GUAIÚBA | GUAIÚBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA GUAIÚBA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-11-05 09:50 | 2021-11-05 14:05 | 2021-11-05 09:50 | 21.021044-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 30,6 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: GUAIÚBA | GUAIÚBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA GUAIÚBA | LAVAGEM DO FILTRO 04 | 2021-12-13 09:35 | 2021-12-13 13:29 | 2021-12-22 09:00 | 21.022897-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,07 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: GUAIÚBA | GUAIÚBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA GUAIÚBA | LAVAGEM DO FILTRO 04 | 2021-12-13 09:35 | 2021-12-13 13:29 | 2021-12-15 09:00 | 21.022897-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 73,93 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: GUAIÚBA | GUAIÚBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA GUAIÚBA | LAVAGEM DO FILTRO 04 | 2021-12-13 09:35 | 2021-12-13 13:29 | 2021-12-13 09:35 | 21.022897-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: GUAIÚBA | GUAIÚBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA GUAIÚBA | LAVAGEM DO FILTRO 04 | 2021-12-13 09:35 | 2021-12-13 13:29 | 2021-12-13 09:35 | 21.022897-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,7 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: GUAIÚBA | GUAIÚBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA GUAIÚBA | LAVAGEM DO FILTRO 04 | 2021-12-13 09:35 | 2021-12-13 13:29 | 2021-12-14 08:55 | 21.022897-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 3,2 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: GUAIÚBA | GUAIÚBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA GUAIÚBA | LAVAGEM DO FILTRO 04 | 2021-12-13 09:35 | 2021-12-13 13:29 | 2021-12-14 12:00 | 21.022897-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 74,0 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: GUAIÚBA | GUAIÚBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA GUAIÚBA | LAVAGEM DO FILTRO 04 | 2021-12-13 09:35 | 2021-12-13 13:29 | 2021-12-13 09:35 | 21.022897-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 28,9 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: GUAIÚBA | GUAIÚBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA GUAIÚBA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-01-25 09:00 | 2022-01-25 14:38 | 2022-02-02 09:00 | 22.000017-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,11 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: GUAIÚBA | GUAIÚBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA GUAIÚBA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-01-25 09:00 | 2022-01-25 14:38 | 2022-01-28 10:00 | 22.000017-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 265,32 | SIM | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: GUAIÚBA | GUAIÚBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA GUAIÚBA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-01-25 09:00 | 2022-01-25 14:38 | 2022-01-25 09:00 | 22.000017-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: GUAIÚBA | GUAIÚBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA GUAIÚBA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-01-25 09:00 | 2022-01-25 14:38 | 2022-01-25 09:00 | 22.000017-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,6 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: GUAIÚBA | GUAIÚBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA GUAIÚBA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-01-25 09:00 | 2022-01-25 14:38 | 2022-01-25 15:05 | 22.000017-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 58,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: GUAIÚBA | GUAIÚBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA GUAIÚBA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-01-25 09:00 | 2022-01-25 14:38 | 2022-01-26 13:00 | 22.000017-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 415,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: GUAIÚBA | GUAIÚBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA GUAIÚBA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-01-25 09:00 | 2022-01-25 14:38 | 2022-01-25 09:00 | 22.000017-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 28,4 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: GUAIÚBA | GUAIÚBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA GUAIÚBA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-02-14 09:40 | 2022-02-14 13:50 | 2022-02-18 11:00 | 22.002681-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,10 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: GUAIÚBA | GUAIÚBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA GUAIÚBA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-02-14 09:40 | 2022-02-14 13:50 | 2022-02-17 09:00 | 22.002681-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 87,40 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: GUAIÚBA | GUAIÚBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA GUAIÚBA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-02-14 09:40 | 2022-02-14 13:50 | 2022-02-14 09:40 | 22.002681-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: GUAIÚBA | GUAIÚBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA GUAIÚBA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-02-14 09:40 | 2022-02-14 13:50 | 2022-02-14 09:40 | 22.002681-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,6 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: GUAIÚBA | GUAIÚBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA GUAIÚBA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-02-14 09:40 | 2022-02-14 13:50 | 2022-02-14 14:20 | 22.002681-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 24,9 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: GUAIÚBA | GUAIÚBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA GUAIÚBA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-02-14 09:40 | 2022-02-14 13:50 | 2022-02-16 14:50 | 22.002681-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 205,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: GUAIÚBA | GUAIÚBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA GUAIÚBA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-02-14 09:40 | 2022-02-14 13:50 | 2022-02-14 09:40 | 22.002681-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 29,4 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: GUAIÚBA | GUAIÚBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA GUAIÚBA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-03-24 10:15 | 2022-03-24 14:45 | 2022-03-29 14:00 | 22.006147-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,07 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: GUAIÚBA | GUAIÚBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA GUAIÚBA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-03-24 10:15 | 2022-03-24 14:45 | 2022-03-30 09:00 | 22.006147-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 150,17 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: GUAIÚBA | GUAIÚBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA GUAIÚBA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-03-24 10:15 | 2022-03-24 14:45 | 2022-03-24 10:15 | 22.006147-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: GUAIÚBA | GUAIÚBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA GUAIÚBA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-03-24 10:15 | 2022-03-24 14:45 | 2022-03-24 10:15 | 22.006147-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,6 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: GUAIÚBA | GUAIÚBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA GUAIÚBA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-03-24 10:15 | 2022-03-24 14:45 | 2022-03-24 15:00 | 22.006147-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 31,5 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: GUAIÚBA | GUAIÚBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA GUAIÚBA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-03-24 10:15 | 2022-03-24 14:45 | 2022-03-30 14:10 | 22.006147-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 210,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: GUAIÚBA | GUAIÚBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA GUAIÚBA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-03-24 10:15 | 2022-03-24 14:45 | 2022-03-24 10:15 | 22.006147-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 29,4 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: GUAIÚBA | GUAIÚBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA GUAIÚBA | LAVAGEM DO FILTRO 04 | 2022-04-29 10:50 | 2022-04-29 13:44 | 2022-05-12 11:00 | 22.009150-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,19 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: GUAIÚBA | GUAIÚBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA GUAIÚBA | LAVAGEM DO FILTRO 04 | 2022-04-29 10:50 | 2022-04-29 13:44 | 2022-05-03 08:00 | 22.009150-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 440,00 | SIM | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: GUAIÚBA | GUAIÚBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA GUAIÚBA | LAVAGEM DO FILTRO 04 | 2022-04-29 10:50 | 2022-04-29 13:44 | 2022-04-29 10:50 | 22.009150-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: GUAIÚBA | GUAIÚBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA GUAIÚBA | LAVAGEM DO FILTRO 04 | 2022-04-29 10:50 | 2022-04-29 13:44 | 2022-04-29 10:50 | 22.009150-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,2 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: GUAIÚBA | GUAIÚBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA GUAIÚBA | LAVAGEM DO FILTRO 04 | 2022-04-29 10:50 | 2022-04-29 13:44 | 2022-04-29 14:30 | 22.009150-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 251,5 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: GUAIÚBA | GUAIÚBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA GUAIÚBA | LAVAGEM DO FILTRO 04 | 2022-04-29 10:50 | 2022-04-29 13:44 | 2022-05-03 14:00 | 22.009150-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 1.100,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: GUAIÚBA | GUAIÚBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA GUAIÚBA | LAVAGEM DO FILTRO 04 | 2022-04-29 10:50 | 2022-04-29 13:44 | 2022-04-29 10:50 | 22.009150-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 29,7 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: GUAIÚBA | GUAIÚBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA GUAIÚBA | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2022-05-23 10:00 | 2022-05-23 13:52 | 2022-06-01 10:00 | 22.012169-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,09 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: GUAIÚBA | GUAIÚBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA GUAIÚBA | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2022-05-23 10:00 | 2022-05-23 13:52 | 2022-05-25 08:00 | 22.012169-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 138,18 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: GUAIÚBA | GUAIÚBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA GUAIÚBA | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2022-05-23 10:00 | 2022-05-23 13:52 | 2022-05-23 10:00 | 22.012169-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: GUAIÚBA | GUAIÚBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA GUAIÚBA | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2022-05-23 10:00 | 2022-05-23 13:52 | 2022-05-23 10:00 | 22.012169-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,2 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: GUAIÚBA | GUAIÚBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA GUAIÚBA | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2022-05-23 10:00 | 2022-05-23 13:52 | 2022-05-23 14:55 | 22.012169-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 59,5 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: GUAIÚBA | GUAIÚBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA GUAIÚBA | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2022-05-23 10:00 | 2022-05-23 13:52 | 2022-05-25 13:30 | 22.012169-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 760,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: GUAIÚBA | GUAIÚBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA GUAIÚBA | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2022-05-23 10:00 | 2022-05-23 13:52 | 2022-05-23 10:00 | 22.012169-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 28,9 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: GUAIÚBA | GUAIÚBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA GUAIÚBA | LAVAGEM DO FILTRO 04 | 2022-06-15 09:30 | 2022-06-15 13:01 | 2022-06-22 14:00 | 22.015616-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,24 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: GUAIÚBA | GUAIÚBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA GUAIÚBA | LAVAGEM DO FILTRO 04 | 2022-06-15 09:30 | 2022-06-15 13:01 | 2022-06-23 08:00 | 22.015616-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 327,14 | SIM | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: GUAIÚBA | GUAIÚBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA GUAIÚBA | LAVAGEM DO FILTRO 04 | 2022-06-15 09:30 | 2022-06-15 13:01 | 2022-06-15 09:30 | 22.015616-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: GUAIÚBA | GUAIÚBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA GUAIÚBA | LAVAGEM DO FILTRO 04 | 2022-06-15 09:30 | 2022-06-15 13:01 | 2022-06-15 09:30 | 22.015616-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,3 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: GUAIÚBA | GUAIÚBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA GUAIÚBA | LAVAGEM DO FILTRO 04 | 2022-06-15 09:30 | 2022-06-15 13:01 | 2022-06-20 08:10 | 22.015616-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 126,5 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: GUAIÚBA | GUAIÚBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA GUAIÚBA | LAVAGEM DO FILTRO 04 | 2022-06-15 09:30 | 2022-06-15 13:01 | 2022-06-21 15:00 | 22.015616-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 700,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: GUAIÚBA | GUAIÚBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA GUAIÚBA | LAVAGEM DO FILTRO 04 | 2022-06-15 09:30 | 2022-06-15 13:01 | 2022-06-15 09:30 | 22.015616-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 27,5 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17