## relAnalisesDoSAA
Cliente | Sistema | Localidade | Objetivos de coleta | Natureza da amostra | Ponto de coleta | Ponto de amostragem | Data da coleta | Data de recebimento | Data da análise | Código da amostra | Status da amostra | Parâmetro | Resultado | Fora do padrao | Unidade de medida | Método | Legislação | Justificativa
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2019-06-06 07:40 | 2019-06-06 13:20 | 2019-06-26 13:00 | 19.000646-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,28 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2019-06-06 07:40 | 2019-06-06 13:20 | 2019-06-10 16:30 | 19.000646-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 52,47 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2019-06-06 07:40 | 2019-06-06 13:20 | 2019-06-06 07:40 | 19.000646-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | SIM |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2019-06-06 07:40 | 2019-06-06 13:20 | 2019-06-06 07:40 | 19.000646-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,2 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2019-06-06 07:40 | 2019-06-06 13:20 | 2019-06-06 15:25 | 19.000646-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 6,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2019-06-06 07:40 | 2019-06-06 13:20 | 2019-06-07 14:00 | 19.000646-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 72,0 | NÃO | mg/L | 2540 D, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2019-06-06 07:40 | 2019-06-06 13:20 | 2019-06-06 07:40 | 19.000646-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 30,0 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2019-07-05 08:05 | 2019-07-05 14:10 | 2019-07-10 13:00 | 19.003561-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,07 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2019-07-05 08:05 | 2019-07-05 14:10 | 2019-07-09 16:20 | 19.003561-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 67,33 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2019-07-05 08:05 | 2019-07-05 14:10 | 2019-07-05 08:05 | 19.003561-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente presentes | SIM |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2019-07-05 08:05 | 2019-07-05 14:10 | 2019-07-05 08:05 | 19.003561-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 9,5 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2019-07-05 08:05 | 2019-07-05 14:10 | 2019-07-05 15:45 | 19.003561-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | <0,50 | NÃO | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2019-07-05 08:05 | 2019-07-05 14:10 | 2019-07-09 16:00 | 19.003561-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 46,4 | NÃO | mg/L | 2540 D, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2019-07-05 08:05 | 2019-07-05 14:10 | 2019-07-05 08:05 | 19.003561-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 27,1 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-08-02 08:10 | 2019-08-02 10:40 | 2019-08-06 14:00 | 19.006004-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,17 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-08-02 08:10 | 2019-08-02 10:40 | 2019-08-05 16:00 | 19.006004-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 28,89 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-08-02 08:10 | 2019-08-02 10:40 | 2019-08-02 08:10 | 19.006004-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | SIM |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-08-02 08:10 | 2019-08-02 10:40 | 2019-08-02 08:10 | 19.006004-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 9,7 | SIM |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-08-02 08:10 | 2019-08-02 10:40 | 2019-08-02 14:30 | 19.006004-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | <0,50 | NÃO | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-08-02 08:10 | 2019-08-02 10:40 | 2019-08-05 14:00 | 19.006004-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 22,0 | NÃO | mg/L | 2540 D, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-08-02 08:10 | 2019-08-02 10:40 | 2019-08-02 08:10 | 19.006004-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 27,3 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-09-06 11:03 | 2019-09-06 12:30 | 2019-09-10 10:00 | 19.009211-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,16 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-09-06 11:03 | 2019-09-06 12:30 | 2019-09-10 14:00 | 19.009211-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 55,36 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-09-06 11:03 | 2019-09-06 12:30 | 2019-09-06 11:03 | 19.009211-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | SIM |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-09-06 11:03 | 2019-09-06 12:30 | 2019-09-06 11:03 | 19.009211-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,5 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-09-06 11:03 | 2019-09-06 12:30 | 2019-09-06 13:55 | 19.009211-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 28,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-09-06 11:03 | 2019-09-06 12:30 | 2019-09-09 15:00 | 19.009211-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 104,0 | SIM | mg/L | 2540 D, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-09-06 11:03 | 2019-09-06 12:30 | 2019-09-06 11:03 | 19.009211-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 27,6 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-10-04 08:09 | 2019-10-04 10:34 | 2019-10-17 16:00 | 19.011714-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,09 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-10-04 08:09 | 2019-10-04 10:34 | 2019-10-08 15:40 | 19.011714-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 63,19 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-10-04 08:09 | 2019-10-04 10:34 | 2019-10-04 08:09 | 19.011714-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | SIM |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-10-04 08:09 | 2019-10-04 10:34 | 2019-10-04 08:09 | 19.011714-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,7 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-10-04 08:09 | 2019-10-04 10:34 | 2019-10-04 14:45 | 19.011714-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 13,9 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-10-04 08:09 | 2019-10-04 10:34 | 2019-10-08 16:00 | 19.011714-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 32,0 | NÃO | mg/L | 2540 D, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-10-04 08:09 | 2019-10-04 10:34 | 2019-10-04 08:09 | 19.011714-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 27,6 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-11-01 10:25 | 2019-11-01 11:30 | 2019-11-19 14:15 | 19.014870-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,10 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-11-01 10:25 | 2019-11-01 11:30 | 2019-11-05 14:50 | 19.014870-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 47,71 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-11-01 10:25 | 2019-11-01 11:30 | 2019-11-01 10:25 | 19.014870-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | SIM |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-11-01 10:25 | 2019-11-01 11:30 | 2019-11-01 10:25 | 19.014870-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,9 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-11-01 10:25 | 2019-11-01 11:30 | 2019-11-01 12:00 | 19.014870-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 5,4 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-11-01 10:25 | 2019-11-01 11:30 | 2019-11-05 16:00 | 19.014870-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 10,0 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-11-01 10:25 | 2019-11-01 11:30 | 2019-11-01 10:25 | 19.014870-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 28,8 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-12-06 13:40 | 2019-12-06 14:50 | 2019-12-12 14:00 | 19.017807-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,14 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-12-06 13:40 | 2019-12-06 14:50 | 2019-12-10 14:00 | 19.017807-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 106,87 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-12-06 13:40 | 2019-12-06 14:50 | 2019-12-06 13:40 | 19.017807-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | SIM |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-12-06 13:40 | 2019-12-06 14:50 | 2019-12-06 13:40 | 19.017807-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,7 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-12-06 13:40 | 2019-12-06 14:50 | 2019-12-06 16:00 | 19.017807-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 18,9 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-12-06 13:40 | 2019-12-06 14:50 | 2019-12-06 16:00 | 19.017807-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 112,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-12-06 13:40 | 2019-12-06 14:50 | 2019-12-06 13:40 | 19.017807-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 29,5 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-01-13 09:40 | 2020-01-13 13:00 | 2020-01-29 12:15 | 20.001026-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 2,70 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-01-13 09:40 | 2020-01-13 13:00 | 2020-01-15 09:00 | 20.001026-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 241,55 | SIM | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-01-13 09:40 | 2020-01-13 13:00 | 2020-01-13 09:40 | 20.001026-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-01-13 09:40 | 2020-01-13 13:00 | 2020-01-13 09:40 | 20.001026-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,7 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-01-13 09:40 | 2020-01-13 13:00 | 2020-01-13 14:35 | 20.001026-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 48,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-01-13 09:40 | 2020-01-13 13:00 | 2020-01-15 13:50 | 20.001026-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 290,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-01-13 09:40 | 2020-01-13 13:00 | 2020-01-13 09:40 | 20.001026-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 29,6 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-02-21 14:32 | 2020-02-21 15:35 | 2020-03-02 10:40 | 20.003506-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,19 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-02-21 14:32 | 2020-02-21 15:35 | 2020-03-06 10:00 | 20.003506-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 147,38 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-02-21 14:32 | 2020-02-21 15:35 | 2020-02-21 14:32 | 20.003506-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-02-21 14:32 | 2020-02-21 15:35 | 2020-02-21 14:32 | 20.003506-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,5 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-02-21 14:32 | 2020-02-21 15:35 | 2020-02-26 15:05 | 20.003506-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 26,9 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-02-21 14:32 | 2020-02-21 15:35 | 2020-02-27 14:45 | 20.003506-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 170,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-02-21 14:32 | 2020-02-21 15:35 | 2020-02-21 14:32 | 20.003506-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 30,0 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-07-06 07:30 | 2020-07-06 11:00 | 2020-07-31 13:00 | 20.014186-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,27 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-07-06 07:30 | 2020-07-06 11:00 | 2020-07-15 09:00 | 20.014186-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 84,79 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-07-06 07:30 | 2020-07-06 11:00 | 2020-07-06 07:30 | 20.014186-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente presentes | SIM |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-07-06 07:30 | 2020-07-06 11:00 | 2020-07-06 07:30 | 20.014186-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,7 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-07-06 07:30 | 2020-07-06 11:00 | 2020-07-06 11:25 | 20.014186-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 37,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-07-06 07:30 | 2020-07-06 11:00 | 2020-07-08 12:00 | 20.014186-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 172,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-07-06 07:30 | 2020-07-06 11:00 | 2020-07-06 07:30 | 20.014186-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 28,8 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-09-28 08:30 | 2020-09-28 11:30 | 2020-10-22 15:00 | 20.017998-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,46 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-09-28 08:30 | 2020-09-28 11:30 | 2020-09-30 09:45 | 20.017998-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 92,50 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-09-28 08:30 | 2020-09-28 11:30 | 2020-09-28 08:30 | 20.017998-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-09-28 08:30 | 2020-09-28 11:30 | 2020-09-28 08:30 | 20.017998-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,4 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-09-28 08:30 | 2020-09-28 11:30 | 2020-09-28 13:45 | 20.017998-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 24,9 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-09-28 08:30 | 2020-09-28 11:30 | 2020-09-29 14:00 | 20.017998-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 160,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-09-28 08:30 | 2020-09-28 11:30 | 2020-09-28 08:30 | 20.017998-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 30,2 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-10-02 08:30 | 2020-10-02 11:45 | 2020-10-16 13:30 | 20.020798-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,65 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-10-02 08:30 | 2020-10-02 11:45 | 2020-10-06 10:30 | 20.020798-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 54,14 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-10-02 08:30 | 2020-10-02 11:45 | 2020-10-02 08:30 | 20.020798-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-10-02 08:30 | 2020-10-02 11:45 | 2020-10-02 08:30 | 20.020798-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 8,0 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-10-02 08:30 | 2020-10-02 11:45 | 2020-10-02 16:00 | 20.020798-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 10,9 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-10-02 08:30 | 2020-10-02 11:45 | 2020-10-06 12:05 | 20.020798-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 120,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-10-02 08:30 | 2020-10-02 11:45 | 2020-10-02 08:30 | 20.020798-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 30,9 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-11-06 08:20 | 2020-11-06 13:10 | 2020-11-16 13:30 | 20.024449-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 1,10 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-11-06 08:20 | 2020-11-06 13:10 | 2020-11-12 13:00 | 20.024449-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 209,98 | SIM | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-11-06 08:20 | 2020-11-06 13:10 | 2020-11-06 08:20 | 20.024449-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-11-06 08:20 | 2020-11-06 13:10 | 2020-11-06 08:20 | 20.024449-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,8 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-11-06 08:20 | 2020-11-06 13:10 | 2020-11-09 11:00 | 20.024449-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 62,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-11-06 08:20 | 2020-11-06 13:10 | 2020-11-10 14:50 | 20.024449-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 320,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-11-06 08:20 | 2020-11-06 13:10 | 2020-11-06 08:20 | 20.024449-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 31,0 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-12-04 08:30 | 2020-12-04 11:30 | 2020-12-11 14:00 | 20.027426-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 1,30 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-12-04 08:30 | 2020-12-04 11:30 | 2020-12-07 14:30 | 20.027426-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 265,12 | SIM | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-12-04 08:30 | 2020-12-04 11:30 | 2020-12-04 08:30 | 20.027426-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-12-04 08:30 | 2020-12-04 11:30 | 2020-12-04 08:30 | 20.027426-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 8,0 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-12-04 08:30 | 2020-12-04 11:30 | 2020-12-04 16:00 | 20.027426-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 84,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-12-04 08:30 | 2020-12-04 11:30 | 2020-12-08 15:00 | 20.027426-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 270,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-12-04 08:30 | 2020-12-04 11:30 | 2020-12-04 08:30 | 20.027426-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 31,5 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-01-22 08:40 | 2021-01-22 11:36 | 2021-02-04 11:30 | 20.029760-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 1,70 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-01-22 08:40 | 2021-01-22 11:36 | 2021-01-28 08:00 | 20.029760-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 153,70 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-01-22 08:40 | 2021-01-22 11:36 | 2021-01-22 08:40 | 20.029760-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-01-22 08:40 | 2021-01-22 11:36 | 2021-01-22 08:40 | 20.029760-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 8,0 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-01-22 08:40 | 2021-01-22 11:36 | 2021-01-22 15:35 | 20.029760-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 54,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-01-22 08:40 | 2021-01-22 11:36 | 2021-01-27 09:00 | 20.029760-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 250,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-01-22 08:40 | 2021-01-22 11:36 | 2021-01-22 08:40 | 20.029760-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 29,8 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-02-15 10:35 | 2021-02-15 12:00 | 2021-02-16 08:40 | 21.001758-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 2,40 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-02-15 10:35 | 2021-02-15 12:00 | 2021-02-17 09:30 | 21.001758-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 131,97 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-02-15 10:35 | 2021-02-15 12:00 | 2021-02-15 10:35 | 21.001758-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-02-15 10:35 | 2021-02-15 12:00 | 2021-02-15 10:35 | 21.001758-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 8,1 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-02-15 10:35 | 2021-02-15 12:00 | 2021-02-15 14:00 | 21.001758-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 44,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-02-15 10:35 | 2021-02-15 12:00 | 2021-02-16 14:00 | 21.001758-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 210,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-02-15 10:35 | 2021-02-15 12:00 | 2021-02-15 10:35 | 21.001758-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 30,7 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-04-09 08:45 | 2021-04-09 11:30 | 2021-04-19 08:40 | 21.006008-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 1,30 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-04-09 08:45 | 2021-04-09 11:30 | 2021-04-13 11:00 | 21.006008-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 390,18 | SIM | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-04-09 08:45 | 2021-04-09 11:30 | 2021-04-09 08:45 | 21.006008-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-04-09 08:45 | 2021-04-09 11:30 | 2021-04-09 08:45 | 21.006008-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 8,1 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-04-09 08:45 | 2021-04-09 11:30 | 2021-04-09 13:45 | 21.006008-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 127,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-04-09 08:45 | 2021-04-09 11:30 | 2021-04-14 15:00 | 21.006008-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 400,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-04-09 08:45 | 2021-04-09 11:30 | 2021-04-09 08:45 | 21.006008-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 30,5 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-06-11 09:00 | 2021-06-11 13:00 | 2021-06-22 11:00 | 21.010017-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 2,73 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-06-11 09:00 | 2021-06-11 13:00 | 2021-06-15 13:00 | 21.010017-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 399,17 | SIM | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-06-11 09:00 | 2021-06-11 13:00 | 2021-06-11 09:00 | 21.010017-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-06-11 09:00 | 2021-06-11 13:00 | 2021-06-11 09:00 | 21.010017-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,5 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-06-11 09:00 | 2021-06-11 13:00 | 2021-06-11 14:30 | 21.010017-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 122,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-06-11 09:00 | 2021-06-11 13:00 | 2021-06-16 14:00 | 21.010017-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 560,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-06-11 09:00 | 2021-06-11 13:00 | 2021-06-11 09:00 | 21.010017-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 30,0 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-08-02 09:00 | 2021-08-02 13:11 | 2021-08-06 13:30 | 21.013663-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 6,99 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-08-02 09:00 | 2021-08-02 13:11 | 2021-08-03 13:00 | 21.013663-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 556,08 | SIM | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-08-02 09:00 | 2021-08-02 13:11 | 2021-08-02 09:00 | 21.013663-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-08-02 09:00 | 2021-08-02 13:11 | 2021-08-02 09:00 | 21.013663-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,7 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-08-02 09:00 | 2021-08-02 13:11 | 2021-08-02 13:30 | 21.013663-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 102,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-08-02 09:00 | 2021-08-02 13:11 | 2021-08-05 14:00 | 21.013663-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 880,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-08-02 09:00 | 2021-08-02 13:11 | 2021-08-02 09:00 | 21.013663-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 28,6 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-09-10 08:10 | 2021-09-10 13:17 | 2021-09-14 11:00 | 21.016086-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,11 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-09-10 08:10 | 2021-09-10 13:17 | 2021-09-13 10:00 | 21.016086-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 65,52 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-09-10 08:10 | 2021-09-10 13:17 | 2021-09-10 08:10 | 21.016086-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-09-10 08:10 | 2021-09-10 13:17 | 2021-09-10 08:10 | 21.016086-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 8,1 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-09-10 08:10 | 2021-09-10 13:17 | 2021-09-10 14:10 | 21.016086-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 22,9 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-09-10 08:10 | 2021-09-10 13:17 | 2021-09-14 11:00 | 21.016086-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 70,0 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-09-10 08:10 | 2021-09-10 13:17 | 2021-09-10 08:10 | 21.016086-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 28,7 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-11-05 09:10 | 2021-11-05 14:05 | 2021-11-11 10:00 | 21.020820-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,16 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-11-05 09:10 | 2021-11-05 14:05 | 2021-11-09 12:00 | 21.020820-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 304,35 | SIM | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-11-05 09:10 | 2021-11-05 14:05 | 2021-11-05 09:10 | 21.020820-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-11-05 09:10 | 2021-11-05 14:05 | 2021-11-05 09:10 | 21.020820-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,7 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-11-05 09:10 | 2021-11-05 14:05 | 2021-11-05 14:20 | 21.020820-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 142,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-11-05 09:10 | 2021-11-05 14:05 | 2021-11-09 10:00 | 21.020820-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 460,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-11-05 09:10 | 2021-11-05 14:05 | 2021-11-05 09:10 | 21.020820-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 31,8 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-12-13 08:40 | 2021-12-13 13:29 | 2021-12-22 09:00 | 21.022899-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 1,41 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-12-13 08:40 | 2021-12-13 13:29 | 2021-12-15 09:00 | 21.022899-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 162,74 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-12-13 08:40 | 2021-12-13 13:29 | 2021-12-13 08:40 | 21.022899-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-12-13 08:40 | 2021-12-13 13:29 | 2021-12-13 08:40 | 21.022899-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,8 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-12-13 08:40 | 2021-12-13 13:29 | 2021-12-14 08:55 | 21.022899-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 112,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-12-13 08:40 | 2021-12-13 13:29 | 2021-12-14 12:00 | 21.022899-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 352,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-12-13 08:40 | 2021-12-13 13:29 | 2021-12-13 08:40 | 21.022899-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 30,4 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-01-21 08:40 | 2022-01-21 14:34 | 2022-02-01 11:00 | 22.000019-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,22 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-01-21 08:40 | 2022-01-21 14:34 | 2022-01-28 10:00 | 22.000019-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 92,15 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-01-21 08:40 | 2022-01-21 14:34 | 2022-01-21 08:40 | 22.000019-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-01-21 08:40 | 2022-01-21 14:34 | 2022-01-21 08:40 | 22.000019-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,7 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-01-21 08:40 | 2022-01-21 14:34 | 2022-01-21 15:05 | 22.000019-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 37,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-01-21 08:40 | 2022-01-21 14:34 | 2022-01-26 13:00 | 22.000019-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 190,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-01-21 08:40 | 2022-01-21 14:34 | 2022-01-21 08:40 | 22.000019-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 30,0 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-02-14 08:35 | 2022-02-14 13:50 | 2022-02-18 11:00 | 22.002683-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,28 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-02-14 08:35 | 2022-02-14 13:50 | 2022-02-17 09:00 | 22.002683-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 94,52 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-02-14 08:35 | 2022-02-14 13:50 | 2022-02-14 08:35 | 22.002683-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-02-14 08:35 | 2022-02-14 13:50 | 2022-02-14 08:35 | 22.002683-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,6 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-02-14 08:35 | 2022-02-14 13:50 | 2022-02-14 14:20 | 22.002683-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 37,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-02-14 08:35 | 2022-02-14 13:50 | 2022-02-16 14:50 | 22.002683-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 210,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-02-14 08:35 | 2022-02-14 13:50 | 2022-02-14 08:35 | 22.002683-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 29,1 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-03-16 11:30 | 2022-03-16 14:13 | 2022-03-21 15:00 | 22.006149-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,15 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-03-16 11:30 | 2022-03-16 14:13 | 2022-03-23 08:30 | 22.006149-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 164,62 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-03-16 11:30 | 2022-03-16 14:13 | 2022-03-16 11:30 | 22.006149-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-03-16 11:30 | 2022-03-16 14:13 | 2022-03-16 11:30 | 22.006149-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,6 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-03-16 11:30 | 2022-03-16 14:13 | 2022-03-16 15:10 | 22.006149-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 141,5 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-03-16 11:30 | 2022-03-16 14:13 | 2022-03-17 11:20 | 22.006149-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 230,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-03-16 11:30 | 2022-03-16 14:13 | 2022-03-16 11:30 | 22.006149-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 28,0 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-04-29 10:30 | 2022-04-29 13:44 | 2022-05-12 11:00 | 22.009152-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,18 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-04-29 10:30 | 2022-04-29 13:44 | 2022-05-03 08:00 | 22.009152-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 183,04 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-04-29 10:30 | 2022-04-29 13:44 | 2022-04-29 10:30 | 22.009152-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-04-29 10:30 | 2022-04-29 13:44 | 2022-04-29 10:30 | 22.009152-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,2 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-04-29 10:30 | 2022-04-29 13:44 | 2022-04-29 14:30 | 22.009152-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 36,5 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-04-29 10:30 | 2022-04-29 13:44 | 2022-05-03 14:00 | 22.009152-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 230,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-04-29 10:30 | 2022-04-29 13:44 | 2022-04-29 10:30 | 22.009152-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 30,7 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2022-05-23 09:10 | 2022-05-23 13:52 | 2022-06-01 10:00 | 22.012171-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,17 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2022-05-23 09:10 | 2022-05-23 13:52 | 2022-05-25 08:00 | 22.012171-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 288,87 | SIM | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2022-05-23 09:10 | 2022-05-23 13:52 | 2022-05-23 09:10 | 22.012171-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2022-05-23 09:10 | 2022-05-23 13:52 | 2022-05-23 09:10 | 22.012171-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,4 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2022-05-23 09:10 | 2022-05-23 13:52 | 2022-05-23 14:55 | 22.012171-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 79,5 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2022-05-23 09:10 | 2022-05-23 13:52 | 2022-05-25 13:30 | 22.012171-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 450,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2022-05-23 09:10 | 2022-05-23 13:52 | 2022-05-23 09:10 | 22.012171-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 29,8 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-06-15 10:20 | 2022-06-15 13:01 | 2022-06-28 14:00 | 22.015618-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,22 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-06-15 10:20 | 2022-06-15 13:01 | 2022-06-23 08:00 | 22.015618-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 135,79 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-06-15 10:20 | 2022-06-15 13:01 | 2022-06-15 10:20 | 22.015618-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-06-15 10:20 | 2022-06-15 13:01 | 2022-06-15 10:20 | 22.015618-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,6 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-06-15 10:20 | 2022-06-15 13:01 | 2022-06-20 08:10 | 22.015618-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 11,4 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-06-15 10:20 | 2022-06-15 13:01 | 2022-06-22 14:30 | 22.015618-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 150,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: PAVUNA | PAVUNA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PAVUNA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-06-15 10:20 | 2022-06-15 13:01 | 2022-06-15 10:20 | 22.015618-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 29,3 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17