## relAnalisesDoSAA
Cliente | Sistema | Localidade | Objetivos de coleta | Natureza da amostra | Ponto de coleta | Ponto de amostragem | Data da coleta | Data de recebimento | Data da análise | Código da amostra | Status da amostra | Parâmetro | Resultado | Fora do padrao | Unidade de medida | Método | Legislação | Justificativa
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2019-06-06 10:00 | 2019-06-06 13:20 | 2019-06-26 13:00 | 19.000645-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,39 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2019-06-06 10:00 | 2019-06-06 13:20 | 2019-06-10 16:30 | 19.000645-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 54,79 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2019-06-06 10:00 | 2019-06-06 13:20 | 2019-06-06 10:00 | 19.000645-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | SIM |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2019-06-06 10:00 | 2019-06-06 13:20 | 2019-06-06 10:00 | 19.000645-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,5 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2019-06-06 10:00 | 2019-06-06 13:20 | 2019-06-06 15:25 | 19.000645-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 15,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2019-06-06 10:00 | 2019-06-06 13:20 | 2019-06-07 14:00 | 19.000645-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 70,0 | NÃO | mg/L | 2540 D, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2019-06-06 10:00 | 2019-06-06 13:20 | 2019-06-06 10:00 | 19.000645-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 31,0 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2019-07-03 08:20 | 2019-07-03 10:05 | 2019-07-10 13:00 | 19.003560-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,50 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2019-07-03 08:20 | 2019-07-03 10:05 | 2019-07-06 14:30 | 19.003560-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 144,22 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2019-07-03 08:20 | 2019-07-03 10:05 | 2019-07-03 08:20 | 19.003560-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente presentes | SIM |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2019-07-03 08:20 | 2019-07-03 10:05 | 2019-07-03 08:20 | 19.003560-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,5 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2019-07-03 08:20 | 2019-07-03 10:05 | 2019-07-03 15:45 | 19.003560-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 42,7 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2019-07-03 08:20 | 2019-07-03 10:05 | 2019-07-03 16:00 | 19.003560-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 176,0 | SIM | mg/L | 2540 D, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2019-07-03 08:20 | 2019-07-03 10:05 | 2019-07-03 08:20 | 19.003560-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 29,5 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-08-05 08:37 | 2019-08-05 14:30 | 2019-08-22 10:30 | 19.006050-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,30 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-08-05 08:37 | 2019-08-05 14:30 | 2019-08-07 09:30 | 19.006050-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 105,78 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-08-05 08:37 | 2019-08-05 14:30 | 2019-08-05 08:37 | 19.006050-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente presentes | SIM |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-08-05 08:37 | 2019-08-05 14:30 | 2019-08-05 08:37 | 19.006050-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,5 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-08-05 08:37 | 2019-08-05 14:30 | 2019-08-05 16:15 | 19.006050-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 29,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-08-05 08:37 | 2019-08-05 14:30 | 2019-08-07 11:00 | 19.006050-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 136,0 | SIM | mg/L | 2540 D, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-08-05 08:37 | 2019-08-05 14:30 | 2019-08-05 08:37 | 19.006050-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 28,5 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-09-02 09:05 | 2019-09-02 13:05 | 2019-09-10 10:00 | 19.009120-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,17 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-09-02 09:05 | 2019-09-02 13:05 | 2019-09-04 16:00 | 19.009120-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 50,71 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-09-02 09:05 | 2019-09-02 13:05 | 2019-09-02 09:05 | 19.009120-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | SIM |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-09-02 09:05 | 2019-09-02 13:05 | 2019-09-02 09:05 | 19.009120-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 8,5 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-09-02 09:05 | 2019-09-02 13:05 | 2019-09-02 15:00 | 19.009120-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 11,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-09-02 09:05 | 2019-09-02 13:05 | 2019-09-03 14:00 | 19.009120-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 52,5 | NÃO | mg/L | 2540 D, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-09-02 09:05 | 2019-09-02 13:05 | 2019-09-02 09:05 | 19.009120-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 28,5 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-10-16 10:04 | 2019-10-16 15:20 | 2019-10-24 15:00 | 19.013075-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,19 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-10-16 10:04 | 2019-10-16 15:20 | 2019-10-21 14:40 | 19.013075-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 88,60 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-10-16 10:04 | 2019-10-16 15:20 | 2019-10-16 10:04 | 19.013075-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | SIM |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-10-16 10:04 | 2019-10-16 15:20 | 2019-10-16 10:04 | 19.013075-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,5 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-10-16 10:04 | 2019-10-16 15:20 | 2019-10-17 13:25 | 19.013075-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 11,9 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-10-16 10:04 | 2019-10-16 15:20 | 2019-10-21 16:00 | 19.013075-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 97,5 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-10-16 10:04 | 2019-10-16 15:20 | 2019-10-16 10:04 | 19.013075-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 29,3 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-12-02 08:40 | 2019-12-02 15:20 | 2019-12-12 14:00 | 19.017765-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,90 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-12-02 08:40 | 2019-12-02 15:20 | 2019-12-05 14:00 | 19.017765-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 83,54 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-12-02 08:40 | 2019-12-02 15:20 | 2019-12-02 08:40 | 19.017765-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-12-02 08:40 | 2019-12-02 15:20 | 2019-12-02 08:40 | 19.017765-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,5 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-12-02 08:40 | 2019-12-02 15:20 | 2019-12-03 10:45 | 19.017765-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 16,9 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-12-02 08:40 | 2019-12-02 15:20 | 2019-12-03 16:00 | 19.017765-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 100,0 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-12-02 08:40 | 2019-12-02 15:20 | 2019-12-02 08:40 | 19.017765-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 29,6 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-01-14 09:20 | 2020-01-14 13:47 | 2020-01-23 15:10 | 20.000020-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 1,40 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-01-14 09:20 | 2020-01-14 13:47 | 2020-01-15 09:00 | 20.000020-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 142,74 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-01-14 09:20 | 2020-01-14 13:47 | 2020-01-14 09:20 | 20.000020-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente presentes | SIM |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-01-14 09:20 | 2020-01-14 13:47 | 2020-01-14 09:20 | 20.000020-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,5 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-01-14 09:20 | 2020-01-14 13:47 | 2020-01-15 09:25 | 20.000020-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 28,9 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-01-14 09:20 | 2020-01-14 13:47 | 2020-01-15 13:50 | 20.000020-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 155,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-01-14 09:20 | 2020-01-14 13:47 | 2020-01-14 09:20 | 20.000020-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 29,9 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-02-03 11:40 | 2020-02-03 15:00 | 2020-02-06 13:30 | 20.003503-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 2,77 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-02-03 11:40 | 2020-02-03 15:00 | 2020-02-06 15:00 | 20.003503-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 163,92 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-02-03 11:40 | 2020-02-03 15:00 | 2020-02-03 11:40 | 20.003503-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-02-03 11:40 | 2020-02-03 15:00 | 2020-02-03 11:40 | 20.003503-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 6,9 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-02-03 11:40 | 2020-02-03 15:00 | 2020-02-04 13:25 | 20.003503-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 62,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-02-03 11:40 | 2020-02-03 15:00 | 2020-02-04 15:30 | 20.003503-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 190,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-02-03 11:40 | 2020-02-03 15:00 | 2020-02-03 11:40 | 20.003503-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 31,3 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-03-02 13:35 | 2020-03-02 14:52 | 2020-03-09 09:25 | 20.006122-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 1,00 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-03-02 13:35 | 2020-03-02 14:52 | 2020-03-10 16:00 | 20.006122-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 152,17 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-03-02 13:35 | 2020-03-02 14:52 | 2020-03-02 13:35 | 20.006122-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-03-02 13:35 | 2020-03-02 14:52 | 2020-03-02 13:35 | 20.006122-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,3 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-03-02 13:35 | 2020-03-02 14:52 | 2020-03-03 13:35 | 20.006122-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 25,9 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-03-02 13:35 | 2020-03-02 14:52 | 2020-03-04 15:00 | 20.006122-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 125,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-03-02 13:35 | 2020-03-02 14:52 | 2020-03-02 13:35 | 20.006122-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 30,4 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-05-22 07:00 | 2020-05-22 11:30 | 2020-05-25 09:40 | 20.011560-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,13 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-05-22 07:00 | 2020-05-22 11:30 | 2020-05-26 13:00 | 20.011560-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 42,97 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-05-22 07:00 | 2020-05-22 11:30 | 2020-05-22 07:00 | 20.011560-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-05-22 07:00 | 2020-05-22 11:30 | 2020-05-22 07:00 | 20.011560-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,5 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-05-22 07:00 | 2020-05-22 11:30 | 2020-05-22 11:45 | 20.011560-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 0,9 | NÃO | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-05-22 07:00 | 2020-05-22 11:30 | 2020-05-26 12:00 | 20.011560-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 7,6 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-05-22 07:00 | 2020-05-22 11:30 | 2020-05-22 07:00 | 20.011560-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 29,7 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-07-16 08:40 | 2020-07-16 11:15 | 2020-08-04 14:00 | 20.014239-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,22 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-07-16 08:40 | 2020-07-16 11:15 | 2020-07-21 08:30 | 20.014239-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 70,39 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-07-16 08:40 | 2020-07-16 11:15 | 2020-07-16 08:40 | 20.014239-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente presentes | SIM |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-07-16 08:40 | 2020-07-16 11:15 | 2020-07-16 08:40 | 20.014239-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,3 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-07-16 08:40 | 2020-07-16 11:15 | 2020-07-16 13:45 | 20.014239-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 30,9 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-07-16 08:40 | 2020-07-16 11:15 | 2020-07-21 13:00 | 20.014239-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 130,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-07-16 08:40 | 2020-07-16 11:15 | 2020-07-16 08:40 | 20.014239-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 31,3 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-09-22 08:50 | 2020-09-22 13:05 | 2020-10-01 10:00 | 20.018223-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,25 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-09-22 08:50 | 2020-09-22 13:05 | 2020-09-24 09:50 | 20.018223-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 46,95 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-09-22 08:50 | 2020-09-22 13:05 | 2020-09-22 08:50 | 20.018223-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-09-22 08:50 | 2020-09-22 13:05 | 2020-09-22 08:50 | 20.018223-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,3 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-09-22 08:50 | 2020-09-22 13:05 | 2020-09-22 14:15 | 20.018223-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 3,2 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-09-22 08:50 | 2020-09-22 13:05 | 2020-09-23 10:00 | 20.018223-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 52,0 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-09-22 08:50 | 2020-09-22 13:05 | 2020-09-22 08:50 | 20.018223-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 28,3 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-10-27 09:10 | 2020-10-27 13:15 | 2020-11-09 13:30 | 20.020991-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,24 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-10-27 09:10 | 2020-10-27 13:15 | 2020-10-29 09:00 | 20.020991-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 123,67 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-10-27 09:10 | 2020-10-27 13:15 | 2020-10-27 09:10 | 20.020991-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-10-27 09:10 | 2020-10-27 13:15 | 2020-10-27 09:10 | 20.020991-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,2 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-10-27 09:10 | 2020-10-27 13:15 | 2020-10-27 14:40 | 20.020991-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 33,9 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-10-27 09:10 | 2020-10-27 13:15 | 2020-10-30 16:00 | 20.020991-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 165,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-10-27 09:10 | 2020-10-27 13:15 | 2020-10-27 09:10 | 20.020991-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 30,9 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-11-25 09:00 | 2020-11-25 13:20 | 2020-12-03 16:00 | 20.024555-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,16 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-11-25 09:00 | 2020-11-25 13:20 | 2020-11-26 13:00 | 20.024555-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 102,09 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-11-25 09:00 | 2020-11-25 13:20 | 2020-11-25 09:00 | 20.024555-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-11-25 09:00 | 2020-11-25 13:20 | 2020-11-25 09:00 | 20.024555-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,5 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-11-25 09:00 | 2020-11-25 13:20 | 2020-11-25 15:20 | 20.024555-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 16,9 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-11-25 09:00 | 2020-11-25 13:20 | 2020-11-27 11:40 | 20.024555-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 80,0 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-11-25 09:00 | 2020-11-25 13:20 | 2020-11-25 09:00 | 20.024555-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 34,2 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-12-14 08:40 | 2020-12-14 13:05 | 2020-12-21 08:30 | 20.027549-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,08 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-12-14 08:40 | 2020-12-14 13:05 | 2020-12-17 13:30 | 20.027549-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 38,66 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-12-14 08:40 | 2020-12-14 13:05 | 2020-12-14 08:40 | 20.027549-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-12-14 08:40 | 2020-12-14 13:05 | 2020-12-14 08:40 | 20.027549-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,4 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-12-14 08:40 | 2020-12-14 13:05 | 2020-12-14 14:25 | 20.027549-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 1,0 | NÃO | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-12-14 08:40 | 2020-12-14 13:05 | 2020-12-16 12:00 | 20.027549-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 39,0 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-12-14 08:40 | 2020-12-14 13:05 | 2020-12-14 08:40 | 20.027549-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 30,5 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-01-15 09:30 | 2021-01-15 13:49 | 2021-01-22 15:00 | 20.029835-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,17 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-01-15 09:30 | 2021-01-15 13:49 | 2021-01-20 08:30 | 20.029835-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 74,61 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-01-15 09:30 | 2021-01-15 13:49 | 2021-01-15 09:30 | 20.029835-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-01-15 09:30 | 2021-01-15 13:49 | 2021-01-15 09:30 | 20.029835-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,8 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-01-15 09:30 | 2021-01-15 13:49 | 2021-01-15 14:20 | 20.029835-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 7,9 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-01-15 09:30 | 2021-01-15 13:49 | 2021-01-19 13:40 | 20.029835-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 105,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-01-15 09:30 | 2021-01-15 13:49 | 2021-01-15 09:30 | 20.029835-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 31,2 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-02-12 08:40 | 2021-02-12 13:00 | 2021-02-16 08:40 | 21.001819-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,18 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-02-12 08:40 | 2021-02-12 13:00 | 2021-02-17 09:30 | 21.001819-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 103,08 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-02-12 08:40 | 2021-02-12 13:00 | 2021-02-12 08:40 | 21.001819-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-02-12 08:40 | 2021-02-12 13:00 | 2021-02-12 08:40 | 21.001819-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,4 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-02-12 08:40 | 2021-02-12 13:00 | 2021-02-12 15:15 | 21.001819-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 14,9 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-02-12 08:40 | 2021-02-12 13:00 | 2021-02-16 14:00 | 21.001819-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 125,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-02-12 08:40 | 2021-02-12 13:00 | 2021-02-12 08:40 | 21.001819-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 31,6 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-04-16 08:35 | 2021-04-16 13:00 | 2021-04-22 14:40 | 21.006018-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,05 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-04-16 08:35 | 2021-04-16 13:00 | 2021-04-28 11:30 | 21.006018-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 65,58 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-04-16 08:35 | 2021-04-16 13:00 | 2021-04-16 08:35 | 21.006018-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-04-16 08:35 | 2021-04-16 13:00 | 2021-04-16 08:35 | 21.006018-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,5 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-04-16 08:35 | 2021-04-16 13:00 | 2021-04-16 14:20 | 21.006018-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 7,4 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-04-16 08:35 | 2021-04-16 13:00 | 2021-04-22 13:30 | 21.006018-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 16,5 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-04-16 08:35 | 2021-04-16 13:00 | 2021-04-16 08:35 | 21.006018-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 32,8 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | SAÍDA DO FILTRO 04 | 2021-06-29 09:30 | 2021-06-29 11:50 | 2021-07-06 13:30 | 21.010028-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | <0,05 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | SAÍDA DO FILTRO 04 | 2021-06-29 09:30 | 2021-06-29 11:50 | 2021-06-30 10:00 | 21.010028-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | <20,00 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | SAÍDA DO FILTRO 04 | 2021-06-29 09:30 | 2021-06-29 11:50 | 2021-06-29 09:30 | 21.010028-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | SAÍDA DO FILTRO 04 | 2021-06-29 09:30 | 2021-06-29 11:50 | 2021-06-29 09:30 | 21.010028-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,3 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | SAÍDA DO FILTRO 04 | 2021-06-29 09:30 | 2021-06-29 11:50 | 2021-06-29 13:30 | 21.010028-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | <0,50 | NÃO | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | SAÍDA DO FILTRO 04 | 2021-06-29 09:30 | 2021-06-29 11:50 | 2021-07-01 14:30 | 21.010028-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 16,0 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | SAÍDA DO FILTRO 04 | 2021-06-29 09:30 | 2021-06-29 11:50 | 2021-06-29 09:30 | 21.010028-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 30,3 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2021-08-13 09:00 | 2021-08-13 13:05 | 2021-08-17 10:00 | 21.013839-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,11 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2021-08-13 09:00 | 2021-08-13 13:05 | 2021-08-16 12:00 | 21.013839-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 84,62 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2021-08-13 09:00 | 2021-08-13 13:05 | 2021-08-13 09:00 | 21.013839-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2021-08-13 09:00 | 2021-08-13 13:05 | 2021-08-13 09:00 | 21.013839-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,8 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2021-08-13 09:00 | 2021-08-13 13:05 | 2021-08-13 13:35 | 21.013839-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 30,9 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2021-08-13 09:00 | 2021-08-13 13:05 | 2021-08-20 11:00 | 21.013839-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 136,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2021-08-13 09:00 | 2021-08-13 13:05 | 2021-08-13 09:00 | 21.013839-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 30,3 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2021-09-17 09:00 | 2021-09-17 13:25 | 2021-09-23 09:00 | 21.016113-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,27 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2021-09-17 09:00 | 2021-09-17 13:25 | 2021-09-20 10:00 | 21.016113-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 234,88 | SIM | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2021-09-17 09:00 | 2021-09-17 13:25 | 2021-09-17 09:00 | 21.016113-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2021-09-17 09:00 | 2021-09-17 13:25 | 2021-09-17 09:00 | 21.016113-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,3 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2021-09-17 09:00 | 2021-09-17 13:25 | 2021-09-17 14:10 | 21.016113-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 202,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2021-09-17 09:00 | 2021-09-17 13:25 | 2021-09-22 13:30 | 21.016113-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 1.050,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2021-09-17 09:00 | 2021-09-17 13:25 | 2021-09-17 09:00 | 21.016113-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 34,1 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2021-11-12 08:50 | 2021-11-12 13:55 | 2021-11-22 09:00 | 21.021097-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | <0,05 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2021-11-12 08:50 | 2021-11-12 13:55 | 2021-11-17 09:00 | 21.021097-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 66,73 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2021-11-12 08:50 | 2021-11-12 13:55 | 2021-11-12 08:50 | 21.021097-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2021-11-12 08:50 | 2021-11-12 13:55 | 2021-11-12 08:50 | 21.021097-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,3 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2021-11-12 08:50 | 2021-11-12 13:55 | 2021-11-12 14:10 | 21.021097-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 37,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2021-11-12 08:50 | 2021-11-12 13:55 | 2021-11-18 14:00 | 21.021097-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 165,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2021-11-12 08:50 | 2021-11-12 13:55 | 2021-11-12 08:50 | 21.021097-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 31,6 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2021-12-03 09:00 | 2021-12-03 13:54 | 2021-12-13 13:00 | 21.022586-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,19 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2021-12-03 09:00 | 2021-12-03 13:54 | 2021-12-06 09:10 | 21.022586-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 405,16 | SIM | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2021-12-03 09:00 | 2021-12-03 13:54 | 2021-12-03 09:00 | 21.022586-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2021-12-03 09:00 | 2021-12-03 13:54 | 2021-12-03 09:00 | 21.022586-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,3 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2021-12-03 09:00 | 2021-12-03 13:54 | 2021-12-03 14:25 | 21.022586-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 197,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2021-12-03 09:00 | 2021-12-03 13:54 | 2021-12-07 15:00 | 21.022586-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 504,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2021-12-03 09:00 | 2021-12-03 13:54 | 2021-12-03 09:00 | 21.022586-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 30,1 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2022-01-07 08:35 | 2022-01-07 13:41 | 2022-01-17 10:30 | 21.025495-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,09 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2022-01-07 08:35 | 2022-01-07 13:41 | 2022-01-10 08:30 | 21.025495-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 78,73 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2022-01-07 08:35 | 2022-01-07 13:41 | 2022-01-07 08:35 | 21.025495-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2022-01-07 08:35 | 2022-01-07 13:41 | 2022-01-07 08:35 | 21.025495-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,3 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2022-01-07 08:35 | 2022-01-07 13:41 | 2022-01-07 14:15 | 21.025495-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 16,9 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2022-01-07 08:35 | 2022-01-07 13:41 | 2022-01-10 14:00 | 21.025495-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 87,5 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2022-01-07 08:35 | 2022-01-07 13:41 | 2022-01-07 08:35 | 21.025495-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 30,3 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2022-02-04 09:25 | 2022-02-04 14:06 | 2022-02-10 10:45 | 22.002711-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,20 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2022-02-04 09:25 | 2022-02-04 14:06 | 2022-02-11 10:00 | 22.002711-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 274,81 | SIM | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2022-02-04 09:25 | 2022-02-04 14:06 | 2022-02-04 09:25 | 22.002711-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2022-02-04 09:25 | 2022-02-04 14:06 | 2022-02-04 09:25 | 22.002711-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,4 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2022-02-04 09:25 | 2022-02-04 14:06 | 2022-02-04 14:55 | 22.002711-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 142,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2022-02-04 09:25 | 2022-02-04 14:06 | 2022-02-08 16:00 | 22.002711-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 430,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2022-02-04 09:25 | 2022-02-04 14:06 | 2022-02-04 09:25 | 22.002711-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 29,2 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2022-03-04 09:20 | 2022-03-04 14:44 | 2022-03-11 13:15 | 22.005870-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,13 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2022-03-04 09:20 | 2022-03-04 14:44 | 2022-03-08 09:00 | 22.005870-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 25,72 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2022-03-04 09:20 | 2022-03-04 14:44 | 2022-03-04 09:20 | 22.005870-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2022-03-04 09:20 | 2022-03-04 14:44 | 2022-03-04 09:20 | 22.005870-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,3 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2022-03-04 09:20 | 2022-03-04 14:44 | 2022-03-04 15:30 | 22.005870-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 53,5 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2022-03-04 09:20 | 2022-03-04 14:44 | 2022-03-07 15:30 | 22.005870-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 230,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2022-03-04 09:20 | 2022-03-04 14:44 | 2022-03-04 09:20 | 22.005870-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 31,2 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2022-04-01 09:50 | 2022-04-01 14:45 | 2022-04-08 10:00 | 22.008381-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,13 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2022-04-01 09:50 | 2022-04-01 14:45 | 2022-04-06 09:30 | 22.008381-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 121,27 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2022-04-01 09:50 | 2022-04-01 14:45 | 2022-04-01 09:50 | 22.008381-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2022-04-01 09:50 | 2022-04-01 14:45 | 2022-04-01 09:50 | 22.008381-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,5 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2022-04-01 09:50 | 2022-04-01 14:45 | 2022-04-01 15:05 | 22.008381-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 31,5 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2022-04-01 09:50 | 2022-04-01 14:45 | 2022-04-04 15:30 | 22.008381-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 125,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2022-04-01 09:50 | 2022-04-01 14:45 | 2022-04-01 09:50 | 22.008381-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 28,4 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-05-06 09:35 | 2022-05-06 14:22 | 2022-05-13 10:00 | 22.011708-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,14 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-05-06 09:35 | 2022-05-06 14:22 | 2022-05-11 08:00 | 22.011708-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 79,78 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-05-06 09:35 | 2022-05-06 14:22 | 2022-05-06 09:35 | 22.011708-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-05-06 09:35 | 2022-05-06 14:22 | 2022-05-06 09:35 | 22.011708-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,2 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-05-06 09:35 | 2022-05-06 14:22 | 2022-05-09 14:05 | 22.011708-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 27,5 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-05-06 09:35 | 2022-05-06 14:22 | 2022-05-10 14:00 | 22.011708-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 95,0 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-05-06 09:35 | 2022-05-06 14:22 | 2022-05-06 09:35 | 22.011708-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 29,3 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-06-03 09:20 | 2022-06-03 14:45 | 2022-06-13 14:00 | 22.015146-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,17 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-06-03 09:20 | 2022-06-03 14:45 | 2022-06-07 08:00 | 22.015146-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 56,86 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-06-03 09:20 | 2022-06-03 14:45 | 2022-06-03 09:20 | 22.015146-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-06-03 09:20 | 2022-06-03 14:45 | 2022-06-03 09:20 | 22.015146-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,3 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-06-03 09:20 | 2022-06-03 14:45 | 2022-06-03 15:00 | 22.015146-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 15,4 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-06-03 09:20 | 2022-06-03 14:45 | 2022-06-06 15:40 | 22.015146-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 150,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI ITAITINGA | ITAITINGA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA ITAITINGA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-06-03 09:20 | 2022-06-03 14:45 | 2022-06-03 09:20 | 22.015146-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 29,8 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17