## relAnalisesDoSAA
Cliente | Sistema | Localidade | Objetivos de coleta | Natureza da amostra | Ponto de coleta | Ponto de amostragem | Data da coleta | Data de recebimento | Data da análise | Código da amostra | Status da amostra | Parâmetro | Resultado | Fora do padrao | Unidade de medida | Método | Legislação | Justificativa
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-07-16 08:05 | 2019-07-16 15:15 | 2019-07-25 13:00 | 19.004530-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,27 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-07-16 08:05 | 2019-07-16 15:15 | 2019-07-17 15:00 | 19.004530-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 108,18 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-07-16 08:05 | 2019-07-16 15:15 | 2019-07-16 08:05 | 19.004530-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente presentes | SIM |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-07-16 08:05 | 2019-07-16 15:15 | 2019-07-16 08:05 | 19.004530-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,3 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-07-16 08:05 | 2019-07-16 15:15 | 2019-07-16 16:40 | 19.004530-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 1,0 | NÃO | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-07-16 08:05 | 2019-07-16 15:15 | 2019-07-17 11:00 | 19.004530-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 72,0 | NÃO | mg/L | 2540 D, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-07-16 08:05 | 2019-07-16 15:15 | 2019-07-16 08:05 | 19.004530-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 27,3 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-08-02 08:40 | 2019-08-02 10:40 | 2019-08-06 14:00 | 19.006003-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,31 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-08-02 08:40 | 2019-08-02 10:40 | 2019-08-05 16:00 | 19.006003-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 45,71 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-08-02 08:40 | 2019-08-02 10:40 | 2019-08-02 08:40 | 19.006003-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | SIM |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-08-02 08:40 | 2019-08-02 10:40 | 2019-08-02 08:40 | 19.006003-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 8,3 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-08-02 08:40 | 2019-08-02 10:40 | 2019-08-02 14:30 | 19.006003-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | <0,50 | NÃO | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-08-02 08:40 | 2019-08-02 10:40 | 2019-08-05 14:00 | 19.006003-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 28,0 | NÃO | mg/L | 2540 D, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-08-02 08:40 | 2019-08-02 10:40 | 2019-08-02 08:40 | 19.006003-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 26,8 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-09-06 09:55 | 2019-09-06 12:30 | 2019-09-10 10:00 | 19.009210-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,05 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-09-06 09:55 | 2019-09-06 12:30 | 2019-09-10 14:00 | 19.009210-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 50,71 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-09-06 09:55 | 2019-09-06 12:30 | 2019-09-06 09:55 | 19.009210-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | SIM |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-09-06 09:55 | 2019-09-06 12:30 | 2019-09-06 09:55 | 19.009210-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,4 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-09-06 09:55 | 2019-09-06 12:30 | 2019-09-06 13:55 | 19.009210-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 5,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-09-06 09:55 | 2019-09-06 12:30 | 2019-09-09 15:00 | 19.009210-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 64,0 | NÃO | mg/L | 2540 D, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-09-06 09:55 | 2019-09-06 12:30 | 2019-09-06 09:55 | 19.009210-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 30,2 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-10-04 08:50 | 2019-10-04 10:34 | 2019-10-17 16:00 | 19.011713-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,15 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-10-04 08:50 | 2019-10-04 10:34 | 2019-10-08 15:40 | 19.011713-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 77,05 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-10-04 08:50 | 2019-10-04 10:34 | 2019-10-04 08:50 | 19.011713-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | SIM |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-10-04 08:50 | 2019-10-04 10:34 | 2019-10-04 08:50 | 19.011713-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,1 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-10-04 08:50 | 2019-10-04 10:34 | 2019-10-04 14:45 | 19.011713-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 8,4 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-10-04 08:50 | 2019-10-04 10:34 | 2019-10-08 16:00 | 19.011713-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 84,0 | NÃO | mg/L | 2540 D, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-10-04 08:50 | 2019-10-04 10:34 | 2019-10-04 08:50 | 19.011713-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 27,8 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-11-01 09:50 | 2019-11-01 11:30 | 2019-11-19 14:15 | 19.014869-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,07 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-11-01 09:50 | 2019-11-01 11:30 | 2019-11-05 14:50 | 19.014869-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 53,95 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-11-01 09:50 | 2019-11-01 11:30 | 2019-11-01 09:50 | 19.014869-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | SIM |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-11-01 09:50 | 2019-11-01 11:30 | 2019-11-01 09:50 | 19.014869-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,6 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-11-01 09:50 | 2019-11-01 11:30 | 2019-11-01 12:00 | 19.014869-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 8,9 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-11-01 09:50 | 2019-11-01 11:30 | 2019-11-05 16:00 | 19.014869-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 68,0 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-11-01 09:50 | 2019-11-01 11:30 | 2019-11-01 09:50 | 19.014869-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 28,5 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-12-06 09:04 | 2019-12-06 14:50 | 2019-12-12 14:00 | 19.017806-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,09 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-12-06 09:04 | 2019-12-06 14:50 | 2019-12-10 14:00 | 19.017806-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 71,88 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-12-06 09:04 | 2019-12-06 14:50 | 2019-12-06 09:04 | 19.017806-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente presentes | SIM |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-12-06 09:04 | 2019-12-06 14:50 | 2019-12-06 09:04 | 19.017806-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,9 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-12-06 09:04 | 2019-12-06 14:50 | 2019-12-06 16:00 | 19.017806-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 7,4 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-12-06 09:04 | 2019-12-06 14:50 | 2019-12-06 16:00 | 19.017806-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 48,0 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-12-06 09:04 | 2019-12-06 14:50 | 2019-12-06 09:04 | 19.017806-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 28,4 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-01-13 10:30 | 2020-01-13 13:00 | 2020-01-23 15:10 | 20.001025-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,11 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-01-13 10:30 | 2020-01-13 13:00 | 2020-01-15 09:00 | 20.001025-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 32,17 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-01-13 10:30 | 2020-01-13 13:00 | 2020-01-13 10:30 | 20.001025-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente presentes | SIM |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-01-13 10:30 | 2020-01-13 13:00 | 2020-01-13 10:30 | 20.001025-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,7 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-01-13 10:30 | 2020-01-13 13:00 | 2020-01-13 14:35 | 20.001025-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 2,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-01-13 10:30 | 2020-01-13 13:00 | 2020-01-15 13:50 | 20.001025-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 20,0 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-01-13 10:30 | 2020-01-13 13:00 | 2020-01-13 10:30 | 20.001025-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 28,9 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-02-21 09:38 | 2020-02-21 15:35 | 2020-03-02 10:40 | 20.003505-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,12 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-02-21 09:38 | 2020-02-21 15:35 | 2020-03-06 10:00 | 20.003505-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 25,22 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-02-21 09:38 | 2020-02-21 15:35 | 2020-02-21 09:38 | 20.003505-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-02-21 09:38 | 2020-02-21 15:35 | 2020-02-21 09:38 | 20.003505-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,6 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-02-21 09:38 | 2020-02-21 15:35 | 2020-02-26 13:55 | 20.003505-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 2,7 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-02-21 09:38 | 2020-02-21 15:35 | 2020-02-27 14:45 | 20.003505-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 90,0 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-02-21 09:38 | 2020-02-21 15:35 | 2020-02-21 09:38 | 20.003505-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 28,1 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-03-06 08:45 | 2020-03-06 14:55 | 2020-03-17 10:35 | 20.006271-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,16 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-03-06 08:45 | 2020-03-06 14:55 | 2020-03-12 10:10 | 20.006271-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 137,80 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-03-06 08:45 | 2020-03-06 14:55 | 2020-03-06 08:45 | 20.006271-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente presentes | SIM |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-03-06 08:45 | 2020-03-06 14:55 | 2020-03-06 08:45 | 20.006271-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,5 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-03-06 08:45 | 2020-03-06 14:55 | 2020-03-06 15:20 | 20.006271-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 7,9 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-03-06 08:45 | 2020-03-06 14:55 | 2020-03-09 14:10 | 20.006271-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 230,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-03-06 08:45 | 2020-03-06 14:55 | 2020-03-06 08:45 | 20.006271-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 28,4 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-07-06 08:30 | 2020-07-06 11:00 | 2020-07-31 13:00 | 20.014185-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | <0,05 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-07-06 08:30 | 2020-07-06 11:00 | 2020-07-15 09:00 | 20.014185-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 65,59 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-07-06 08:30 | 2020-07-06 11:00 | 2020-07-06 08:30 | 20.014185-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente presentes | SIM |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-07-06 08:30 | 2020-07-06 11:00 | 2020-07-06 08:30 | 20.014185-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,2 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-07-06 08:30 | 2020-07-06 11:00 | 2020-07-06 11:25 | 20.014185-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 10,9 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-07-06 08:30 | 2020-07-06 11:00 | 2020-07-08 12:00 | 20.014185-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 220,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-07-06 08:30 | 2020-07-06 11:00 | 2020-07-06 08:30 | 20.014185-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 28,7 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-09-28 09:40 | 2020-09-28 11:30 | 2020-10-01 10:00 | 20.017997-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,19 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-09-28 09:40 | 2020-09-28 11:30 | 2020-09-30 09:45 | 20.017997-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 22,97 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-09-28 09:40 | 2020-09-28 11:30 | 2020-09-28 09:40 | 20.017997-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-09-28 09:40 | 2020-09-28 11:30 | 2020-09-28 09:40 | 20.017997-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,8 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-09-28 09:40 | 2020-09-28 11:30 | 2020-09-28 13:45 | 20.017997-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | <0,50 | NÃO | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-09-28 09:40 | 2020-09-28 11:30 | 2020-09-29 14:00 | 20.017997-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 6,2 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-09-28 09:40 | 2020-09-28 11:30 | 2020-09-28 09:40 | 20.017997-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 30,2 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-10-02 09:10 | 2020-10-02 11:45 | 2020-10-16 13:30 | 20.020797-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | <0,05 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-10-02 09:10 | 2020-10-02 11:45 | 2020-10-06 10:30 | 20.020797-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 25,37 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-10-02 09:10 | 2020-10-02 11:45 | 2020-10-02 09:10 | 20.020797-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-10-02 09:10 | 2020-10-02 11:45 | 2020-10-02 09:10 | 20.020797-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,9 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-10-02 09:10 | 2020-10-02 11:45 | 2020-10-02 14:55 | 20.020797-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 1,4 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-10-02 09:10 | 2020-10-02 11:45 | 2020-10-06 12:05 | 20.020797-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 57,2 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-10-02 09:10 | 2020-10-02 11:45 | 2020-10-02 09:10 | 20.020797-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 31,1 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-11-06 08:50 | 2020-11-06 13:10 | 2020-11-16 13:30 | 20.024448-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | <0,05 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-11-06 08:50 | 2020-11-06 13:10 | 2020-11-17 10:00 | 20.024448-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 32,56 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-11-06 08:50 | 2020-11-06 13:10 | 2020-11-06 08:50 | 20.024448-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-11-06 08:50 | 2020-11-06 13:10 | 2020-11-06 08:50 | 20.024448-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 8,0 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-11-06 08:50 | 2020-11-06 13:10 | 2020-11-09 11:00 | 20.024448-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 1,0 | NÃO | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-11-06 08:50 | 2020-11-06 13:10 | 2020-11-10 14:50 | 20.024448-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 70,0 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-11-06 08:50 | 2020-11-06 13:10 | 2020-11-06 08:50 | 20.024448-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 31,6 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-12-04 08:50 | 2020-12-04 11:30 | 2020-12-11 14:00 | 20.027425-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,05 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-12-04 08:50 | 2020-12-04 11:30 | 2020-12-07 14:30 | 20.027425-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 32,56 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-12-04 08:50 | 2020-12-04 11:30 | 2020-12-04 08:50 | 20.027425-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-12-04 08:50 | 2020-12-04 11:30 | 2020-12-04 08:50 | 20.027425-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 8,0 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-12-04 08:50 | 2020-12-04 11:30 | 2020-12-04 14:45 | 20.027425-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 1,4 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-12-04 08:50 | 2020-12-04 11:30 | 2020-12-08 15:00 | 20.027425-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 60,0 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-12-04 08:50 | 2020-12-04 11:30 | 2020-12-04 08:50 | 20.027425-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 30,2 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-01-22 09:00 | 2021-01-22 11:36 | 2021-02-04 11:30 | 20.029759-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | <0,05 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-01-22 09:00 | 2021-01-22 11:36 | 2021-01-28 08:00 | 20.029759-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 53,04 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-01-22 09:00 | 2021-01-22 11:36 | 2021-01-22 09:00 | 20.029759-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-01-22 09:00 | 2021-01-22 11:36 | 2021-01-22 09:00 | 20.029759-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,9 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-01-22 09:00 | 2021-01-22 11:36 | 2021-01-22 14:00 | 20.029759-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 2,7 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-01-22 09:00 | 2021-01-22 11:36 | 2021-01-27 09:00 | 20.029759-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 125,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-01-22 09:00 | 2021-01-22 11:36 | 2021-01-22 09:00 | 20.029759-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 29,4 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-02-15 10:05 | 2021-02-15 12:00 | 2021-02-16 08:40 | 21.001757-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | <0,05 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-02-15 10:05 | 2021-02-15 12:00 | 2021-02-17 09:30 | 21.001757-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 83,82 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-02-15 10:05 | 2021-02-15 12:00 | 2021-02-15 10:05 | 21.001757-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-02-15 10:05 | 2021-02-15 12:00 | 2021-02-15 10:05 | 21.001757-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 8,6 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-02-15 10:05 | 2021-02-15 12:00 | 2021-02-15 14:00 | 21.001757-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 4,2 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-02-15 10:05 | 2021-02-15 12:00 | 2021-02-16 14:00 | 21.001757-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 112,5 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-02-15 10:05 | 2021-02-15 12:00 | 2021-02-15 10:05 | 21.001757-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 28,8 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-04-09 09:10 | 2021-04-09 11:30 | 2021-04-19 08:40 | 21.006007-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | <0,05 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-04-09 09:10 | 2021-04-09 11:30 | 2021-04-12 09:00 | 21.006007-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 84,82 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-04-09 09:10 | 2021-04-09 11:30 | 2021-04-09 09:10 | 21.006007-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-04-09 09:10 | 2021-04-09 11:30 | 2021-04-09 09:10 | 21.006007-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,8 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-04-09 09:10 | 2021-04-09 11:30 | 2021-04-09 13:45 | 21.006007-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 3,7 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-04-09 09:10 | 2021-04-09 11:30 | 2021-04-14 15:00 | 21.006007-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 95,0 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-04-09 09:10 | 2021-04-09 11:30 | 2021-04-09 09:10 | 21.006007-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 29,4 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-06-11 09:30 | 2021-06-11 13:00 | 2021-06-22 11:00 | 21.010016-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,21 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-06-11 09:30 | 2021-06-11 13:00 | 2021-06-15 13:00 | 21.010016-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 123,77 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-06-11 09:30 | 2021-06-11 13:00 | 2021-06-11 09:30 | 21.010016-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-06-11 09:30 | 2021-06-11 13:00 | 2021-06-11 09:30 | 21.010016-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 8,2 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-06-11 09:30 | 2021-06-11 13:00 | 2021-06-11 14:30 | 21.010016-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 62,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-06-11 09:30 | 2021-06-11 13:00 | 2021-06-16 14:00 | 21.010016-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 320,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-06-11 09:30 | 2021-06-11 13:00 | 2021-06-11 09:30 | 21.010016-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 28,9 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-08-02 09:30 | 2021-08-02 13:11 | 2021-08-06 13:30 | 21.013662-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,25 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-08-02 09:30 | 2021-08-02 13:11 | 2021-08-03 13:00 | 21.013662-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 113,49 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-08-02 09:30 | 2021-08-02 13:11 | 2021-08-02 09:30 | 21.013662-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-08-02 09:30 | 2021-08-02 13:11 | 2021-08-02 09:30 | 21.013662-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,4 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-08-02 09:30 | 2021-08-02 13:11 | 2021-08-02 13:30 | 21.013662-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 66,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-08-02 09:30 | 2021-08-02 13:11 | 2021-08-05 14:00 | 21.013662-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 305,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-08-02 09:30 | 2021-08-02 13:11 | 2021-08-02 09:30 | 21.013662-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 33,8 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-09-10 08:50 | 2021-09-10 13:17 | 2021-09-14 11:00 | 21.016085-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,19 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-09-10 08:50 | 2021-09-10 13:17 | 2021-09-13 10:00 | 21.016085-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 242,03 | SIM | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-09-10 08:50 | 2021-09-10 13:17 | 2021-09-10 08:50 | 21.016085-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-09-10 08:50 | 2021-09-10 13:17 | 2021-09-10 08:50 | 21.016085-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 8,0 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-09-10 08:50 | 2021-09-10 13:17 | 2021-09-10 14:10 | 21.016085-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 127,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-09-10 08:50 | 2021-09-10 13:17 | 2021-09-14 11:00 | 21.016085-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 300,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-09-10 08:50 | 2021-09-10 13:17 | 2021-09-10 08:50 | 21.016085-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 27,8 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-11-05 09:30 | 2021-11-05 14:05 | 2021-11-11 10:00 | 21.020819-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,13 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-11-05 09:30 | 2021-11-05 14:05 | 2021-11-09 12:00 | 21.020819-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 155,54 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-11-05 09:30 | 2021-11-05 14:05 | 2021-11-05 09:30 | 21.020819-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-11-05 09:30 | 2021-11-05 14:05 | 2021-11-05 09:30 | 21.020819-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,8 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-11-05 09:30 | 2021-11-05 14:05 | 2021-11-05 14:20 | 21.020819-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 107,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-11-05 09:30 | 2021-11-05 14:05 | 2021-11-08 13:00 | 21.020819-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 92,0 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-11-05 09:30 | 2021-11-05 14:05 | 2021-11-05 09:30 | 21.020819-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 30,0 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | LAVAGEM DO FILTRO 06 | 2021-12-13 09:10 | 2021-12-13 13:29 | 2021-12-22 09:00 | 21.022898-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,10 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | LAVAGEM DO FILTRO 06 | 2021-12-13 09:10 | 2021-12-13 13:29 | 2021-12-15 09:00 | 21.022898-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 105,13 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | LAVAGEM DO FILTRO 06 | 2021-12-13 09:10 | 2021-12-13 13:29 | 2021-12-13 09:10 | 21.022898-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | LAVAGEM DO FILTRO 06 | 2021-12-13 09:10 | 2021-12-13 13:29 | 2021-12-13 09:10 | 21.022898-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,5 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | LAVAGEM DO FILTRO 06 | 2021-12-13 09:10 | 2021-12-13 13:29 | 2021-12-14 08:55 | 21.022898-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 38,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | LAVAGEM DO FILTRO 06 | 2021-12-13 09:10 | 2021-12-13 13:29 | 2021-12-14 12:00 | 21.022898-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 170,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | LAVAGEM DO FILTRO 06 | 2021-12-13 09:10 | 2021-12-13 13:29 | 2021-12-13 09:10 | 21.022898-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 29,4 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-01-21 09:15 | 2022-01-21 14:34 | 2022-02-01 11:00 | 22.000018-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,12 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-01-21 09:15 | 2022-01-21 14:34 | 2022-01-28 10:00 | 22.000018-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 153,83 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-01-21 09:15 | 2022-01-21 14:34 | 2022-01-21 09:15 | 22.000018-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-01-21 09:15 | 2022-01-21 14:34 | 2022-01-21 09:15 | 22.000018-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,5 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-01-21 09:15 | 2022-01-21 14:34 | 2022-01-21 15:05 | 22.000018-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 142,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-01-21 09:15 | 2022-01-21 14:34 | 2022-01-26 13:00 | 22.000018-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 540,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-01-21 09:15 | 2022-01-21 14:34 | 2022-01-21 09:15 | 22.000018-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 30,0 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-02-14 09:10 | 2022-02-14 13:50 | 2022-02-18 11:00 | 22.002682-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,13 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-02-14 09:10 | 2022-02-14 13:50 | 2022-02-17 09:00 | 22.002682-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 338,86 | SIM | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-02-14 09:10 | 2022-02-14 13:50 | 2022-02-14 09:10 | 22.002682-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-02-14 09:10 | 2022-02-14 13:50 | 2022-02-14 09:10 | 22.002682-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,4 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-02-14 09:10 | 2022-02-14 13:50 | 2022-02-14 15:25 | 22.002682-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 51,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-02-14 09:10 | 2022-02-14 13:50 | 2022-02-16 14:50 | 22.002682-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 205,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-02-14 09:10 | 2022-02-14 13:50 | 2022-02-14 09:10 | 22.002682-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 29,7 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-03-16 11:00 | 2022-03-16 14:13 | 2022-03-21 15:00 | 22.006148-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,05 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-03-16 11:00 | 2022-03-16 14:13 | 2022-03-23 08:30 | 22.006148-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 82,73 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-03-16 11:00 | 2022-03-16 14:13 | 2022-03-16 11:00 | 22.006148-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-03-16 11:00 | 2022-03-16 14:13 | 2022-03-16 11:00 | 22.006148-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,5 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-03-16 11:00 | 2022-03-16 14:13 | 2022-03-16 15:10 | 22.006148-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 30,5 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-03-16 11:00 | 2022-03-16 14:13 | 2022-03-17 11:20 | 22.006148-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 90,0 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-03-16 11:00 | 2022-03-16 14:13 | 2022-03-16 11:00 | 22.006148-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 27,2 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-04-29 10:40 | 2022-04-29 13:44 | 2022-05-12 11:00 | 22.009151-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,06 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-04-29 10:40 | 2022-04-29 13:44 | 2022-05-03 08:00 | 22.009151-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | <50,00 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-04-29 10:40 | 2022-04-29 13:44 | 2022-04-29 10:40 | 22.009151-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-04-29 10:40 | 2022-04-29 13:44 | 2022-04-29 10:40 | 22.009151-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,5 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-04-29 10:40 | 2022-04-29 13:44 | 2022-04-29 14:30 | 22.009151-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 2,1 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-04-29 10:40 | 2022-04-29 13:44 | 2022-05-03 14:00 | 22.009151-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 56,0 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-04-29 10:40 | 2022-04-29 13:44 | 2022-04-29 10:40 | 22.009151-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 29,9 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-05-23 09:35 | 2022-05-23 13:52 | 2022-06-01 10:00 | 22.012170-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,09 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-05-23 09:35 | 2022-05-23 13:52 | 2022-05-25 08:00 | 22.012170-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 142,97 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-05-23 09:35 | 2022-05-23 13:52 | 2022-05-23 09:35 | 22.012170-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-05-23 09:35 | 2022-05-23 13:52 | 2022-05-23 09:35 | 22.012170-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,2 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-05-23 09:35 | 2022-05-23 13:52 | 2022-05-23 14:55 | 22.012170-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 63,5 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-05-23 09:35 | 2022-05-23 13:52 | 2022-05-26 10:20 | 22.012170-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 220,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-05-23 09:35 | 2022-05-23 13:52 | 2022-05-23 09:35 | 22.012170-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 30,3 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-06-15 09:50 | 2022-06-15 13:01 | 2022-06-28 14:00 | 22.015617-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,21 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-06-15 09:50 | 2022-06-15 13:01 | 2022-06-23 08:00 | 22.015617-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 212,33 | SIM | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-06-15 09:50 | 2022-06-15 13:01 | 2022-06-15 09:50 | 22.015617-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-06-15 09:50 | 2022-06-15 13:01 | 2022-06-15 09:50 | 22.015617-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,3 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-06-15 09:50 | 2022-06-15 13:01 | 2022-06-20 08:10 | 22.015617-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 67,5 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-06-15 09:50 | 2022-06-15 13:01 | 2022-06-21 15:00 | 22.015617-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 380,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI PACATUBA | PACATUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA PACATUBA | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-06-15 09:50 | 2022-06-15 13:01 | 2022-06-15 09:50 | 22.015617-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 28,8 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17