## relAnalisesDoSAA
Cliente | Sistema | Localidade | Objetivos de coleta | Natureza da amostra | Ponto de coleta | Ponto de amostragem | Data da coleta | Data de recebimento | Data da análise | Código da amostra | Status da amostra | Parâmetro | Resultado | Fora do padrao | Unidade de medida | Método | Legislação | Justificativa
UN-BSA | SAA: AMANIUTUBA | AMANIUTUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANIUTUBA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-06-27 13:50 | 2019-06-28 11:50 | 2019-07-03 14:00 | 19.001401-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,45 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: AMANIUTUBA | AMANIUTUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANIUTUBA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-06-27 13:50 | 2019-06-28 11:50 | 2019-07-05 09:45 | 19.001401-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 21,68 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: AMANIUTUBA | AMANIUTUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANIUTUBA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-06-27 13:50 | 2019-06-28 11:50 | 2019-06-27 13:50 | 19.001401-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente presentes | SIM |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: AMANIUTUBA | AMANIUTUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANIUTUBA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-06-27 13:50 | 2019-06-28 11:50 | 2019-06-27 13:50 | 19.001401-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,8 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: AMANIUTUBA | AMANIUTUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANIUTUBA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-06-27 13:50 | 2019-06-28 11:50 | 2019-06-28 15:00 | 19.001401-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 2,6 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: AMANIUTUBA | AMANIUTUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANIUTUBA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-06-27 13:50 | 2019-06-28 11:50 | 2019-07-01 16:00 | 19.001401-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 36,0 | NÃO | mg/L | 2540 D, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: AMANIUTUBA | AMANIUTUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANIUTUBA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-06-27 13:50 | 2019-06-28 11:50 | 2019-06-27 13:50 | 19.001401-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 28,4 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: AMANIUTUBA | AMANIUTUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANIUTUBA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-07-11 15:22 | 2019-07-12 10:55 | 2019-07-25 13:00 | 19.004200-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,55 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: AMANIUTUBA | AMANIUTUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANIUTUBA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-07-11 15:22 | 2019-07-12 10:55 | 2019-07-16 15:00 | 19.004200-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 24,08 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: AMANIUTUBA | AMANIUTUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANIUTUBA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-07-11 15:22 | 2019-07-12 10:55 | 2019-07-11 15:22 | 19.004200-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente presentes | SIM |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: AMANIUTUBA | AMANIUTUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANIUTUBA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-07-11 15:22 | 2019-07-12 10:55 | 2019-07-11 15:22 | 19.004200-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,9 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: AMANIUTUBA | AMANIUTUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANIUTUBA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-07-11 15:22 | 2019-07-12 10:55 | 2019-07-12 12:00 | 19.004200-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 4,8 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: AMANIUTUBA | AMANIUTUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANIUTUBA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-07-11 15:22 | 2019-07-12 10:55 | 2019-07-12 16:00 | 19.004200-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 52,0 | NÃO | mg/L | 2540 D, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: AMANIUTUBA | AMANIUTUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANIUTUBA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-07-11 15:22 | 2019-07-12 10:55 | 2019-07-11 15:22 | 19.004200-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 28,8 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: AMANIUTUBA | AMANIUTUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANIUTUBA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-08-08 14:30 | 2019-08-09 11:05 | 2019-08-22 10:30 | 19.006413-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,10 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: AMANIUTUBA | AMANIUTUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANIUTUBA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-08-08 14:30 | 2019-08-09 11:05 | 2019-08-12 15:00 | 19.006413-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 31,29 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: AMANIUTUBA | AMANIUTUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANIUTUBA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-08-08 14:30 | 2019-08-09 11:05 | 2019-08-08 14:30 | 19.006413-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente presentes | SIM |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: AMANIUTUBA | AMANIUTUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANIUTUBA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-08-08 14:30 | 2019-08-09 11:05 | 2019-08-08 14:30 | 19.006413-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 8,6 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: AMANIUTUBA | AMANIUTUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANIUTUBA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-08-08 14:30 | 2019-08-09 11:05 | 2019-08-09 15:20 | 19.006413-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | <0,50 | NÃO | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: AMANIUTUBA | AMANIUTUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANIUTUBA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-08-08 14:30 | 2019-08-09 11:05 | 2019-08-13 10:30 | 19.006413-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 15,3 | NÃO | mg/L | 2540 D, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: AMANIUTUBA | AMANIUTUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANIUTUBA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-08-08 14:30 | 2019-08-09 11:05 | 2019-08-08 14:30 | 19.006413-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 28,1 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: AMANIUTUBA | AMANIUTUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANIUTUBA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-09-12 14:36 | 2019-09-13 10:50 | 2019-09-23 11:00 | 19.009760-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,09 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: AMANIUTUBA | AMANIUTUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANIUTUBA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-09-12 14:36 | 2019-09-13 10:50 | 2019-09-17 15:40 | 19.009760-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 27,49 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: AMANIUTUBA | AMANIUTUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANIUTUBA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-09-12 14:36 | 2019-09-13 10:50 | 2019-09-12 14:36 | 19.009760-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente presentes | SIM |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: AMANIUTUBA | AMANIUTUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANIUTUBA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-09-12 14:36 | 2019-09-13 10:50 | 2019-09-12 14:36 | 19.009760-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 8,5 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: AMANIUTUBA | AMANIUTUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANIUTUBA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-09-12 14:36 | 2019-09-13 10:50 | 2019-09-13 13:20 | 19.009760-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 0,9 | NÃO | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: AMANIUTUBA | AMANIUTUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANIUTUBA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-09-12 14:36 | 2019-09-13 10:50 | 2019-09-16 17:00 | 19.009760-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 40,0 | NÃO | mg/L | 2540 D, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: AMANIUTUBA | AMANIUTUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANIUTUBA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-09-12 14:36 | 2019-09-13 10:50 | 2019-09-12 14:36 | 19.009760-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 30,2 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: AMANIUTUBA | AMANIUTUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANIUTUBA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-10-09 13:40 | 2019-10-10 10:50 | 2019-10-17 16:00 | 19.012466-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,07 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: AMANIUTUBA | AMANIUTUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANIUTUBA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-10-09 13:40 | 2019-10-10 10:50 | 2019-10-11 14:00 | 19.012466-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 21,60 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: AMANIUTUBA | AMANIUTUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANIUTUBA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-10-09 13:40 | 2019-10-10 10:50 | 2019-10-09 13:40 | 19.012466-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente presentes | SIM |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: AMANIUTUBA | AMANIUTUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANIUTUBA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-10-09 13:40 | 2019-10-10 10:50 | 2019-10-09 13:40 | 19.012466-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 8,1 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: AMANIUTUBA | AMANIUTUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANIUTUBA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-10-09 13:40 | 2019-10-10 10:50 | 2019-10-10 14:40 | 19.012466-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | <0,50 | NÃO | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: AMANIUTUBA | AMANIUTUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANIUTUBA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-10-09 13:40 | 2019-10-10 10:50 | 2019-10-11 16:00 | 19.012466-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 31,0 | NÃO | mg/L | 2540 D, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: AMANIUTUBA | AMANIUTUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANIUTUBA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-10-09 13:40 | 2019-10-10 10:50 | 2019-10-09 13:40 | 19.012466-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 32,0 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: AMANIUTUBA | AMANIUTUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANIUTUBA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-11-07 13:10 | 2019-11-08 10:55 | 2019-11-19 14:15 | 19.014950-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,09 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: AMANIUTUBA | AMANIUTUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANIUTUBA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-11-07 13:10 | 2019-11-08 10:55 | 2019-11-12 15:50 | 19.014950-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | <20,00 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: AMANIUTUBA | AMANIUTUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANIUTUBA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-11-07 13:10 | 2019-11-08 10:55 | 2019-11-07 13:10 | 19.014950-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente presentes | SIM |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: AMANIUTUBA | AMANIUTUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANIUTUBA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-11-07 13:10 | 2019-11-08 10:55 | 2019-11-07 13:10 | 19.014950-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 8,4 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: AMANIUTUBA | AMANIUTUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANIUTUBA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-11-07 13:10 | 2019-11-08 10:55 | 2019-11-08 12:30 | 19.014950-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 0,7 | NÃO | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: AMANIUTUBA | AMANIUTUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANIUTUBA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-11-07 13:10 | 2019-11-08 10:55 | 2019-11-11 16:00 | 19.014950-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 32,0 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: AMANIUTUBA | AMANIUTUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANIUTUBA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-11-07 13:10 | 2019-11-08 10:55 | 2019-11-07 13:10 | 19.014950-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 32,2 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: AMANIUTUBA | AMANIUTUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANIUTUBA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-12-12 14:25 | 2019-12-13 10:40 | 2019-12-23 09:30 | 19.017871-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | <0,05 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: AMANIUTUBA | AMANIUTUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANIUTUBA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-12-12 14:25 | 2019-12-13 10:40 | 2019-12-17 14:00 | 19.017871-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 28,54 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: AMANIUTUBA | AMANIUTUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANIUTUBA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-12-12 14:25 | 2019-12-13 10:40 | 2019-12-12 14:25 | 19.017871-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente presentes | SIM |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: AMANIUTUBA | AMANIUTUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANIUTUBA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-12-12 14:25 | 2019-12-13 10:40 | 2019-12-12 14:25 | 19.017871-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 8,3 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: AMANIUTUBA | AMANIUTUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANIUTUBA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-12-12 14:25 | 2019-12-13 10:40 | 2019-12-13 15:30 | 19.017871-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | <0,50 | NÃO | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: AMANIUTUBA | AMANIUTUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANIUTUBA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-12-12 14:25 | 2019-12-13 10:40 | 2019-12-17 16:00 | 19.017871-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 10,3 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: AMANIUTUBA | AMANIUTUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANIUTUBA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-12-12 14:25 | 2019-12-13 10:40 | 2019-12-12 14:25 | 19.017871-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 32,0 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: AMANIUTUBA | AMANIUTUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANIUTUBA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-01-23 12:50 | 2020-01-24 11:14 | 2020-01-29 12:15 | 20.001265-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,05 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: AMANIUTUBA | AMANIUTUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANIUTUBA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-01-23 12:50 | 2020-01-24 11:14 | 2020-01-24 14:20 | 20.001265-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | <0,50 | NÃO | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: AMANIUTUBA | AMANIUTUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANIUTUBA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-01-23 12:50 | 2020-01-24 11:14 | 2020-01-27 16:40 | 20.001265-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 8,5 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: AMANIUTUBA | AMANIUTUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANIUTUBA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-02-18 15:20 | 2020-02-19 10:45 | 2020-03-02 10:40 | 20.004485-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,05 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: AMANIUTUBA | AMANIUTUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANIUTUBA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-02-18 15:20 | 2020-02-19 10:45 | 2020-02-19 13:45 | 20.004485-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | <0,50 | NÃO | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: AMANIUTUBA | AMANIUTUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANIUTUBA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-02-18 15:20 | 2020-02-19 10:45 | 2020-02-20 16:00 | 20.004485-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 38,7 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: AMANIUTUBA | AMANIUTUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANIUTUBA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-05-20 14:10 | 2020-05-21 11:30 | 2020-05-25 09:40 | 20.011563-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 1,49 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: AMANIUTUBA | AMANIUTUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANIUTUBA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-05-20 14:10 | 2020-05-21 11:30 | 2020-05-22 10:30 | 20.011563-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 36,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: AMANIUTUBA | AMANIUTUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANIUTUBA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-05-20 14:10 | 2020-05-21 11:30 | 2020-05-26 12:00 | 20.011563-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 230,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: AMANIUTUBA | AMANIUTUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANIUTUBA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-07-01 12:40 | 2020-07-02 10:40 | 2020-08-04 14:00 | 20.014242-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,09 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: AMANIUTUBA | AMANIUTUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANIUTUBA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-07-01 12:40 | 2020-07-02 10:40 | 2020-07-02 10:50 | 20.014242-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | <0,50 | NÃO | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: AMANIUTUBA | AMANIUTUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANIUTUBA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-07-01 12:40 | 2020-07-02 10:40 | 2020-07-07 11:00 | 20.014242-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 37,0 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: AMANIUTUBA | AMANIUTUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANIUTUBA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-08-05 11:50 | 2020-08-06 09:05 | 2020-08-11 14:00 | 20.016151-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,28 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: AMANIUTUBA | AMANIUTUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANIUTUBA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-08-05 11:50 | 2020-08-06 09:05 | 2020-08-06 11:00 | 20.016151-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 20,9 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: AMANIUTUBA | AMANIUTUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANIUTUBA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-08-05 11:50 | 2020-08-06 09:05 | 2020-08-11 15:00 | 20.016151-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 125,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: AMANIUTUBA | AMANIUTUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANIUTUBA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-09-02 11:45 | 2020-09-03 11:16 | 2020-09-09 14:00 | 20.017995-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,16 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: AMANIUTUBA | AMANIUTUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANIUTUBA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-09-02 11:45 | 2020-09-03 11:16 | 2020-09-03 15:45 | 20.017995-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 1,2 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: AMANIUTUBA | AMANIUTUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANIUTUBA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-09-02 11:45 | 2020-09-03 11:16 | 2020-09-04 15:00 | 20.017995-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 66,7 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: AMANIUTUBA | AMANIUTUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANIUTUBA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-10-15 11:00 | 2020-10-16 11:13 | 2020-10-26 15:00 | 20.021066-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,30 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: AMANIUTUBA | AMANIUTUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANIUTUBA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-10-15 11:00 | 2020-10-16 11:13 | 2020-10-16 14:50 | 20.021066-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 15,9 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: AMANIUTUBA | AMANIUTUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANIUTUBA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-10-15 11:00 | 2020-10-16 11:13 | 2020-10-19 12:30 | 20.021066-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 135,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: AMANIUTUBA | AMANIUTUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANIUTUBA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-11-18 11:00 | 2020-11-19 10:51 | 2020-11-26 11:30 | 20.024523-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,22 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: AMANIUTUBA | AMANIUTUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANIUTUBA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-11-18 11:00 | 2020-11-19 10:51 | 2020-11-20 10:30 | 20.024523-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 18,9 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: AMANIUTUBA | AMANIUTUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANIUTUBA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-11-18 11:00 | 2020-11-19 10:51 | 2020-11-23 16:00 | 20.024523-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 185,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: AMANIUTUBA | AMANIUTUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANIUTUBA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-12-17 13:00 | 2020-12-18 13:05 | 2021-01-08 13:30 | 20.027585-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 6,75 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: AMANIUTUBA | AMANIUTUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANIUTUBA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-12-17 13:00 | 2020-12-18 13:05 | 2020-12-21 14:00 | 20.027585-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 172,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: AMANIUTUBA | AMANIUTUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANIUTUBA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-12-17 13:00 | 2020-12-18 13:05 | 2020-12-22 16:45 | 20.027585-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 250,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: AMANIUTUBA | AMANIUTUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANIUTUBA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2021-01-11 11:30 | 2021-01-12 11:04 | 2021-01-15 14:00 | 20.029982-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,80 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: AMANIUTUBA | AMANIUTUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANIUTUBA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2021-01-11 11:30 | 2021-01-12 11:04 | 2021-01-12 14:35 | 20.029982-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 7,9 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: AMANIUTUBA | AMANIUTUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANIUTUBA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2021-01-11 11:30 | 2021-01-12 11:04 | 2021-01-13 12:00 | 20.029982-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 112,5 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: AMANIUTUBA | AMANIUTUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANIUTUBA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2021-03-17 11:00 | 2021-03-18 10:48 | 2021-03-26 13:00 | 21.004120-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,35 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: AMANIUTUBA | AMANIUTUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANIUTUBA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2021-03-17 11:00 | 2021-03-18 10:48 | 2021-03-18 13:25 | 21.004120-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 0,7 | NÃO | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: AMANIUTUBA | AMANIUTUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANIUTUBA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2021-03-17 11:00 | 2021-03-18 10:48 | 2021-03-23 11:30 | 21.004120-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 157,5 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: AMANIUTUBA | AMANIUTUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANIUTUBA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2021-05-13 11:45 | 2021-05-14 11:07 | 2021-06-09 10:00 | 21.008136-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,55 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: AMANIUTUBA | AMANIUTUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANIUTUBA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2021-05-13 11:45 | 2021-05-14 11:07 | 2021-05-14 13:40 | 21.008136-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 0,7 | NÃO | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: AMANIUTUBA | AMANIUTUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANIUTUBA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2021-05-13 11:45 | 2021-05-14 11:07 | 2021-05-17 13:30 | 21.008136-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 90,0 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: AMANIUTUBA | AMANIUTUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANIUTUBA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2021-07-19 10:30 | 2021-07-20 12:30 | 2021-07-20 14:30 | 21.011988-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 5,4 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: AMANIUTUBA | AMANIUTUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANIUTUBA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2021-07-19 10:30 | 2021-07-20 12:30 | 2021-07-22 14:00 | 21.011988-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 112,5 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: AMANIUTUBA | AMANIUTUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANIUTUBA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-08-09 11:00 | 2021-08-10 11:26 | 2021-08-10 13:30 | 21.013776-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | <0,50 | NÃO | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: AMANIUTUBA | AMANIUTUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANIUTUBA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-08-09 11:00 | 2021-08-10 11:26 | 2021-08-12 11:00 | 21.013776-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 43,3 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: AMANIUTUBA | AMANIUTUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANIUTUBA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2021-10-25 10:30 | 2021-10-26 10:00 | 2021-10-26 13:10 | 21.018277-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 2,7 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: AMANIUTUBA | AMANIUTUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANIUTUBA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2021-10-25 10:30 | 2021-10-26 10:00 | 2021-10-28 13:00 | 21.018277-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 51,0 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: AMANIUTUBA | AMANIUTUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANIUTUBA | SAÍDA DO FILTRO | 2021-11-10 09:45 | 2021-11-11 11:30 | 2021-11-11 14:25 | 21.021027-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 5,4 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: AMANIUTUBA | AMANIUTUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANIUTUBA | SAÍDA DO FILTRO | 2021-11-10 09:45 | 2021-11-11 11:30 | 2021-11-17 09:00 | 21.021027-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 62,0 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: AMANIUTUBA | AMANIUTUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANIUTUBA | TORNEIRA DE SAÍDA DO FILTRO | 2021-12-08 10:30 | 2021-12-09 15:58 | 2021-12-10 09:50 | 21.022796-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 2,2 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: AMANIUTUBA | AMANIUTUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANIUTUBA | TORNEIRA DE SAÍDA DO FILTRO | 2021-12-08 10:30 | 2021-12-09 15:58 | 2021-12-13 10:00 | 21.022796-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 70,0 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: AMANIUTUBA | AMANIUTUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANIUTUBA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2022-01-19 05:00 | 2022-01-20 10:32 | 2022-01-20 15:30 | 21.025682-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | <0,50 | NÃO | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: AMANIUTUBA | AMANIUTUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANIUTUBA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2022-01-19 05:00 | 2022-01-20 10:32 | 2022-01-21 11:00 | 21.025682-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 40,0 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: AMANIUTUBA | AMANIUTUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANIUTUBA | TORNEIRA DE SAÍDA DO FILTRO | 2022-02-07 11:00 | 2022-02-09 15:45 | 2022-02-10 10:54 | 22.002647-LC | RESULTADOS DISPONÍVEIS | Sólidos Sedimentáveis | 14,9 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: AMANIUTUBA | AMANIUTUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANIUTUBA | TORNEIRA DE SAÍDA DO FILTRO | 2022-02-07 11:00 | 2022-02-09 15:45 | 2022-02-11 13:45 | 22.002647-LC | RESULTADOS DISPONÍVEIS | Sólidos Suspensos Totais | 65,0 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: AMANIUTUBA | AMANIUTUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANIUTUBA | SAÍDA DO FILTRO | 2022-04-06 10:30 | 2022-04-08 10:11 | 2022-04-08 11:25 | 22.008935-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 3,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: AMANIUTUBA | AMANIUTUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANIUTUBA | SAÍDA DO FILTRO | 2022-04-06 10:30 | 2022-04-08 10:11 | 2022-04-11 15:00 | 22.008935-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 153,3 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: AMANIUTUBA | AMANIUTUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANIUTUBA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2022-05-09 10:50 | 2022-05-11 10:12 | 2022-05-11 10:45 | 22.011959-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 1,8 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: AMANIUTUBA | AMANIUTUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANIUTUBA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2022-05-09 10:50 | 2022-05-11 10:12 | 2022-05-11 13:00 | 22.011959-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 78,7 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: AMANIUTUBA | AMANIUTUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANIUTUBA | SAÍDA DO FILTRO | 2022-06-20 10:40 | 2022-06-22 13:12 | 2022-06-22 14:50 | 22.015209-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 2,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: AMANIUTUBA | AMANIUTUBA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AMANIUTUBA | SAÍDA DO FILTRO | 2022-06-20 10:40 | 2022-06-22 13:12 | 2022-06-24 15:00 | 22.015209-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 92,5 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17