## relAnalisesDoSAA
Cliente | Sistema | Localidade | Objetivos de coleta | Natureza da amostra | Ponto de coleta | Ponto de amostragem | Data da coleta | Data de recebimento | Data da análise | Código da amostra | Status da amostra | Parâmetro | Resultado | Fora do padrao | Unidade de medida | Método | Legislação | Justificativa
UN-BSA | SAA: MISSÃO VELHA | MISSÃO VELHA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MISSÃO VELHA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-06-12 10:45 | 2019-06-13 11:40 | 2019-06-26 13:00 | 19.001315-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,02 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: MISSÃO VELHA | MISSÃO VELHA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MISSÃO VELHA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-06-12 10:45 | 2019-06-13 11:40 | 2019-06-18 15:00 | 19.001315-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | <20,00 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: MISSÃO VELHA | MISSÃO VELHA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MISSÃO VELHA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-06-12 10:45 | 2019-06-13 11:40 | 2019-06-12 10:45 | 19.001315-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente presentes | SIM |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: MISSÃO VELHA | MISSÃO VELHA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MISSÃO VELHA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-06-12 10:45 | 2019-06-13 11:40 | 2019-06-12 10:45 | 19.001315-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,9 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: MISSÃO VELHA | MISSÃO VELHA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MISSÃO VELHA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-06-12 10:45 | 2019-06-13 11:40 | 2019-06-14 16:00 | 19.001315-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | <0,50 | NÃO | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: MISSÃO VELHA | MISSÃO VELHA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MISSÃO VELHA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-06-12 10:45 | 2019-06-13 11:40 | 2019-06-14 15:00 | 19.001315-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 11,3 | NÃO | mg/L | 2540 D, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: MISSÃO VELHA | MISSÃO VELHA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MISSÃO VELHA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-06-12 10:45 | 2019-06-13 11:40 | 2019-06-12 10:45 | 19.001315-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 29,5 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: MISSÃO VELHA | MISSÃO VELHA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MISSÃO VELHA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-07-08 11:26 | 2019-07-09 10:50 | 2019-07-10 13:00 | 19.004489-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,03 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: MISSÃO VELHA | MISSÃO VELHA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MISSÃO VELHA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-07-08 11:26 | 2019-07-09 10:50 | 2019-07-11 16:00 | 19.004489-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | <20,00 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: MISSÃO VELHA | MISSÃO VELHA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MISSÃO VELHA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-07-08 11:26 | 2019-07-09 10:50 | 2019-07-08 11:26 | 19.004489-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente presentes | SIM |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: MISSÃO VELHA | MISSÃO VELHA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MISSÃO VELHA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-07-08 11:26 | 2019-07-09 10:50 | 2019-07-08 11:26 | 19.004489-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 8,1 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: MISSÃO VELHA | MISSÃO VELHA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MISSÃO VELHA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-07-08 11:26 | 2019-07-09 10:50 | 2019-07-09 16:00 | 19.004489-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | <0,50 | NÃO | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: MISSÃO VELHA | MISSÃO VELHA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MISSÃO VELHA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-07-08 11:26 | 2019-07-09 10:50 | 2019-07-09 16:00 | 19.004489-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 40,0 | NÃO | mg/L | 2540 D, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: MISSÃO VELHA | MISSÃO VELHA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MISSÃO VELHA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-07-08 11:26 | 2019-07-09 10:50 | 2019-07-08 11:26 | 19.004489-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 28,5 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: MISSÃO VELHA | MISSÃO VELHA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MISSÃO VELHA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-08-13 12:25 | 2019-08-14 11:00 | 2019-08-22 10:30 | 19.007256-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,04 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: MISSÃO VELHA | MISSÃO VELHA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MISSÃO VELHA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-08-13 12:25 | 2019-08-14 11:00 | 2019-08-21 16:00 | 19.007256-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 25,17 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: MISSÃO VELHA | MISSÃO VELHA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MISSÃO VELHA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-08-13 12:25 | 2019-08-14 11:00 | 2019-08-13 12:25 | 19.007256-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente presentes | SIM |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: MISSÃO VELHA | MISSÃO VELHA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MISSÃO VELHA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-08-13 12:25 | 2019-08-14 11:00 | 2019-08-13 12:25 | 19.007256-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 8,0 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: MISSÃO VELHA | MISSÃO VELHA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MISSÃO VELHA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-08-13 12:25 | 2019-08-14 11:00 | 2019-08-14 16:30 | 19.007256-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | <0,50 | NÃO | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: MISSÃO VELHA | MISSÃO VELHA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MISSÃO VELHA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-08-13 12:25 | 2019-08-14 11:00 | 2019-08-14 15:00 | 19.007256-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 13,0 | NÃO | mg/L | 2540 D, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: MISSÃO VELHA | MISSÃO VELHA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MISSÃO VELHA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-08-13 12:25 | 2019-08-14 11:00 | 2019-08-13 12:25 | 19.007256-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 28,3 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: MISSÃO VELHA | MISSÃO VELHA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MISSÃO VELHA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-09-10 11:17 | 2019-09-11 10:45 | 2019-09-23 11:00 | 19.009606-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,06 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: MISSÃO VELHA | MISSÃO VELHA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MISSÃO VELHA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-09-10 11:17 | 2019-09-11 10:45 | 2019-09-12 15:30 | 19.009606-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 25,17 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: MISSÃO VELHA | MISSÃO VELHA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MISSÃO VELHA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-09-10 11:17 | 2019-09-11 10:45 | 2019-09-10 11:17 | 19.009606-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente presentes | SIM |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: MISSÃO VELHA | MISSÃO VELHA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MISSÃO VELHA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-09-10 11:17 | 2019-09-11 10:45 | 2019-09-10 11:17 | 19.009606-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,2 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: MISSÃO VELHA | MISSÃO VELHA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MISSÃO VELHA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-09-10 11:17 | 2019-09-11 10:45 | 2019-09-11 15:40 | 19.009606-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | <0,50 | NÃO | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: MISSÃO VELHA | MISSÃO VELHA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MISSÃO VELHA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-09-10 11:17 | 2019-09-11 10:45 | 2019-09-12 17:00 | 19.009606-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 22,0 | NÃO | mg/L | 2540 D, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: MISSÃO VELHA | MISSÃO VELHA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MISSÃO VELHA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-09-10 11:17 | 2019-09-11 10:45 | 2019-09-10 11:17 | 19.009606-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 29,2 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: MISSÃO VELHA | MISSÃO VELHA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MISSÃO VELHA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-10-08 10:40 | 2019-10-09 11:00 | 2019-10-17 16:00 | 19.012156-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,08 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: MISSÃO VELHA | MISSÃO VELHA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MISSÃO VELHA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-10-08 10:40 | 2019-10-09 11:00 | 2019-10-10 13:30 | 19.012156-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | <20,00 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: MISSÃO VELHA | MISSÃO VELHA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MISSÃO VELHA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-10-08 10:40 | 2019-10-09 11:00 | 2019-10-08 10:40 | 19.012156-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente presentes | SIM |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: MISSÃO VELHA | MISSÃO VELHA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MISSÃO VELHA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-10-08 10:40 | 2019-10-09 11:00 | 2019-10-08 10:40 | 19.012156-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,9 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: MISSÃO VELHA | MISSÃO VELHA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MISSÃO VELHA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-10-08 10:40 | 2019-10-09 11:00 | 2019-10-10 09:35 | 19.012156-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | <0,50 | NÃO | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: MISSÃO VELHA | MISSÃO VELHA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MISSÃO VELHA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-10-08 10:40 | 2019-10-09 11:00 | 2019-10-10 16:00 | 19.012156-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 13,0 | NÃO | mg/L | 2540 D, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: MISSÃO VELHA | MISSÃO VELHA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MISSÃO VELHA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-10-08 10:40 | 2019-10-09 11:00 | 2019-10-08 10:40 | 19.012156-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 30,0 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: MISSÃO VELHA | MISSÃO VELHA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MISSÃO VELHA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-11-28 10:20 | 2019-11-29 09:20 | 2019-12-03 16:00 | 19.014892-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | <0,05 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: MISSÃO VELHA | MISSÃO VELHA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MISSÃO VELHA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-11-28 10:20 | 2019-11-29 09:20 | 2019-12-05 14:00 | 19.014892-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 22,90 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: MISSÃO VELHA | MISSÃO VELHA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MISSÃO VELHA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-11-28 10:20 | 2019-11-29 09:20 | 2019-11-28 10:20 | 19.014892-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente presentes | SIM |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: MISSÃO VELHA | MISSÃO VELHA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MISSÃO VELHA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-11-28 10:20 | 2019-11-29 09:20 | 2019-11-28 10:20 | 19.014892-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,7 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: MISSÃO VELHA | MISSÃO VELHA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MISSÃO VELHA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-11-28 10:20 | 2019-11-29 09:20 | 2019-11-29 14:20 | 19.014892-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 4,2 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: MISSÃO VELHA | MISSÃO VELHA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MISSÃO VELHA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-11-28 10:20 | 2019-11-29 09:20 | 2019-12-02 16:00 | 19.014892-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 31,0 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: MISSÃO VELHA | MISSÃO VELHA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MISSÃO VELHA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-11-28 10:20 | 2019-11-29 09:20 | 2019-11-28 10:20 | 19.014892-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 29,8 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: MISSÃO VELHA | MISSÃO VELHA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MISSÃO VELHA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-12-17 13:00 | 2019-12-18 11:00 | 2019-12-30 15:00 | 19.017903-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | <0,05 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: MISSÃO VELHA | MISSÃO VELHA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MISSÃO VELHA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-12-17 13:00 | 2019-12-18 11:00 | 2019-12-19 13:30 | 19.017903-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | <20,00 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: MISSÃO VELHA | MISSÃO VELHA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MISSÃO VELHA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-12-17 13:00 | 2019-12-18 11:00 | 2019-12-17 13:00 | 19.017903-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente presentes | SIM |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: MISSÃO VELHA | MISSÃO VELHA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MISSÃO VELHA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-12-17 13:00 | 2019-12-18 11:00 | 2019-12-17 13:00 | 19.017903-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 8,1 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: MISSÃO VELHA | MISSÃO VELHA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MISSÃO VELHA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-12-17 13:00 | 2019-12-18 11:00 | 2019-12-18 14:45 | 19.017903-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | <0,50 | NÃO | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: MISSÃO VELHA | MISSÃO VELHA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MISSÃO VELHA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-12-17 13:00 | 2019-12-18 11:00 | 2019-12-19 16:00 | 19.017903-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 33,3 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: MISSÃO VELHA | MISSÃO VELHA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MISSÃO VELHA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-12-17 13:00 | 2019-12-18 11:00 | 2019-12-17 13:00 | 19.017903-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 30,2 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: MISSÃO VELHA | MISSÃO VELHA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MISSÃO VELHA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-01-29 10:40 | 2020-01-30 11:00 | 2020-02-06 13:30 | 20.001970-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | <0,05 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: MISSÃO VELHA | MISSÃO VELHA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MISSÃO VELHA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-01-29 10:40 | 2020-01-30 11:00 | 2020-01-30 13:40 | 20.001970-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | <0,50 | NÃO | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: MISSÃO VELHA | MISSÃO VELHA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MISSÃO VELHA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-01-29 10:40 | 2020-01-30 11:00 | 2020-02-03 16:00 | 20.001970-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 20,0 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: MISSÃO VELHA | MISSÃO VELHA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MISSÃO VELHA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-02-20 11:55 | 2020-02-21 14:20 | 2020-03-02 10:40 | 20.004483-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,06 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: MISSÃO VELHA | MISSÃO VELHA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MISSÃO VELHA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-02-20 11:55 | 2020-02-21 14:20 | 2020-02-27 13:35 | 20.004483-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | <0,50 | NÃO | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: MISSÃO VELHA | MISSÃO VELHA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MISSÃO VELHA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-02-20 11:55 | 2020-02-21 14:20 | 2020-02-21 16:00 | 20.004483-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 19,0 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: MISSÃO VELHA | MISSÃO VELHA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MISSÃO VELHA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-03-16 09:52 | 2020-03-17 11:00 | 2020-03-17 13:35 | 20.007072-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | <0,50 | NÃO | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: MISSÃO VELHA | MISSÃO VELHA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MISSÃO VELHA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-03-16 09:52 | 2020-03-17 11:00 | 2020-03-18 16:00 | 20.007072-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 42,0 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: MISSÃO VELHA | MISSÃO VELHA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MISSÃO VELHA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-06-16 09:00 | 2020-06-17 10:00 | 2020-06-29 13:00 | 20.012411-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | <0,05 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: MISSÃO VELHA | MISSÃO VELHA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MISSÃO VELHA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-06-16 09:00 | 2020-06-17 10:00 | 2020-06-17 12:00 | 20.012411-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | <0,50 | NÃO | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: MISSÃO VELHA | MISSÃO VELHA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MISSÃO VELHA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-06-16 09:00 | 2020-06-17 10:00 | 2020-06-18 12:00 | 20.012411-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 14,0 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: MISSÃO VELHA | MISSÃO VELHA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MISSÃO VELHA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-08-18 09:20 | 2020-08-19 10:43 | 2020-08-27 14:10 | 20.016221-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | <0,05 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: MISSÃO VELHA | MISSÃO VELHA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MISSÃO VELHA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-08-18 09:20 | 2020-08-19 10:43 | 2020-08-19 13:35 | 20.016221-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | <0,50 | NÃO | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: MISSÃO VELHA | MISSÃO VELHA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MISSÃO VELHA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-08-18 09:20 | 2020-08-19 10:43 | 2020-08-19 15:00 | 20.016221-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 30,0 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: MISSÃO VELHA | MISSÃO VELHA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MISSÃO VELHA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-09-28 11:55 | 2020-09-29 10:40 | 2020-10-01 10:00 | 20.018198-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,05 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: MISSÃO VELHA | MISSÃO VELHA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MISSÃO VELHA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-09-28 11:55 | 2020-09-29 10:40 | 2020-09-29 14:00 | 20.018198-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | <0,50 | NÃO | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: MISSÃO VELHA | MISSÃO VELHA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MISSÃO VELHA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-09-28 11:55 | 2020-09-29 10:40 | 2020-09-29 14:00 | 20.018198-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 34,0 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: MISSÃO VELHA | MISSÃO VELHA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MISSÃO VELHA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-10-20 12:05 | 2020-10-21 10:55 | 2020-10-26 15:00 | 20.020979-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 1,40 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: MISSÃO VELHA | MISSÃO VELHA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MISSÃO VELHA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-10-20 12:05 | 2020-10-21 10:55 | 2020-10-21 14:10 | 20.020979-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 10,9 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: MISSÃO VELHA | MISSÃO VELHA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MISSÃO VELHA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-10-20 12:05 | 2020-10-21 10:55 | 2020-10-22 16:20 | 20.020979-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 180,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: MISSÃO VELHA | MISSÃO VELHA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MISSÃO VELHA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-11-19 14:10 | 2020-11-20 10:00 | 2020-11-26 11:30 | 20.024542-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 1,71 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: MISSÃO VELHA | MISSÃO VELHA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MISSÃO VELHA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-11-19 14:10 | 2020-11-20 10:00 | 2020-11-20 14:40 | 20.024542-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | <0,50 | NÃO | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: MISSÃO VELHA | MISSÃO VELHA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MISSÃO VELHA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-11-19 14:10 | 2020-11-20 10:00 | 2020-11-23 16:00 | 20.024542-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 39,0 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: MISSÃO VELHA | MISSÃO VELHA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MISSÃO VELHA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-12-22 11:30 | 2020-12-23 10:34 | 2020-12-28 16:00 | 20.027556-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 1,68 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: MISSÃO VELHA | MISSÃO VELHA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MISSÃO VELHA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-12-22 11:30 | 2020-12-23 10:34 | 2020-12-23 10:55 | 20.027556-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 1,2 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: MISSÃO VELHA | MISSÃO VELHA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MISSÃO VELHA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-12-22 11:30 | 2020-12-23 10:34 | 2020-12-29 15:00 | 20.027556-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 47,5 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: MISSÃO VELHA | MISSÃO VELHA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MISSÃO VELHA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2021-01-12 11:00 | 2021-01-13 10:37 | 2021-01-15 14:00 | 20.029948-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,90 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: MISSÃO VELHA | MISSÃO VELHA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MISSÃO VELHA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2021-01-12 11:00 | 2021-01-13 10:37 | 2021-01-13 14:35 | 20.029948-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | <0,50 | NÃO | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: MISSÃO VELHA | MISSÃO VELHA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MISSÃO VELHA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2021-01-12 11:00 | 2021-01-13 10:37 | 2021-01-14 14:30 | 20.029948-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 42,5 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: MISSÃO VELHA | MISSÃO VELHA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MISSÃO VELHA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2021-03-08 15:42 | 2021-03-09 11:05 | 2021-03-11 09:00 | 21.004126-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 1,20 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: MISSÃO VELHA | MISSÃO VELHA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MISSÃO VELHA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2021-03-08 15:42 | 2021-03-09 11:05 | 2021-03-09 13:40 | 21.004126-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | <0,50 | NÃO | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: MISSÃO VELHA | MISSÃO VELHA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MISSÃO VELHA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2021-03-08 15:42 | 2021-03-09 11:05 | 2021-03-09 12:30 | 21.004126-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 28,7 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: MISSÃO VELHA | MISSÃO VELHA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MISSÃO VELHA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2021-05-20 13:00 | 2021-05-21 11:32 | 2021-06-09 10:00 | 21.008265-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,71 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: MISSÃO VELHA | MISSÃO VELHA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MISSÃO VELHA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2021-05-20 13:00 | 2021-05-21 11:32 | 2021-05-24 09:00 | 21.008265-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | <0,50 | NÃO | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: MISSÃO VELHA | MISSÃO VELHA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MISSÃO VELHA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2021-05-20 13:00 | 2021-05-21 11:32 | 2021-05-24 12:30 | 21.008265-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 28,3 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: MISSÃO VELHA | MISSÃO VELHA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MISSÃO VELHA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2021-07-15 14:00 | 2021-07-16 11:46 | 2021-07-16 14:30 | 21.011990-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 3,7 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: MISSÃO VELHA | MISSÃO VELHA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MISSÃO VELHA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2021-07-15 14:00 | 2021-07-16 11:46 | 2021-07-22 14:00 | 21.011990-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 60,0 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: MISSÃO VELHA | MISSÃO VELHA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MISSÃO VELHA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2021-08-11 10:50 | 2021-08-12 11:30 | 2021-08-12 15:25 | 21.013834-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | <0,50 | NÃO | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: MISSÃO VELHA | MISSÃO VELHA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MISSÃO VELHA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2021-08-11 10:50 | 2021-08-12 11:30 | 2021-08-17 11:00 | 21.013834-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | <2,00 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: MISSÃO VELHA | MISSÃO VELHA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MISSÃO VELHA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2021-10-27 10:00 | 2021-10-28 11:00 | 2021-10-28 13:25 | 21.018504-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | <0,50 | NÃO | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: MISSÃO VELHA | MISSÃO VELHA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MISSÃO VELHA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2021-10-27 10:00 | 2021-10-28 11:00 | 2021-11-03 13:00 | 21.018504-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 30,0 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: MISSÃO VELHA | MISSÃO VELHA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MISSÃO VELHA | SAÍDA DO FILTRO 01 | 2021-11-17 15:00 | 2021-11-18 10:45 | 2021-11-18 13:15 | 21.021980-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | <0,50 | NÃO | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: MISSÃO VELHA | MISSÃO VELHA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MISSÃO VELHA | SAÍDA DO FILTRO 01 | 2021-11-17 15:00 | 2021-11-18 10:45 | 2021-11-23 14:30 | 21.021980-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 32,0 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: MISSÃO VELHA | MISSÃO VELHA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MISSÃO VELHA | SAÍDA DO FILTRO | 2021-12-13 15:30 | 2021-12-14 11:23 | 2021-12-14 13:30 | 21.023399-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | <0,50 | NÃO | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: MISSÃO VELHA | MISSÃO VELHA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MISSÃO VELHA | SAÍDA DO FILTRO | 2021-12-13 15:30 | 2021-12-14 11:23 | 2021-12-15 12:00 | 21.023399-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 25,0 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: MISSÃO VELHA | MISSÃO VELHA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MISSÃO VELHA | CAIXA DE DESCARGA | 2022-01-27 14:45 | 2022-01-28 10:23 | 2022-01-28 11:25 | 22.000027-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | <0,50 | NÃO | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: MISSÃO VELHA | MISSÃO VELHA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MISSÃO VELHA | CAIXA DE DESCARGA | 2022-01-27 14:45 | 2022-01-28 10:23 | 2022-02-01 14:00 | 22.000027-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 24,0 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: MISSÃO VELHA | MISSÃO VELHA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MISSÃO VELHA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2022-03-22 15:00 | 2022-03-23 11:16 | 2022-03-23 14:50 | 22.006159-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | <0,50 | NÃO | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: MISSÃO VELHA | MISSÃO VELHA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MISSÃO VELHA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2022-03-22 15:00 | 2022-03-23 11:16 | 2022-03-24 11:40 | 22.006159-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 32,0 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: MISSÃO VELHA | MISSÃO VELHA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MISSÃO VELHA | SAÍDA DO FILTRO | 2022-04-19 14:25 | 2022-04-20 13:00 | 2022-04-20 14:50 | 22.009158-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 0,8 | NÃO | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: MISSÃO VELHA | MISSÃO VELHA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MISSÃO VELHA | SAÍDA DO FILTRO | 2022-04-19 14:25 | 2022-04-20 13:00 | 2022-04-22 14:00 | 22.009158-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 30,0 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: MISSÃO VELHA | MISSÃO VELHA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MISSÃO VELHA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2022-05-23 15:20 | 2022-05-25 10:00 | 2022-06-10 09:00 | 22.012176-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | <50,00 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: MISSÃO VELHA | MISSÃO VELHA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MISSÃO VELHA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2022-05-23 15:20 | 2022-05-25 10:00 | 2022-05-25 13:45 | 22.012176-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | <0,50 | NÃO | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: MISSÃO VELHA | MISSÃO VELHA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MISSÃO VELHA | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2022-05-23 15:20 | 2022-05-25 10:00 | 2022-05-26 10:20 | 22.012176-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 28,3 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: MISSÃO VELHA | MISSÃO VELHA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MISSÃO VELHA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2022-06-28 14:30 | 2022-06-29 10:45 | 2022-06-29 11:30 | 22.015639-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | <0,50 | NÃO | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: MISSÃO VELHA | MISSÃO VELHA | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MISSÃO VELHA | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2022-06-28 14:30 | 2022-06-29 10:45 | 2022-07-01 16:00 | 22.015639-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 47,5 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17