## relAnalisesDoSAA
Cliente | Sistema | Localidade | Objetivos de coleta | Natureza da amostra | Ponto de coleta | Ponto de amostragem | Data da coleta | Data de recebimento | Data da análise | Código da amostra | Status da amostra | Parâmetro | Resultado | Fora do padrao | Unidade de medida | Método | Legislação | Justificativa
UN-BSA | SAA: SI QUITAIÚS | QUITAIÚS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - QUITAIÚS | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-06-13 13:21 | 2019-06-14 13:10 | 2019-06-26 13:00 | 19.001400-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,25 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: SI QUITAIÚS | QUITAIÚS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - QUITAIÚS | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-06-13 13:21 | 2019-06-14 13:10 | 2019-06-19 15:00 | 19.001400-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 22,25 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: SI QUITAIÚS | QUITAIÚS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - QUITAIÚS | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-06-13 13:21 | 2019-06-14 13:10 | 2019-06-13 13:21 | 19.001400-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente presentes | SIM |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: SI QUITAIÚS | QUITAIÚS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - QUITAIÚS | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-06-13 13:21 | 2019-06-14 13:10 | 2019-06-13 13:21 | 19.001400-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,7 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: SI QUITAIÚS | QUITAIÚS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - QUITAIÚS | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-06-13 13:21 | 2019-06-14 13:10 | 2019-06-14 14:35 | 19.001400-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 2,6 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: SI QUITAIÚS | QUITAIÚS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - QUITAIÚS | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-06-13 13:21 | 2019-06-14 13:10 | 2019-06-18 15:00 | 19.001400-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 48,0 | NÃO | mg/L | 2540 D, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: SI QUITAIÚS | QUITAIÚS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - QUITAIÚS | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-06-13 13:21 | 2019-06-14 13:10 | 2019-06-13 13:21 | 19.001400-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 28,0 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: SI QUITAIÚS | QUITAIÚS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - QUITAIÚS | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-07-11 13:40 | 2019-07-12 10:55 | 2019-07-25 13:00 | 19.004199-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,29 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: SI QUITAIÚS | QUITAIÚS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - QUITAIÚS | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-07-11 13:40 | 2019-07-12 10:55 | 2019-07-16 15:00 | 19.004199-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 52,92 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: SI QUITAIÚS | QUITAIÚS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - QUITAIÚS | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-07-11 13:40 | 2019-07-12 10:55 | 2019-07-11 13:40 | 19.004199-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente presentes | SIM |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: SI QUITAIÚS | QUITAIÚS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - QUITAIÚS | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-07-11 13:40 | 2019-07-12 10:55 | 2019-07-11 13:40 | 19.004199-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,8 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: SI QUITAIÚS | QUITAIÚS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - QUITAIÚS | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-07-11 13:40 | 2019-07-12 10:55 | 2019-07-12 12:00 | 19.004199-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 25,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: SI QUITAIÚS | QUITAIÚS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - QUITAIÚS | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-07-11 13:40 | 2019-07-12 10:55 | 2019-07-12 16:00 | 19.004199-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 68,0 | NÃO | mg/L | 2540 D, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: SI QUITAIÚS | QUITAIÚS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - QUITAIÚS | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-07-11 13:40 | 2019-07-12 10:55 | 2019-07-11 13:40 | 19.004199-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 26,0 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: SI QUITAIÚS | QUITAIÚS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - QUITAIÚS | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-08-08 16:00 | 2019-08-09 11:05 | 2019-08-22 10:30 | 19.006412-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,35 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: SI QUITAIÚS | QUITAIÚS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - QUITAIÚS | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-08-08 16:00 | 2019-08-09 11:05 | 2019-08-12 15:00 | 19.006412-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 31,29 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: SI QUITAIÚS | QUITAIÚS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - QUITAIÚS | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-08-08 16:00 | 2019-08-09 11:05 | 2019-08-08 16:00 | 19.006412-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente presentes | SIM |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: SI QUITAIÚS | QUITAIÚS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - QUITAIÚS | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-08-08 16:00 | 2019-08-09 11:05 | 2019-08-08 16:00 | 19.006412-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,8 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: SI QUITAIÚS | QUITAIÚS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - QUITAIÚS | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-08-08 16:00 | 2019-08-09 11:05 | 2019-08-09 15:20 | 19.006412-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 1,1 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: SI QUITAIÚS | QUITAIÚS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - QUITAIÚS | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-08-08 16:00 | 2019-08-09 11:05 | 2019-08-12 10:00 | 19.006412-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 18,0 | NÃO | mg/L | 2540 D, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: SI QUITAIÚS | QUITAIÚS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - QUITAIÚS | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-08-08 16:00 | 2019-08-09 11:05 | 2019-08-08 16:00 | 19.006412-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 20,0 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: SI QUITAIÚS | QUITAIÚS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - QUITAIÚS | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-09-12 12:45 | 2019-09-13 10:50 | 2019-09-23 11:00 | 19.009759-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,22 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: SI QUITAIÚS | QUITAIÚS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - QUITAIÚS | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-09-12 12:45 | 2019-09-13 10:50 | 2019-09-17 15:40 | 19.009759-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | <20,00 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: SI QUITAIÚS | QUITAIÚS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - QUITAIÚS | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-09-12 12:45 | 2019-09-13 10:50 | 2019-09-12 12:45 | 19.009759-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | SIM |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: SI QUITAIÚS | QUITAIÚS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - QUITAIÚS | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-09-12 12:45 | 2019-09-13 10:50 | 2019-09-12 12:45 | 19.009759-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 8,2 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: SI QUITAIÚS | QUITAIÚS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - QUITAIÚS | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-09-12 12:45 | 2019-09-13 10:50 | 2019-09-13 13:20 | 19.009759-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 1,0 | NÃO | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: SI QUITAIÚS | QUITAIÚS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - QUITAIÚS | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-09-12 12:45 | 2019-09-13 10:50 | 2019-09-16 17:00 | 19.009759-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 9,0 | NÃO | mg/L | 2540 D, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: SI QUITAIÚS | QUITAIÚS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - QUITAIÚS | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-09-12 12:45 | 2019-09-13 10:50 | 2019-09-12 12:45 | 19.009759-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 30,0 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: SI QUITAIÚS | QUITAIÚS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - QUITAIÚS | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-10-09 11:10 | 2019-10-10 10:50 | 2019-10-17 16:00 | 19.012465-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,27 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: SI QUITAIÚS | QUITAIÚS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - QUITAIÚS | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-10-09 11:10 | 2019-10-10 10:50 | 2019-10-11 14:00 | 19.012465-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 30,85 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: SI QUITAIÚS | QUITAIÚS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - QUITAIÚS | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-10-09 11:10 | 2019-10-10 10:50 | 2019-10-09 11:10 | 19.012465-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente presentes | SIM |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: SI QUITAIÚS | QUITAIÚS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - QUITAIÚS | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-10-09 11:10 | 2019-10-10 10:50 | 2019-10-09 11:10 | 19.012465-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,9 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: SI QUITAIÚS | QUITAIÚS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - QUITAIÚS | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-10-09 11:10 | 2019-10-10 10:50 | 2019-10-10 14:40 | 19.012465-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 1,8 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: SI QUITAIÚS | QUITAIÚS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - QUITAIÚS | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-10-09 11:10 | 2019-10-10 10:50 | 2019-10-11 16:00 | 19.012465-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 32,0 | NÃO | mg/L | 2540 D, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: SI QUITAIÚS | QUITAIÚS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - QUITAIÚS | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-10-09 11:10 | 2019-10-10 10:50 | 2019-10-09 11:10 | 19.012465-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 28,0 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: SI QUITAIÚS | QUITAIÚS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - QUITAIÚS | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-11-07 14:20 | 2019-11-08 10:55 | 2019-11-19 14:15 | 19.014949-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,22 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: SI QUITAIÚS | QUITAIÚS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - QUITAIÚS | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-11-07 14:20 | 2019-11-08 10:55 | 2019-11-12 15:50 | 19.014949-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | <20,00 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: SI QUITAIÚS | QUITAIÚS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - QUITAIÚS | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-11-07 14:20 | 2019-11-08 10:55 | 2019-11-07 14:20 | 19.014949-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente presentes | SIM |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: SI QUITAIÚS | QUITAIÚS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - QUITAIÚS | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-11-07 14:20 | 2019-11-08 10:55 | 2019-11-07 14:20 | 19.014949-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 8,1 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: SI QUITAIÚS | QUITAIÚS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - QUITAIÚS | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-11-07 14:20 | 2019-11-08 10:55 | 2019-11-08 12:30 | 19.014949-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 1,7 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: SI QUITAIÚS | QUITAIÚS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - QUITAIÚS | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-11-07 14:20 | 2019-11-08 10:55 | 2019-11-11 16:00 | 19.014949-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 22,0 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: SI QUITAIÚS | QUITAIÚS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - QUITAIÚS | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2019-11-07 14:20 | 2019-11-08 10:55 | 2019-11-07 14:20 | 19.014949-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 28,0 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: SI QUITAIÚS | QUITAIÚS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - QUITAIÚS | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-12-12 13:20 | 2019-12-13 10:40 | 2019-12-23 09:30 | 19.017870-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,17 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: SI QUITAIÚS | QUITAIÚS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - QUITAIÚS | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-12-12 13:20 | 2019-12-13 10:40 | 2019-12-17 14:00 | 19.017870-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 21,60 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: SI QUITAIÚS | QUITAIÚS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - QUITAIÚS | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-12-12 13:20 | 2019-12-13 10:40 | 2019-12-12 13:20 | 19.017870-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente presentes | SIM |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: SI QUITAIÚS | QUITAIÚS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - QUITAIÚS | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-12-12 13:20 | 2019-12-13 10:40 | 2019-12-12 13:20 | 19.017870-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 8,1 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: SI QUITAIÚS | QUITAIÚS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - QUITAIÚS | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-12-12 13:20 | 2019-12-13 10:40 | 2019-12-13 14:00 | 19.017870-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 1,2 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: SI QUITAIÚS | QUITAIÚS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - QUITAIÚS | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-12-12 13:20 | 2019-12-13 10:40 | 2019-12-17 16:00 | 19.017870-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 12,4 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: SI QUITAIÚS | QUITAIÚS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - QUITAIÚS | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-12-12 13:20 | 2019-12-13 10:40 | 2019-12-12 13:20 | 19.017870-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 29,0 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: SI QUITAIÚS | QUITAIÚS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - QUITAIÚS | TORNEIRA DE SAÍDA DO FILTRO | 2020-01-23 13:50 | 2020-01-24 11:14 | 2020-01-29 12:15 | 20.001264-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,80 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: SI QUITAIÚS | QUITAIÚS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - QUITAIÚS | TORNEIRA DE SAÍDA DO FILTRO | 2020-01-23 13:50 | 2020-01-24 11:14 | 2020-01-24 14:20 | 20.001264-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 1,2 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: SI QUITAIÚS | QUITAIÚS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - QUITAIÚS | TORNEIRA DE SAÍDA DO FILTRO | 2020-01-23 13:50 | 2020-01-24 11:14 | 2020-01-27 16:40 | 20.001264-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 31,0 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: SI QUITAIÚS | QUITAIÚS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - QUITAIÚS | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-02-18 13:35 | 2020-02-19 10:45 | 2020-03-02 10:40 | 20.004484-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,10 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: SI QUITAIÚS | QUITAIÚS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - QUITAIÚS | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-02-18 13:35 | 2020-02-19 10:45 | 2020-02-19 13:45 | 20.004484-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | <0,50 | NÃO | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: SI QUITAIÚS | QUITAIÚS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - QUITAIÚS | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-02-18 13:35 | 2020-02-19 10:45 | 2020-02-20 16:00 | 20.004484-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 10,0 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: SI QUITAIÚS | QUITAIÚS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - QUITAIÚS | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-05-20 11:52 | 2020-05-21 11:30 | 2020-05-25 09:40 | 20.011562-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,78 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: SI QUITAIÚS | QUITAIÚS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - QUITAIÚS | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-05-20 11:52 | 2020-05-21 11:30 | 2020-05-22 10:30 | 20.011562-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 20,9 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: SI QUITAIÚS | QUITAIÚS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - QUITAIÚS | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-05-20 11:52 | 2020-05-21 11:30 | 2020-05-26 12:00 | 20.011562-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 43,0 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: SI QUITAIÚS | QUITAIÚS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - QUITAIÚS | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-07-01 11:15 | 2020-07-02 10:40 | 2020-08-11 14:00 | 20.014241-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 5,95 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: SI QUITAIÚS | QUITAIÚS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - QUITAIÚS | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-07-01 11:15 | 2020-07-02 10:40 | 2020-07-02 10:50 | 20.014241-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 3,7 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: SI QUITAIÚS | QUITAIÚS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - QUITAIÚS | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-07-01 11:15 | 2020-07-02 10:40 | 2020-07-07 11:00 | 20.014241-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 40,0 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: SI QUITAIÚS | QUITAIÚS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - QUITAIÚS | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-08-05 09:50 | 2020-08-06 09:05 | 2020-08-11 14:00 | 20.016150-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 2,98 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: SI QUITAIÚS | QUITAIÚS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - QUITAIÚS | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-08-05 09:50 | 2020-08-06 09:05 | 2020-08-06 11:00 | 20.016150-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 46,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: SI QUITAIÚS | QUITAIÚS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - QUITAIÚS | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-08-05 09:50 | 2020-08-06 09:05 | 2020-08-11 15:00 | 20.016150-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 60,0 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: SI QUITAIÚS | QUITAIÚS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - QUITAIÚS | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-09-02 13:40 | 2020-09-03 11:16 | 2020-09-09 14:00 | 20.017994-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 3,35 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: SI QUITAIÚS | QUITAIÚS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - QUITAIÚS | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-09-02 13:40 | 2020-09-03 11:16 | 2020-09-03 14:40 | 20.017994-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 25,9 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: SI QUITAIÚS | QUITAIÚS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - QUITAIÚS | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-09-02 13:40 | 2020-09-03 11:16 | 2020-09-03 15:00 | 20.017994-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 13,0 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: SI QUITAIÚS | QUITAIÚS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - QUITAIÚS | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-10-15 12:05 | 2020-10-16 11:13 | 2020-10-26 15:00 | 20.021065-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 2,75 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: SI QUITAIÚS | QUITAIÚS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - QUITAIÚS | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-10-15 12:05 | 2020-10-16 11:13 | 2020-10-16 14:50 | 20.021065-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 54,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: SI QUITAIÚS | QUITAIÚS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - QUITAIÚS | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-10-15 12:05 | 2020-10-16 11:13 | 2020-10-19 12:30 | 20.021065-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 150,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: SI QUITAIÚS | QUITAIÚS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - QUITAIÚS | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-11-18 12:50 | 2020-11-19 10:51 | 2020-11-26 11:30 | 20.024522-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 2,22 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: SI QUITAIÚS | QUITAIÚS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - QUITAIÚS | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-11-18 12:50 | 2020-11-19 10:51 | 2020-11-20 10:30 | 20.024522-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 18,9 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: SI QUITAIÚS | QUITAIÚS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - QUITAIÚS | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-11-18 12:50 | 2020-11-19 10:51 | 2020-11-23 16:00 | 20.024522-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 60,0 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: SI QUITAIÚS | QUITAIÚS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - QUITAIÚS | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-12-17 11:00 | 2020-12-18 13:05 | 2020-12-28 16:00 | 20.027584-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 1,50 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: SI QUITAIÚS | QUITAIÚS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - QUITAIÚS | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-12-17 11:00 | 2020-12-18 13:05 | 2020-12-18 16:00 | 20.027584-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 15,9 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: SI QUITAIÚS | QUITAIÚS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - QUITAIÚS | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-12-17 11:00 | 2020-12-18 13:05 | 2020-12-21 16:35 | 20.027584-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 70,0 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: SI QUITAIÚS | QUITAIÚS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - QUITAIÚS | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2021-01-11 10:20 | 2021-01-12 11:04 | 2021-01-15 14:00 | 20.029981-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 1,30 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: SI QUITAIÚS | QUITAIÚS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - QUITAIÚS | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2021-01-11 10:20 | 2021-01-12 11:04 | 2021-01-12 14:35 | 20.029981-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 12,9 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: SI QUITAIÚS | QUITAIÚS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - QUITAIÚS | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2021-01-11 10:20 | 2021-01-12 11:04 | 2021-01-13 12:00 | 20.029981-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 40,0 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: SI QUITAIÚS | QUITAIÚS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - QUITAIÚS | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2021-03-17 12:50 | 2021-03-18 10:48 | 2021-03-26 13:00 | 21.004119-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 1,61 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: SI QUITAIÚS | QUITAIÚS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - QUITAIÚS | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2021-03-17 12:50 | 2021-03-18 10:48 | 2021-03-18 13:25 | 21.004119-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 37,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: SI QUITAIÚS | QUITAIÚS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - QUITAIÚS | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2021-03-17 12:50 | 2021-03-18 10:48 | 2021-03-23 11:30 | 21.004119-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 103,3 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: SI QUITAIÚS | QUITAIÚS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - QUITAIÚS | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2021-05-13 13:40 | 2021-05-14 11:07 | 2021-05-27 08:30 | 21.008135-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,31 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: SI QUITAIÚS | QUITAIÚS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - QUITAIÚS | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2021-05-13 13:40 | 2021-05-14 11:07 | 2021-05-14 13:40 | 21.008135-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 62,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: SI QUITAIÚS | QUITAIÚS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - QUITAIÚS | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2021-05-13 13:40 | 2021-05-14 11:07 | 2021-05-17 13:30 | 21.008135-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 127,5 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: SI QUITAIÚS | QUITAIÚS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - QUITAIÚS | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2021-07-19 09:30 | 2021-07-20 12:30 | 2021-07-20 14:30 | 21.011987-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 1,2 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: SI QUITAIÚS | QUITAIÚS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - QUITAIÚS | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2021-07-19 09:30 | 2021-07-20 12:30 | 2021-07-22 14:00 | 21.011987-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 48,6 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: SI QUITAIÚS | QUITAIÚS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - QUITAIÚS | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-08-09 13:30 | 2021-08-10 11:26 | 2021-08-10 13:30 | 21.013775-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 52,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: SI QUITAIÚS | QUITAIÚS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - QUITAIÚS | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-08-09 13:30 | 2021-08-10 11:26 | 2021-08-12 11:00 | 21.013775-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 87,5 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: SI QUITAIÚS | QUITAIÚS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - QUITAIÚS | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2021-10-27 10:00 | 2021-10-28 11:00 | 2021-10-28 13:25 | 21.018276-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 25,9 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: SI QUITAIÚS | QUITAIÚS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - QUITAIÚS | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2021-10-27 10:00 | 2021-10-28 11:00 | 2021-11-03 13:00 | 21.018276-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 64,3 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: SI QUITAIÚS | QUITAIÚS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - QUITAIÚS | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2021-11-10 08:30 | 2021-11-11 11:30 | 2021-11-11 14:25 | 21.021026-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 42,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: SI QUITAIÚS | QUITAIÚS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - QUITAIÚS | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2021-11-10 08:30 | 2021-11-11 11:30 | 2021-11-17 09:00 | 21.021026-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 90,0 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: SI QUITAIÚS | QUITAIÚS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - QUITAIÚS | TORNEIRA DE SAÍDA DO FILTRO | 2021-12-08 09:40 | 2021-12-09 15:58 | 2021-12-10 09:50 | 21.022795-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 9,4 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: SI QUITAIÚS | QUITAIÚS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - QUITAIÚS | TORNEIRA DE SAÍDA DO FILTRO | 2021-12-08 09:40 | 2021-12-09 15:58 | 2021-12-13 10:00 | 21.022795-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 53,6 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: SI QUITAIÚS | QUITAIÚS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - QUITAIÚS | TORNEIRA DE SAÍDA DO FILTRO | 2022-01-19 09:50 | 2022-01-20 10:32 | 2022-01-20 15:30 | 21.025681-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | <0,50 | NÃO | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: SI QUITAIÚS | QUITAIÚS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - QUITAIÚS | TORNEIRA DE SAÍDA DO FILTRO | 2022-01-19 09:50 | 2022-01-20 10:32 | 2022-01-21 11:00 | 21.025681-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 14,5 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: SI QUITAIÚS | QUITAIÚS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - QUITAIÚS | TORNEIRA DE SAÍDA DO FILTRO | 2022-02-07 08:00 | 2022-02-09 15:45 | 2022-02-10 10:54 | 22.002646-LC | RESULTADOS DISPONÍVEIS | Sólidos Sedimentáveis | 20,9 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: SI QUITAIÚS | QUITAIÚS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - QUITAIÚS | TORNEIRA DE SAÍDA DO FILTRO | 2022-02-07 08:00 | 2022-02-09 15:45 | 2022-02-11 13:45 | 22.002646-LC | RESULTADOS DISPONÍVEIS | Sólidos Suspensos Totais | 61,7 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: SI QUITAIÚS | QUITAIÚS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - QUITAIÚS | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2022-03-21 11:11 | 2022-03-23 11:16 | 2022-03-23 14:50 | 22.006116-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 4,8 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: SI QUITAIÚS | QUITAIÚS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - QUITAIÚS | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2022-03-21 11:11 | 2022-03-23 11:16 | 2022-03-24 11:40 | 22.006116-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 93,3 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: SI QUITAIÚS | QUITAIÚS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - QUITAIÚS | SAÍDA DO FILTRO | 2022-04-11 09:40 | 2022-04-12 11:00 | 2022-04-12 11:20 | 22.008934-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | <0,50 | NÃO | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: SI QUITAIÚS | QUITAIÚS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - QUITAIÚS | SAÍDA DO FILTRO | 2022-04-11 09:40 | 2022-04-12 11:00 | 2022-04-13 16:00 | 22.008934-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 45,0 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: SI QUITAIÚS | QUITAIÚS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - QUITAIÚS | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2022-05-11 09:30 | 2022-05-13 11:26 | 2022-06-07 08:00 | 22.011958-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | <50,00 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: SI QUITAIÚS | QUITAIÚS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - QUITAIÚS | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2022-05-11 09:30 | 2022-05-13 11:26 | 2022-05-13 13:45 | 22.011958-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | <0,50 | NÃO | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: SI QUITAIÚS | QUITAIÚS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - QUITAIÚS | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2022-05-11 09:30 | 2022-05-13 11:26 | 2022-05-16 16:00 | 22.011958-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 23,0 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: SI QUITAIÚS | QUITAIÚS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - QUITAIÚS | SAÍDA DO FILTRO | 2022-06-20 10:00 | 2022-06-22 13:12 | 2022-06-22 14:50 | 22.015208-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | <0,50 | NÃO | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BSA | SAA: SI QUITAIÚS | QUITAIÚS | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA 01 - QUITAIÚS | SAÍDA DO FILTRO | 2022-06-20 10:00 | 2022-06-22 13:12 | 2022-06-23 10:40 | 22.015208-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 28,0 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17