## relAnalisesDoSAA
Cliente | Sistema | Localidade | Objetivos de coleta | Natureza da amostra | Ponto de coleta | Ponto de amostragem | Data da coleta | Data de recebimento | Data da análise | Código da amostra | Status da amostra | Parâmetro | Resultado | Fora do padrao | Unidade de medida | Método | Legislação | Justificativa
UN-BME | SAA: SI AQUIRAZ | AQUIRAZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AQUIRAZ | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-07-22 11:35 | 2019-07-22 13:30 | 2019-07-26 13:00 | 19.005177-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,45 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AQUIRAZ | AQUIRAZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AQUIRAZ | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-07-22 11:35 | 2019-07-22 13:30 | 2019-07-23 15:00 | 19.005177-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 57,72 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AQUIRAZ | AQUIRAZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AQUIRAZ | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-07-22 11:35 | 2019-07-22 13:30 | 2019-07-22 11:35 | 19.005177-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente presentes | SIM |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AQUIRAZ | AQUIRAZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AQUIRAZ | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-07-22 11:35 | 2019-07-22 13:30 | 2019-07-22 11:35 | 19.005177-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,2 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AQUIRAZ | AQUIRAZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AQUIRAZ | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-07-22 11:35 | 2019-07-22 13:30 | 2019-07-22 15:45 | 19.005177-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 22,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AQUIRAZ | AQUIRAZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AQUIRAZ | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-07-22 11:35 | 2019-07-22 13:30 | 2019-07-23 16:00 | 19.005177-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 88,0 | NÃO | mg/L | 2540 D, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AQUIRAZ | AQUIRAZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AQUIRAZ | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-07-22 11:35 | 2019-07-22 13:30 | 2019-07-22 11:35 | 19.005177-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 30,0 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AQUIRAZ | AQUIRAZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AQUIRAZ | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-08-28 13:25 | 2019-08-28 15:00 | 2019-09-04 13:00 | 19.008243-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 1,72 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AQUIRAZ | AQUIRAZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AQUIRAZ | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-08-28 13:25 | 2019-08-28 15:00 | 2019-09-03 15:40 | 19.008243-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 106,45 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AQUIRAZ | AQUIRAZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AQUIRAZ | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-08-28 13:25 | 2019-08-28 15:00 | 2019-08-28 13:25 | 19.008243-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | SIM |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AQUIRAZ | AQUIRAZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AQUIRAZ | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-08-28 13:25 | 2019-08-28 15:00 | 2019-08-28 13:25 | 19.008243-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,4 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AQUIRAZ | AQUIRAZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AQUIRAZ | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-08-28 13:25 | 2019-08-28 15:00 | 2019-08-28 16:20 | 19.008243-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 48,7 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AQUIRAZ | AQUIRAZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AQUIRAZ | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-08-28 13:25 | 2019-08-28 15:00 | 2019-08-30 10:00 | 19.008243-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 148,0 | SIM | mg/L | 2540 D, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AQUIRAZ | AQUIRAZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AQUIRAZ | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-08-28 13:25 | 2019-08-28 15:00 | 2019-08-28 13:25 | 19.008243-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 28,4 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AQUIRAZ | AQUIRAZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AQUIRAZ | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-09-23 11:50 | 2019-09-23 13:16 | 2019-10-04 11:00 | 19.011053-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,18 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AQUIRAZ | AQUIRAZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AQUIRAZ | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-09-23 11:50 | 2019-09-23 13:16 | 2019-09-25 14:00 | 19.011053-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 69,29 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AQUIRAZ | AQUIRAZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AQUIRAZ | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-09-23 11:50 | 2019-09-23 13:16 | 2019-09-23 11:50 | 19.011053-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | SIM |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AQUIRAZ | AQUIRAZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AQUIRAZ | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-09-23 11:50 | 2019-09-23 13:16 | 2019-09-23 11:50 | 19.011053-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,4 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AQUIRAZ | AQUIRAZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AQUIRAZ | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-09-23 11:50 | 2019-09-23 13:16 | 2019-09-23 14:15 | 19.011053-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 9,8 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AQUIRAZ | AQUIRAZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AQUIRAZ | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-09-23 11:50 | 2019-09-23 13:16 | 2019-09-25 16:00 | 19.011053-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 72,0 | NÃO | mg/L | 2540 D, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AQUIRAZ | AQUIRAZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AQUIRAZ | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-09-23 11:50 | 2019-09-23 13:16 | 2019-09-23 11:50 | 19.011053-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 29,2 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AQUIRAZ | AQUIRAZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AQUIRAZ | SAÍDA DO FILTRO 01 | 2019-10-21 12:55 | 2019-10-21 14:35 | 2019-10-25 14:00 | 19.013871-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,10 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AQUIRAZ | AQUIRAZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AQUIRAZ | SAÍDA DO FILTRO 01 | 2019-10-21 12:55 | 2019-10-21 14:35 | 2019-10-22 16:00 | 19.013871-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 134,81 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AQUIRAZ | AQUIRAZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AQUIRAZ | SAÍDA DO FILTRO 01 | 2019-10-21 12:55 | 2019-10-21 14:35 | 2019-10-21 12:55 | 19.013871-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | SIM |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AQUIRAZ | AQUIRAZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AQUIRAZ | SAÍDA DO FILTRO 01 | 2019-10-21 12:55 | 2019-10-21 14:35 | 2019-10-21 12:55 | 19.013871-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,3 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AQUIRAZ | AQUIRAZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AQUIRAZ | SAÍDA DO FILTRO 01 | 2019-10-21 12:55 | 2019-10-21 14:35 | 2019-10-21 15:00 | 19.013871-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 70,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AQUIRAZ | AQUIRAZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AQUIRAZ | SAÍDA DO FILTRO 01 | 2019-10-21 12:55 | 2019-10-21 14:35 | 2019-10-22 16:00 | 19.013871-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 176,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AQUIRAZ | AQUIRAZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AQUIRAZ | SAÍDA DO FILTRO 01 | 2019-10-21 12:55 | 2019-10-21 14:35 | 2019-10-21 12:55 | 19.013871-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 28,8 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AQUIRAZ | AQUIRAZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AQUIRAZ | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-11-26 13:50 | 2019-11-26 16:29 | 2019-12-03 16:00 | 19.015248-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 1,30 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AQUIRAZ | AQUIRAZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AQUIRAZ | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-11-26 13:50 | 2019-11-26 16:29 | 2019-11-27 14:00 | 19.015248-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 123,26 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AQUIRAZ | AQUIRAZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AQUIRAZ | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-11-26 13:50 | 2019-11-26 16:29 | 2019-11-26 13:50 | 19.015248-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AQUIRAZ | AQUIRAZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AQUIRAZ | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-11-26 13:50 | 2019-11-26 16:29 | 2019-11-26 13:50 | 19.015248-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,1 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AQUIRAZ | AQUIRAZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AQUIRAZ | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-11-26 13:50 | 2019-11-26 16:29 | 2019-11-27 13:00 | 19.015248-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 15,9 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AQUIRAZ | AQUIRAZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AQUIRAZ | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-11-26 13:50 | 2019-11-26 16:29 | 2019-11-28 16:00 | 19.015248-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 152,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AQUIRAZ | AQUIRAZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AQUIRAZ | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-11-26 13:50 | 2019-11-26 16:29 | 2019-11-26 13:50 | 19.015248-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 30,6 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AQUIRAZ | AQUIRAZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AQUIRAZ | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-12-23 10:28 | 2019-12-26 07:10 | 2019-12-30 15:00 | 19.017926-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 1,98 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AQUIRAZ | AQUIRAZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AQUIRAZ | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-12-23 10:28 | 2019-12-26 07:10 | 2019-12-26 14:10 | 19.017926-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 114,51 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AQUIRAZ | AQUIRAZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AQUIRAZ | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-12-23 10:28 | 2019-12-26 07:10 | 2019-12-23 10:28 | 19.017926-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AQUIRAZ | AQUIRAZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AQUIRAZ | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-12-23 10:28 | 2019-12-26 07:10 | 2019-12-23 10:28 | 19.017926-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,3 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AQUIRAZ | AQUIRAZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AQUIRAZ | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-12-23 10:28 | 2019-12-26 07:10 | 2019-12-26 10:00 | 19.017926-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 28,9 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AQUIRAZ | AQUIRAZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AQUIRAZ | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-12-23 10:28 | 2019-12-26 07:10 | 2019-12-27 16:00 | 19.017926-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 132,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AQUIRAZ | AQUIRAZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AQUIRAZ | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-12-23 10:28 | 2019-12-26 07:10 | 2019-12-23 10:28 | 19.017926-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 30,4 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AQUIRAZ | AQUIRAZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AQUIRAZ | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-01-24 13:05 | 2020-01-24 14:35 | 2020-01-29 12:15 | 20.001311-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 2,50 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AQUIRAZ | AQUIRAZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AQUIRAZ | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-01-24 13:05 | 2020-01-24 14:35 | 2020-01-27 10:00 | 20.001311-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 140,39 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AQUIRAZ | AQUIRAZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AQUIRAZ | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-01-24 13:05 | 2020-01-24 14:35 | 2020-01-24 13:05 | 20.001311-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AQUIRAZ | AQUIRAZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AQUIRAZ | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-01-24 13:05 | 2020-01-24 14:35 | 2020-01-24 13:05 | 20.001311-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,4 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AQUIRAZ | AQUIRAZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AQUIRAZ | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-01-24 13:05 | 2020-01-24 14:35 | 2020-01-24 16:20 | 20.001311-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 28,9 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AQUIRAZ | AQUIRAZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AQUIRAZ | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-01-24 13:05 | 2020-01-24 14:35 | 2020-01-27 16:40 | 20.001311-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 70,0 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AQUIRAZ | AQUIRAZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AQUIRAZ | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-01-24 13:05 | 2020-01-24 14:35 | 2020-01-24 13:05 | 20.001311-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 31,2 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AQUIRAZ | AQUIRAZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AQUIRAZ | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-05-15 09:00 | 2020-05-15 13:00 | 2020-05-19 10:00 | 20.011275-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,92 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AQUIRAZ | AQUIRAZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AQUIRAZ | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-05-15 09:00 | 2020-05-15 13:00 | 2020-05-22 11:00 | 20.011275-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 83,66 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AQUIRAZ | AQUIRAZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AQUIRAZ | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-05-15 09:00 | 2020-05-15 13:00 | 2020-05-15 09:00 | 20.011275-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente presentes | SIM |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AQUIRAZ | AQUIRAZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AQUIRAZ | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-05-15 09:00 | 2020-05-15 13:00 | 2020-05-15 09:00 | 20.011275-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,0 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AQUIRAZ | AQUIRAZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AQUIRAZ | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-05-15 09:00 | 2020-05-15 13:00 | 2020-05-18 09:00 | 20.011275-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 10,9 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AQUIRAZ | AQUIRAZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AQUIRAZ | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-05-15 09:00 | 2020-05-15 13:00 | 2020-05-19 11:00 | 20.011275-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 108,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AQUIRAZ | AQUIRAZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AQUIRAZ | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-05-15 09:00 | 2020-05-15 13:00 | 2020-05-15 09:00 | 20.011275-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 28,4 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AQUIRAZ | AQUIRAZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AQUIRAZ | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-07-17 07:50 | 2020-07-17 11:12 | 2020-07-27 12:00 | 20.014213-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 1,00 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AQUIRAZ | AQUIRAZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AQUIRAZ | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-07-17 07:50 | 2020-07-17 11:12 | 2020-07-21 08:30 | 20.014213-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 53,60 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AQUIRAZ | AQUIRAZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AQUIRAZ | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-07-17 07:50 | 2020-07-17 11:12 | 2020-07-17 07:50 | 20.014213-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AQUIRAZ | AQUIRAZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AQUIRAZ | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-07-17 07:50 | 2020-07-17 11:12 | 2020-07-17 07:50 | 20.014213-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,0 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AQUIRAZ | AQUIRAZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AQUIRAZ | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-07-17 07:50 | 2020-07-17 11:12 | 2020-07-17 12:55 | 20.014213-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 25,9 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AQUIRAZ | AQUIRAZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AQUIRAZ | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-07-17 07:50 | 2020-07-17 11:12 | 2020-07-21 13:00 | 20.014213-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 110,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AQUIRAZ | AQUIRAZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AQUIRAZ | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-07-17 07:50 | 2020-07-17 11:12 | 2020-07-17 07:50 | 20.014213-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 30,4 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AQUIRAZ | AQUIRAZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AQUIRAZ | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-09-16 09:50 | 2020-09-16 17:00 | 2020-09-23 10:00 | 20.018165-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,55 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AQUIRAZ | AQUIRAZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AQUIRAZ | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-09-16 09:50 | 2020-09-16 17:00 | 2020-09-22 11:00 | 20.018165-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 99,69 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AQUIRAZ | AQUIRAZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AQUIRAZ | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-09-16 09:50 | 2020-09-16 17:00 | 2020-09-16 09:50 | 20.018165-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AQUIRAZ | AQUIRAZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AQUIRAZ | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-09-16 09:50 | 2020-09-16 17:00 | 2020-09-16 09:50 | 20.018165-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,2 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AQUIRAZ | AQUIRAZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AQUIRAZ | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-09-16 09:50 | 2020-09-16 17:00 | 2020-09-17 09:40 | 20.018165-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 18,9 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AQUIRAZ | AQUIRAZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AQUIRAZ | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-09-16 09:50 | 2020-09-16 17:00 | 2020-09-17 15:00 | 20.018165-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 180,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AQUIRAZ | AQUIRAZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AQUIRAZ | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-09-16 09:50 | 2020-09-16 17:00 | 2020-09-16 09:50 | 20.018165-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 30,8 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AQUIRAZ | AQUIRAZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AQUIRAZ | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-10-14 11:00 | 2020-10-14 13:05 | 2020-10-16 13:30 | 20.020972-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,90 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AQUIRAZ | AQUIRAZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AQUIRAZ | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-10-14 11:00 | 2020-10-14 13:05 | 2020-10-15 09:00 | 20.020972-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 85,31 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AQUIRAZ | AQUIRAZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AQUIRAZ | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-10-14 11:00 | 2020-10-14 13:05 | 2020-10-14 11:00 | 20.020972-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AQUIRAZ | AQUIRAZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AQUIRAZ | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-10-14 11:00 | 2020-10-14 13:05 | 2020-10-14 11:00 | 20.020972-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,2 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AQUIRAZ | AQUIRAZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AQUIRAZ | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-10-14 11:00 | 2020-10-14 13:05 | 2020-10-14 14:40 | 20.020972-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 54,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AQUIRAZ | AQUIRAZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AQUIRAZ | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-10-14 11:00 | 2020-10-14 13:05 | 2020-10-15 14:00 | 20.020972-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 160,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AQUIRAZ | AQUIRAZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AQUIRAZ | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-10-14 11:00 | 2020-10-14 13:05 | 2020-10-14 11:00 | 20.020972-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 30,5 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AQUIRAZ | AQUIRAZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AQUIRAZ | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-11-04 11:30 | 2020-11-04 13:10 | 2020-11-09 13:30 | 20.024461-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 1,05 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AQUIRAZ | AQUIRAZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AQUIRAZ | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-11-04 11:30 | 2020-11-04 13:10 | 2020-11-11 13:00 | 20.024461-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 70,92 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AQUIRAZ | AQUIRAZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AQUIRAZ | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-11-04 11:30 | 2020-11-04 13:10 | 2020-11-04 11:30 | 20.024461-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AQUIRAZ | AQUIRAZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AQUIRAZ | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-11-04 11:30 | 2020-11-04 13:10 | 2020-11-04 11:30 | 20.024461-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,0 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AQUIRAZ | AQUIRAZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AQUIRAZ | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-11-04 11:30 | 2020-11-04 13:10 | 2020-11-04 13:45 | 20.024461-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 82,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AQUIRAZ | AQUIRAZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AQUIRAZ | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-11-04 11:30 | 2020-11-04 13:10 | 2020-11-05 15:55 | 20.024461-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 120,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AQUIRAZ | AQUIRAZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AQUIRAZ | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2020-11-04 11:30 | 2020-11-04 13:10 | 2020-11-04 11:30 | 20.024461-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 30,7 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AQUIRAZ | AQUIRAZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AQUIRAZ | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-12-08 09:00 | 2020-12-08 11:45 | 2020-12-11 14:00 | 20.027516-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 1,15 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AQUIRAZ | AQUIRAZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AQUIRAZ | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-12-08 09:00 | 2020-12-08 11:45 | 2020-12-10 13:15 | 20.027516-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 135,65 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AQUIRAZ | AQUIRAZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AQUIRAZ | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-12-08 09:00 | 2020-12-08 11:45 | 2020-12-08 09:00 | 20.027516-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AQUIRAZ | AQUIRAZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AQUIRAZ | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-12-08 09:00 | 2020-12-08 11:45 | 2020-12-08 09:00 | 20.027516-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,1 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AQUIRAZ | AQUIRAZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AQUIRAZ | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-12-08 09:00 | 2020-12-08 11:45 | 2020-12-08 14:00 | 20.027516-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 80,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AQUIRAZ | AQUIRAZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AQUIRAZ | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-12-08 09:00 | 2020-12-08 11:45 | 2020-12-09 15:20 | 20.027516-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 155,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AQUIRAZ | AQUIRAZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AQUIRAZ | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-12-08 09:00 | 2020-12-08 11:45 | 2020-12-08 09:00 | 20.027516-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 38,8 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AQUIRAZ | AQUIRAZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AQUIRAZ | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-01-27 09:00 | 2021-01-27 14:25 | 2021-02-04 11:30 | 20.029781-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,05 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AQUIRAZ | AQUIRAZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AQUIRAZ | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-01-27 09:00 | 2021-01-27 14:25 | 2021-01-29 09:00 | 20.029781-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 53,04 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AQUIRAZ | AQUIRAZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AQUIRAZ | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-01-27 09:00 | 2021-01-27 14:25 | 2021-01-27 09:00 | 20.029781-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AQUIRAZ | AQUIRAZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AQUIRAZ | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-01-27 09:00 | 2021-01-27 14:25 | 2021-01-27 09:00 | 20.029781-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,1 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AQUIRAZ | AQUIRAZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AQUIRAZ | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-01-27 09:00 | 2021-01-27 14:25 | 2021-01-27 15:30 | 20.029781-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 0,7 | NÃO | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AQUIRAZ | AQUIRAZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AQUIRAZ | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-01-27 09:00 | 2021-01-27 14:25 | 2021-02-01 13:00 | 20.029781-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 35,0 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AQUIRAZ | AQUIRAZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AQUIRAZ | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-01-27 09:00 | 2021-01-27 14:25 | 2021-01-27 09:00 | 20.029781-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 29,0 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AQUIRAZ | AQUIRAZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AQUIRAZ | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2021-03-15 09:30 | 2021-03-15 11:17 | 2021-03-26 13:00 | 21.004131-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,28 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AQUIRAZ | AQUIRAZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AQUIRAZ | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2021-03-15 09:30 | 2021-03-15 11:17 | 2021-03-18 10:00 | 21.004131-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 182,52 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AQUIRAZ | AQUIRAZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AQUIRAZ | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2021-03-15 09:30 | 2021-03-15 11:17 | 2021-03-15 09:30 | 21.004131-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AQUIRAZ | AQUIRAZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AQUIRAZ | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2021-03-15 09:30 | 2021-03-15 11:17 | 2021-03-15 09:30 | 21.004131-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 6,9 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AQUIRAZ | AQUIRAZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AQUIRAZ | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2021-03-15 09:30 | 2021-03-15 11:17 | 2021-03-15 14:00 | 21.004131-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 88,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AQUIRAZ | AQUIRAZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AQUIRAZ | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2021-03-15 09:30 | 2021-03-15 11:17 | 2021-03-16 13:40 | 21.004131-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 164,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AQUIRAZ | AQUIRAZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AQUIRAZ | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2021-03-15 09:30 | 2021-03-15 11:17 | 2021-03-15 09:30 | 21.004131-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 31,2 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AQUIRAZ | AQUIRAZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AQUIRAZ | SAÍDA DO FILTRO 03 | 2021-05-07 10:20 | 2021-05-07 11:44 | 2021-05-20 10:00 | 21.008132-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,25 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AQUIRAZ | AQUIRAZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AQUIRAZ | SAÍDA DO FILTRO 03 | 2021-05-07 10:20 | 2021-05-07 11:44 | 2021-05-17 11:30 | 21.008132-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 102,22 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AQUIRAZ | AQUIRAZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AQUIRAZ | SAÍDA DO FILTRO 03 | 2021-05-07 10:20 | 2021-05-07 11:44 | 2021-05-07 10:20 | 21.008132-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AQUIRAZ | AQUIRAZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AQUIRAZ | SAÍDA DO FILTRO 03 | 2021-05-07 10:20 | 2021-05-07 11:44 | 2021-05-07 10:20 | 21.008132-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,2 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AQUIRAZ | AQUIRAZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AQUIRAZ | SAÍDA DO FILTRO 03 | 2021-05-07 10:20 | 2021-05-07 11:44 | 2021-05-07 15:40 | 21.008132-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 62,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AQUIRAZ | AQUIRAZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AQUIRAZ | SAÍDA DO FILTRO 03 | 2021-05-07 10:20 | 2021-05-07 11:44 | 2021-05-10 12:00 | 21.008132-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 153,3 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AQUIRAZ | AQUIRAZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AQUIRAZ | SAÍDA DO FILTRO 03 | 2021-05-07 10:20 | 2021-05-07 11:44 | 2021-05-07 10:20 | 21.008132-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 34,5 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AQUIRAZ | AQUIRAZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AQUIRAZ | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-07-07 08:40 | 2021-07-07 13:20 | 2021-07-19 13:40 | 21.011976-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 3,76 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AQUIRAZ | AQUIRAZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AQUIRAZ | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-07-07 08:40 | 2021-07-07 13:20 | 2021-07-08 10:00 | 21.011976-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 207,30 | SIM | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AQUIRAZ | AQUIRAZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AQUIRAZ | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-07-07 08:40 | 2021-07-07 13:20 | 2021-07-07 08:40 | 21.011976-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AQUIRAZ | AQUIRAZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AQUIRAZ | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-07-07 08:40 | 2021-07-07 13:20 | 2021-07-07 08:40 | 21.011976-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,2 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AQUIRAZ | AQUIRAZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AQUIRAZ | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-07-07 08:40 | 2021-07-07 13:20 | 2021-07-07 15:00 | 21.011976-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 142,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AQUIRAZ | AQUIRAZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AQUIRAZ | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-07-07 08:40 | 2021-07-07 13:20 | 2021-07-13 14:00 | 21.011976-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 200,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AQUIRAZ | AQUIRAZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AQUIRAZ | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-07-07 08:40 | 2021-07-07 13:20 | 2021-07-07 08:40 | 21.011976-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 29,3 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AQUIRAZ | AQUIRAZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AQUIRAZ | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-08-10 09:10 | 2021-08-10 13:00 | 2021-08-17 10:00 | 21.013814-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 1,25 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AQUIRAZ | AQUIRAZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AQUIRAZ | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-08-10 09:10 | 2021-08-10 13:00 | 2021-08-12 12:00 | 21.013814-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 127,92 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AQUIRAZ | AQUIRAZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AQUIRAZ | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-08-10 09:10 | 2021-08-10 13:00 | 2021-08-10 09:10 | 21.013814-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AQUIRAZ | AQUIRAZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AQUIRAZ | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-08-10 09:10 | 2021-08-10 13:00 | 2021-08-10 09:10 | 21.013814-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,5 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AQUIRAZ | AQUIRAZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AQUIRAZ | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-08-10 09:10 | 2021-08-10 13:00 | 2021-08-10 14:40 | 21.013814-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 82,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AQUIRAZ | AQUIRAZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AQUIRAZ | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-08-10 09:10 | 2021-08-10 13:00 | 2021-08-12 11:00 | 21.013814-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 160,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AQUIRAZ | AQUIRAZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AQUIRAZ | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-08-10 09:10 | 2021-08-10 13:00 | 2021-08-10 09:10 | 21.013814-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 29,2 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AQUIRAZ | AQUIRAZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AQUIRAZ | SAÍDA DO FILTRO 03 | 2021-10-01 09:20 | 2021-10-01 13:03 | 2021-10-11 09:00 | 21.018183-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,89 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AQUIRAZ | AQUIRAZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AQUIRAZ | SAÍDA DO FILTRO 03 | 2021-10-01 09:20 | 2021-10-01 13:03 | 2021-10-04 13:00 | 21.018183-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 180,02 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AQUIRAZ | AQUIRAZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AQUIRAZ | SAÍDA DO FILTRO 03 | 2021-10-01 09:20 | 2021-10-01 13:03 | 2021-10-01 09:20 | 21.018183-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AQUIRAZ | AQUIRAZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AQUIRAZ | SAÍDA DO FILTRO 03 | 2021-10-01 09:20 | 2021-10-01 13:03 | 2021-10-01 09:20 | 21.018183-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,0 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AQUIRAZ | AQUIRAZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AQUIRAZ | SAÍDA DO FILTRO 03 | 2021-10-01 09:20 | 2021-10-01 13:03 | 2021-10-01 13:15 | 21.018183-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 74,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AQUIRAZ | AQUIRAZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AQUIRAZ | SAÍDA DO FILTRO 03 | 2021-10-01 09:20 | 2021-10-01 13:03 | 2021-10-05 11:00 | 21.018183-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 226,7 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AQUIRAZ | AQUIRAZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AQUIRAZ | SAÍDA DO FILTRO 03 | 2021-10-01 09:20 | 2021-10-01 13:03 | 2021-10-01 09:20 | 21.018183-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 29,3 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AQUIRAZ | AQUIRAZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AQUIRAZ | SAÍDA DO FILTRO 03 | 2021-11-18 08:50 | 2021-11-18 14:40 | 2021-11-25 11:30 | 21.020931-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,78 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AQUIRAZ | AQUIRAZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AQUIRAZ | SAÍDA DO FILTRO 03 | 2021-11-18 08:50 | 2021-11-18 14:40 | 2021-11-23 09:00 | 21.020931-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 280,35 | SIM | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AQUIRAZ | AQUIRAZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AQUIRAZ | SAÍDA DO FILTRO 03 | 2021-11-18 08:50 | 2021-11-18 14:40 | 2021-11-18 08:50 | 21.020931-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AQUIRAZ | AQUIRAZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AQUIRAZ | SAÍDA DO FILTRO 03 | 2021-11-18 08:50 | 2021-11-18 14:40 | 2021-11-18 08:50 | 21.020931-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,5 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AQUIRAZ | AQUIRAZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AQUIRAZ | SAÍDA DO FILTRO 03 | 2021-11-18 08:50 | 2021-11-18 14:40 | 2021-11-18 14:55 | 21.020931-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 142,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AQUIRAZ | AQUIRAZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AQUIRAZ | SAÍDA DO FILTRO 03 | 2021-11-18 08:50 | 2021-11-18 14:40 | 2021-11-24 14:00 | 21.020931-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 370,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AQUIRAZ | AQUIRAZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AQUIRAZ | SAÍDA DO FILTRO 03 | 2021-11-18 08:50 | 2021-11-18 14:40 | 2021-11-18 08:50 | 21.020931-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 33,0 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AQUIRAZ | AQUIRAZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AQUIRAZ | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-12-06 08:30 | 2021-12-06 15:05 | 2021-12-13 13:00 | 21.022781-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 1,73 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AQUIRAZ | AQUIRAZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AQUIRAZ | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-12-06 08:30 | 2021-12-06 15:05 | 2021-12-09 09:00 | 21.022781-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 361,95 | SIM | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AQUIRAZ | AQUIRAZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AQUIRAZ | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-12-06 08:30 | 2021-12-06 15:05 | 2021-12-06 08:30 | 21.022781-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AQUIRAZ | AQUIRAZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AQUIRAZ | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-12-06 08:30 | 2021-12-06 15:05 | 2021-12-06 08:30 | 21.022781-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,4 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AQUIRAZ | AQUIRAZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AQUIRAZ | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-12-06 08:30 | 2021-12-06 15:05 | 2021-12-06 15:55 | 21.022781-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 76,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AQUIRAZ | AQUIRAZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AQUIRAZ | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-12-06 08:30 | 2021-12-06 15:05 | 2021-12-08 15:00 | 21.022781-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 464,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AQUIRAZ | AQUIRAZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AQUIRAZ | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-12-06 08:30 | 2021-12-06 15:05 | 2021-12-06 08:30 | 21.022781-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 30,1 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AQUIRAZ | AQUIRAZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AQUIRAZ | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2022-01-27 08:50 | 2022-01-27 15:20 | 2022-02-04 11:30 | 21.025667-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,10 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AQUIRAZ | AQUIRAZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AQUIRAZ | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2022-01-27 08:50 | 2022-01-27 15:20 | 2022-02-04 10:00 | 21.025667-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 54,19 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AQUIRAZ | AQUIRAZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AQUIRAZ | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2022-01-27 08:50 | 2022-01-27 15:20 | 2022-01-27 08:50 | 21.025667-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AQUIRAZ | AQUIRAZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AQUIRAZ | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2022-01-27 08:50 | 2022-01-27 15:20 | 2022-01-27 08:50 | 21.025667-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,0 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AQUIRAZ | AQUIRAZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AQUIRAZ | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2022-01-27 08:50 | 2022-01-27 15:20 | 2022-01-28 10:20 | 21.025667-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 3,2 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AQUIRAZ | AQUIRAZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AQUIRAZ | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2022-01-27 08:50 | 2022-01-27 15:20 | 2022-02-02 13:30 | 21.025667-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 75,0 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AQUIRAZ | AQUIRAZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AQUIRAZ | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2022-01-27 08:50 | 2022-01-27 15:20 | 2022-01-27 08:50 | 21.025667-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 28,4 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AQUIRAZ | AQUIRAZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AQUIRAZ | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-02-01 09:10 | 2022-02-01 14:26 | 2022-02-10 10:45 | 22.002607-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,11 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AQUIRAZ | AQUIRAZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AQUIRAZ | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-02-01 09:10 | 2022-02-01 14:26 | 2022-02-03 11:00 | 22.002607-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 85,03 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AQUIRAZ | AQUIRAZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AQUIRAZ | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-02-01 09:10 | 2022-02-01 14:26 | 2022-02-01 09:10 | 22.002607-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AQUIRAZ | AQUIRAZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AQUIRAZ | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-02-01 09:10 | 2022-02-01 14:26 | 2022-02-01 09:10 | 22.002607-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 6,1 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AQUIRAZ | AQUIRAZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AQUIRAZ | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-02-01 09:10 | 2022-02-01 14:26 | 2022-02-01 15:00 | 22.002607-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 23,9 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AQUIRAZ | AQUIRAZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AQUIRAZ | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-02-01 09:10 | 2022-02-01 14:26 | 2022-02-02 13:30 | 22.002607-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 90,0 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AQUIRAZ | AQUIRAZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AQUIRAZ | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-02-01 09:10 | 2022-02-01 14:26 | 2022-02-01 09:10 | 22.002607-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 30,0 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AQUIRAZ | AQUIRAZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AQUIRAZ | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-03-14 08:50 | 2022-03-14 14:37 | 2022-03-21 15:00 | 22.006110-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,09 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AQUIRAZ | AQUIRAZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AQUIRAZ | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-03-14 08:50 | 2022-03-14 14:37 | 2022-03-21 09:00 | 22.006110-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 152,58 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AQUIRAZ | AQUIRAZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AQUIRAZ | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-03-14 08:50 | 2022-03-14 14:37 | 2022-03-14 08:50 | 22.006110-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AQUIRAZ | AQUIRAZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AQUIRAZ | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-03-14 08:50 | 2022-03-14 14:37 | 2022-03-14 08:50 | 22.006110-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,2 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AQUIRAZ | AQUIRAZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AQUIRAZ | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-03-14 08:50 | 2022-03-14 14:37 | 2022-03-14 15:05 | 22.006110-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 16,4 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AQUIRAZ | AQUIRAZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AQUIRAZ | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-03-14 08:50 | 2022-03-14 14:37 | 2022-03-15 16:00 | 22.006110-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 150,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AQUIRAZ | AQUIRAZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AQUIRAZ | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-03-14 08:50 | 2022-03-14 14:37 | 2022-03-14 08:50 | 22.006110-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 31,2 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AQUIRAZ | AQUIRAZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AQUIRAZ | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2022-05-16 08:50 | 2022-05-16 15:07 | 2022-05-19 13:30 | 22.012143-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,16 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AQUIRAZ | AQUIRAZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AQUIRAZ | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2022-05-16 08:50 | 2022-05-16 15:07 | 2022-05-17 08:00 | 22.012143-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 60,57 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AQUIRAZ | AQUIRAZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AQUIRAZ | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2022-05-16 08:50 | 2022-05-16 15:07 | 2022-05-16 08:50 | 22.012143-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AQUIRAZ | AQUIRAZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AQUIRAZ | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2022-05-16 08:50 | 2022-05-16 15:07 | 2022-05-16 08:50 | 22.012143-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,0 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AQUIRAZ | AQUIRAZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AQUIRAZ | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2022-05-16 08:50 | 2022-05-16 15:07 | 2022-05-17 10:20 | 22.012143-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 1,1 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AQUIRAZ | AQUIRAZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AQUIRAZ | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2022-05-16 08:50 | 2022-05-16 15:07 | 2022-05-19 10:00 | 22.012143-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 100,0 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AQUIRAZ | AQUIRAZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AQUIRAZ | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2022-05-16 08:50 | 2022-05-16 15:07 | 2022-05-16 08:50 | 22.012143-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 29,0 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AQUIRAZ | AQUIRAZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AQUIRAZ | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2022-06-09 11:10 | 2022-06-09 13:37 | 2022-06-22 14:00 | 22.015202-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,70 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AQUIRAZ | AQUIRAZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AQUIRAZ | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2022-06-09 11:10 | 2022-06-09 13:37 | 2022-06-10 09:00 | 22.015202-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 178,84 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AQUIRAZ | AQUIRAZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AQUIRAZ | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2022-06-09 11:10 | 2022-06-09 13:37 | 2022-06-09 11:10 | 22.015202-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AQUIRAZ | AQUIRAZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AQUIRAZ | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2022-06-09 11:10 | 2022-06-09 13:37 | 2022-06-09 11:10 | 22.015202-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,0 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AQUIRAZ | AQUIRAZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AQUIRAZ | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2022-06-09 11:10 | 2022-06-09 13:37 | 2022-06-09 14:55 | 22.015202-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 55,5 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AQUIRAZ | AQUIRAZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AQUIRAZ | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2022-06-09 11:10 | 2022-06-09 13:37 | 2022-06-13 10:30 | 22.015202-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 390,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: SI AQUIRAZ | AQUIRAZ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA AQUIRAZ | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2022-06-09 11:10 | 2022-06-09 13:37 | 2022-06-09 11:10 | 22.015202-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 29,8 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17