## relAnalisesDoSAA
Cliente | Sistema | Localidade | Objetivos de coleta | Natureza da amostra | Ponto de coleta | Ponto de amostragem | Data da coleta | Data de recebimento | Data da análise | Código da amostra | Status da amostra | Parâmetro | Resultado | Fora do padrao | Unidade de medida | Método | Legislação | Justificativa
UN-BME | SAA: BATURITÉ | BATURITÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BATURITÉ | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2019-06-04 09:00 | 2019-06-04 13:30 | 2019-06-11 15:00 | 19.000620-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,50 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: BATURITÉ | BATURITÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BATURITÉ | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2019-06-04 09:00 | 2019-06-04 13:30 | 2019-06-14 13:00 | 19.000620-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 45,49 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: BATURITÉ | BATURITÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BATURITÉ | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2019-06-04 09:00 | 2019-06-04 13:30 | 2019-06-04 09:00 | 19.000620-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: BATURITÉ | BATURITÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BATURITÉ | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2019-06-04 09:00 | 2019-06-04 13:30 | 2019-06-04 09:00 | 19.000620-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 8,1 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: BATURITÉ | BATURITÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BATURITÉ | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2019-06-04 09:00 | 2019-06-04 13:30 | 2019-06-04 15:00 | 19.000620-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 9,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: BATURITÉ | BATURITÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BATURITÉ | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2019-06-04 09:00 | 2019-06-04 13:30 | 2019-06-04 16:00 | 19.000620-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 154,0 | SIM | mg/L | 2540 D, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: BATURITÉ | BATURITÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BATURITÉ | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2019-06-04 09:00 | 2019-06-04 13:30 | 2019-06-04 09:00 | 19.000620-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 26,0 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: BATURITÉ | BATURITÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BATURITÉ | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-07-10 10:20 | 2019-07-10 13:15 | 2019-07-16 13:00 | 19.004142-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,30 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: BATURITÉ | BATURITÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BATURITÉ | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-07-10 10:20 | 2019-07-10 13:15 | 2019-07-12 10:00 | 19.004142-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 38,50 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: BATURITÉ | BATURITÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BATURITÉ | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-07-10 10:20 | 2019-07-10 13:15 | 2019-07-10 10:20 | 19.004142-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente presentes | SIM |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: BATURITÉ | BATURITÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BATURITÉ | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-07-10 10:20 | 2019-07-10 13:15 | 2019-07-10 10:20 | 19.004142-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,2 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: BATURITÉ | BATURITÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BATURITÉ | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-07-10 10:20 | 2019-07-10 13:15 | 2019-07-10 14:50 | 19.004142-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 11,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: BATURITÉ | BATURITÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BATURITÉ | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-07-10 10:20 | 2019-07-10 13:15 | 2019-07-11 16:00 | 19.004142-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 172,0 | SIM | mg/L | 2540 D, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: BATURITÉ | BATURITÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BATURITÉ | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-07-10 10:20 | 2019-07-10 13:15 | 2019-07-10 10:20 | 19.004142-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 24,3 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: BATURITÉ | BATURITÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BATURITÉ | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-08-19 11:05 | 2019-08-19 14:28 | 2019-08-22 10:30 | 19.008116-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,39 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: BATURITÉ | BATURITÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BATURITÉ | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-08-19 11:05 | 2019-08-19 14:28 | 2019-08-22 15:30 | 19.008116-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | <20,00 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: BATURITÉ | BATURITÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BATURITÉ | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-08-19 11:05 | 2019-08-19 14:28 | 2019-08-19 11:05 | 19.008116-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | SIM |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: BATURITÉ | BATURITÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BATURITÉ | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-08-19 11:05 | 2019-08-19 14:28 | 2019-08-19 11:05 | 19.008116-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,4 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: BATURITÉ | BATURITÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BATURITÉ | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-08-19 11:05 | 2019-08-19 14:28 | 2019-08-19 16:10 | 19.008116-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 15,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: BATURITÉ | BATURITÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BATURITÉ | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-08-19 11:05 | 2019-08-19 14:28 | 2019-08-21 11:00 | 19.008116-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 74,0 | NÃO | mg/L | 2540 D, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: BATURITÉ | BATURITÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BATURITÉ | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-08-19 11:05 | 2019-08-19 14:28 | 2019-08-19 11:05 | 19.008116-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 27,2 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: BATURITÉ | BATURITÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BATURITÉ | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-09-16 11:10 | 2019-09-16 15:00 | 2019-09-23 11:00 | 19.010481-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,24 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: BATURITÉ | BATURITÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BATURITÉ | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-09-16 11:10 | 2019-09-16 15:00 | 2019-09-17 15:40 | 19.010481-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | <20,00 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: BATURITÉ | BATURITÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BATURITÉ | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-09-16 11:10 | 2019-09-16 15:00 | 2019-09-16 11:10 | 19.010481-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | SIM |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: BATURITÉ | BATURITÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BATURITÉ | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-09-16 11:10 | 2019-09-16 15:00 | 2019-09-16 11:10 | 19.010481-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,3 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: BATURITÉ | BATURITÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BATURITÉ | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-09-16 11:10 | 2019-09-16 15:00 | 2019-09-16 15:50 | 19.010481-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 1,1 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: BATURITÉ | BATURITÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BATURITÉ | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-09-16 11:10 | 2019-09-16 15:00 | 2019-09-17 17:00 | 19.010481-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 5,0 | NÃO | mg/L | 2540 D, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: BATURITÉ | BATURITÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BATURITÉ | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-09-16 11:10 | 2019-09-16 15:00 | 2019-09-16 11:10 | 19.010481-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 27,9 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: BATURITÉ | BATURITÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BATURITÉ | TORNEIRA DE SAÍDA DO FILTRO | 2019-10-14 10:50 | 2019-10-14 15:00 | 2019-10-24 15:00 | 19.013067-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,32 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: BATURITÉ | BATURITÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BATURITÉ | TORNEIRA DE SAÍDA DO FILTRO | 2019-10-14 10:50 | 2019-10-14 15:00 | 2019-10-16 14:00 | 19.013067-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 30,85 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: BATURITÉ | BATURITÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BATURITÉ | TORNEIRA DE SAÍDA DO FILTRO | 2019-10-14 10:50 | 2019-10-14 15:00 | 2019-10-14 10:50 | 19.013067-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | SIM |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: BATURITÉ | BATURITÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BATURITÉ | TORNEIRA DE SAÍDA DO FILTRO | 2019-10-14 10:50 | 2019-10-14 15:00 | 2019-10-14 10:50 | 19.013067-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,1 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: BATURITÉ | BATURITÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BATURITÉ | TORNEIRA DE SAÍDA DO FILTRO | 2019-10-14 10:50 | 2019-10-14 15:00 | 2019-10-14 15:30 | 19.013067-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 18,9 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: BATURITÉ | BATURITÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BATURITÉ | TORNEIRA DE SAÍDA DO FILTRO | 2019-10-14 10:50 | 2019-10-14 15:00 | 2019-10-15 16:00 | 19.013067-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 78,0 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: BATURITÉ | BATURITÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BATURITÉ | TORNEIRA DE SAÍDA DO FILTRO | 2019-10-14 10:50 | 2019-10-14 15:00 | 2019-10-14 10:50 | 19.013067-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 27,3 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: BATURITÉ | BATURITÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BATURITÉ | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-11-04 14:06 | 2019-11-04 16:00 | 2019-11-20 14:00 | 19.015205-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 1,19 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: BATURITÉ | BATURITÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BATURITÉ | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-11-04 14:06 | 2019-11-04 16:00 | 2019-11-11 16:15 | 19.015205-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 49,33 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: BATURITÉ | BATURITÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BATURITÉ | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-11-04 14:06 | 2019-11-04 16:00 | 2019-11-04 14:06 | 19.015205-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | SIM |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: BATURITÉ | BATURITÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BATURITÉ | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-11-04 14:06 | 2019-11-04 16:00 | 2019-11-04 14:06 | 19.015205-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,4 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: BATURITÉ | BATURITÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BATURITÉ | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-11-04 14:06 | 2019-11-04 16:00 | 2019-11-05 08:00 | 19.015205-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 11,9 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: BATURITÉ | BATURITÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BATURITÉ | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-11-04 14:06 | 2019-11-04 16:00 | 2019-11-07 16:00 | 19.015205-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 180,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: BATURITÉ | BATURITÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BATURITÉ | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-11-04 14:06 | 2019-11-04 16:00 | 2019-11-04 14:06 | 19.015205-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 30,2 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: BATURITÉ | BATURITÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BATURITÉ | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-12-06 11:20 | 2019-12-06 14:50 | 2019-12-12 14:00 | 19.017881-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 1,25 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: BATURITÉ | BATURITÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BATURITÉ | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-12-06 11:20 | 2019-12-06 14:50 | 2019-12-10 14:00 | 19.017881-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 90,54 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: BATURITÉ | BATURITÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BATURITÉ | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-12-06 11:20 | 2019-12-06 14:50 | 2019-12-06 11:20 | 19.017881-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: BATURITÉ | BATURITÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BATURITÉ | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-12-06 11:20 | 2019-12-06 14:50 | 2019-12-06 11:20 | 19.017881-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,7 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: BATURITÉ | BATURITÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BATURITÉ | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-12-06 11:20 | 2019-12-06 14:50 | 2019-12-06 16:00 | 19.017881-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 23,9 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: BATURITÉ | BATURITÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BATURITÉ | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-12-06 11:20 | 2019-12-06 14:50 | 2019-12-10 16:00 | 19.017881-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 145,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: BATURITÉ | BATURITÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BATURITÉ | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2019-12-06 11:20 | 2019-12-06 14:50 | 2019-12-06 11:20 | 19.017881-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 29,8 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: BATURITÉ | BATURITÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BATURITÉ | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-06-19 07:05 | 2020-06-19 11:00 | 2020-07-13 11:45 | 20.012509-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,39 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: BATURITÉ | BATURITÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BATURITÉ | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-06-19 07:05 | 2020-06-19 11:00 | 2020-06-23 09:25 | 20.012509-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 31,39 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: BATURITÉ | BATURITÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BATURITÉ | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-06-19 07:05 | 2020-06-19 11:00 | 2020-06-19 07:05 | 20.012509-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente presentes | SIM |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: BATURITÉ | BATURITÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BATURITÉ | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-06-19 07:05 | 2020-06-19 11:00 | 2020-06-19 07:05 | 20.012509-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,5 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: BATURITÉ | BATURITÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BATURITÉ | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-06-19 07:05 | 2020-06-19 11:00 | 2020-06-19 11:20 | 20.012509-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 3,7 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: BATURITÉ | BATURITÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BATURITÉ | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-06-19 07:05 | 2020-06-19 11:00 | 2020-06-24 11:00 | 20.012509-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 120,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: BATURITÉ | BATURITÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BATURITÉ | SAÍDA DA LAVAGEM DO FILTRO | 2020-06-19 07:05 | 2020-06-19 11:00 | 2020-06-19 07:05 | 20.012509-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 23,9 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: BATURITÉ | BATURITÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BATURITÉ | SAÍDA DO FILTRO 03 | 2020-08-28 10:10 | 2020-08-28 12:05 | 2020-09-09 10:00 | 20.016241-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 1,68 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: BATURITÉ | BATURITÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BATURITÉ | SAÍDA DO FILTRO 03 | 2020-08-28 10:10 | 2020-08-28 12:05 | 2020-09-01 09:40 | 20.016241-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | <20,00 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: BATURITÉ | BATURITÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BATURITÉ | SAÍDA DO FILTRO 03 | 2020-08-28 10:10 | 2020-08-28 12:05 | 2020-08-28 10:10 | 20.016241-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: BATURITÉ | BATURITÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BATURITÉ | SAÍDA DO FILTRO 03 | 2020-08-28 10:10 | 2020-08-28 12:05 | 2020-08-28 10:10 | 20.016241-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,2 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: BATURITÉ | BATURITÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BATURITÉ | SAÍDA DO FILTRO 03 | 2020-08-28 10:10 | 2020-08-28 12:05 | 2020-08-28 13:10 | 20.016241-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 29,9 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: BATURITÉ | BATURITÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BATURITÉ | SAÍDA DO FILTRO 03 | 2020-08-28 10:10 | 2020-08-28 12:05 | 2020-08-31 15:00 | 20.016241-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 130,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: BATURITÉ | BATURITÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BATURITÉ | SAÍDA DO FILTRO 03 | 2020-08-28 10:10 | 2020-08-28 12:05 | 2020-08-28 10:10 | 20.016241-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 29,6 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: BATURITÉ | BATURITÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BATURITÉ | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-09-18 11:20 | 2020-09-18 16:20 | 2020-10-01 10:00 | 20.018205-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 1,25 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: BATURITÉ | BATURITÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BATURITÉ | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-09-18 11:20 | 2020-09-18 16:20 | 2020-09-25 07:40 | 20.018205-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | <20,00 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: BATURITÉ | BATURITÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BATURITÉ | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-09-18 11:20 | 2020-09-18 16:20 | 2020-09-18 11:20 | 20.018205-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: BATURITÉ | BATURITÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BATURITÉ | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-09-18 11:20 | 2020-09-18 16:20 | 2020-09-18 11:20 | 20.018205-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,4 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: BATURITÉ | BATURITÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BATURITÉ | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-09-18 11:20 | 2020-09-18 16:20 | 2020-09-21 13:55 | 20.018205-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 9,9 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: BATURITÉ | BATURITÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BATURITÉ | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-09-18 11:20 | 2020-09-18 16:20 | 2020-09-22 11:00 | 20.018205-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 160,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: BATURITÉ | BATURITÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BATURITÉ | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2020-09-18 11:20 | 2020-09-18 16:20 | 2020-09-18 11:20 | 20.018205-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 26,7 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: BATURITÉ | BATURITÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BATURITÉ | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2020-10-16 11:10 | 2020-10-16 13:20 | 2020-10-26 15:00 | 20.020976-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 1,00 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: BATURITÉ | BATURITÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BATURITÉ | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2020-10-16 11:10 | 2020-10-16 13:20 | 2020-10-20 10:00 | 20.020976-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 25,37 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: BATURITÉ | BATURITÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BATURITÉ | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2020-10-16 11:10 | 2020-10-16 13:20 | 2020-10-16 11:10 | 20.020976-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: BATURITÉ | BATURITÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BATURITÉ | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2020-10-16 11:10 | 2020-10-16 13:20 | 2020-10-16 11:10 | 20.020976-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,4 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: BATURITÉ | BATURITÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BATURITÉ | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2020-10-16 11:10 | 2020-10-16 13:20 | 2020-10-16 16:00 | 20.020976-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 9,9 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: BATURITÉ | BATURITÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BATURITÉ | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2020-10-16 11:10 | 2020-10-16 13:20 | 2020-10-20 16:00 | 20.020976-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 115,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: BATURITÉ | BATURITÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BATURITÉ | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2020-10-16 11:10 | 2020-10-16 13:20 | 2020-10-16 11:10 | 20.020976-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 27,8 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: BATURITÉ | BATURITÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BATURITÉ | LAVAGEM DO FILTRO 04 | 2020-11-11 09:20 | 2020-11-11 14:15 | 2020-11-16 13:30 | 20.024539-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,17 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: BATURITÉ | BATURITÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BATURITÉ | LAVAGEM DO FILTRO 04 | 2020-11-11 09:20 | 2020-11-11 14:15 | 2020-11-19 09:20 | 20.024539-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 32,56 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: BATURITÉ | BATURITÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BATURITÉ | LAVAGEM DO FILTRO 04 | 2020-11-11 09:20 | 2020-11-11 14:15 | 2020-11-11 09:20 | 20.024539-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: BATURITÉ | BATURITÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BATURITÉ | LAVAGEM DO FILTRO 04 | 2020-11-11 09:20 | 2020-11-11 14:15 | 2020-11-11 09:20 | 20.024539-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,3 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: BATURITÉ | BATURITÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BATURITÉ | LAVAGEM DO FILTRO 04 | 2020-11-11 09:20 | 2020-11-11 14:15 | 2020-11-11 15:55 | 20.024539-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 88,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: BATURITÉ | BATURITÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BATURITÉ | LAVAGEM DO FILTRO 04 | 2020-11-11 09:20 | 2020-11-11 14:15 | 2020-11-13 12:00 | 20.024539-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 440,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: BATURITÉ | BATURITÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BATURITÉ | LAVAGEM DO FILTRO 04 | 2020-11-11 09:20 | 2020-11-11 14:15 | 2020-11-11 09:20 | 20.024539-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 28,2 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: BATURITÉ | BATURITÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BATURITÉ | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2020-12-07 09:30 | 2020-12-07 13:35 | 2020-12-11 14:00 | 20.027578-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 1,69 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: BATURITÉ | BATURITÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BATURITÉ | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2020-12-07 09:30 | 2020-12-07 13:35 | 2020-12-08 08:00 | 20.027578-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 147,64 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: BATURITÉ | BATURITÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BATURITÉ | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2020-12-07 09:30 | 2020-12-07 13:35 | 2020-12-07 09:30 | 20.027578-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: BATURITÉ | BATURITÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BATURITÉ | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2020-12-07 09:30 | 2020-12-07 13:35 | 2020-12-07 09:30 | 20.027578-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,3 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: BATURITÉ | BATURITÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BATURITÉ | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2020-12-07 09:30 | 2020-12-07 13:35 | 2020-12-07 15:00 | 20.027578-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 100,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: BATURITÉ | BATURITÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BATURITÉ | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2020-12-07 09:30 | 2020-12-07 13:35 | 2020-12-08 15:00 | 20.027578-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 560,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: BATURITÉ | BATURITÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BATURITÉ | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2020-12-07 09:30 | 2020-12-07 13:35 | 2020-12-07 09:30 | 20.027578-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 28,7 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: BATURITÉ | BATURITÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BATURITÉ | SAÍDA DO FILTRO 03 | 2021-04-15 09:10 | 2021-04-15 13:00 | 2021-04-22 14:40 | 21.006043-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 2,50 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: BATURITÉ | BATURITÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BATURITÉ | SAÍDA DO FILTRO 03 | 2021-04-15 09:10 | 2021-04-15 13:00 | 2021-04-22 11:30 | 21.006043-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 238,70 | SIM | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: BATURITÉ | BATURITÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BATURITÉ | SAÍDA DO FILTRO 03 | 2021-04-15 09:10 | 2021-04-15 13:00 | 2021-04-15 09:10 | 21.006043-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: BATURITÉ | BATURITÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BATURITÉ | SAÍDA DO FILTRO 03 | 2021-04-15 09:10 | 2021-04-15 13:00 | 2021-04-15 09:10 | 21.006043-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,2 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: BATURITÉ | BATURITÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BATURITÉ | SAÍDA DO FILTRO 03 | 2021-04-15 09:10 | 2021-04-15 13:00 | 2021-04-15 15:05 | 21.006043-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 117,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: BATURITÉ | BATURITÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BATURITÉ | SAÍDA DO FILTRO 03 | 2021-04-15 09:10 | 2021-04-15 13:00 | 2021-04-20 11:30 | 21.006043-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 810,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: BATURITÉ | BATURITÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BATURITÉ | SAÍDA DO FILTRO 03 | 2021-04-15 09:10 | 2021-04-15 13:00 | 2021-04-15 09:10 | 21.006043-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 25,1 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: BATURITÉ | BATURITÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BATURITÉ | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2021-06-25 10:15 | 2021-06-25 13:19 | 2021-07-02 11:00 | 21.010054-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 2,50 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: BATURITÉ | BATURITÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BATURITÉ | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2021-06-25 10:15 | 2021-06-25 13:19 | 2021-06-30 10:00 | 21.010054-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 75,87 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: BATURITÉ | BATURITÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BATURITÉ | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2021-06-25 10:15 | 2021-06-25 13:19 | 2021-06-25 10:15 | 21.010054-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: BATURITÉ | BATURITÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BATURITÉ | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2021-06-25 10:15 | 2021-06-25 13:19 | 2021-06-25 10:15 | 21.010054-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,3 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: BATURITÉ | BATURITÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BATURITÉ | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2021-06-25 10:15 | 2021-06-25 13:19 | 2021-06-25 13:30 | 21.010054-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 92,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: BATURITÉ | BATURITÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BATURITÉ | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2021-06-25 10:15 | 2021-06-25 13:19 | 2021-07-01 14:30 | 21.010054-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 330,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: BATURITÉ | BATURITÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BATURITÉ | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2021-06-25 10:15 | 2021-06-25 13:19 | 2021-06-25 10:15 | 21.010054-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 23,7 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: BATURITÉ | BATURITÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BATURITÉ | LAVAGEM DO FILTRO 04 | 2021-08-20 10:25 | 2021-08-20 14:57 | 2021-08-31 09:00 | 21.013880-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 1,40 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: BATURITÉ | BATURITÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BATURITÉ | LAVAGEM DO FILTRO 04 | 2021-08-20 10:25 | 2021-08-20 14:57 | 2021-08-24 11:40 | 21.013880-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 101,30 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: BATURITÉ | BATURITÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BATURITÉ | LAVAGEM DO FILTRO 04 | 2021-08-20 10:25 | 2021-08-20 14:57 | 2021-08-20 10:25 | 21.013880-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: BATURITÉ | BATURITÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BATURITÉ | LAVAGEM DO FILTRO 04 | 2021-08-20 10:25 | 2021-08-20 14:57 | 2021-08-20 10:25 | 21.013880-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,2 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: BATURITÉ | BATURITÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BATURITÉ | LAVAGEM DO FILTRO 04 | 2021-08-20 10:25 | 2021-08-20 14:57 | 2021-08-23 13:30 | 21.013880-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 122,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: BATURITÉ | BATURITÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BATURITÉ | LAVAGEM DO FILTRO 04 | 2021-08-20 10:25 | 2021-08-20 14:57 | 2021-08-25 09:30 | 21.013880-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 440,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: BATURITÉ | BATURITÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BATURITÉ | LAVAGEM DO FILTRO 04 | 2021-08-20 10:25 | 2021-08-20 14:57 | 2021-08-20 10:25 | 21.013880-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 24,1 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: BATURITÉ | BATURITÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BATURITÉ | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2021-09-24 11:10 | 2021-09-24 13:58 | 2021-10-11 09:00 | 21.016135-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 2,00 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: BATURITÉ | BATURITÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BATURITÉ | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2021-09-24 11:10 | 2021-09-24 13:58 | 2021-09-28 09:00 | 21.016135-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 70,30 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: BATURITÉ | BATURITÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BATURITÉ | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2021-09-24 11:10 | 2021-09-24 13:58 | 2021-09-24 11:10 | 21.016135-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: BATURITÉ | BATURITÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BATURITÉ | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2021-09-24 11:10 | 2021-09-24 13:58 | 2021-09-24 11:10 | 21.016135-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,2 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: BATURITÉ | BATURITÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BATURITÉ | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2021-09-24 11:10 | 2021-09-24 13:58 | 2021-09-24 14:05 | 21.016135-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 90,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: BATURITÉ | BATURITÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BATURITÉ | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2021-09-24 11:10 | 2021-09-24 13:58 | 2021-09-30 10:10 | 21.016135-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 288,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: BATURITÉ | BATURITÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BATURITÉ | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2021-09-24 11:10 | 2021-09-24 13:58 | 2021-09-24 11:10 | 21.016135-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 28,1 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: BATURITÉ | BATURITÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BATURITÉ | LAVAGEM DO FILTRO 04 | 2022-02-11 10:50 | 2022-02-11 14:29 | 2022-02-18 11:00 | 22.002672-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,79 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: BATURITÉ | BATURITÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BATURITÉ | LAVAGEM DO FILTRO 04 | 2022-02-11 10:50 | 2022-02-11 14:29 | 2022-02-17 09:00 | 22.002672-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 125,36 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: BATURITÉ | BATURITÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BATURITÉ | LAVAGEM DO FILTRO 04 | 2022-02-11 10:50 | 2022-02-11 14:29 | 2022-02-11 10:50 | 22.002672-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: BATURITÉ | BATURITÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BATURITÉ | LAVAGEM DO FILTRO 04 | 2022-02-11 10:50 | 2022-02-11 14:29 | 2022-02-11 10:50 | 22.002672-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,3 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: BATURITÉ | BATURITÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BATURITÉ | LAVAGEM DO FILTRO 04 | 2022-02-11 10:50 | 2022-02-11 14:29 | 2022-02-11 14:40 | 22.002672-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 88,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: BATURITÉ | BATURITÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BATURITÉ | LAVAGEM DO FILTRO 04 | 2022-02-11 10:50 | 2022-02-11 14:29 | 2022-02-16 14:50 | 22.002672-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 400,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: BATURITÉ | BATURITÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BATURITÉ | LAVAGEM DO FILTRO 04 | 2022-02-11 10:50 | 2022-02-11 14:29 | 2022-02-11 10:50 | 22.002672-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 27,2 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: BATURITÉ | BATURITÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BATURITÉ | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-03-18 | 2022-03-18 13:00 | 2022-03-29 14:00 | 22.006134-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,85 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: BATURITÉ | BATURITÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BATURITÉ | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-03-18 | 2022-03-18 13:00 | 2022-03-24 08:30 | 22.006134-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 133,31 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: BATURITÉ | BATURITÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BATURITÉ | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-03-18 | 2022-03-18 13:00 | 2022-03-18 | 22.006134-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: BATURITÉ | BATURITÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BATURITÉ | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-03-18 | 2022-03-18 13:00 | 2022-03-18 | 22.006134-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 6,8 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: BATURITÉ | BATURITÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BATURITÉ | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-03-18 | 2022-03-18 13:00 | 2022-03-18 15:00 | 22.006134-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 57,5 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: BATURITÉ | BATURITÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BATURITÉ | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-03-18 | 2022-03-18 13:00 | 2022-03-21 13:30 | 22.006134-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 460,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: BATURITÉ | BATURITÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BATURITÉ | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-03-18 | 2022-03-18 13:00 | 2022-03-18 | 22.006134-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 26,7 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: BATURITÉ | BATURITÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BATURITÉ | LAVAGEM DO FILTRO 04 | 2022-04-13 11:00 | 2022-04-13 13:55 | 2022-04-20 13:30 | 22.008414-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 1,40 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: BATURITÉ | BATURITÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BATURITÉ | LAVAGEM DO FILTRO 04 | 2022-04-13 11:00 | 2022-04-13 13:55 | 2022-04-20 08:30 | 22.008414-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 233,47 | SIM | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: BATURITÉ | BATURITÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BATURITÉ | LAVAGEM DO FILTRO 04 | 2022-04-13 11:00 | 2022-04-13 13:55 | 2022-04-13 11:00 | 22.008414-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: BATURITÉ | BATURITÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BATURITÉ | LAVAGEM DO FILTRO 04 | 2022-04-13 11:00 | 2022-04-13 13:55 | 2022-04-13 11:00 | 22.008414-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,1 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: BATURITÉ | BATURITÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BATURITÉ | LAVAGEM DO FILTRO 04 | 2022-04-13 11:00 | 2022-04-13 13:55 | 2022-04-13 15:10 | 22.008414-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 131,5 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: BATURITÉ | BATURITÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BATURITÉ | LAVAGEM DO FILTRO 04 | 2022-04-13 11:00 | 2022-04-13 13:55 | 2022-04-18 16:00 | 22.008414-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 1.200,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: BATURITÉ | BATURITÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BATURITÉ | LAVAGEM DO FILTRO 04 | 2022-04-13 11:00 | 2022-04-13 13:55 | 2022-04-13 11:00 | 22.008414-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 27,9 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: BATURITÉ | BATURITÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BATURITÉ | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-05-13 11:40 | 2022-05-13 14:28 | 2022-05-19 13:30 | 22.011965-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 1,40 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: BATURITÉ | BATURITÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BATURITÉ | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-05-13 11:40 | 2022-05-13 14:28 | 2022-05-16 08:00 | 22.011965-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 125,41 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: BATURITÉ | BATURITÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BATURITÉ | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-05-13 11:40 | 2022-05-13 14:28 | 2022-05-13 11:40 | 22.011965-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: BATURITÉ | BATURITÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BATURITÉ | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-05-13 11:40 | 2022-05-13 14:28 | 2022-05-13 11:40 | 22.011965-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,0 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: BATURITÉ | BATURITÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BATURITÉ | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-05-13 11:40 | 2022-05-13 14:28 | 2022-05-13 15:40 | 22.011965-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 89,5 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: BATURITÉ | BATURITÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BATURITÉ | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-05-13 11:40 | 2022-05-13 14:28 | 2022-05-18 10:00 | 22.011965-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 540,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: BATURITÉ | BATURITÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BATURITÉ | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-05-13 11:40 | 2022-05-13 14:28 | 2022-05-13 11:40 | 22.011965-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 26,7 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: BATURITÉ | BATURITÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BATURITÉ | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2022-06-10 11:10 | 2022-06-10 14:06 | 2022-06-22 14:00 | 22.015186-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 3,75 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: BATURITÉ | BATURITÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BATURITÉ | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2022-06-10 11:10 | 2022-06-10 14:06 | 2022-06-14 08:00 | 22.015186-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | <50,00 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: BATURITÉ | BATURITÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BATURITÉ | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2022-06-10 11:10 | 2022-06-10 14:06 | 2022-06-10 11:10 | 22.015186-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: BATURITÉ | BATURITÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BATURITÉ | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2022-06-10 11:10 | 2022-06-10 14:06 | 2022-06-10 11:10 | 22.015186-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 6,4 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: BATURITÉ | BATURITÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BATURITÉ | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2022-06-10 11:10 | 2022-06-10 14:06 | 2022-06-10 14:20 | 22.015186-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 141,5 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: BATURITÉ | BATURITÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BATURITÉ | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2022-06-10 11:10 | 2022-06-10 14:06 | 2022-06-15 11:00 | 22.015186-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 1.570,0 | SIM | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: BATURITÉ | BATURITÉ | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA BATURITÉ | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2022-06-10 11:10 | 2022-06-10 14:06 | 2022-06-10 11:10 | 22.015186-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 24,6 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17