## relAnalisesDoSAA
Cliente | Sistema | Localidade | Objetivos de coleta | Natureza da amostra | Ponto de coleta | Ponto de amostragem | Data da coleta | Data de recebimento | Data da análise | Código da amostra | Status da amostra | Parâmetro | Resultado | Fora do padrao | Unidade de medida | Método | Legislação | Justificativa
UN-BME | SAA: MULUNGU | MULUNGU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MULUNGU | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2019-06-04 10:00 | 2019-06-04 13:30 | 2019-06-11 15:00 | 19.000621-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | 0,08 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MULUNGU | MULUNGU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MULUNGU | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2019-06-04 10:00 | 2019-06-04 13:30 | 2019-06-14 13:00 | 19.000621-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 22,25 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MULUNGU | MULUNGU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MULUNGU | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2019-06-04 10:00 | 2019-06-04 13:30 | 2019-06-04 10:00 | 19.000621-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente presentes | SIM |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MULUNGU | MULUNGU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MULUNGU | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2019-06-04 10:00 | 2019-06-04 13:30 | 2019-06-04 10:00 | 19.000621-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,4 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MULUNGU | MULUNGU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MULUNGU | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2019-06-04 10:00 | 2019-06-04 13:30 | 2019-06-04 15:00 | 19.000621-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 0,9 | NÃO | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MULUNGU | MULUNGU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MULUNGU | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2019-06-04 10:00 | 2019-06-04 13:30 | 2019-06-04 16:00 | 19.000621-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 24,0 | NÃO | mg/L | 2540 D, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MULUNGU | MULUNGU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MULUNGU | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2019-06-04 10:00 | 2019-06-04 13:30 | 2019-06-04 10:00 | 19.000621-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 25,0 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 22ND ED., 2012 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MULUNGU | MULUNGU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MULUNGU | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-08-24 09:35 | 2021-08-24 14:05 | 2021-09-03 10:00 | 21.015185-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | <0,05 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MULUNGU | MULUNGU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MULUNGU | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-08-24 09:35 | 2021-08-24 14:05 | 2021-08-26 09:30 | 21.015185-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | <20,00 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MULUNGU | MULUNGU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MULUNGU | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-08-24 09:35 | 2021-08-24 14:05 | 2021-08-24 09:35 | 21.015185-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MULUNGU | MULUNGU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MULUNGU | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-08-24 09:35 | 2021-08-24 14:05 | 2021-08-24 09:35 | 21.015185-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,4 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MULUNGU | MULUNGU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MULUNGU | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-08-24 09:35 | 2021-08-24 14:05 | 2021-08-24 14:55 | 21.015185-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | <0,50 | NÃO | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MULUNGU | MULUNGU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MULUNGU | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-08-24 09:35 | 2021-08-24 14:05 | 2021-08-25 09:30 | 21.015185-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 27,4 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MULUNGU | MULUNGU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MULUNGU | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2021-08-24 09:35 | 2021-08-24 14:05 | 2021-08-24 09:35 | 21.015185-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 25,2 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MULUNGU | MULUNGU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MULUNGU | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-12-10 10:05 | 2021-12-10 14:45 | 2021-12-16 11:15 | 21.022803-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | <0,05 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MULUNGU | MULUNGU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MULUNGU | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-12-10 10:05 | 2021-12-10 14:45 | 2021-12-14 09:00 | 21.022803-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | <20,00 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MULUNGU | MULUNGU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MULUNGU | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-12-10 10:05 | 2021-12-10 14:45 | 2021-12-10 10:05 | 21.022803-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MULUNGU | MULUNGU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MULUNGU | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-12-10 10:05 | 2021-12-10 14:45 | 2021-12-10 10:05 | 21.022803-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,3 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MULUNGU | MULUNGU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MULUNGU | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-12-10 10:05 | 2021-12-10 14:45 | 2021-12-13 08:55 | 21.022803-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | <0,50 | NÃO | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MULUNGU | MULUNGU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MULUNGU | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-12-10 10:05 | 2021-12-10 14:45 | 2021-12-15 12:00 | 21.022803-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 6,6 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MULUNGU | MULUNGU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MULUNGU | APÓS A LAVAGEM DOS FILTROS | 2021-12-10 10:05 | 2021-12-10 14:45 | 2021-12-10 10:05 | 21.022803-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 26,8 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MULUNGU | MULUNGU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MULUNGU | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2022-01-14 11:15 | 2022-01-14 15:03 | 2022-01-26 11:30 | 21.025539-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | <0,05 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MULUNGU | MULUNGU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MULUNGU | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2022-01-14 11:15 | 2022-01-14 15:03 | 2022-01-21 10:30 | 21.025539-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | <20,00 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MULUNGU | MULUNGU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MULUNGU | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2022-01-14 11:15 | 2022-01-14 15:03 | 2022-01-14 11:15 | 21.025539-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MULUNGU | MULUNGU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MULUNGU | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2022-01-14 11:15 | 2022-01-14 15:03 | 2022-01-14 11:15 | 21.025539-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,2 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MULUNGU | MULUNGU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MULUNGU | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2022-01-14 11:15 | 2022-01-14 15:03 | 2022-01-14 15:15 | 21.025539-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | <0,50 | NÃO | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MULUNGU | MULUNGU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MULUNGU | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2022-01-14 11:15 | 2022-01-14 15:03 | 2022-01-17 10:00 | 21.025539-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 18,0 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MULUNGU | MULUNGU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MULUNGU | LAVAGEM DO FILTRO 02 | 2022-01-14 11:15 | 2022-01-14 15:03 | 2022-01-14 11:15 | 21.025539-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 26,7 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MULUNGU | MULUNGU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MULUNGU | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-02-18 09:40 | 2022-02-18 14:05 | 2022-03-04 13:20 | 22.002625-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | <0,05 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MULUNGU | MULUNGU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MULUNGU | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-02-18 09:40 | 2022-02-18 14:05 | 2022-02-22 09:00 | 22.002625-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | <20,00 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MULUNGU | MULUNGU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MULUNGU | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-02-18 09:40 | 2022-02-18 14:05 | 2022-02-18 09:40 | 22.002625-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MULUNGU | MULUNGU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MULUNGU | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-02-18 09:40 | 2022-02-18 14:05 | 2022-02-18 14:30 | 22.002625-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,5 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MULUNGU | MULUNGU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MULUNGU | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-02-18 09:40 | 2022-02-18 14:05 | 2022-02-18 14:50 | 22.002625-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | <0,50 | NÃO | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MULUNGU | MULUNGU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MULUNGU | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-02-18 09:40 | 2022-02-18 14:05 | 2022-02-21 13:30 | 22.002625-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 28,4 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MULUNGU | MULUNGU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MULUNGU | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-02-18 09:40 | 2022-02-18 14:05 | 2022-02-18 09:40 | 22.002625-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 25,5 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MULUNGU | MULUNGU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MULUNGU | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-03-11 10:45 | 2022-03-11 14:33 | 2022-03-21 15:00 | 22.005387-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | <0,05 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MULUNGU | MULUNGU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MULUNGU | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-03-11 10:45 | 2022-03-11 14:33 | 2022-03-21 09:00 | 22.005387-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | <50,00 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MULUNGU | MULUNGU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MULUNGU | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-03-11 10:45 | 2022-03-11 14:33 | 2022-03-11 10:45 | 22.005387-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MULUNGU | MULUNGU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MULUNGU | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-03-11 10:45 | 2022-03-11 14:33 | 2022-03-11 10:45 | 22.005387-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,4 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MULUNGU | MULUNGU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MULUNGU | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-03-11 10:45 | 2022-03-11 14:33 | 2022-03-11 15:45 | 22.005387-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 1,3 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MULUNGU | MULUNGU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MULUNGU | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-03-11 10:45 | 2022-03-11 14:33 | 2022-03-15 16:00 | 22.005387-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 62,9 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MULUNGU | MULUNGU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MULUNGU | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-03-11 10:45 | 2022-03-11 14:33 | 2022-03-11 10:45 | 22.005387-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 24,7 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MULUNGU | MULUNGU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MULUNGU | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-04-11 10:40 | 2022-04-11 15:12 | 2022-04-18 10:00 | 22.008932-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | <0,05 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MULUNGU | MULUNGU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MULUNGU | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-04-11 10:40 | 2022-04-11 15:12 | 2022-04-12 09:00 | 22.008932-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | <50,00 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MULUNGU | MULUNGU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MULUNGU | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-04-11 10:40 | 2022-04-11 15:12 | 2022-04-11 10:40 | 22.008932-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MULUNGU | MULUNGU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MULUNGU | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-04-11 10:40 | 2022-04-11 15:12 | 2022-04-11 10:40 | 22.008932-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,3 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MULUNGU | MULUNGU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MULUNGU | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-04-11 10:40 | 2022-04-11 15:12 | 2022-04-11 15:25 | 22.008932-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | 1,8 | SIM | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MULUNGU | MULUNGU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MULUNGU | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-04-11 10:40 | 2022-04-11 15:12 | 2022-04-13 10:00 | 22.008932-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 70,0 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MULUNGU | MULUNGU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MULUNGU | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-04-11 10:40 | 2022-04-11 15:12 | 2022-04-11 10:40 | 22.008932-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 24,0 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MULUNGU | MULUNGU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MULUNGU | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-05-20 10:15 | 2022-05-20 14:41 | 2022-06-01 10:00 | 22.012161-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | <0,05 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MULUNGU | MULUNGU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MULUNGU | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-05-20 10:15 | 2022-05-20 14:41 | 2022-05-27 08:30 | 22.012161-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | <50,00 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MULUNGU | MULUNGU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MULUNGU | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-05-20 10:15 | 2022-05-20 14:41 | 2022-05-20 10:15 | 22.012161-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MULUNGU | MULUNGU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MULUNGU | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-05-20 10:15 | 2022-05-20 14:41 | 2022-05-20 10:15 | 22.012161-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,4 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MULUNGU | MULUNGU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MULUNGU | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-05-20 10:15 | 2022-05-20 14:41 | 2022-05-23 13:40 | 22.012161-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | <0,50 | NÃO | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MULUNGU | MULUNGU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MULUNGU | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-05-20 10:15 | 2022-05-20 14:41 | 2022-05-25 13:30 | 22.012161-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 24,2 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MULUNGU | MULUNGU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MULUNGU | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-05-20 10:15 | 2022-05-20 14:41 | 2022-05-20 10:15 | 22.012161-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 27,1 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MULUNGU | MULUNGU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MULUNGU | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-06-29 11:05 | 2022-06-29 15:37 | 2022-07-06 10:00 | 22.015227-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Alumínio | <0,05 | NÃO | mg/L | 3500-AL B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MULUNGU | MULUNGU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MULUNGU | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-06-29 11:05 | 2022-06-29 15:37 | 2022-06-30 08:00 | 22.015227-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Demanda Química de Oxigênio (DQO) | <50,00 | NÃO | mg/L | 410.4, USEPA, 1993 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MULUNGU | MULUNGU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MULUNGU | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-06-29 11:05 | 2022-06-29 15:37 | 2022-06-29 11:05 | 22.015227-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Materiais Flutuantes | Virtualmente ausentes | NÃO |  | 2110, SMEWW 23RD ED.,2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MULUNGU | MULUNGU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MULUNGU | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-06-29 11:05 | 2022-06-29 15:37 | 2022-06-29 11:05 | 22.015227-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | pH | 7,8 | NÃO |  | 4500-H+ B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MULUNGU | MULUNGU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MULUNGU | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-06-29 11:05 | 2022-06-29 15:37 | 2022-06-30 13:45 | 22.015227-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Sedimentáveis | <0,50 | NÃO | mL/L | 2540 F.3A, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MULUNGU | MULUNGU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MULUNGU | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-06-29 11:05 | 2022-06-29 15:37 | 2022-07-04 10:30 | 22.015227-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Sólidos Suspensos Totais | 12,0 | NÃO | mg/L | 2540 D,SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17
UN-BME | SAA: MULUNGU | MULUNGU | PRETO (REJEITO DE ETA) | REJEITO DE ETA | ETA: ETA MULUNGU | LAVAGEM DO FILTRO 01 | 2022-06-29 11:05 | 2022-06-29 15:37 | 2022-06-29 11:05 | 22.015227-LC | RELATÓRIO DE ENSAIO CONCLUÍDO | Temperatura | 29,4 | NÃO | °C | 2550 B, SMEWW 23RD ED., 2017 | Resolução COEMA Nº 2/17